DZP.261.43.2022.AP.3

Warszawa, dnia 24.08.2022 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) zwanej dalej „upzp” na wykonanie przebudowy pomieszczeń zabytkowego dworu w Łucznicy – I etapu.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 upzp, niniejszym Narodowe Centrum Kultury udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące Specyfikacji Warunków Zamówienia we wskazanym powyżej postępowaniu:

PYTANIE 1:

Prosimy zamawiającego o załączenie na stronie zamówienia projektu instalacji wod-kan.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dysponuje archiwalną dokumentacją instalacji wod-kan. Przyjęte rozwiązania dotyczące wykonania podłączeń urządzeń sanitarnych nie przewidują zmiany lokalizacji istniejących głównych pionów i poziomów  instalacji wod-kanalizacyjnej i należy je wykonać w oparciu o informacje uzyskane na obowiązkowej wizji lokalnej zakresu prac w obiekcie

PYTANIE 2:

Prosimy o uzupełnienie projektu o wymiary w rzucie pomieszczeń piwnicy oraz parteru.

ODPOWIEDŹ:

Rzuty w dokumentacji arch-bud są  wykonane w skali, a wysokość pomieszczeń jest uwidoczniona na rys nr 11/11, wymiary pomieszczeń przebudowywanych są zamieszczone na rzutach. Rzuty inwentaryzacyjne  z numeracją pomieszczeń użytą przez kosztorysanta w przedmiarach stanowią załącznik do niniejszego pisma.

PYTANIE 3:

Prosimy o dołączenie schematu z numeracją pomieszczeń przyjętą przez kosztorysanta.

ODPOWIEDŹ:

Rzuty inwentaryzacyjne z numeracją pomieszczeń użytą przez kosztorysanta w przedmiarach stanowią załącznik do niniejszego pisma.

PYTANIE 4:

Prosimy o sprawdzenie czy w poz. 32 przedmiaru budowlanego dotyczącego parteru nie ma pomyłki przy obliczeniu ilości pomieszczenia 16 (czy po liczbie 4,66 nie brakuje wymnożenia przez 2 oraz przy określeniu ilości w pomieszczeniu 17 prawdopodobnie jest błąd. Dodatkowo ważne jest, że wyliczone wartości są potem bezpośrednio wpisane do pozycji 36, więc błędy się powielają.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza prawidłowość wykonanych przedmiarów (w tym również przedmiarów wykazanych w poz. 32).

PYTANIE 5:

Prosimy o doprecyzowanie sposobu wyrównania poziomów posadzek opisaną w poz. 13 przedmiaru. Jaka grubość płyt OSB ma zostać przyjęta do wyceny?

ODPOWIEDŹ:

Ostateczna grubość płyt OSB będzie wymiarem wynikowym podczas wykonywania robót dla potrzeb uzyskania właściwej geometrii posadzek – dla potrzeb przedmiarów kosztorysant w poz. 13 przyjął płytę OSB o grubości 22 mm.

PYTANIE 6:

Prosimy o podanie dodatkowych parametrów projektowanych płytek. Kolorystyka, ścieralność, nasiąkliwość, antypoślizgowość lub potwierdzenie, że jedynym parametrem wiążącym jest rozmiar płytki

ODPOWIEDŹ:

W przedmiarach przyjęto płytki o następujących parametrach: antypoślizgowość minimum                    R 10, ścieralność klasa IV, nasiąkliwość zgodnie z EN 99 grupa I-II. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji.

PYTANIE 7:

Prosimy o doprecyzowanie typu posadzki z mozaiki kamiennej.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający oczekuje zastosowania mozaiki kamiennej z naturalnego marmuru.

PYTANIE 8:

Podczas wizji w piwnicach widać pudrowanie tynków w dolnych partiach spowodowane podsiąkaniem. Czy Zamawiający planuje prace związane z tym zjawiskiem?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie przewiduje dodatkowych robót związanych z widocznym „pudrowaniem” tynków w pomieszczeniach piwnicznych. Obiekt jest po remoncie zewnętrznej izolacji pionowej ścian fundamentowych oraz w pomieszczeniach piwnicznych wykonano iniekcyjną przeponę izolacyjną poziomą. Tynki należ poddać renowacji zgodnie z zakresem przedstawionym w przedmiarze

PYTANIE 9:

Prace poinstalacyjne polegające na wypełnieniu bruzd elektrycznych wykazują spękania. Spękania te będą również widoczne po wykonaniu warstwy wierzchniej. Czy Zamawiający nie przewiduje jakiejś warstwy wzmacniającej?

ODPOWIEDŹ:

W ocenie Zamawiającego zakres prac przygotowawczych i wykończeniowych dotyczący tynków zawarty w przedmiarach jest wystarczający do uzyskania oczekiwanego efektu przy założeniu wykonania ich zgodnie ze sztuką budowlaną.

PYTANIE 10:

Czy elementy wyposażenia kuchennego znajdujące się w piwnicach zostaną usunięte przed rozpoczęciem prac?

ODPOWIEDŹ:

Rozbiórka i wywóz z utylizacją „elementów wyposażenia kuchennego” z poziomu piwnicy został ujęty w pozycjach działu „wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki” przedmiaru.

PYTANIE 11:

Czy różne elementy zabudów drewnianych znajdujące się na parterze pozostają, czy maja zostać zdemontowane i potem powtórnie zamontowane? Dotyczy to także listwy odbojowej w pomieszczeniu jadalni.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający oczekuje, że elementy zabudów drewnianych na parterze w tym listwa odbojowa w pomieszczeniu jadalni zostaną na czas wykonywania robót tynkarsko-malarskich ze starannością  zdemontowane i ponownie zamontowane.

PYTANIE 12:

W związku z tym, że w celu wykonania gładzi gipsowych ścian i sufitów konieczne jest zdemontowanie lamp oraz osprzętu elektrycznego, a instalacja jest nowa, czy Zamawiający planuje zlecenie firmie elektrycznej demontaż, zabezpieczenie oraz ponowny montaż osprzętu? Ma to wpływ na gwarancję.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający zleci demontaż oświetlenia i osprzętu firmie zewnętrznej na czas wykonywania robót.

PYTANIE 13:

W tej chwili okres oczekiwania na parkiet dębowy to ok. 3 miesiące. Dodatkowo układanie zarówno parkietów, jak i płytek gresowych 120x120 cm wymaga całkowitego wyschnięcia podłoża. Po wykonaniu prac mokrych takich jak szlichty podłogowe oraz szlichty ścienne konieczne jest wyschnięcie pomieszczeń. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  wydłużenie czasu wykonania zadania do 120 dni?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z SWZ.

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 upzp Zamawiający dokonuje następujących zmian treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (IPU):

- W §4 „Wartość przedmiotu umowy i wynagrodzenie Wykonawcy” ust. 1

Z ZAPISU:

§ 4. Wartość przedmiotu umowy i wynagrodzenie Wykonawcy

- Łączna wartość przedmiotu umowy stanowiąca wynagrodzenie Wykonawcy, określona                                           w formularzu ofertowym wynosi ____,__ zł (słownie: _____ zł) netto powiększona o __% podatku VAT w kwocie ____,__ (słownie: ____ zł), co daje łączną kwotę ____,__ zł (słownie: ____ zł) brutto i zostanie wypłacona w dwóch transzach:

- 30% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 – po zatwierdzeniu przez Zamawiającego wykonania w stopniu należytym co najmniej 30% zakresu robót objętych projektem budowlanym (na podstawie podpisanego protokołu częściowego odbioru robót budowlanych),

- 70% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 – po podpisaniu ostatecznego protokołu zakończenia robót budowlanych.

NA ZAPIS:

§ 4. Wartość przedmiotu umowy i wynagrodzenie Wykonawcy ust. 1

1. Łączna wartość przedmiotu umowy stanowiąca wynagrodzenie Wykonawcy, określona w formularzu ofertowym wynosi ____,__ zł (słownie: _____ zł) netto powiększona o __% podatku VAT w kwocie ____,__ (słownie: ____ zł), co daje łączną kwotę ____,__ zł (słownie: ____ zł) brutto i zostanie wypłacona w trzech transzach:

1) 40% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 – po zatwierdzeniu przez Zamawiającego wykonania w stopniu należytym co najmniej 40% zakresu robót stanowiących przedmiot umowy i objętych projektem budowlanym (na podstawie podpisanego protokołu częściowego odbioru robót budowlanych),

2) 50% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 – po zatwierdzeniu przez Zamawiającego wykonania w stopniu należytym co najmniej 90% zakresu robót stanowiących przedmiot umowy i objętych projektem budowlanym (na podstawie podpisanego protokołu częściowego odbioru robót budowlanych),

3) 10% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 – po podpisaniu ostatecznego protokołu zakończenia robót budowlanych.

Zastępca Dyrektora

Narodowego Centrum Kultury

Michał Rydzewski