***COZL/DZP/BB/3413/Z-12/2022***

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający Dopuści w Pozycji nr 1 zestaw w składzie: 1x osłona na stolik MAYO 79x145cm, warstwa chłonna 65x85cm w kolorze zielonym 2x serweta chirurgiczna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej 90x75cm 4x ręcznik chłonny 18x25cm 1x taśma samoprzylepna 9x49cm 1x serweta chirurgiczna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów 175x175cm 1x serweta chirurgiczna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów 240x150cm 1x serweta na stolik (owinięcie zestawu) 150x190cm, warstwa chłonna 75x190cm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy z kosztorysu ofertowego.

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający Dopuści w Pozycji nr 2 kieszeń samoprzylepna dwukomorowa 40x35cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający w Pozycji nr 3 dopuści wzmocnioną osłonę na stolik MAYO 79x145cm, warstwa chłonna 65x85cm, w kolorze zielonym?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy z kosztorysu ofertowego.