Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Mazowiecki, dn. 08.10.2021 r.

SPS – V.262.70.2021

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Informujemy o rozpoczęciu naboru ofert na dostawę aparatu RTG stacjonarnego wraz z pracami adaptacyjnymi w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalu Zachodni w Grodzisku Mazowieckim zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych - Zarządzenia wewnętrznym nr 33/2021 Dyrektora Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 sierpnia 2021 r. w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego IV etapu projektu pn. „*Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego*”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Zadanie realizowane jest przez podmiot leczniczy na podstawie uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego – uchwała nr 1479/256/21 z dnia 16 września 2021 r

**Zapraszamy do złożenia do dnia 19.10.2021 r. do godz. 10:00, oferty na: dostawę aparatu RTG stacjonarnego wraz z pracami adaptacyjnymi pomieszczeń dla aparatu w Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim.**

Nr sprawy2/Ap. Med./SPSSZ/NW-I-III.052.2.2020.PC

1. **NAZWA I ADRES NABYWCY**

Nabywca: Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, NIP 113-245-39-40

Odbiorca: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11, NIP**:** 529-10-04-702

e-mail: [zp.borkowski@szpitalzachodni.pl](mailto:zp.borkowski@szpitalzachodni.pl) ; nr fax: 22 755 91 10; nr telefonu: 22 755 91 15

1. **TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w ramach Planu Działań Pilnych, korzysta ze zwolnienia ustawowego ze stosowania procedur Prawa zamówień publicznych i wynika z art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

1. **OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY**
2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Sprzedający.
3. Oferta musi odpowiadać treści i wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym.
4. Każdy Sprzedający składa tylko jedną ofertę na całość zamówienia, sam lub jako reprezentant Sprzedający. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty wariantowej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Sprzedającego.
5. Ofertę sporządza się w języku polskim.
6. Nabywca nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Nabywca nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. Oferta winna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego bądź w takiej samej formie merytorycznej.
9. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy podpisać elektronicznie i złożyć na platformie zakupowej <https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalzachodni>.
10. Szczegółowa instrukcja dla Sprzedających dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
11. Nie dopuszcza się podawania ceny w walutach obcych.
12. W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba niewymieniona w dokumentach rejestrowych Sprzedający, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty, określające jego zakres oraz podpisane elektronicznie przez osoby uprawnione do reprezentacji Sprzedający.
13. Sprzedający zobowiązany jest poinformować Nabywcę czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Nabywcę obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
14. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Nabywcę zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Nabywca w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami
15. **KRYTERIA WYBORU OFERTY**

Przy wyborze oferty Nabywca będzie się kierował się następującymi kryteriami

1. **Cena brutto** **z VAT** - **50 %,**

K1 = cena najniższa oferowana / cena oferty ocenianej × 50 pkt

1. **Ocena techniczna (Jakość) - 40 %**

K2= ilość punktów badanej oferty / maksymalna ilość punktów × 40 pkt

1. **Termin gwarancji - 10 %**

K3 = termin gwarancji badanej oferty/ maksymalny termin gwarancji × 10 pkt

**Łączna liczba punktów jaką można uzyskać zostanie obliczona zgodnie z wzorem:**

**C = K1 + K2 + K3**

1. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu (do 2 miejsc po przecinku).
2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Nabywca wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
3. Jeżeli oferty otrzymały taka sama ocenę w kryterium o najwyższej wadze Nabywca wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
4. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty, w sposób, o którym mowa w pkt 3 Nabywca wzywa Sprzedających, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Nabywcę ofert dodatkowych zawierających nowa cenę lub koszt, przy czym wartość oferty nie może być wyższa od wartości pierwotnej złożonej oferty.
5. W przypadku braku możliwości wyboru oferty z uwagi na niespełnienie warunków określonych w punkcie powyżej, Nabywca odrzuci ofertę i wybierze inną najkorzystniejszą ofertę z pośród ofert złożonych, bez konieczności ponownej oceny tej oferty.
6. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego u Nabywcy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Nabywca w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Nie dopuszcza się podawania ceny w walutach obcych.
8. **OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY**
9. Cena oferty winna być obliczona w następujący sposób:

Na Formularzu Cenowym stanowiącym Załącznika Nr 2 do Zapytania ofertowego Sprzedający określi ceny jednostkowe każdej pozycji.

1. Sprzedający obliczy wartość poszczególnych pozycji poprzez pomnożenie ceny jednostkowej dla danej pozycji przez ilość jednostek oraz doliczy podatek VAT.
2. Sprzedający zsumuje ceny brutto poszczególnych pozycji. Suma ta stanowić będzie cenę oferty.

Nabywca wymaga, aby obliczona w ten sposób cena obejmowała wszystkie koszty, związane z realizacją zamówienia, t.j.

* koszt transportu / dostawy/ i ubezpieczenia do Nabywcy z miejscem dostawy do Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim ul. Daleka 11 do wskazanego miejsca zabudowy,
* koszt wszelkich załadunków i rozładunków w miejscu wskazanym przez Nabywcę,
* koszt cła i podatku granicznego, jeśli takie wystąpią,
* koszt wszystkich funkcjonalności oferowanego urządzenia bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat.
* koszty dostawy, prac adaptacyjnych, montażu i uruchomienia,
* koszty licencji do oprogramowania wskazanego w Opisie Przedmiotu Zamówienia wraz z kosztem wymaganego zakupu dodatkowych licencji – jeżeli dotyczy
* koszty integracja aparatu z systemami HIS/RIS/PACS Nabywcy w miejscu zabudowy
* koszty szkolenia personelu Nabywcy w miejscu odbioru

1. Ceny określone przez Sprzedającego zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom z wyjątkiem odpowiednich zapisów umowy.
2. **Sprzedający zobowiązany jest poinformować Nabywcę czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Nabywcy obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.**
3. **TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:**
4. Termin wykonania zamówienia:

* do 6 tygodni od podpisania umowy w zakresie dostawy nowego aparatu, demontażu dotychczasowego aparatu, adaptacji pomieszczeń i szkolenia personelu,
* do 30 dni od podpisania protokołu z zakończenia montażu mechanicznego i uruchomienia na uzyskanie zezwolenia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie na stosowanie przedmiotu zamówienia.

1. Miejsce realizacji zamówienia: Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim, ul. Daleka 11, Zakład Diagnostyki Obrazowej.
2. **INFORMACJA O WYMAGANYCH DOKUMENTACH**
3. **Wypełniony i podpisany „Formularz Ofertowy" i Formularz cenowy stanowiący Załącznik nr 1 i 2 do Zapytania Ofertowego.**
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument uprawniający do prowadzenia działalności w zakresie przedmiotu zamówienia wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (kopia poświadczona przez Sprzedającego za zgodność z oryginałem)**.**
5. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
6. Oświadczenie Sprzedający, że do wykonania zamówienia użyje surowców i materiałów dopuszczonych do stosowania na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących certyfikacji.
7. Wykaz oferowanych okresów gwarancji na załączniku nr 4.
8. Dane do kontaktu (Tel. e-mail itp.).
9. Sprzedający na żądanie Nabywcy i/lub wraz z protokołem odbioru dostarczy Karty charakterystyki, Karty informacyjne oraz Certyfikaty materiałów i urządzeń, które zamierza użyć do realizacji zlecenia w celu porównania zaoferowanego asortymentu z wymogami przedstawionymi w Zapytaniu ofertowym.

Po zakończeniu realizacji zamówienia, przekaże komplet kart, oświadczeń i certyfikatów materiałów, instrukcję obsługi – w języku polskim, środków i urządzeń zastosowanych do realizacji zlecenia wraz z kompletem gwarancji.

1. Nabywca żąda wskazania przez Sprzedającego w formularzu cenowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom.
2. **INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ NABYWCY ZE SPRZEDAJĄCYM**
3. Każdy uczestnik postępowania ma prawo zwrócić się o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania. Wyjaśnienia zostaną udzielone niezwłocznie.
4. Wszelkie pytania dotyczące Zapytania ofertowego należy kierować:

przez platformę zakupową <https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalzachodni>

1. **MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**
2. Termin **składania ofert** upływa w dniu **19.10.2021 r. o godz. 10.00.**
3. Nabywca zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert.
4. **TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

Sprzedający jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty.

1. **UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA**
2. O zmianie treści Zapytania ofertowego Nabywca powiadomi bezzwłocznie Sprzedającego za pośrednictwem platformy zakupowej.
3. W przypadku dokonania zmiany w Zapytaniu ofertowym, Nabywca o ile zajdzie taka konieczność – przedłuży termin składania oferty o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofercie.
4. Nabywca zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
5. **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.**
6. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Główny przedmiot: **33111000-1 aparatura rentgenowska**

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostarczenie aparatu RTG stacjonarnego wraz z montażem, instalacją i uruchomieniem oraz modernizacją pomieszczeń. Szkolenie personelu i przekazanie sprzętu medycznego do użytkowania wraz z wszystkimi niezbędnymi atestami, certyfikatami umożliwiającymi udzielanie świadczeń zdrowotnych przy jego użyciu dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim ul. Daleka 11. Uzyskanie dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim wszystkich niezbędnych zezwoleń na użytkowanie przedmiotu zamówienia, w tym zezwolenie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie na stosowanie przedmiotu zamówienia.

Uruchomienie aparatu RTG stacjonarnego, które Nabywca rozumie jako możliwość udzielania świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem przedmiotu zamówienia zakończone podpisaniem „Protokołu zakończenia montażu mechanicznego i uruchomienia” i „Protokół zdawczo-odbiorczego z uruchomienia i przekazania sprzętu do eksploatacji”. Nabywca wymaga minimalnej 24 miesięcznej gwarancji liczonej od daty podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Nabywcy i Sprzedający „Protokołu zdawczo-odbiorczy z uruchomienia i przekazania sprzętu do eksploatacji” w ramach, których Sprzedający zapewnia w cenie oferty sprawność sprzętu medycznego, w tym:

* 1. przeglądy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta,
  2. wszystkie naprawy, przeglądy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi i materiałami potrzebnymi do ich wykonania,
  3. naprawę i wymianę części na nowe za wyjątkiem sytuacji, kiedy uszkodzenie spowodowane jest nieprawidłową eksploatacją urządzenia, oprogramowania,
  4. współpracę w zintegrowaniu przedmiotu zamówienia z systemami, które będą zakupione w ramach doposażenia i rozwoju Szpitala,
  5. przedłużenie gwarancji o czas niesprawności przedmiotu zamówienia w przypadku napraw gwarancyjnych.
  6. łączna niesprawność sprzętu medycznego (w przypadku awarii) nie przekroczy 20 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych/rok.

Niesprawność to brak sprawności sprzętu medycznego uniemożliwiająca wykonywanie wszystkich procedur z jego użyciem powyżej 5 godzin w ciągu doby.

1. Sprzedającym zobowiązuje się do zapewnienia serwisu pogwarancyjnego min. 24 miesięcy w ramach którego zapewni sprawność sprzętu medycznego świadcząc usługę serwisową w zakresie nie mniejszym niż w okresie gwarancyjnym.
2. Sprzedający dostarczy fabrycznie nowy, nieużywanego sprzętu medycznego, z rokiem produkcji 2021.

Opis przedmiotu zamówienia, w którym określone zostały parametry techniczno-funkcjonalne sprzętu stanowi Załącznik nr 3.

1. **INFORMACJA O WYMAGANYCH DOKUMENTACH**
2. Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy i Formularz Cenowy.
3. Warunki oferowanych okresów gwarancji, przeglądów gwarancyjnych, okresu i czasu szkolenia obsługi dla oferowanego sprzętu – złącznik nr 9
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument uprawniający do prowadzenia działalności w zakresie przedmiotu zamówienia (kopia poświadczona przez Sprzedającego za zgodność z oryginałem).
5. Dokument potwierdzający, że Sprzedający jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą **niż 1 000 000,00 zł**.
6. Opis przedmiotu zamówienia (parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia) – Załącznik nr 3
7. Foldery, fotografie, katalogi – dokumentujące i potwierdzające wymagane parametry **z zaznaczeniem każdego parametru w katalogu /opisie**.
8. Dokument dopuszczający sprzęt do obrotu w kraju.
9. Informacja o serwisie gwarancyjnym ze wskazaniem miejsca i punktu obsługującego, nr telefonu i faxu do kontaktów zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j.: Dz. U. z 2019r., poz. 175 , z późn. zm.).
10. Wykaz dostawców zużywalnych części i materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę zaoferowanego sprzętu zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j.: Dz. U. z 2019r., poz.175, z późn. zm).
11. Oświadczenie kontrahenta o wypełnieniu/zamiarze wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 i/lub 14 art. 14 RODO zgodnie z załącznikiem nr 8.
12. **TERMIN ZAWARCIA UMOWY.**
13. Sprzedający, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do zawarcia umowy w terminie określonym przez Nabywcę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.
14. Jeżeli Sprzedający, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza będzie uchylał się od zawarcia umowy, Nabywca może wybrać ofertę innego Sprzedający który przedstawił ofertę cenową z pośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
15. **Dodatkowe informacje:**
16. Rozliczenia pomiędzy Nabywcą a Sprzedającym będą dokonywane w PLN.
17. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Zapytaniu ofertowym mają zastosowanie postanowienia Regulaminu udzielania zamówień publicznych - Zarządzenia wewnętrznym nr 33/2021 Dyrektora Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim oraz Kodeksu cywilnego.
18. Oferty, opinie, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Nabywcę i Sprzedającego oraz istotne postanowienia umowne stanowią załączniki do Zapytania ofertowego.
19. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
20. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Sprzedający zastrzegł w ofercie, że nie mogą one być udostępniane.
21. Ujawnianie treści załączników odbywać się będzie wg poniższych zasad:
22. Nabywca udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,
23. Nabywca wyznacza termin oraz zakres udostępnianych dokumentów i informacji.
24. **POZOSTAŁE INFORMACJE.**
    1. Nabywca przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w k.c.
    2. Wszelkie nieuregulowane w niniejszym Zapytaniu ofertowym czynności, uprawnienia, obowiązki Sprzedającego i Nabywcy, których Regulamin udzielania zamówień obowiązujący u pełnomocnika Nabywcy, nie nakazał zawierać Nabywcy w Zapytaniu ofertowym, a które mogą przyczynić się do właściwego przebiegu postępowania, reguluje k.c.
    3. W przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w okresie obowiązywania umowy, w szczególności zmiany stawek podatku VAT, od dnia obowiązywania nowej stawki do cen netto objętych umową doliczany będzie podatek VAT według zmienionej stawki.

**INFORMACJE OGÓLNE**

* + - 1. **Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy, że:**

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania jest Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (05-825), ul. Daleka 11.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym realizacją przysługujących Pani/Panu w tym zakresie praw, można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych drogą mailową, pisząc na adres: [iod@szpitalzachodni.pl](mailto:iod@szpitalzachodni.pl), drogą listowną, pisząc na adres siedziby administratora lub telefonicznie, dzwoniąc pod numer: +48663307507.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w związku z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (zwaną dalej „ustawą PZP”), ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a w przypadku zawarcia umowy, z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa oraz ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Pani/Pana dane osobowe będziemy udostępniać organom publicznym i podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz osobom i podmiotom na podstawie art. 18 ust. 6 oraz art. 96 ustawy PZP. Pani/Pana dane będziemy także powierzać podmiotom tylko na podstawie zawartych umów i na wyraźne polecenie administratora, np. dostawcom systemów informatycznych i usług IT. Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 4 lat na podstawie art. 76 ustawy PZP, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. W przypadku wyboru oferty i zawarcia umowy, dane osobowe związane z realizacja umowy będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym nastąpiło wygaśnięcie umowy lub w którym upłynął termin zobowiązania podatkowego. Udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wiąże się z obowiązkiem podania przez Panią/Pana danych osobowych i wynika z obowiązków ustawowych określonych w przepisach ustawy PZP. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.
4. Posiada Pani/Pan:
5. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
6. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
7. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
8. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
10. w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
11. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
12. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.

Informacja o wynikach postępowania zostanie przesłana do wszystkich Sprzedających i umieszczona na stronie internetowej.

**Załączniki:**

1. Wzór formularza ofertowego
2. Wzór formularza cenowego
3. Opis przedmiotu zamówienia
4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac adaptacyjnych
5. Wzór umowy
6. Protokołu zakończenia montażu mechanicznego i uruchomienia
7. Protokół zdawczo-odbiorczego z uruchomienia i przekazania sprzętu do eksploatacji
8. Oświadczenie kontrahenta
9. Oświadczenie kontrahenta o zamiarze wypełnienia obowiązku informacyjnego
10. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
11. Oświadczenie do umowy powierzenia danych
12. Wykaz oferowanych okresów gwarancji, warunki gwarancji oraz szkolenie personelu obsługującego oferowane urządzenia
13. Dokumentacja powykonawcza osłon antyradiacyjnych w pom. Nr 1087
14. Rzut I pietra – rys 4.

……………………………………………………….

podpis

PEŁNOMOCNIK – KRYSTYNA PŁUKIS - DYREKTOR SPS Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II na podstawie Uchwały nr 1479/256/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 września 2021 r.