Załącznik nr 6 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów wodno-kanalizacyjnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w załączniku nr 1 – formularz oferty.

2. Szczegółowy opis asortymentu i ilości zawarty jest w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów instalacyjnych spełniających obowiązujące (dla danych materiałów) normy dopuszczające je do obrotu, posiadających atest PIH i aprobatę techniczną dopuszczającą do stosowania w budownictwie, konstrukcyjnie ze sobą kompatybilnych (średnice, przepływy). Dodatkowo dla hydrantów należy przedstawić atesty z Instytutu Pożarnictwa. Zamawiający po podpisaniu umowy zażąda dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiednich atestów i certyfikatów. Wgląd do tych dokumentów będzie obligatoryjnym warunkiem udzielenia zamówienia.

4. Wykonawca musi zapewnić kompletność asortymentu. Wymagany asortyment musi być nowy i dobrej jakości. Wykonawca jest zobowiązany udzielić, co najmniej 12-miesięcznej gwarancji na dostarczony towar.

5. Oferta Wykonawcy, który nie zapewni kompletności wymaganego asortymentu, zostanie odrzucona.

6. Transport materiałów do siedziby Zamawiającego niezbędny do wykonania zamówienia Wykonawca zapewni na własny koszt.

7. Dostawa zamówionego materiału zrealizowana będzie w terminie określonym w formularzu ofertowym (nie mniej niż 24h i nie więcej niż 72h)

Lista materiałów

| Lp. | Nazwa materiału | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ADAPTER TELESKOPOWY 770/600 Z USZCZELKAMI | SZT | 3 |
| 2 | HYDRANT DN 80 N/Z HP-3 | SZT | 6 |
| 3 | HYDRANT DN 80 P/Z 1250 | SZT | 2 |
| 4 | KINETA 315/160 PRZELOTOWA | SZT | 20 |
| 5 | KINETA 425/200 ZBIORCZA | SZT | 8 |
| 6 | KINETA 600/200 ZBIORCZA | SZT | 3 |
| 7 | KOLANO KAN 160/15 | SZT | 20 |
| 8 | KOLANO KAN 160/30 | SZT | 20 |
| 9 | KOLANO KAN 160/45 | SZT | 30 |
| 10 | KOLANO PE/PE 32 | SZT | 30 |
| 11 | KOLANO PE/STAL 32/1 GZ | SZT | 30 |
| 12 | KOLANO PE/STAL 32X 0,75 GW | SZT | 10 |
| 13 | KOLANO STOPOWE 80 | SZT | 10 |
| 14 | KOŁNIERZ ŚLEPY 100 Z GWINTEM 2 | SZT | 2 |
| 15 | KRÓCIEC FF 80/800 | SZT | 4 |
| 16 | KRÓCIEĆ FW 150 | SZT | 4 |
| 17 | NASUWKA CIŚ. 160 | SZT | 4 |
| 18 | NASUWKA DWUKIELICHOWA 110 | SZT | 16 |
| 19 | NASUWKA KAN 160 | SZT | 10 |
| 20 | NAWIERTKA 110/32 | SZT | 18 |
| 21 | NAWIERTKA 160/32 | SZT | 2 |
| 22 | NAWIERTKA 90/32 | SZT | 10 |
| 23 | OBRUK 200 | SZT | 25 |
| 24 | OBUDOWA NAWIERTKI TELESKOPOWA | SZT | 25 |
| 25 | OBUDOWA ZASUWY 100 | SZT | 6 |
| 26 | OBUDOWA ZASUWY 50 | SZT | 4 |
| 27 | OBUDOWA ZASUWY 80 | SZT | 6 |
| 28 | PASTA POŚLIZGOWA 0,5 KG | SZT | 10 |
| 29 | PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY 1100/650 | SZT | 3 |
| 30 | PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY DO POKRYWY TEL. L425 | SZT | 8 |
| 31 | POKRYWA TELESKOPOWA L315A15 | SZT | 15 |
| 32 | POKRYWA TELESKOPOWA L425D400 Z POKRYWĄ GJS | SZT | 8 |
| 33 | PRZEJŚCIE PE/STAL 32X1 GZ | SZT | 40 |
| 34 | PRZEJŚCIE PE/STAL 32X1,25 GZ | SZT | 20 |
| 35 | REDUKCJA KAN 200/160 | SZT | 10 |
| 36 | RURA CIŚ. 160/6000 | SZT | 2 |
| 37 | RURA KAN 160/1000/4,7 LITA | SZT | 28 |
| 38 | RURA KAN 160/2000/4,7 LITA | SZT | 28 |
| 39 | RURA KAN 160/3000/4,7 LITA | SZT | 28 |
| 40 | RURA KAN 160/500/LITA | SZT | 28 |
| 41 | RURA KAN 200/3000/5,9 LITA | SZT | 65 |
| 42 | RURA PE 25 | MB | 100 |
| 43 | RURA PE 32 | MB | 300 |
| 44 | RURA PE-RC 110 12M | SZT | 15 |
| 45 | RURA WZNOŚNA 315/6000 KORUGOWANA | SZT | 2 |
| 46 | RURA WZNOŚNA 630/6000 KARBOWANA | SZT | 1 |
| 47 | SKRZYNKA DO HYDRANTU PE-HD | SZT | 2 |
| 48 | SKRZYNKA W 150 | SZT | 25 |
| 49 | STUDNIA WODOMIERZOWA 425 Z WYPOSAŻENIEM | SZT | 15 |
| 50 | ŚRUBA, PODKŁADKA NAKRĘTNA M16/70 | KPL | 30 |
| 51 | TABLICZKA ZNAMIONOWA H | SZT | 10 |
| 52 | TABLICZKA ZNAMIONOWA Z | SZT | 10 |
| 53 | TAŚMA NIEBIESKA WODA | SZT | 5 |
| 54 | TRÓJNIK BOSO-KOŁ 100/80 | SZT | 4 |
| 55 | USZCZELKA 315 DO RURY KORUGOWANEJ | SZT | 20 |
| 56 | USZCZELKA 630 DO KINETY | SZT | 3 |
| 57 | USZCZELKA CIŚ 110 | SZT | 20 |
| 58 | USZCZELKA CIŚ 160 | SZT | 8 |
| 59 | USZCZELKA GUMOWA 425 | SZT | 8 |
| 60 | USZCZELKA PŁASKA 100 | SZT | 20 |
| 61 | USZCZELKA PŁASKA 80 | SZT | 20 |
| 62 | WŁAZ L315 D400 | SZT | 6 |
| 63 | WŁAZ ŻELIWNY DN600 X 40 TON | SZT | 2 |
| 64 | ZASUWA KOŁ DN 100 | SZT | 4 |
| 65 | ZASUWA KOŁ DN 80 | SZT | 4 |
| 66 | ZŁĄCZKA PE/PE 32 | SZT | 10 |
| 67 | ZWĘŻKA FFR 100/80 | SZT | 4 |
| 68 | RURA WZNOŚNA 425/6000 | SZT | 1 |