**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Zakres i wymogi dotyczące czynności obejmujących montaż urządzeń klimatyzujących:
2. Budynek nr 1 w kompleksie wojskowym m. POiŁ Jarosławiec:
* Dostawa, montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji dla dwóch pomieszczeń: moc chłodnicza pomieszczeń: nr 103 – 7,0 kW, nr 104 – 5,0 kW;
* Czynnik chłodniczy R32;
* Oferta winna zawierać całkowite koszty: dostawy i montażu nowych urządzeń z czynnikiem roboczym R32; montaż instalacji skroplin, linii freonowej i linii transmisji; podłączenie urządzeń po stronie zasilania w energię elektryczną z tablicy rozdzielczej wraz z jej rozbudową o zabezpieczenia;
* Podłączenie każdego z urządzeń oddzielnym zasilaniem, przewody prowadzić należy po ścianach w korytkach krytych. Odległość tablicy rozdzielczej od urządzeń około 15 mb;
* Uruchomienie systemu klimatyzacji;
* Okres gwarancji minimum 36 miesięcy.
1. Budynek nr 1 (pom. Dowódcy) w kompleksie wojskowym m. Głobino:
* Dostawa i montaż klimatyzacji split o mocy chłodniczej 5,0 kW wraz
z uruchomieniem systemu urządzeń – podłączenie do istniejącego zasilania elektrycznego;
* Okres gwarancji minimum 36 miesięcy.

 Przedstawienie oferty w rozbiciu na poszczególne obiekty.

1. **Wykonawca** usługi przedstawi **Zamawiającemu** przed podpisaniem umowy:
2. Certyfikat personelu, zgodnie z art. 20 ustawy o substancjach zubożających … (Dz.U.2020.2065 t.j. ze zm.);
3. Certyfikat przedsiębiorcy, zgodnie art. 29 ustawy o substancjach zubożających … (Dz.U.2020.2065 t.j. ze zm.).
4. **Wykonawca** zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi oraz w obecności użytkownika obiektu lub przedstawiciela **Zamawiającego**.
5. **Wykonawca** sporządzi protokół z wykonania usługi montażu urządzeń z podpisem użytkownika i potwierdzeniem Kierownika Sekcji Obsługi Infrastruktury – wg załącznika do umowy, według wzoru ustalonego przez **Zamawiającego.**
6. Stosowania się do przepisów ustaw: Ustawa o odpadach (Dz.U.2021.779 t.j. ze zm.), Ustawa Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2020.1219 t.j. ze zm.), Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U.2020.2065 t.j. ze zm.).
7. Podczas realizacji usługi **Wykonawca** będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
8. **Wykonawca** i jego pracownicy zobowiązani są zachować w tajemnicy wszelkie wiadomości, w posiadanie których weszli w związku z wykonywaniem umowy.
9. **Wykonawca** z chwilą przystąpienia do realizacji umowy, zgłosi do Kierownika Sekcji Obsługi Infrastruktury potrzeby w zakresie wydania upoważnień (przepustek identyfikatorów) do wstępu na teren jednostek wojskowych. Odpowiada za przestrzeganie przez swoich pracowników wewnętrznych przepisów dotyczących ochrony obiektu. Dane o pracownikach: Imię i nazwisko, Numer i seria dowodu osobistego, Dane pojazdu, aktualne zdjęcie fotograficzne.