**Formularz parametrów technicznych punktowanych**

**Załącznik nr 2b do oferty**

Znak Sprawy: **PCM/ZP 14/I/2022**

**Parametry techniczne punktowane**

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametry punktowane** | **Punktacja** |
| **VIDEOKOLONOSKOP HD - 1 SZT.** *(max ilość punktów do uzyskania: 20)* | |
| Średnica kanału roboczego 3,8 mm - **parametr dodatkowo punktowany** | Podać  Tak /Nie  **Większa/równa 3,8 mm -10 pkt.**  **Mniejsza niż 3,8 mm – 0 pkt** |
| Cztery programowalne przyciski endoskopowe, **parametr dodatkowo punktowany** | Podać  Tak /Nie  **4 przyciski – 10 pkt.**  **3 przyciski i mniej – 0 pkt.** |
| **PROCESOR OBRAZU ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA – 1 SZT.** *(max ilość punktów do uzyskania: 40)* | |
| Barwienie modyfikowanym światłem LED, **parametr dodatkowo punktowany** | **Tak-10 pkt.**  **Nie-0 pkt.** |
| Wybór barwienia w zmiennej wiązce światła LED: BLI i LCI, **parametr dodatkowo punktowany** | **Tak-10 pkt.**  **Nie-0 pkt.** |
| Żywotność wbudowanego oświetlenia głównego min. 10 000 godz., **parametr dodatkowo punktowany** | **Tak-10 pkt.**  **Nie-0 pkt.** |
| Manualna regulacja jasności oświetlenia +/- 10 stopni, **parametr dodatkowo punktowany** | **Tak-10 pkt.**  **Nie-0 pkt.** |
| **RAZEM** *(podlicz posiadane punkty i wpisz również do Formularza ofertowego)* |  |

.................................., dnia : .............................