Radzyń Chełmiński, dn. 19.10.2022 r.

Gmina Miasto i Gmina

Radzyń Chełmiński

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9

87-220 Radzyń Chełmiński

KD.271.14.2022.GE

**Do wszystkich Wykonawców**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na roboty budowlane pn: **„Rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej   
w Radzyniu Chełmińskim ulica Widokowa - Tysiąclecia”** /nr sprawy KD.271.14.2022/.

**INFORMACJA O ZAPYTANIACH DO SWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI**

Kierownik Zamawiającego działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SWZ”) wraz   
z wyjaśnieniem:

**Pytanie 1**

Poproszę o dołączenie do dokumentacji przetargowej projektu geologicznego w celu rzetelnej wyceny zadania.

**Odpowiedź na pytanie Nr 1**

Zamawiający informuje, że nie posiada projektu geologicznego. Projekt geologiczny nie był wymagany dla sporządzenia dokumentacji technicznej.

**Pytanie 2**

Poproszę o podanie czy rury mają być zastosowane PVC jak w projekcie czy PP jak   
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych?

**Odpowiedź na pytanie Nr 2**

Zamawiający wymaga zastosowania rur PVC.

W przypadku wykopów w technologii przewiertu sterowanego dopuszcza zastosowanie rur PP.

**Pytanie 3**

Czy zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego, jeżeli tak to poproszę   
o podanie stawek za 1m2?

**Odpowiedź na pytanie Nr 3**

Zamawiający nie będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego.

**Pytanie 4**

Poproszę o sprecyzowanie ilości studni betonowych do wykonania - w przedmiarach jest 14szt , a według dokumentacji 11szt?

**Odpowiedź na pytanie Nr 4**

Zamawiający informuje, że do wykonania jest 11 studni betonowych.

W związku z powyższym, Zamawiający dokonał zmiany opisu przedmiotu zamówienia   
w SWZ, zał. Nr 3, 5 i 6 do SWZ oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

**- 2 -**

**Pytanie 5**

W opisie przedmiotu zamówienia wpisany jest zakres od S1 do S13. Czy odcinek od S istniejącej do S1 też jest w zakresie zadania do wykonania.

**Odpowiedź na pytanie Nr 5**

Tak

**Pytanie 6**

Jeżeli odcinek od S ist. do S1 jest do wykonania, to poproszę o odpowiedź w jakiej technologii ma być wykonany (wykop otwarty czy w technologii przewiertu HDD)?

**Odpowiedź na pytanie Nr 6**

Zamawiający dopuszcza obie technologie wykonania.

**Pytanie 7**

Czy zamawiający dopuści do zastosowania studnie betonowe zwieńczone zwężką?

**Odpowiedź na pytanie Nr 7**

Tak, Zamawiający dopuszcza do zastosowania studnie betonowe zwieńczone zwężką.

Zamawiający ponadto informuje, że z uwagi na zmianę opisu przedmiotu zamówienia, dokonał zmiany zapisów SWZ oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Burmistrz

Krzysztof Chodubski