Kobylnica, 5.07.2021 r.

Znak sprawy: CUW–DOR.271.8.2021.OZ

# Wykonawcy

Przedmiot zamówienia: **„Konserwacja i bieżące utrzymanie kotłowni c.o. i c.w.u. wraz z instalacjami c.o. i c.w.u., znajdujących się w budynkach na terenie Gminy Kobylnica”,**

Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy, działające jako Zamawiający w imieniu i na rzecz Gminy Kobylnica, informuje, że w prowadzonym postępowaniu złożono następujące pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.1129) udziela odpowiedzi:

**Pytanie nr 1:** Proszę podać na ilu i których obiektach jest instalacja gazowa do objęcia w/w umową.

**Odpowiedź nr 1**: Instalacja gazowa jest w 7 obiektach, czyli w tych w których są kotły gazowe. Zgodnie z ust. 1 Załącznika nr 1 do SWZ/umowy – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) instalacja gazowa znajduje się w:

1. Pkt 1 – Szkoła Podstawowa w Kobylnicy (szkoła, stołówka, kuchnia),
2. Pkt 4 – Szkoła Podstawowa w Kończewie (sala gimnastyczna),
3. Pkt 8 – Ośrodek Zdrowia w Kobylnicy,
4. Pkt 9 – Urząd Gminy Kobylnica,
5. Pkt 17 – Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy,
6. Pkt 18 – budynek przy ul. Głównej 1 c w Kobylnicy,
7. Pkt 19 – Świetlica Wiejska w Bolesławicach.

**Pytanie nr 2:** Czy jest możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w obiektach: świetlica w Bolesławicach, Kruszynie, Kczewie, Widzinie, Sycewicach i Luleminie.

**Odpowiedź nr 2:** Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w Świetlicach Wiejskich w Bolesławicach, Kruszynie, Kczewie, Widzinie, Sycewicach i Luleminie. Wyznaczam termin rozpoczęcia wizji lokalnej w/w obiektów na dzień 07.07.2021 r. (środa) od godz. 9:00 rozpoczynając od Świetlicy Wiejskiej w Bolesławicach. Osobą do kontaktu w powyższej sprawie jest Pan Tomasz Biel, tel. 533701252.

Jednocześnie, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 Ustawy, zawiadamia o zmianie treści SWZ w zakresie:

* terminu składania,
* otwarcia ofert,
* terminu związania ofertą.

W związku z powyższym, Zamawiający zmienia treść SWZ oraz treść Ogłoszenia o zamówieniu i zmianie ulega:

1. **Rozdział XIV ust. 1** SWZ, który otrzymuje brzmienie:

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni t.j. do dnia **7.08.2021 r.,** który liczony jest od dnia upływu terminu składania ofert.

1. **Rozdział XV ust. 1** SWZ, który otrzymuje brzmienie:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/cuwkobylnica> w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania t. j. Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy, ul. Wodna 20/2, do dnia **9.07.2021 r.** **do godz. 9:00.**

1. **Rozdział XVI ust. 1** SWZ, który otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. w dniu **9.07.2021 r.**
**o godz. 10:00.**

1. Ogłoszenie o zamówieniu **Sekcja VIII PROCEDURA** otrzymuje brzmienie:

**8.1)** **Termin składania ofert:** 2021-07-09 09:00,

**8.3) Termin otwarcia ofert:** 2021-07-09 10:00,

**8.4) Termin związania ofertą:** 2021-08-07.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wszystkie postanowienia powołane w SWZ związane
z terminem do składania ofert będą podlegały nowemu terminowi, w szczególności takie jak:

1. aktualność dokumentów określona w SWZ.

Pozostałe zapisy SWZ i ogłoszenia o zamówieniu pozostają bez zmian.

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia oraz zostały zamieszczone na stronie postępowania.

Dyrektor Centrum

Usług Wspólnych

w Kobylnicy