## Arkusz1
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ
L.p. | Płatnik | Adres punktu odbioru | Rodzaj punktu odbioru | Nr licznika | Nr ewidencyjny umowy (PPE) na dystrybucję | Nr umowy na zakup energii | Okres obowiązywania umowy na zakup | Okres wypowiedzenia umowy | Miejsce dostarczania będące jednocześnie miejscem rozgraniczenia własności instalacji i sieci OSD | Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego | Właściciel układu pomiarowo-rozliczeniowego | Operator Systemu Dystrybucyjnego | Zabezpieczenie przedlicznikowe [A] | Układ fazowy | Moc umowna w kW | Okres rozliczeniowy | Wybrana do rozliczeń grupa taryfowa | Szacowane zużycie energii w kWh z podziałem na strefy zgodnie z grupa taryfową B23 w okresie 12 miesięcy
[18 empty] | I strefa | II strefa | III strefa
1. | Szpital Wielospecjalistyczny im. dr L. Błażka w Inowrocławiu | ul. Poznańska 97 88-100 Inowrocław | Budynki Szpitala | 50280451 LANDIS | PLENED00000590000000000000235618 |  | na czas określony do 31.01.2024 | uwzgledniony w umowie | Szyny zbiorcze torów prądowych 15 kV pomiędzy polem nr 3 - GPZ Marulewska (Enea Operator), a polem nr 10 - Pomiar SZR (Odbiorca) | Stacja elektroenergetyczna 15/0,4 kV Ino SZPITAL | Szpital Wielospecjalistyczny im. dr L. Błażka w Inowrocławiu | Enea Operator Sp. z o.o. | 0,01-1{10}A | 3 - fazowy | 650 | miesięczny | B23 | 787491 | 353552 | 1919035
2. | Szpital Wielospecjalistyczny im. dr L. Błażka w Inowrocławiu | ul. Poznańska 97 88-100 Inowrocław | Budynki Szpitala | 50280452 LANDIS | PLENED00000590000000000000935671 |  | na czas określony do 31.01.2024 | uwzgledniony w umowie | Szyny zbiorcze torów prądowych 15 kV pomiędzy polem nr 2 - GPZ Rąbinek (Enea Operator), a polem nr 1 - Pomiar SZR (Odbiorca) | Stacja elektroenergetyczna 15/0,4 kV Ino SZPITAL | Szpital Wielospecjalistyczny im. dr L. Błażka w Inowrocławiu | Enea Operator Sp. z o.o. | 0,01-1{10}A | 3 - fazowy | 650 | miesięczny | B23
| W czasie realizacji umowy, po wykonaniu projektu budowlanego pn. ,,Modernizacja sieci energetycznej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr L. Błażka w Inowrocławiu”, możliwa jest zmiana umowy w przedmiocie wartości mocy umownej z 650 kW na 800 kW. | [15 empty] | SUMA [kWh]: | 787491 | 353552 | 1919035