Opole, dnia 27.10.2025 r.

D/64/2025

Uczestnicy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej ustawą, pn.: Zakup i dostawa fantomów i trenażerów na potrzeby Wydziału Lekarskiego  UO w części:

nr 1 – Zakup i dostawa symulatorów i trenażerów,

nr 2 – Zakup i dostawa trenażerów,

nr 3 – Zakup i dostawa symulatorów i trenażerów,

nr 4 – Zakup i dostawa symulatorów.

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy, Zamawiający przekazuje treść wniosków o wyjaśnienie treści SWZ jakie wpłynęły w niniejszym postępowaniu wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

w części 1 oraz 2 w formularzu OPZ nie ma ujętego oświadczenia:

1. Urządzenia i ich komponenty nie zawierają substancji szkodliwych wskazanych w rozporządzeniu

REACH.

2. Obudowy urządzeń oraz elementy plastikowe wykonane są z materiałów nadających się do recyklingu.

3. Urządzenia zostały zaprojektowane z możliwością demontażu celem późniejszego odzysku

komponentów i bezpiecznej utylizacji.

4. Opakowania zostały wykonane z materiałów biodegradowalnych lub w pełni nadających się do

recyklingu. Nie zastosowano opakowań wykonanych z PVC.

5. Wszystkie urządzenia zostały zaprojektowane w sposób zapewniający ograniczenie zużycia energii i

materiałów eksploatacyjnych i posiadają:

- umożliwiają demontaż i odzysk elementów metalowych i plastikowych.

- możliwość odzysku materiałów metalowych i plastikowych po zakończeniu eksploatacji.

- są pozbawione ftalanów, ołowiu i rtęci.

6. Dostawa urządzeń i wyposażenia zostanie zrealizowana przy użyciu niskoemisyjnych środków

transportu.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że  załącznik nr 1.1. – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla części 1 zawiera zapisy dot. stosowania zasady DNSH („do no significant harm”, czyli „nie czyń poważnych szkód”).

W OPZ dla części nr 2 stanowiącej załącznik nr 1.2 do SWZ nie wskazano konkretnego zakresu dot. DNSH, jednakże Zamawiający informuje że zapisy dokumentów zamówienia (SWZ, Ogłoszenia o zamówieniu, Projektu umowy) dla wszystkich części zamówienia wskazują na obowiązek realizacji zgodnie z zasadą DNSH („do no significant harm”, czyli „nie czyń poważnych szkód”), wpisanej do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje tzw. taksonomia.

W związku z powyższym Zamawiający informuje że zakres stosowania DNSH dla części nr 2 zamówienia jest tożsamy jak dla pozostałych części zamówienia. Stosowną modyfikację Zamawiający wprowadza w załączniku nr 1.2 - OPZ cz. 2.

W związku z modyfikacją załącznika nr 1.2 do SWZ Zamawiający zmienia,  wskazane w  pkt.: 15.1, 17.1.1, 17.2.1 SWZ oraz w pkt. 2.1, 5.1.12 dla części nr 1,2,3,4  ogłoszenia o zamówieniu, terminy:

- przedłuża termin składania ofert do dnia 29.10.2025 r. do godz. 10:00,

- przedłuża termin otwarcia ofert do dnia 29.10.2025 r. do godz. 10:30,

- zmienia termin związania ofertą do dnia 26.01.2026 r.

Wskazane powyżej zmiany terminów prowadzą do zmiany treści SWZ i ogłoszenia o zamówieniu (zmienionego) nr  656441-2025 opublikowanego w dniu 07.10.2025 r. w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, nr wydania  Dz.U. S: 192/2025. W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 4 ustawy przekazał w dniu 24.10.2025 r. Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zmianę ogłoszenia o zamówieniu.

Zmiany SWZ i załączników do SWZ są wiążąca dla uczestników i należy je uwzględnić przy sporządzeniu oferty. Zgodnie z pkt. 12.11 SWZ jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającą późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

I Z-CA KANCLERZA

mgr Cezary Pawęzki

Załączniki (uwzględniające wprowadzone zmiany):

- SWZ – zmiana 27.10.2025 r.

- Zał. nr 1.2. OPZ cz. 2 - zmiana 27.10.2025 r.

- Zmiana ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 27.10.2025 r.