Załacznik nr 2.1 Parametry jakościowe

Część nr 4 – Rękawice ochronne do przygotowywania cytostatyków

| POZYCJA części nr 4 | KRYTERIA | WARTOŚCI | Odpowiedź Wykonawcy /opis | PUNKTY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZYCJA 1 | Poziom AQL | 1,1 – 1,5 |  | 10 punktów |
|  |  | 1,0 i poniżej |  | 20 punktów |
| POZYCJA 2 | Poziom AQL | 0,1 - 1 |  | 20 punktów |
|  | Długość rękawicy | Powyżej lub równe 305mm |  | 20 punktów |
|  |  | Do 305mm |  | 10 punktów |

…………………………………….

Podpis Wykonawcy

Załacznik nr 2.2 Parametry jakościowe

Część nr 5 – Rękawice nitrylowe z przedłużonym mankietem

| KRYTERIA | WARTOŚCI | Odpowiedź Wykonawcy /opis | PUNKTY |
| --- | --- | --- | --- |
| Poziom AQL | 1,1 – 1,5 |  | 10 punktów |
|  | 1,0 i poniżej |  | 20 punktów |
| Teksturowanie rękawicy | Tekstura na końcach palców |  | 5 punktów |
|  | Tekstura na całej powierzchni rękawicy |  | 20 punktów |
| Grubość rękawicy | Palec 0,20 mm – 0,21 mm |  | 20 punktów |
|  | Palec 0,22 mm – 0,23 mm |  | 10 punktów |
|  | Palec 0,24 mm – 0,25 mm |  | 5 punktów |
| Długość rękawicy | Powyżej lub równe 281 mm |  | 20 punktów |
|  | do 280 mm |  | 5 punktów |
| Siła zrywu | Powyżej 13 N |  | 20 punktów |
|  | Do 13 N |  | 5 punktów |

…………………………………….

Podpis Wykonawcy