OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla kamiennego – groszku energetycznego typ 31.2, klasa 26/050/06, sortyment 022 w ilości 24 Mg do Oczyszczalni Ścieków w Miliczu na sezon grzewczy 2024/2025.

1. Wykonawca dostarczy produkt, odpowiadający następującym parametrom:

- wartość opałowa minimum 27 Mj/kg

- granulacja 5-25 mm

- zawartość popiołu 2-8%

- wilgotność poniżej 15%

- zawartość siarki 0,6-0,8%

- workowany

2. Dostawa EKOGROSZKU odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3. Wraz z każdą dostawą, dostarczony będzie również aktualny certyfikat jakości, nie starszy niż 30 dni od daty dostawy.

4. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wątpliwości co do jakości dostarczonej partii dokona analizy w/w parametrów. Wykonawca akceptuje powyższy fakt. W przypadku niepotwierdzenia parametrów Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany wadliwej partii węgla oraz pokrycia kosztów wykonanych analiz.

5. Każdorazowa dostawa opału uzgodniona będzie z 5 dniowym wyprzedzeniem.

6. Adres dostawy: Oczyszczalnia Ścieków w Miliczu, ul. Sułowska 1.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia wielkości dostaw w stosunku do zapotrzebowania określonego w zapytaniu ofertowym z uwagi na warunki atmosferyczne.

8. Ekogroszek workowany, złożony na paletach będzie dostarczany w partiach po 6 Mg.