Wejherowo, dn. 31.07.2023 r.

ZP-17/2023

**ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO**

**ORAZ MODYFIKACJA SWZ**

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji pn.:

**„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479G (Tartaczna - Przemysłowa) - ETAP III”**

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie informuje, że do Zamawiającego wpłynął wniosek z prośbą o wyjaśnienie treści SWZ.

1. Czy jest możliwość, aby zaznaczyć na schematach jednokreskowych kolizji energetycznych, gdzie dokładnie jest granica wykonanych już w poprzednich etapach przebudowy? Granica zakresów urywa w pewnym momencie część kabli energetycznych (część jest w etapie II a część w etapie III), jednak nie ma informacji, czy kable zostały wymienione do najbliższej projektowanej mufy, czy może raczej zostały wstawione dodatkowe mufy na granicy etapów.

*Odp. W Załączniku nr 1 zamieszczono schemat przebudowy sieci elektroenergetycznych, na podstawie dokumentacji powykonawczej, z zaznaczoną granicą (linia fioletowa) zakresu wykonanego na Etapie II zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479G (Tartaczna – Przemysłowa)”.*

1. Czy długości i wartości dołączone do przetargu przedmiarów są obowiązujące, czy to raczej tylko informacje pomocnicze, na podstawie których nie można dokonywać wyceny?

*Odp. Kosztorysy ofertowe będące załącznikiem do postępowania stanowią podstawę wykonania wyceny oferty.*

1. W poprzednich etapach nastąpiła zmiana wytycznych ENERGA-OPERATOR dotycząca przekrojów wbudowanych nowych kabli energetycznych i np. zamiast 3xXRUHAKXS 1x120 zostały zastosowane 3xXRUHAKXS 1x240 lub 3xNA2XS(FL)2Y 1x150. Czy przekazany do wyceny projekt jest już zaktualizowany o te zmiany? Co w przypadku, gdyby przekroje kabli jednak należało zwiększyć? Czy zamawiający w takiej sytuacji zwiększy wartość zamówienia?

*Odp. W Załączniku nr 2 zamieszczono aktualny projekt wykonawczy przebudowy sieci elektroenergetycznych. W Załączniku nr 3 zamieszczono zmieniony Kosztorys ofertowy Przebudowy sieci elektroenergetycznej nN i SN. Do przebudowy sieci elektroenergetycznej Energa Operator S.A. (EOP) należy przyjąć standardy i wytyczne EOP tak, aby była możliwość ukończenia przebudowy ich sieci o ile EOP nie pozwala na przekroje zastosowane w uzgodnionym przez nich projekcie.*

1. Dot. budowy kanalizacji deszczowej Proszę o informację jakie rury należy ująć w wycenie, ponieważ w kosztorysie dla średnic DN300-500 występują rury PEHD SN10, natomiast w projekcie rury PP SN10. W zawiązku z zasadniczą różnicą pomiędzy kosztorysem (160,0m) a projektem (262,0m) dotyczącą zastosowania rur PP DN200 proszę o podanie dokładnego zakresu do wyceny.

*Odp. Do wyceny należy przyjąć rury PP SN10 zgodnie z dokumentacją projektową. W Załączniku nr 4 zamieszczono zmieniony kosztorys ofertowy. Zamawiający potwierdza długość przykanalików kanalizacji deszczowej DN200 - 262,0m.*

1. Prosimy o potwierdzenie, że pozycje 34-37 przedmiaru drogowego dot. ilości ogrodzeń do rozbiórki określone są w m2.

*Odp. Zamawiający potwierdza.*

1. Prosimy o określenie wymiarów wiat autobusowych.

*Odp. Rysunek wiaty został zamieszczony w Załączniku nr 5*

1. Prosimy o załączenie zestawienia oznakowania pionowego i poziomego na tej inwestycji.

*Odp. W załączniku nr 6 zamieszczono zmieniony Kosztorys ofertowy branży drogowej.*

1. Czy zamówienie obejmuję demontaż i montaż nowych płyt przejazdowych małogabarytowych wewnętrznych ?

*Odp. Wskazane płyty przejazdowe nie stanowią przedmiotu z zakresu rozbudowy drogi powiatowej nr 1479G w Wejherowie tj. ul. Tartaczna od km 0+100,00 do km 0+730,00.*

1. Proszę o udostępnienie załącznika nr 9 Kosztorys ofertowy dotyczący branży drogowej w formacie .xlsx.

*Odp. W załączniku nr 6 zamieszczono zmieniony kosztorys ofertowy branży drogowej.*

Zamawiający załącza w osobnych plikach:

Załącznik nr 1: Schemat przebudowy sieci elektroenergetycznych

Załącznik nr 2: Projekt wykonawczy przebudowy sieci elektroenergetycznych

Załącznik nr 3: Kosztorys ofertowy Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN i SN

Załącznik nr 4: Kosztorys ofertowy Kanalizacja deszczowa

Załącznik nr 5: Rysunek wiaty

Załącznik nr 6: Kosztorys ofertowy Branża drogowa

***Uwaga: Odpowiedzi na pytania wraz z załączonymi zmodyfikowanymi dokumentami są integralną częścią SWZ. Zamawiający wymaga od wykonawców złożenia oferty uwzględniającej odpowiedzi na pytania.***