Wejherowo, dnia 20.06.2022 r.

D.25C/250/472/2022

wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz rozdz. XI Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:  ZAKUP WYROBÓW MEDYCZNYCH I APARATURY MEDYCZNEJ  W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI W DIAGNOSTYCE I TERAPII CHORÓB CYWILIZACYJNYCH POPRZEZ ROZBUDOWĘ SZPITALA W WEJHEROWIE znak: D25C/251/N/16-24rj/22, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego.

1. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 2

Czy Zamawiający w zadaniu 2 poz. 12 i 13 miał na mysli klem typu De Bakey ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że opisując przedmiot zamówienia w zadaniu 2 poz. 12 i 13 miał na myśli klem typu De Bakey.

2. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 2

Czy Zamawiający w zadaniu 2 poz. 61 miał na myśli Klem typu Liddle dł. 255 mm rękojeści wygięte, szczęki podwójnie zagiety ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Odp. Tak. Zamawiający potwierdza, że opisując przedmiot zamówienia w zadaniu 2 poz. 61 miał na myśli Klem typu Liddle dł. 255 mm, rękojeści wygięte, szczęki podwójne, zagięty.

3. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 2, 3 i 4

Czy Zamawiający wymaga aby dane techniczne oferowanych produktow, ktorych brakuje w ORYGINALNYM katalogu byly potwierdzone przez samego producenta narzedzi ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza oświadczenie producenta oferowanego sprzętu, które to oświadczenie potwierdzi konkretnie oferowane parametry, które nie są potwierdzone w pozostałych dokumentach.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem