Numer referencyjny postępowania:

WSZ-EP-69/2022

Załącznik nr 2.1 do SWZ 69/2022

# Formularz Asortymentowo - Cenowy

Wykonawca  ……………………………………………………………………………………

ul. ………………………………………………………………………………………………

kod …………………………… miasto…………………………

# Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

# Pakiet 1- Ablacja

# Tabela nr 1 – Dostawa materiałów zużywalnych

| L.p. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Podatek VAT | Wartość brutto zł | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektroda sterowalna do ablacji endokawitalnej przy użyciu systemu elektroanatomicznego Szeroki zakres krzywizn (D,F,J) do wyboru przez Zamawiającego Rozmiar elektrody 7,5F-8F Biegun ablacyjny: 3,5mm – 4mm Chłodzenie końcówki elektrody za pomocą soli fizjologicznej Czujnik monitorowania temperatury Regulowane przygięcie końcówki Obsługa technologii pomiaru wartości oraz kierunku działania nacisku końcówki na tkankę Współpraca z generatorem RF | 150 |  |  |  |  |  |
| 2 | Łączniki do elektrod ablacyjnych Łącznik umożliwiający podłączenie elektrody z czujnikiem siły nacisku do systemu elektro-anatomicznego Funkcja automatycznego wykrywania przez system elektro-anatomiczny | 8 |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektroda diagnostyczna wieloramienna do mapowania płaszczyznowego 1. Elektroda diagnostyczna, nawigacyjna z funkcją tworzenia mapy elektroanatomicznej, 2. Elektroda kompatybilna z systemem elektroanatomicznym 3. 5 promienistych ramion, 4. Rozmiar: 7F 5. Krzywizny: F i D 6. Spacing: 4-4-4 mm, 2-6-2 mm 7. Liczba elektrod: 22 8. Długość: 115 cm | 500 |  |  |  |  |  |
| 4 | Łącznik do systemu elektroanatomicznego 1. Łącznik umożliwiający podłączenie elektrody do mapowania żył płucnych do systemu elektro-anatomicznego | 8 |  |  |  |  |  |
| 5 | Łącznik do użytku wielorazowego, wyposażony w mikroprocesor | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Elektroda diagnostyczna wielobiegunowa-automatycznie wykrywana średnica elektrody 6F elektroda 10 biegunowa co najmniej 2 krzywizny Krzywizna ukształtowana anatomicznie odległość między pierścieniami 2/8/2mm długość elektrody 115 cm Funkcja auto ID – automatycznego wykrywana przez system elektro-anatomiczny | 600 |  |  |  |  |  |
| 7 | Łącznik do elektrody diagnostycznej wielobiegunowej Łącznik umożliwiający podłączenie elektrody diagnostycznej wielobiegunowej do systemu Funkcja automatycznego wykrywania elektrody diagnostycznej przez system elektro-anatomiczny | 6 |  |  |  |  |  |
| 8 | Dreny do elektrod chłodzonych Kompatybilne z generatorem RF | 700 |  |  |  |  |  |
| 9 | Elektrody referencyjne Kompatybilne z systemem elektro-anatomicznycm | 700 |  |  |  |  |  |
| 10 | Koszulka sterowalna z możliwością wizualizacji w systemie elektoanatomicznym: 3 różne rozmiary krzywizn koszulki do wyboru przez Zamawiającego (17mm, 22mm, 50mm) Średnica koszulki 8,5 F Całkowita długość koszulki do 71 cm Zawiera 4 dystalne elektrody umożliwiające wizualizację koszulki w systemie elektroanatomicznym Koszulka dwukierunkowa (zgina się 180o w obydwie strony) Termin ważności sterylizacji – co najmniej 12 miesięcy | 150 |  |  |  |  |  |
| 11 | Elektroda sterowalna do ablacji endokawitarnej RF z zastosowaniem systemu elektro-anatomicznego (3-D), z chłodzeniem cieczą i czujnikiem oraz wektorem siły nacisku pracująca w trybie temperatury, posiadająca : 3 microelektrody na końcówce (tipie) oraz 6 czujników termopary. | 500 |  |  |  |  |  |
| 12 | Odpowiedni łącznik do systemu CARTO3 do cewnika ablacyjnego | 10 |  |  |  |  |  |
| 13 | Odpowiedni łącznik do elektrody ablacyjnej o dużej mocy (dongle cable) | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | Wielopierścieniowa elektroda diagnostyczna, nawigacyjna, kompatybilna z systemem elektroanatomicznym (CARTO3) – automatycznie wykrywana (auto-ID) przez system elektro-anatomiczny (CARTO 3) do mapowania przedsionka lub komory serca – z łącznikiem: co najmniej 48 elektrod aktywnych przy tworzeniu mapy wybranej jamy serca odległość między pierścieniami 2-2-2-2 mm lub 3-3-3-3 mm lub 2-5-5-2 mm do wyboru przez zamawiającego | 50 |  |  |  |  |  |
| 15 | Odpowiedni łącznik do Carto-3 PIU z funkcją Auto-ID do elektrody diagnostycznej (uwaga: 1 łącznik składa się z dwóch elementów: a - sterylnego łącznika oraz b – krótkiego łącznika z mikroprocesorem) | 2 |  |  |  |  |  |
| 16 | Cewnik ablacyjny balonowy RF dedykowany do izolacji ujść żył płucnych | 10 |  |  |  |  |  |
| 17 | Elektroda diagnostyczna typu Lasso do mapowania ujść żył płucnych kompatybilna z ablacyjnym cewnikiem balonowym RF | 10 |  |  |  |  |  |
| 18 | Kabel łączacy ablacyjny cewnik balonowy RF z generatorem RF | 2 |  |  |  |  |  |
| 19 | Kabel łączący do cewnika diagnostycznego typu Lasso kompatybilny z cewnikiem balonowym | 2 |  |  |  |  |  |
| 20 | Koszulka kompatybilna z cewnikiem diagnostycznym z pkt. 17, dedykowanym do elektrod balonowych | 10 |  |  |  |  |  |
| 21 | Elektroda do ablacji endokawitarnej metodą RF 1.Długość co najmniej 110 cm 2.Średnica cewnika 7F 3.Elektroda dwukierunkowa 4.Min.3 krzywizny w tym asymetryczna 5.Końcówka 4 mm i 8mm do wyboru przez Zamawiającego | 50 |  |  |  |  |  |
| 22 | Łączniki do systemu elektrofizjologicznego współpracujące z elektrodami z pozycji 21 | 2 |  |  |  |  |  |
| 23 | Elektroda chłodzona do ablacji endokawitarnej metodą RF 1.Długość co najmniej 110 cm 2.Średnica cewnika 8F 3.Elektroda dwukierunkowa 4.Min.3 krzywizny w tym asymetryczna 5.Końcówka 3,5 mm 6. Dostępne cewniki posiadajace wiecej niż 50 otworów irygacyjnych | 50 |  |  |  |  |  |
| 24 | Łączniki do systemu elektrofizjologicznego współpracujące z elektrodami z pozycji 23 | 2 |  |  |  |  |  |
| RAZEM Tabela nr 1: |  |  |  | ----------------------- |

Tabela 2 – Dzierżawa sprzętu

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ……………………………………… ,rok produkcji  min.  2019: ……………. (podać)

| L.p. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Wartość netto w zł za 1 m-c dzierżawy | Wartość netto w zł za 36 miesięcy dzierżawy | Podatek VAT | Wartość brutto w zł za 36 miesięcy dzierżawy | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa generatora współpracujacego z elektrodą ablacyjną posiadającą 3 microelektrody oraz 6 czujników termopary | 1 szt |  |  |  |  |  |
| 2 | Dzierżawa systemu do trójwymiarowego mapowania elektroanatomicznego serca | 1 szt |  |  |  |  |  |
| Razem tabela nr 2: |  |  |  |  | ------------------- |

# Razem (tab. 1 + tab. 2) = ……………… zł netto + …………….. zł podatek VAT (liczbowo) =  ………………….. zł brutto (Łączna Cena Brutto/ Cena Ofertowa)

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych  zakupów inwestycyjnych. Oświadczamy, że urządzenie spełnia wszystkie wymagania określone przepisami obowiązującymi na terenie RP zgodnie z przeznaczeniem urządzenia.

# Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

# ……………………, dnia………………….r.

(Miejscowość )

# Zał. nr 2.2 do SWZ 69/2022

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

# Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

# Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

# Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

# Pakiet 2- Elektroporacja

# Tabela nr 1 – Dostawa materiałów zużywalnych

| L.p. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Podatek VAT | Wartość brutto zł | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do wykonywania zabiegów leczenia migotania przedsionków metodą PFA. Zestaw zawiera: cewnik typu over-the-wire o zmiennej morfologii końca dystalnego (kształt typu koszyk i kwiat) dostępny w dwóch rozmiarach 31 oraz 35 mm do leczenia różnych anatomii PV metodą PFA, długość elektrody min. 115cm, cewnik wyposażony w min. 20 elektrod; koszulkę prowadzącą elektordy , sterowaną o średnicy wewnętrznnej min. 13F z rozszerzaczem o długości całkowitej min. 97cm, długość robocza koszulki min. 74 cm,; oraz łącznik elektryczny do połączenia elektrody z generatorem. | 200 |  |  |  |  |  |
| RAZEM Tabela nr 1: |  |  |  | ----------------------- |

Tabela 2 – Dzierżawa sprzętu

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ……………………………………… ,rok produkcji poz. 1 min.  2022: ……………. (podać), poz. 2 min.  2019: ……………. (podać)

| L.p. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Wartość netto w zł za 1 m-c dzierżawy | Wartość netto w zł za 36 miesięcy dzierżawy | Podatek VAT | Wartość brutto w zł za 36 miesięcy dzierżawy | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa konsoli PFA kompatybilna z zaoferowaną elektrodą z pozycji 1 Tabela 1. Konsola z generatorem wyposażona w możliwość regulacji zakresu napięcia dostarczanego prądu w zakresie 1.8 do 2.0 kV. Konsola wyposażona w obrotowy dotykowy ekran oraz moduł filtrujący i zabezpieczający dla systemów elektrofizjologicznych. | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Dzierżawa systemu do badań elektrofizjologicznyh z programowalnym stymulatorem serca. | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem Tabela nr 2: |  |  |  |  |  |

# Razem (tab. 1 + tab. 2) = ………………………… zł netto + ………………… zł podatek VAT (liczbowo) =  ……………………. zł brutto (Łączna Cena Brutto/ Cena Ofertowa)

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych  zakupów inwestycyjnych. Oświadczamy, że urządzenie spełnia wszystkie wymagania określone przepisami obowiązującymi na terenie RP zgodnie z przeznaczeniem urządzenia.

# 2.   Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

………………………………, dnia …………………………………

Formularz podpisany elektronicznie