Szp-241/ZP-047/ 420   /2024					               Wrocław, dnia 27.06.2024 r.

INFORMACJA NR 7  DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.:

,, Dostawa środków opatrunkowych, opatrunków specjalistycznych, smoczków i żelu znieczulającego”.

Pytanie 1, pakiet 4, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wyspecyfikowanych opasek o rozciągliwości 85%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oferowaną  opaskę. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 2, pakiet 4, poz. 9-11

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek gipsowych o czasie tężenia do 4 minut oraz o nasyceniu opaski min. 89% masą gipsową? Pozostałe parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowane opaski gipsowe. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 3, pakiet 4 , poz.  9-11

Czy Zamawiający oczekuje potwierdzenia parametru czasu zanurzenia opasek gipsowych przez złożenie karty danych technicznych opisanego wyrobu?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje potwierdzenia parametru czasu zanurzenia opasek gipsowych. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 4, pakiet 11, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wyspecyfikowanych kompresów wykonanych z gazy 17 nitkowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanych kompresów z gazy 17-nitkowej.. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 5, pakiet 14, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu opatrunkowego w którego składzie znajduje się:

– 1 x opatrunek wysokochłonny nieprzylepny w rozmiarze 15 x 20 cm zamiast 15 x 25 cm?

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza zaoferowany zestaw o podanym składzie. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 6, pakiet 14, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu do zakładania szwów w którego składzie znajduje się: – 1 x Nożyczki metalowe ostro/ostre 11,4 cm zamiast 11 cm?

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowany zestaw o podanym składzie..Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 7, pakiet 14, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu do cewnikowania w którego składzie znajduje się:

- 1 x Serweta nieprzylepna barierowa z włókniny PP+PE 45 x 75 cm o gramat. min. 49 g/m2(owinięcie zestawu) zamiast 55 g/m2;

- 1 x Serweta nieprzylepna barierowa z włókniny PP+PE 75 x 90 cm z otworem 10 cm bez rozcięcia o gr. 49g/m2 zamiast serwety 60 x 60 cm z otworem 5 cm o gr. 55g/m2?

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowany zestaw o podanym składzie. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 8, pakiet 14, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu do zmiany opatrunku małego w którego składzie znajduje się:

– 1 x Pęseta anatomiczna, plastikowa, zielona  12,8 cm zamiast 12,5 cm;

– 1 x Pęseta anatomiczna, plastikowa, niebieska 12,8 cm zamiast 12,5 cm?

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowany zestaw o podanym składzie. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 9, pakiet 14, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu do zmiany opatrunku w którego składzie znajduje się:

– 1 x pęseta plastikowa prosta anatomiczna 12,5 cm zamiast 12,8 cm

– 2 x kompresy z gazy 10 x 20 cm 12w 17n zamiast 16w 20n

– 1 x serweta 2-warstwowa na stół narzędziowy 75 x 75 cm zamiast 75 x 45 cm?

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowany zestaw o podanym składzie. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 10, pakiet 14, poz. 7-9

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowych serwet chirurgicznych wykonanych z dwuwarstwowej pełnobarierowej zielonej włókniny o gramaturze min. 49 g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowane serwety jałowe. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 11, pakiet 14, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu do wkłucia centralnego w którego składzie znajduje się:

– 1 x serweta 2-warstwowa PP+PE 150 x 120 cm z otworem przylepnym 10 cm decentralnie zamiast 150 x 100 cm otwór 10 cm decentralnie

– 1 x ostrze skalpela nr 11 zamiast ostrza do obcinania szwów 6,5 cm

– 1 x opatrunek z folii poliuretanowej 10 x 15 cm zamiast 10 x 14 cm

– 1 x maska chirurgiczna z trokami zamiast gumek?

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowany zestaw o podanym składzie. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 12, pakiet 14, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu do wkłucia centralnego w którego składzie znajduje się:

– 1 x ostrze skalpela nr 11 zamiast ostrza do obcinania szwów 6,5 cm

– 1 x opatrunek z folii poliuretanowej 10 x 15 cm zamiast 10 x 14 cm?

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowany zestaw o podanym składzie. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 13, pakiet 14, poz. 1-12

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania asortymentu spełniającego definicje MDR oraz ustawy o wyrobach medycznych?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania asortymentu spełniającego definicje MDR oraz ustawy o wyrobach medycznych.. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 14, pakiet 14, wymagania poniżej pakietu

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów, których serwety min. 2-warstwowe wykonane są z materiału o gram. min. 49 g/mkw.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowane zestawy z opisanymi serwetami. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 15, pakiet 15, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do pobrania/przeszczepu narządów wykonanego z laminatu 2-warstwowego (polipropylen/ polietylen) o gramaturze min. 49 g/m2 + warstwa chłonna o gramaturze min. 55 g/m2 (łącznie min. 104 g/m2) i następującym składzie:

CZĘŚĆ A

1 x serweta 2-warstwowa na stół narzędziowy 250 x 200 cm (opakowanie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, składana teleskopowo

2 x serweta 2-warstwowa wzmocniona przylepna 100 x 90 cm

2 x serweta 2-warstwowa nieprzylepna 100 x 90 cm

1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony L z materiału SMS

3 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL z materiału SMS

1 x kieszeń przylepna 2 sekcje 43 x 38 cm

1 x kieszeń przylepna 1 sekcja 30 x 32 cm

3 x taśma przylepna 10 x 50 cm przeźroczysta

6 x taśma przylepna 10 x 50 cm

1 x uchwyt typu rzep

4 x ręcznik celulozowy 30 x 33 cm

CZĘŚĆ B

1 x serweta 2-warstwowa na stół narzędziowy 250 x 200 cm (opakowanie zestawu)

1 x serweta do klatki piersiowej 2-warstwowa wzmocniona 260 x 390 cm, otwór 40 x 95 cm z folią operacyjną.

Wbudowane obustronnie kieszenie 3 sekcyjne

12 x etykieta przylepna 35 x 13 cm biała

1 x marker skórny

1 x zestaw do przetoczeń 175 cm

1 x skalpel bezpieczny nr 11

1 x skalpel bezpieczny Nr 22

1 x igła iniekcyjna 18 G, 1,20 x 50 mm

1 x strzykawka 3 ml Luer-Lock 3 części przeźroczysta

1 x strzykawka 20 ml Luer-Lock 3 części przeźroczysta

1 x strzykawka Luer-Lock 50 ml, 3 części, centralna, przeźroczysta

20 x kompres z gazy RTG 10 x 10 cm, 16w 17n, pakowane a 5 sztuk krepowa banderola

20 x kompres z gazy RTG 10 x 20 cm, 16w 17n, pakowane a 5 sztuk krepowa banderola

15 x chusta z gazy, chip RTG, 50 x 60 cm, 6 warstw, zielona, pakowane a 5 sztuk krepowa banderola

10 x tupfer z gazy RTG (twardy), 24 nitki, opakowanie tekturowe

10 x tupfer z gazy RTG (20 x 20 cm), 20 nitek

5 x tupfer z gazy RTG (45 x 65 cm), 20 nitek

1 x dren do odsysania 10/3,33 CH/mm, 53 cm, czarna końcówka

1 x dren do ssaka 24/8,00 CH/mm 30/10,00 CH/mm 300 cm

1 x uchwyt do ssaka Yankauer 18/6,00 CH/mm 280 mm

1 x dren do ssaka 30/10,00 CH/mm 200 cm

1 x końcówka do ssaka Pool 30/10,00 CH/mm Tube-in-tube

1 x czyścik do koagulacji 5 x 5 cm (kontrastuje w RTG)

1 x pojemnik na zużyte igły i ostrza skalpeli 12 x 9 x 3,5 cm, 40 miejsc, czerwony piankowy

10 x osłona na narzędzia gumowa atraumatyczna 10 x 2 mm, żółta

1 x elektroda czynna 320 cm, 2 przyciski, bipolarna

1 x uchwyt do elektrody czynnej plastikowy

6 x przykrywka na pojemnik plastikowy

1 x worek do zbiórki moczu 1500 ml, dren 90 cm

1 x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24 cm

2 x pojemnik plastikowy 27 x 22 x 5 cm niebieski

1 x pojemnik plastikowy 250 ml  przeźroczysty z podziałką

6 x pojemnik plastikowy 250 ml  przeźroczysty z podziałką

1 x pojemnik plastikowy 500 ml, (11,5 x 6 cm), przeźroczysty z podziałką

1 x pojemnik plastikowy 500 ml, (11,6 x 6 cm), niebieski z podziałką

1 x miska nerkowata plastikowa 700 ml, (23 x 8,7 x 4,8 cm), niebieska

4 x opatrunek pooperacyjny 35 x 10 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowane zastawy do pobrania przeszczepu o podanych składach (część A i B ). Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 16 , pakiet 15, poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania asortymentu spełniającego definicje MDR oraz ustawy o wyrobach medycznych?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania asortymentu spełniającego definicje MDR oraz ustawy o wyrobach medycznych.

Pytanie 17, pakiet 19, poz. nr 1-9

Zwracamy się z prośbą o podanie ilości urządzeń do podciśnieniowego leczenia ran, których Zamawiający planuje wykorzystywać w trakcie obowiązywania umowy do przeprowadzenia terapii za pomocą opisanych wyrobów w poz. 1-9 w PAKIECIE NR 19?

Odpowiedź: Obecnie posiadamy w jednostce 18 urządzeń do podciśnieniowego leczenia ran.

Pytanie 18 , pakiet 23, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowej serwety chirurgicznej wykonanej z dwuwarstwowej pełnobarierowej zielonej włókniny o gramaturze min. 49 g/mkw.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowaną serwetę z podanym opisem. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 19, pakiet 42, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wyspecyfikowanego opatrunku w rozmiarze 17,5 cm x 17,5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 20 , pakiet 42, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wyspecyfikowanego opatrunku w rozmiarze 12,5 cm x 12,5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 21, pakiet 42, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wyspecyfikowanego opatrunku w rozmiarze 10 cm x 20 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 22 , pakiet 42, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opisanego opatrunku, który zamiast warstwy chłonnej pianki posiada warstwę superabsorbentu SAF?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

- Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.