Szczecin, 13.02.2023 r. 
Znak Sprawy: ZP/220/10/23                            
Dotyczy: dostawy płynów dializacyjnych i materiałów do programu domowej dializy otrzewnowej realizowanego przez Klinikę Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych SPSK-2.

WYJAŚNIENIE NR 1
Wykonawca nr 1 
1. 1. Poz. 19. Czy zamawiający przewiduje korzystanie z portalu klinicznego w przypadku Automatycznej Dializy Otrzewnowej?
Odpowiedź: Tak będziemy korzystać z portalu klinicznego. Korzystanie z tego portalu pozwala nam na zdalne zmiany programu dializy u pacjenta bez konieczności przywożenia cyklera do ośrodka dializ celem dokonania zmian. Umożliwia również sprawdzenie jak przebiegają dializy i czy występują podczas ich trwania jakieś problemy.

2. Zwracamy się do Państwa z prośbą o udostępnienie Załącznika nr 2 - umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych - do dokumentu postępowania pod nazwą: Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego, o którym mowa § 24 pkt 2. „Szczegółowe warunki powierzenia przetwarzania danych osobowych określa umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej umowy.”.

Odpowiedź: W załączeniu przekazujemy Załącznik nr 2 umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych

   Z poważaniem 
                                                                                                  podpis w oryginale
                                                                                                  Dyrektor SPSK-2 PUM