Kraków, dnia 23.05.2024 r.

ZZP-271-18-14/24

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ – 9

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr ZP-14/24

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 22.05.2024 r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień w trybie przetargu nieograniczonego.

Pytanie nr 1

Pakiet XXXIII poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania preparatu w koncentracie na bazie kompleksu enzymów oraz QAV do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i instrumentów medycznych (także gumowych i szklanych) zawierający inhibitor korozji. Możliwość używania w myjkach ultradźwiękowych. Spectrum działania: B (Tbc), V (HIV, HBV, HCV, Adeno), F w czasie 15 godz. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny kl. II B. opakowanie 5l z przeliczeniem ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2

Pakiet XXXIII poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania preparatu w koncentracie na bazie kompleksu enzymów oraz QAV do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i instrumentów medycznych (także gumowych i szklanych) zawierający inhibitor korozji. Możliwość używania w myjkach ultradźwiękowych. Spectrum działania: B (Tbc), V (HIV, HBV, HCV, Adeno), F w czasie 15 godz. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny kl. II B opakowanie 1l z przeliczeniem ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3

Pakiet XXXIII poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania preparatu w koncentracie, na bazie bifenyl-2-ol 7 g, do mycia i dezynfekcji urządzeń ssących. Preparat przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji systemów ssących i misek unitu stomatologicznego. Spectrum działania B (Tbc), V (HIV, HBV, HCV), F w czasie 15 min EN 14348, EN 13727, EN 13624, EN 14476, DVV/RKI, wyrób medyczny opakowanie 5l

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Podtrzymuje zapis zawarty w SWZ.

Pytanie nr 4

Pakiet XXXIII poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania preparatu gotowego do użycia środka na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna zawartość alkoholu do 75 g w 100 g. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Przeznaczony do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych miejsc a także do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B, F (C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, wirus grypy), rota, noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy Butelka ze spryskiwaczem.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Podtrzymuje zapis zawarty w SWZ.

Pytanie nr 5

Pakiet XXXIII poz. 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania gotowych chusteczek do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego. Zawierające w składzie mieszaninę alkoholi alifatycznych (etanol 10 g/100 g, izopropanol 30 g/100 g), QAV, bez zawartości aldehydów i fenoli. O wymiarach od 20 cm x od 25 cm, gramatura od 40 do 45 g/m2, opakowanie typu flow-pack 100 szt.. Działające na B (V (HIV, HBV, HCV, Polio, Adeno Noro) w czasie 1 min, Tbc-5 min. wyrób medyczny.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Podtrzymuje zapis zawarty w SWZ.

Pytanie nr 6

Pakiet XXXIII poz. 6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania gotowych chusteczek do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, nasączone alkoholem (zawartość min. 50 %), o wymiarach od 20x 20 cm, gramatura od 23 g/m2, Działające na B, Tbc, V, (HIV, HBV, HCV) w czasie 1 min. Konfekcjonowane w plastikowej tubie. Wyrób medyczny. Tuba 200 szt. z przeliczeniem ilości

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Podtrzymuje zapis zawarty w SWZ.

Pytanie nr 7

Pakiet XXXIII poz. 7

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania gotowych chusteczek do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, nasączone alkoholem (zawartość min. 50 %), o wymiarach od 20x 20 cm, gramatura od 23 g/m2, Działające na B, Tbc, V, (HIV, HBV, HCV) w czasie 1 min. Konfekcjonowane w plastikowej tubie. Wyrób medyczny. Tuba 200 szt. z przeliczeniem ilości

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Podtrzymuje zapis zawarty w SWZ.

Pytanie nr 8

Pakiet XXXIII poz. 8

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania bezalkoholowych, gotowych do użycia chusteczek, na bazie nadtlenku wodoru i QAV, o wymiarach od 20 cm do 25 cm x od 20 cm do 25 cm, do dezynfekcji wyrobów medycznych. Działające na B (Tbc), V (HIV, HBV, HCV, Polio, Adeno, Noro) – 1 min, B. Subtilis- 1 min. Wyrób medyczny opakowanie 100 szt z przeliczeniem ilości

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Podtrzymuje zapis zawarty w SWZ.

Pytanie nr 9

Pakiet XXXIII poz. 10

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania preparatu myjąco-dezynfekującego do powierzchni na bazie QAV bez zawartości fenoli, chloru, substancji nadtlenowych, glukoprotaminy. Skuteczność mikrobójcza w stężeniu od 0,25%: bakterie, grzyby (C.albicans), prątki (Mycobacterium terre), wirusy: BVDV (HIV, HBV, HCV, Rota) w czasie 15 minut z możliwością poszerzenia działania wobec wirusów Vaccinia, Noro, Adeno, Polio oraz grzybów Aspergilius niger. Koncentrat nie może być sklasyfikowany jako żrący. Możliwość stosowania w obecności pacjentów. Spektrum działania: B, F i V (HIV,HCV,HBV), Rota w stężeniu roztworu roboczego 0,25% w czasie15 minut. Wyrób medyczny. Opakowanie 1l

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany preparat w opakowaniach 1 l z systemem dozującym.

Pytanie nr 10

Pakiet XXXIII poz. 11

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania preparatu myjąco-dezynfekującego do powierzchni na bazie QAV bez zawartości fenoli, chloru, substancji nadtlenowych, glukoprotaminy. Skuteczność mikrobójcza w stężeniu od 0,25%: bakterie, grzyby (C.albicans), prątki (Mycobacterium terre), wirusy: BVDV (HIV, HBV, HCV, Rota) w czasie 15 minut z możliwością poszerzenia działania wobec wirusów Vaccinia, Noro, Adeno, Polio oraz grzybów Aspergilius niger. Koncentrat nie może być sklasyfikowany jako żrący. Możliwość stosowania w obecności pacjentów. Spektrum działania: B, F i V (HIV,HCV,HBV), Rota w stężeniu roztworu roboczego 0,25% w czasie15 minut. Wyrób medyczny. Opakowanie 5l

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany preparat w opakowaniach 5 l z pompką.

Pytanie nr 11

Pakiet XXXIII poz. 12

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania gotowych chusteczek bezalkoholowych na bazie czwartorzędowych związków amoniowych. Przeznaczone do mycia oraz dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego. O wymiarach 20 cm x od 20 cm. Spektrum działania B, F (C. albicans), V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, COVID-19), Noro w czasie działania do 2 minut. Opakowanie typu flow pack z zamknięciem w postaci plastikowego klipsa. Wyrób medyczny, Op. 200 szt. z przeliczeniem ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Podtrzymuje zapis zawarty w SWZ.

Pytanie nr 12

Pakiet XXXIII poz. 13

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania wkładów – jednorazowych, suchych w kolorze białym, chusteczki do stosowania na sucho i mokro. Wykonane z włókniny ( wiskoza i poliester)j o gramaturze 50g/m², o wymiarach 18 cm x 39 cm, rolka do zalewania środkami dezynfekcyjnymi /myjącymi. Chusty charakteryzujące się dużą chłonnością nie pozostawiające kłaczków materiału. Rolka 150 lub 256 szt. Wyrób medyczny ze stawką VAT 8% .

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Podtrzymuje zapis zawarty w SWZ.

Pytanie nr 13

Pakiet XXXIII poz. 14

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania dozowników - wiaderko, wielokrotnego użytku o pojemności 2,5-3 litrów do higienicznego i łatwego dozowania jednorazowych chusteczek. Wykonane z polietylenu i/lub polipropylenu, ze szczelnym systemem dozującym z możliwością ponownego zamknięcia. Wiaderko nadające się do mycia w temp. 85°C. Posiadające etykietę do opisywania. Kompatybilne z produktem z produktem z pozycji nr 13.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Podtrzymuje zapis zawarty w SWZ.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Michał Tochowicz - Dyrektor

…………………………..

(w imieniu Zamawiającego)