Rozwijanie umiejętności:

pielęgnacja, wprowadzanie i usuwanie zgłębnika żołądkowego

płukanie żołądka i odżywianie przez zgłębnik żołądkowy

wprowadzanie i usuwanie rurki pokarmowej z możliwością podawania przez nią pokarmu

wprowadzanie, pielęgnacja i usuwanie rurki nosowo-jelitowej oraz przełykowej

wprowadzanie, zabezpieczanie i pielęgnacja rurki tracheotomijnej

intubacja dotchawicza przy użyciu laryngoskopu

intubacja przy użyciu rurki ET o rozmiarze 6,0.

Funkcje / cechy:

trenażer posiada anatomiczne punkty orientacyjne

umożliwia szereg zabiegów pielęgnacyjnych związanych z tracheotomią oraz karmieniem pacjentów przez zgłębnik

trenażer przeznaczony jest do stosowania rurek tracheostomijnych o rozmiarze 6 oraz rurki o rozmiarze 6 NG.

W zestawie:

trenażer przedstawiający tors dorosłego mężczyzny

lubrykant w spryskiwaczu

paczka preparatu do sporządzenia sztucznego śluzu

walizka transportowa

Rurki ET oraz NG nie są zawarte w zestawie

Elementy zamienne:

LF01174(A) – wymienny worek imitujący płuca

LF01174(B) – wymienny worek imitujący żołądek

Waga wraz z opakowaniem: 10.89 kg

Wymiary: 25.4 x 40.64 x 68.58 cm