Załącznik nr 2

Opis Przedmiotu Zamówienia

Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni Szpitala św. Anny w Miechowie.

| Zadanie nr 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| l.p | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Papier krepowany biały I generacji 1200 x 1200 mm | ark. | 1000 |
| 2 | Papier krepowany niebieski II generacji 1200 x 1200 mm | ark. | 1000 |
| 3 | Papier krepowany biały I generacji 1000 x 1000 mm | ark. | 2500 |
| 4 | Papier krepowany niebieski II generacji 1000 x 1000 mm | ark. | 2500 |
| 5 | Papier krepowany biały I generacji 900 x 900 mm | ark. | 750 |
| 6 | Papier krepowany niebieski II generacji 900 x 900 mm | ark. | 750 |
| 7 | Papier krepowany biały I generacji 750 x 750 mm | ark. | 1250 |
| 8 | Papier krepowany niebieski II generacji 750 x 750 mm | ark. | 1250 |
| 9 | Opakowania sterylizacyjne typu Interleaved 1200 x 1200 mm | ark. | 200 |
| 10 | Opakowania sterylizacyjne typu Interleaved 1000 x 1000 mm | ark. | 400 |
| 11 | Rękaw papierowo-foliowypłaski 50 x 200 mb | rol. | 10 |
| 12 | Rękaw papierowo-foliowypłaski 75 x 200 mb | rol. | 10 |
| 13 | Rękaw papierowo-foliowypłaski 100 x 200 mb | rol. | 15 |
| 14 | Rękaw papierowo-foliowypłaski 125 x 200 mb | rol. | 10 |
| 15 | Rękaw papierowo-foliowypłaski 150 x 200 mb | rol. | 5 |
| 16 | Rękaw papierowo-foliowypłaski 200 x 200 mb | 1 rol. | 5 |
| 17 | Rękaw papierowo-foliowypłaski 250 x 200 mb | 1 rol. | 3 |
| 18 | Rękaw papierowo-foliowypłaski 300 x 200 mb | 1 rol. | 3 |
| 19 | Rękaw papierowo-foliowyz fałdą 100 x 50 x 100 mb | 1 rol. | 6 |
| 20 | Rękaw papierowo-foliowyz fałdą 150 x 50 x 100 mb | 1 rol. | 6 |
| 21 | Rękaw papierowo-foliowyz fałdą 200 x 55 x 100 mb | 1 rol. | 6 |
| 22 | Rękaw papierowo-foliowyz fałdą 300 x 65 x 100 mb | 1 rol. | 3 |
| Zadanie nr 2 |  |  |
| l.p | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Taśma samoprzylepna ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną o szerokości 19 mm x 50 mb. Odporna na warunki sterylizacji w parze wodnej. | rol. | 20 |
| 2 | Taśma samoprzylepne bez wskaźnika sterylizacji o szerokości 19 mm x 50 mb. Odporna na warunki sterylizacji w parze wodnej. | rol. | 50 |
| 3 | Test symulacyjny Bowie-Dick do kontroli pracy sterylizatora w postaci samoprzylepnych pasków pokrytych symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową, walidowany z typem przyrządu testowego procesu z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego. | szt. | 500 |
| 4 | Przyrząd testowy procesu PCD do zintegrowanych testów Bowie-Dicka w procesie sterylizacji parą wodną składający się z rurki i kapsuły ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego | szt. | 1 |
| 5 | Test zintegrowany do kontroli wsadu w procesie sterylizacji parą wodną w postaci samoprzylepnych, pokrytych polimerem pasków z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową, walidowany z typem przyrządu testowego procesu z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego. | szt. | 1000 |
| 6 | Przyrząd testowy procesu PCD do zintegrowanych testow do kontroli wsadu w procesie sterylizacji parą wodną składający się z rurki i kapsuły ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego | szt. | 1 |
| 7 | Nietoksyczny wskaźnik skuteczności sterylizacji parą wodną odpowiadający klasie 6 wg ISO 11140-1 w procesie o wartościach ustalonych 121ºC / 15 min. i 134ºC / 5,3 min. | szt. | 2500 |
| 8 | Nietoksyczny wskaźnik skuteczności sterylizacji parą wodną odpowiadający klasie 6 wg ISO 11140-1 w procesie o wartościach ustalonych 134ºC / 7 min. | szt | 5000 |
| 9 | Wskaźnik biologiczny zgodny z normą EN ISO 11138 do kontroli procesów sterylizacji w parze wodnej w postaci fiolki z umieszczonymi sporami bakteryjnymi G. Stearothermophilus o populacji minimum 105 wraz z pożywką oraz zintegrowanym wskaźnikiem chemicznym pokrytym polimerem typu 5 zgodnie z normą EN ISO 11140-1 walidowanym z umieszczonymi sporami bakteryjnymi. Możliwość natychmiastowego zwolnienia wsadu na podstawie odczytu wskaźnika chemicznego, czas inkubacji dla wskaźnika biologicznego 24 godziny w temperaturze 57ºC. | szt. | 1000 |
| 10 | Przyrząd testowy procesu PCD do wskaźnika biologicznego w procesie sterylizacji parą wodną składający się z rurki i kapsuły ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego | Szt. | 1 |
| 11 | Etykiety podwojnie przylepne ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej, nadruk wzdłuż kierunku rozwijania taśmy. Kompatybilne z posiadaną przez Szpital metkownicą trzyrzędową GKE. 750 szt. w rolce. | rol. | 120 |
| 12 | Metkownica trzyrzędowa kompatybilna z etykietami z pkt. 11 | Szt. | 1 |
| 13 | Koperty dokumentacyjne przystosowane do etykiet. | szt. | 300 |
| 14 | Markery odporne na warunki sterylizacji do opisywania pakietów: |  |  |
|  | kolor czerwony | szt. | 10 |
|  | kolor niebieski | szt. | 10 |
| 15 | Plastikowa plomba do pojemnika Aesculap, kolor niebieski Op 1000szt | Op. | 1 |
| 16 | Sprawdzian zgrzewu Op 250 szt | Op. | 3 |
| Zadanie nr 3 |  |  |  |
| Nr gr. asortym. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość |
| 1 | Samoprzylepny test kontroli skuteczności mycia w myjni-dezynfektorze z substancją testową (zgodne z EN ISO 15 883-5) zawierający syntetyczną substancję wskaźnikową zgodną z normą(odpowiednik krwi owczej) naniesionej na samoprzylepny nośnik z tworzywa sztucznego wraz dwoma przyrządami testowymi symulującymi narzędzie chirurgiczne oraz przyrządem testowym symulującym narzędzia do chirurgii małoinwazyjnej. + PCD do testów przy pierwszej dostawie. | szt. | 3200 |
| 2 | Nietoksyczny wskaźnik chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni dezynfektorze w zakresie parametrow 90 stopni C/5min | szt. | 3000 |
| 3 | Szybki test do wykrywania pozostałości białkowych na badanych powierzchniach. Jednorazowy. | szt. | 50 |
| 4 | Szczotki do manualnego czyszczenia wstępnego endoskopów Dł.2300 mm Wymiar głowicy Ø 3,5 mm | Szt. | 50 |
| 5 | Kosze na drobne elementy Rozmiar oczek 1,6x1,6x0,7 70 x 70 x 30 80 x 40 x 30 | Szt. Szt. | 1 1 |