Numer referencyjny postępowania:

WSZ-EP-42/2021

Załącznik nr 2

# Formularz Asortymentowo - Cenowy

- Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

- Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

- Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

| Pakiet 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | Nazwa towaru-asortyment | ilość sztuk | Cena j. netto za szt w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa,producent,wielkość opakowania handlowego,kod katalogowy |
| Zgłębnik żołądkowy wykonany z PCV,sterylny,długość 80-125cm |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | zgłębnik żołądkowy 16 | 200 |  |  |  |  |  |
| 2 | zgłębnik żołądkowy 18 | 500 |  |  |  |  |  |
| 3 | zgłębnik żołądkowy 20 | 100 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | Nazwa towaru-asortyment | ilość sztuk | Cena j. netto za szt w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa,producent,wielkość opakowania handlowego,kod katalogowy |
| 1 | Dren do odsysania pola operacyjnego z końcówką typ Yankauer. Wykonany z przezroczystego tworzywa medycznej jakości. Uchwyt jednolity z końcówką w postaci balonowego wygodnego szerokiego rozszerzenia. Całkowita długość końcówki 250 mm, długość części roboczej około 5 cm. Końcówka zgięta z otworem umożliwiającym kontrolę siły odsysania, na końcu ssącym cztery rozłożone równomiernie otwory odbarczające. Średnice wewnętrzne końcówek: 4- 4,5 mm,5,6- 6 mm do wyboru przez Zamawiającego *Zamawiający dopuszcza również końcówkę żeńską doklejaną, zapewniającą pewne połączenie ze ssakiem. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. | 720 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena j. netto za szt w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa,producent,wielkość opakowania handlowego,kod katalogowy |
| 1 | Sterylna zatyczka do cewników sterylnych | 400 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena j. netto za szt w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa,producent,wielkość opakowania handlowego,kod katalogowy |
| Cewniki do emblektomii jednokanałowe,jednorazowe,sterylizowane promieniami gamma,służące do usuwania zatorów i skrzeplin z naczyń krwionośnych.Wyrób nietoksyczny, apirogenny widoczny w promieniach RTG. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CH 2F dł 60 cm | 15 |  |  |  |  |  |
| 2 | CH 3F dł 80 cm | 30 |  |  |  |  |  |
| 3 | CH 4F dł 80 cm | 25 |  |  |  |  |  |
| 4 | CH 5F dł 80 cm | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | CH 6F dł 80 cm | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena j. netto za szt w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa,producent,wielkość opakowania handlowego,kod katalogowy |
| 1 | Igła do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków z otworem bocznym 18G x min.40mm | 1000 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena j. netto za szt w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa,producent,wielkość opakowania handlowego,kod katalogowy |
| 1 | Jednorazowe, uniwersalne, przeznaczone do każdego rodzaju owłosienia, ostrze pakowane indywidualnie kompatybilne se strzygarkami posiadanymi przez Zamawiąjącego (strzygarki chirurgiczne z ruchoma i nieruchomą głowica 3M) | 2500 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | Nazwa towaru-asortyment | ilość sztuk | Cena j. netto za szt w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa,producent,wielkość opakowania handlowego,kod katalogowy |
| 1 | Zestaw filtra i drenów, przeznaczony dla pacjentów wymagających leczenia oczyszczającego krew, w tym ciągłej terapii nerkozastępczej oraz u chorych z nadmiernym stężeniem endotoksyny i mediatorów zapalenia.kompatybilny z posiadanymi aparatami, Prismaflex. | 80 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | Nazwa towaru-asortyment | ilość sztuk | Cena j. netto za szt w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa,producent,wielkość opakowania handlowego,kod katalogowy |
| 1 | Jednorazowa szczotka do czyszczenia przedramion i rąk w strefach wysokiego ryzyka, przeznaczona do dokładnego, chirurgicznego mycia rąk. Skutecznie usuwa zanieczyszczenia i przygotowuje dłonie do dezynfekcji przed operacją.Sterylna,jednorazowa,pakowana pojedyńczo | 6600 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | Nazwa towaru-asortyment | ilość sztuk | Cena j. netto za szt w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa,producent,wielkość opakowania handlowego,kod katalogowy |
| 1 | Cewnik 2-drożny 16,18,20 Fr długości min. 40cm, z balonem pojemności 5/10/30ml, wykonany w całości z silikonu. Zewnętrzna i wewnętrzna powłoka zapobiegająca infekcją zawierająca cząstki złota, palladu i srebra, gwarantująca bezpieczne użytkowanie cewnika do 90dni, klinicznie potwierdzona redukcja zakażeń odcewnikowych (CAUTI). Zewnętrzna powłoka hydrożelowa (powstała w kontakcie z wodą) aktywna aż do czasu usunięcia cewnika. Cewnik sterylny, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności,rozmiar do wyboru przez zamawiającego | 480 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena j. netto za szt w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa,kod produktu,wielkość opakowania ,producent |
| 1 | Zestawy do kaniulacji żył centralnych, w skład zestawu wchodzi igła punkcyjna 18 Ga/6,35 cm, prowadnik typu „J”, 3-światłowy poliuretanowy cewnik, strzykawka 5ml,rozszerzadło, skrzydełka mocujące. W rozmiarach: 7Fr/18,18,16Ga/16 cm,7Fr/18,18,16 Ga/20 cm | 80 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestawy do kaniulacji żył centralnych, w skład zestawu wchodzi igła punkcyjna 18 Ga/6,35cm, prowadnik typu „J”, 4-światłowy poliuretanowy cewnik, strzykawka 5ml,rozszerzadło, skrzydełka mocujące. O rozmiarach: 8-8,5Fr/18,14 lub ,18,18, 16Ga/16 cm, 8-8,5 Fr/18,14 lub 18,18,16 Ga/20 cm | 30 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena j. netto za szt w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa,kod produktu,wielkość opakowania ,producent |
| 1 | *Port bezigłowy podwójny z drenem Porty przejrzyste z płaską membraną. Ilość aktywacji 200. Bolus płynu 0,03ml po przepłukaniu przesuwany do przodu dla ochrony przed cofaniem się krwi do linii. Wersje o średnicach wewnętrznych drenu 1,3-1,5 i długości 15-20 cm. Objętośc wypełnienia maks. 1,6 ml.Bez lateksu i DEHP. Lub Zamawiajacy dopuszcza zestaw przedłużający z dwoma bezigłowymi zaworami dostępu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z podwójnym przedłużaczem o długości 10 cm, z dwoma zaciskami ślizgowymi, o objętości wypełnienia 0,35 ml, średnica drenu 1,2 mm. Dreny zakończone zaworami bezigłowymi kompatybilnymi z końcówką luer i luer lock , o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta przez 700 aktywacji (użyć). Łącznik posiada przeźroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji, prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa - max.0.04 ml. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Zawór o neutralnym ciśnienieniu bez względu na sekwencję klemowania. *Zamawiajacy dopuszcza również zestaw przedłużający z dwoma bezigłowymi zaworami dostępu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z podwójnym przedłużaczem o długości 10 cm, z dwoma zaciskami ślizgowymi, o objętości wypełnienia 0,35 ml, średnica drenu 1,2 mm. Dreny zakończone zaworami bezigłowymi kompatybilnymi z końcówką luer i luer lock , o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta przez 700 aktywacji (użyć). Łącznik posiada przeźroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji, prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa - max.0.04 ml. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Zawór o neutralnym ciśnienieniu bez względu na sekwencję klemowania. * Zamawiajacy dopuszcza również zawór bezigłowy z poliuretanową przedłużką średnica wewn. 1,1mm, średnica zewn. 2,35mm, długość całego zestawu ok.10 cm, objętość wypełnienia 0,15ml, możliwość używania przez 600 aktywacji * niepotrzebne skreślić | 600 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa towaru - asortyment | IIlość-szt | Cena j. netto za szt w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa,kod produktu,wielkość opakowania ,producent |
| 1. | Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią – pojedyncze: długości linii płuczącej 150 cm, biureta jest wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzaniem, jeden przetworniki do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika ≥ 200Hz, błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5%, odpowiednie oznaczenie drenów– kolorystyczne oznakowanie linii i kraników, system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za niebieski wypustek, połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe chroniące przed zalaniem, wbudowany w przetwornik osobny port do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem /kabel sygnałowy/monito | 400 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena j. netto za szt w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa,kod produktu,wielkość opakowania ,producent |
| 7 | Taśma do mocowania rurek intubacyjnych | 1100 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena j. netto za szt w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa,kod produktu,wielkość opakowania ,producent |
| 1. | Zamknięty system do inhalacji, nebulizacji, do nawilżacza respiratorowego o pojemności 0,5 l zawierający sterylną wodę lub sól filzjologiczną. Pojemnik wyposażony z cztery boczne porty umożliwiające łączenie z głowicą do nebulizacji bądź pojemników do inhalacji | 5000 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena j. netto za szt w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa,kod produktu,wielkość opakowania ,producent |
| 1 | *Czujnik jednorazowy, sterylny, nie zawierający lateksu, sensor w technologii OxiMax, kalibrowany cyfrowo. Czujnik prawidłowo identyfikowany przez pulsoksymetry pracujące w technologii Oximax , dla niemowląt 3-20kg *Zamawiający dopuszcza również czujnik jednorazowy, sterylny, nie zawierający lateksu, sensor w technologii kompatybilnej z OxiMax dla niemowląt 3-20kg, zgodny z aparatami pracującymi w tej technologii *Zamawiajacy dopuszcza również czujniki samoprzylepne dla niemowląt o wadze od 1 do 20 kg *niepotrzebne skreślić | 120 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | Nazwa towaru-asortyment | ilość sztuk | Cena j. netto za szt w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa,producent,wielkość opakowania handlowego,kod katalogowy |
| 1 | Pułapka wodna do monitora gazów anestetycznych,kompatybilna z aparatami do znieczuleń psiadanymi przez Zamawiającego (Drager),zapewniająca zabezpieczenie modułu pomiarowego przed wilgocią,czas pracy 28 dni,posiadająca 2 zintegrowane filtry hydrofobowe | 60 |  |  |  |  |  |
| 2 | Luinia próbkująca (dren pomiarowy) do monitorowania stężenia gazów anastetycznych CO2,O2,N2O,jednorazowego uzytku,wolne od latexu,dł 250 cm | 50 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Asortyment | Ilość sztuk | Cena j. netto za szt w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/producent/wielkość opakowania |
| 1. | Zestaw do punkcji opłucnej metodą Seldingera,zestaw do punkcji jamy opłucnej i drenażu oparty na metodzie Seldingera z zastosowaniem prowadnicy sterylny, opakowanie typu blister ,zestaw zawiera:dren do opłucnej 12 F długości 30 cm z dwoma otworami bocznymi oraz jednym końcowym igła wprowadzająca Tuohy 16 G o długości 80 mm,prowadnica z zakończeniem typu „J” z aplikatorem,rozszerzadło 14G,skalpel nr 11,strzykawka 10 ml,kranik 3-drożny,łącznik luer- lock męski/ schodkowy | 80 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Asortyment | Ilość sztuk | Cena j. netto za szt w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/producent/wielkość opakowania |
| 1. | Zestaw podstawowy do anestezji i intensywnej opieki medycznejj,do przezskórnego wprowadzania cewinka metodą Seldingra,igła punkcyjna do technik Seldingera1,3 x 70 mm ,prowadnik drutowy 0,035 dlugość 70 cm zakonczenie J,roaszerzadło nacczyniowe 205cm wykonane z FEP ,koszulka 115 mm,wykonana z PUR,zastawka hemostatyczna z portem bocznym i 3-drożnym kranikiem odcinającym,Zakończenie typo lauer-lock,osłonka ochronna na cewnik 120cm (częśc proksymalna :łącznik przystosowany do bezpiecznego zamocowania cewnika lub elektrody,przezroczysta osłonka ochronna uwożliwia kontrolę wizualną ,zapobiega skażeniu cewnika,lub elektrody podczas ich wprowadzania,bezpieczne połączenie z koszulką (zatrzask bagnetowy)).Skalpel z rączką rozmiar 7F. | 35 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa | Ilość szt. | Cena j. netto za szt w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/wielokość opakowania zbiorczego |
| 1 | Serweta jałowa o wymiarze 75cm x 45 cm (+/-5cm) z przylepcem wykonana z laminatu w kolorze niebieskim lub zielonym o gramaturze min 42g/m2 o wysokiej wytrzymałości na zrywanie, stanowiącego całkowitą barierę dla cieczy, zapewniającego wysoką ochronę przed czynnikami biologicznymi | 300 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa | Ilość szt. | Cena j. netto za szt w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/wielokość opakowania zbiorczego |
| 1 | Przyrząd do wielokrotnego pobierania leków i płynów przystosowany do pracy z cytostatykami. Posiada filtr cząsteczkowy 5 µm dla płynu i filtr p/areozlowy 0,2 µm. Oznaczony kolorem czerwonym. Posiada bezigłowy port z płaską mebraną która otwiera droge dla płynu tylko w chwili przyłaczenia strzykawki i zabezpiecza przed wyciekiem leku po rozłłaczeniu strzykawki oraz wrazie potrzeby jest łatwa do dezynfekcji. Produkt posiada udokumentowaną kompatybilnośc chemiczną z cytostatykami. Przyrząd zapewnia udokumantowane badaniami: właściwe stęzenie podczas rekonstytucji leku poprzez brak adsorbcji przez membranę filtra, stałość przepływu poprzez nie zapychanie filtra czasteczkowego podczas pobierania leku, szczelnośc chemiczną przy pracy z lekami cytotoksycznymi, pracę w systemie zamkniętym bez przedostawania się leków do otoczenia, sterylność roztworu po rekonstytucji prze okres 14 dni . | 4500 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa | Ilość szt | Cena j. netto za szt w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/wielokość opakowania zbiorczego |
| 1 | Gogle ochronne do procedury przygotowywania leków cytostatycznych kat.II ŚOI,mogące być dekontaminowane i myte,szybka zcetatowa,pasek neoprenowy,nieparujące,lekkie i wytrzymałe | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa | Ilość szt | Cena j. netto za szt w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/wielokość opakowania zbiorczego |
| 1 | Krótki dren bursztynowy lub poliuretanowy zestaw przedłużający z przezroczystym drenem o długości min. 43 cm z filtrem 0,2µm do paclitaxelu ,do przygotowywania leków cytostatycznych w pojemniku lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z drenem głównym, kompatybilny z drenem wielodrożnym, bez zawartości PCV i DEHP, wykonany w całości z poiliuretanu, możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowany port bezigłowy zabezpieczony korkiem zapobiegającym przed koniecznością dezynfekcji portu podczas pierwszego podłączenia strzykawki, koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym przed zapowietrzeniem drenu oraz zapobiegający wydostaniu się płynu na zewnątrz podczas wypełniania z zastawką jednokierunkową, zacisk na drenie, system redukuje możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem lub Zamawiający dopuszcza Zestaw podłączeniowy do leków cytotoksycznych, transparentny, z filtrem 0,2µm na lini. Zestaw z bolcem, z odpowietrzeniem automatycznym. Długość drenu 55cm, średnica wewnętrzna drenu 3mm, pojemność wypełnienia 6 ml, zawierający zawór bezigłowy (szczelne, bezpieczne połączenie - potwierdzone w instrukcji obsługi). Do wielokrotnego użycia 100 podań lub 72h. Zawierający 2 zaciski zatrzaskowe, złącze typu luer-lock, nakładke z hydrofobowym filtrem wlotu powietrza, z zastawką antyzwrotna. Nie zawierający DEHP, PCV, latexu . Produkt sterylny. Apirogenny lub Zamwiający dopuszcza Krótki dren z filtrem 0,2µm do paclitaxelu do przygotowania cytostatyków z drenem wykonanym z poliuretanu o długości 43 cm. W linii zawór bezigłowy z płaską i gładką powierzchnią do dezynfekcji, nie posiadający i nie wymagających zabezpieczania korkiem, 2 zaciski zatrzaskowe oraz filtr 0,2 mikrona wykonany z polieterosulfonu. Koniec drenu zakończony zastawką antyzwrotną uniemożliwiającą cofanie sie krwi w kierunku od pacjenta do drenu i zatyczka z filtrem hydrofobowym umożliwiająca bezpieczne odpowietrzenie i wypełnienie zestawu. Zestaw umożliwiający podaż z worka i butelki. | 200 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena j. netto za szt w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa,kod produktu,wielkość opakowania ,producent |
| 1. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych,bez ftalanów,jednorazowego użycia,jałowy,niepirogenny,nietoksyczny.Zestaw zawiera osłonkę igły biorczej,igłę biorczą dwukanałową,komorę kroplową ,filtr płynu ,zaciskacz rolkowy,rolka zaciskacza,dren medyczny o długości min.200 cm,osłonka łącznika Luer-Lock | 8000 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena j. netto za szt w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa,kod produktu,wielkość opakowania ,producent |
| 1 | Zestaw do podawania środka kontrastowego o gwarantowanej sterylności do 24 h | 350 |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowa sterylna linia pacjenta o długości 250 cm z dwoma zaworami bezpieczeństwa | 2500 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena j. netto za szt w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa,kod produktu,wielkość opakowania ,producent |
| 1. | Sterylna serweta chirurgiczna do elektrofizjologii o wymiarach 200 x 300 cm z otworem centralnym o wymiarach 12 x 20 cm pokrytym folią chirurgiczną oraz strefa wzmocniona o wielkości 33 x 30 cm ,2 lub 3 warstwowa , jedna warstwa folia PE,gramatura min. 56g/m2.Wyrób zgodny z normą PN EN 13795,wymagania wysokie .Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejania do protokołu | 330 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena j. netto za szt w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa,kod produktu,wielkość opakowania ,producent |
| 1. | Sterylna ściereczka celulozowa | 54000 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena j. netto za szt w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa,kod produktu,wielkość opakowania ,producent |
| 1. | Sterylna jednorazowa igła do nakłuc,biopsji 16g X 150 mm (1,60mm) | 50 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.   Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

………………………………, dnia …………………………………

Formularz podpisany elektronicznie