## Część nr 1
Lp. | Asortyment | Wymagana ilość próbek | Jm | Ilość opakowań na 24 m-ce | stawka jednostkowa netto za 1 op. | wartość netto | VAT [%] | cena jednostkowa brutto za 1 op. | wartość brutto | nazwa handlowa wyrobu / nr katologowy | nazwa producenta / kraj pochodzenia
CZĘŚĆ NR 1
1. | Ksylen cz. d. a (op. = 5 litrów) | 0 | op. | 200
2. | Eter dietylowy (op. = 1 litr) | 0 | op. | 6
3. | Alkohol etylowy odwodniony (op. = 5 litrów) | 0 | op. | 400
4. | Woda destylowana cz.d.a (op.= 5 litrów) | 0 | op. | 350
5. | Odwapniacz elektrolityczny (op. = 1 litr) | 0 | op. | 12
6. | Hematoksylina Mayera (op. = 1 litr), butelka wykonana z HDPE, z nakrętką z zabezpieczeniem wykonanym z HDPE. | 1 op. | op. | 20
7. | Parafina - temperatura topnienia od 56 °C do 58°C w stanie ciekłym bezbarwna, bez zabrudzeń, w stanie stałym granulowana, sypka, w kształcie soczewek, gotowa do użycia nie wymagająca plastyfikantów, minimalizująca ryzyko zwijania się preparatów, parafina polecana do przepajania i zatapiania materiału metodami manualnymi i w urządzeniach zatapiających. (op.= 1 kg) | 1 kg | kg | 600
8. | Balsam syntetyczny do nakrywania szkiełek mikroskopowych (op. = 500 ml) o składzie: Ksylen - mieszanina izomerów: 65-70 %, Poly (butyl methacrylate - co-methyl-methacrylate): 20-35%, Butylowany hydroksytoluen, 2,6-di-tert-butylo-p-krezol: <0,5%, Ftalan benzylu-butylu: <0,5% | 0 | op. | 10
9. | Hematoksylina wg Harissa zawierająca metanol 0,4% oraz związki rtęci 0,13% lub zawierającą etanol 3-5% oraz nieszkodliwe związki rtęci, niezakwaszona, z dodatkiem jodanu sodu i siarczanu glinu | 0 | op. | 15
10. | Kwas solny 0,5% | 0 | op. | 15
11. | Orange G | 0 | op. | 15
12. | EA-36 lub EA-50 | 0 | op. | 15
13. | Preparat aerozolowy do utrwalania pobranych na szkiełka rozmazów ginekologicznych, rozmazów z płynów ustrojowych (płyn mózgowo-rdzeniowy, płyn z otrzewnej, itp..), rozmazów z biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej (BAC) rozmazów z osadów płynów z jam ciała i moczu, rozmazów z plwocin. Preparat chroniący rozmazy przed wysuszeniem, zniszczeniem i utratą komórek (op=150 ml) | 0 | op. | 5
14. | Zestaw gotowy do barwienia Giemsa Helicobacter Pylori | 0 | op. | 4
15. | Zestaw gotowy do barwienia - wykrywanie grzybów w wycinkach tkankowych (met. Groccott) | 0 | op. | 2
16. | Noże mikrotomowe dł. 80 mm, o wym. 80x8x0,25mm, kąt żyletki 34 stopnie, ze stali nierdzewnej. Zalecane do skrawania wstążeczkowego, nadające się do tkanki twardej i miękkiej. Możliwość cięcia materiału nożem z dwóch stron oraz możliwość skrojenia za pomocą jednego noża jak największej ilości bloków bez uszkodzenia wycinków. Ostrze o dużej wytrzymałości i żywotności. Noże mikrotonowe muszą być wyrobami medycznymi do użycia w badaniach in-vitro. | 2 op. | op. | 40
RAZEM:

## Część nr 2
Lp. | Asortyment | Wymagana ilość próbek | Jm | Ilość opakowań na 24 m-ce | stawka jednostkowa netto za 1 op. | wartość netto | VAT [%] | cena jednostkowa brutto za 1 op. | wartość brutto | nazwa handlowa wyrobu / nr katologowy | nazwa producenta / kraj pochodzenia
CZĘŚĆ NR 2
1. | Kasetki plastikowe bez przykrywek, z kwadratowymi otworami, standardowe do przeprowadzania wycinków, kompatybilne ze wszystkimi typami wieczek metalowych. Wykonane z tworzywa sztucznego, odpornego na działanie odczynników chemicznych oraz temperaturę do 65 ⁰C w kolorze białym. (op. = 500 szt.) | 2 szt. | szt. | 20000
2. | Kasetki plastikowe bez przykrywek, z kwadratowymi otworami, standardowe do przeprowadzania wycinków, kompatybilne ze wszystkimi typami wieczek metalowych. Wykonane z tworzywa sztucznego, odpornego na działanie odczynników chemicznych oraz temperaturę do 65 ⁰C w kolorze żółtym. (op. = 500 szt.) | 2 szt. | szt. | 7000
3. | Przykrywki metalowe ze stali nierdzewnej do kasetek, precyzyjnie dostosowane do standardowych kasetek. Specjalnie skonstruowany zatrzask pasujący do szerokiej gamy kasetek zapobiegający otwieraniu. (op.=10 szt.) | 2 szt. | szt. | 100
4. | Marker uniwersalny do opisywania kasetek jak i szkiełek. Odporny na odczynniki chemiczne - kolor czarny. | 1 szt. | szt. | 40
5. | Bibuła filtracyjna średnia 45x56 cm | 1 szt. | szt. | 300
RAZEM:

## Część nr 3
Lp. | Asortyment | Wymagana ilość próbek | Jm | Ilość opakowań na 24 m-ce | stawka jednostkowa netto za 1 op. | wartość netto | VAT [%] | cena jednostkowa brutto za 1 op. | wartość brutto | nazwa handlowa wyrobu / nr katologowy | nazwa producenta / kraj pochodzenia
CZĘŚĆ NR 3
1. | Pojemnik płaski na 1 szkiełko | 1 szt. | szt. | 3000
2. | Pojemnik pionowy na 5 szkiełek | 1 szt. | szt. | 100
RAZEM: