## Arkusz1
Tabela1
Funkcjonalności, parametry i wymagania na dzień złożenia oferty
L.P. | Opis funkcjonalności/parametrów | Wartość oferowana (TAK/NIE) | Wartość wymagana
I. Struktura systemu
I. Kontrolery bezprzewodowe
1 | Połączenie z systemem kontroli dostępu za pomocą magistrali TCP/IP (adresowalnej). |  | TAK
2 | Możliwość podłączenia minimum 16 urządzeń radiowych (okuć lub zamków bezprzewodowych) za pomocą jednej anteny. |  | TAK
3 | Zintegrowany bufor pamięci dla rejestracji zdarzeń i uprawnień identyfikatorów. |  | TAK
4 | Możliwość pracy w trybie on-line i offline. |  | TAK
5 | Zintegrowana antena z możliwością montażu anteny zewnętrznej . |  | TAK
6 | Zaszyfrowana komunikacja radiowa (AES 128 bit). |  | TAK
7 | Diody LED do wizualizacji stanu pracy. |  | TAK
8 | Aprobaty CE, ETL, FCC, IC, C-Tick. |  | TAK
9 | Zasilanie PoE. |  | TAK
10 | Standard radiowy IEEE 802.15.4 (2.4 GHz) - 16 kanałów (11-26). |  | TAK
11 | Możliwość osiągnięcia zasięgu powyżej 30m. |  | TAK
12 | Czułość odbiornika nie mniej niż 100dBm. |  | TAK
13 | Bezprzewodowa moc transmisji nie mniej niż 10 dBm/MHz. |  | TAK
II. Okucia bezprzewodowe
1 | Zintegrowany multi-technologiczny czytnik zbliżeniowy z możliwością odczytu: |  | TAK
a) numerów seryjnych procesorów kart Mifare Classic/Mifare Plus/Mifare DESFire CSN (ISO 14443A) lub danych z sektorów pamięci;
b) numerów seryjnych kart iCLASS/iCLASS SE CSN (ISO 15693)/iCLASS Seos lub danych z sektorów pamięci;
c) szyfrowanych danych w standardzie SIO (Secure Identity Object);
d) wbudowany moduł Bluetooth do stosowania poświadczeń mobile access
2 | Dostępny tryb pracy typu office (dwukrotne przyłożenie transpondera otwiera drzwi na stałe i ponowne dwukrotne przyłożenie zamyka na stałe). |  | TAK
3 | Dane dotyczące użytkowników oraz ich kart dostępowych/kodów PIN muszą być przechowywane zarówno w aplikacji odpowiedzialnej za kontrolę dostępu, jak i w sterownikach drzwiowych (dostępy poszczególnych drzwi/grup, godziny, harmonogramy czasowe, kalendarz). |  | TAK
4 | Komunikacja z systemem kontroli dostępu powinna być realizowana z wykorzystaniem protokołu TCP/IP, a autoryzacja przeprowadzana przez system KD. |  | TAK
5 | Luźna klamka zewnętrzna - klamka wewnętrzna zasprzęglona na stałe (swobodne wyjście) |  | TAK
6 | Możliwość przechowywania w pamięci minimum 10 awaryjnych kart (używanych wyłącznie w przypadku utraty komunikacji z anteną radiową/kontrolerem drzwiowym) |  | TAK
7 | Diody LED do wizualizacji stanu pracy |  | TAK
8 | Standard radiowy IEEE 802.15.4 (2.4 GHz) z szyfrowaniem komunikacja 128 bitów AES |  | TAK
9 | Zasilanie bateryjne – żywotność nie mniej jak 30 000 cykli |  | TAK
10 | Monitorowanie stanu drzwi, użycia klamki lub otworzenia drzwi z użyciem klucza |  | TAK
7 | Diody LED do wizualizacji stanu pracy. |  | TAK
8 | Wymiary nie przekraczające 315 x 45 x 10/20 mm (H x W x D) |  | TAK
9 | Standard radiowy IEEE 802.15.4 (2.4 GHz) |  | TAK
10 | Zakres temperatur pracy od 0°C do 60°C |  | TAK
11 | Dopuszczalna grubość drzwi od 40 do 100 mm |  | TAK
12 | Zasilanie bateryjne – żywotność nie mniej jak 30 000 cykli |  | TAK
III. Kontroler główny SCL
1 | Obsługa PoE, |  | TAK
2 | Dwa porty Gigabit Ethernet, |  | TAK
4 | Możliwość pracy i podejmowania decyzji w trybie offline, |  | TAK
5 | Wbudowane zarządzanie poziomem zagrożeń, |  | TAK
6 | Trzy rodzaje funkcji passback (hard, soft, global), |  | TAK
7 | · Komunikacja peer-to-peer, |  | TAK
8 | · Obsługa odwiedzających, |  | TAK
9 | · 600.000 użytkowników oraz 150 000 zdarzeń offline, |  | TAK
10 | · Cztery wbudowane porty RS-485 |  | TAK
7 | Szyfrowana komunikacja z oprogramowaniem nadrzędnym, |  | TAK
8 | Obsługa OSDP v2 Secure Channel |  | TAK
II. Wymagania
I. Certyfikaty
1 | Posiadanie certyfikatu Security Center – Synergis Technical Certification |  | TAK
2 | Posiadanie certyfikatu: Security Center – Enterprise Technical Certification |  | TAK