KP-272-PNK-97/2022                                                                                                      Lublin, dnia 07 grudnia 2022 r.

Wykonawcy zainteresowani udziałem 
w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 
bez negocjacji pn.: Dostawa i montaż systemu kontroli dostępu w budynku CIiZT PL przy 
ul. Nadbystrzyckiej 36C w Lublinie.

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Politechnika Lubelska, działając na podstawie art. 284 ustawy Pzp, dokonuje wyjaśnień poprzez udzielenie odpowiedzi na złożone we wniosku zapytania do treści SWZ bez ujawniania jego źródła. Ponadto na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia się treść SWZ  w niezbędnym zakresie.

I.

Pytanie

Proszę o informację czy zamawiający dopuszcza zastosowanie czytnika o poniższych parametrach:

karty zbliżeniowe ISO14443A, odczyt numeru seryjnego karty (CSN):

- MIFARE Ultralight

- MIFARE Classic 1k oraz 4k

- MIFARE Plus

- MIFARE DESFire EV1

odczyt numeru programowalnego karty (PCN):

- MIFARE Classic 1k oraz 4k

- MIFARE Plus

- MIFARE DESFire EV1

zasięg odczytu do 7 cm (karty Ultralight i Classic)

zasięg odczytu do 3 cm (karty DESFire i Plus)

rozpoznawanie długiego przyłożenia karty

interfejs komunikacyjny RS485

trzy wskaźniki LED

trzy wejścia parametryczne

czas reakcji wejść definiowany w zakresie od 50 do 5000 ms

możliwość pracy wejść w trybie Double Wiring

wyjście przekaźnikowe 1,5 A/30 V

dwa wyjścia tranzystorowe 150 mA/15 V

definiowanie polaryzacji spoczynkowej linii wyjściowej

głośnik sygnalizacyjny z regulowanym poziomem dźwięku

klawiatura z regulowanym poziomem podświetlenia

dwa klawisze funkcyjne

detekcja otwarcia obudowy oraz oderwania od podłoża

zasilanie 12 VDC

konfiguracja przez RS485

aktualizacja oprogramowania wbudowanego przez RS485

praca w warunkach zewnętrznych

wymiary (wys. x szer. x grub.):

- podstawa wysoka: 152,5 x 46,0 x 35,0 mm

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

II. W związku z powyższym zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert, oraz termin związania ofertą:

ROZDZIAŁ 16. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT. TERMIN OTWARCIA OFERT

TREŚĆ PRZED MODYFIKACJĄ:

- Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 09 grudnia 2022 r. do godziny 10:00

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09 grudnia 2022 r o godzinie 10:05

TREŚĆ PO MODYFIKACJI:

      - Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 12 grudnia 2022r. do godziny 10:00

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 grudnia 2022r. o godzinie 10:05

ROZDZIAŁ 14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

TREŚĆ PRZED MODYFIKACJĄ:

- Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. Bieg terminu związania  ofertą upływa z dniem 07 stycznia 2022 r.

TREŚĆ PO MODYFIKACJI:

- Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą upływa z dniem 10 stycznia 2022 r.

III. Jednocześnie Zamawiający wprowadza odpowiednie zmiany w Ogłoszeniu o zamówieniu.

Zastępca Kanclerza Politechniki Lubelskiej

dr inż. Marcin Jakimiak