## 1
| Pakiet 1 -Tlenoterapia, nawilżanie | [7 empty] | Załącznik nr 1.1
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Filtr mechaniczny, bakteryjno-wirusowo-grzybiczny z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci wykonanym z celulozy (oddzielna warstwa), o skuteczności nawilżania nie mniej niż 34 mg/l przy VT - 500 ml , utrata wilgotności max 6 mg H2O/l przy Vt 500 ml, hydrofobowa membrana filtrująca , ułożona w harmonijkę, o skuteczności filtracji min. 99,9999 %, skuteczność filtracji wg NaCl ≥ 99,764% z portem do kapnografu. Objętość oddechowa 300-1200ml lub 300-1500ml, sterylny, opory przepływu ( po 24 godzinnym użyciu ) 2,5 cm2/H2O przy 60l/min. Waga filtra około 50 gram ( +/- 3 g ), pakowany po 1 sztuce w opakowaniu umożliwiającym jej otwarcie w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych / po linii zgrzewu, bez konieczności rozdzierania . |  | szt | 1000 |  | 0 |  | 0
2 | Filtry antybakteryjno-wirusowe, dla dorosłych, Zakres obj. oddech. 300 – 1500 ml, elektrostatyczne, hydrofobowe z wymiennikiem ciepła i wilgoci, sterylne, skuteczność filtracji względem NaCl 99,623, względem bakterii i wirusów min. 99,999%, opór przepływu 1 cm H2O przy 30 l/min ; wydajność nawilżania min. 33 mg H2O/l przy Vt 500 ml, waga 47 g ( +/- 2 g ), przestrzeń martwa 90 ml ( +/- 4 ml ) , opakowanie folia –papier, otwarcie po linii zgrzewu, bez konieczności rozdzierania, na opakowaniu informacja w zakresie objętości oddechowej filtra. |  | szt | 500 |  | 0 |  | 0
3 | Filtry antybakteryjno-wirusowe, dla dorosłych, Zakres obj. oddech. 150 – 1200 ml, elektrostatyczne, hydrofobowe z wymiennikiem ciepła i wilgoci, sterylne, skuteczność filtracji względem bakterii i wirusów min. 99,999%, opór przepływu 1,2 cm H2O przy 30 l/min, 2,7 cm H2O przy 60 l/min ; wydajność nawilżania min. 33 mg H2O/l przy Vt 500 ml, utrata wilgotności min. 6 mg H2O/l przy Vt 500 ml , waga 28 g ( +/- 2 g ), przestrzeń martwa 51 ml ( +/- 4 ml ) , opakowanie folia –papier, otwarcie po linii zgrzewu, bez konieczności rozdzierania, na opakowaniu informacja w zakresie objętości oddechowej filtra. |  | szt | 1100 |  | 0 |  | 0
4 | Filtr oddechowy, przeciwbakteryjny i przeciwwirusowy, elektrostatyczny, skuteczność filtracji wg NaCl ≥ 96,263 % z wymiennikiem ciepła i wilgoci, z wejściem do kapnografu, dla niemowląt, sterylny (skuteczność nawilżania min. 31mg wody/1l przy VT 250ml, o przestrzeni martwej 26ml lub 29ml i oporze przepływu max. 1,4cm H2O przy przepływie 10l/min. lub 2,1cm H2O przy przepływie 30l/min. ), waga filtra około 21 gram ( +/- 3 g ) pakowany po 1 szt. w opakowaniu umożliwiającym jej otwarcie w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych / po linii zgrzewu. |  | szt | 550 |  | 0 |  | 0
5 | Filtr oddechowy, przeciwbakteryjny i przeciwwirusowy, elektrostatyczny, skuteczność filtracji wg NaCl ≥ 94,186 % z wymiennikiem ciepła i wilgoci, z wejściem do kapnografu, dla noworodków, sterylny, objętość oddechowa 30-100ml (skuteczność nawilżania min. 28mg wody/1l przy VT 50ml lub 33mg wody/1l, przy VT 50ml, o przestrzeni martwej max 12ml) , waga filtra około 9 gram ( +/- 3 g ) pakowany po 1 szt. w opakowaniu umożliwiającym jej otwarcie w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych / po linii zgrzewu |  | szt | 500 |  | 0 |  | 0
6 | Filtr bakteryjny układu oddechowego, elektrostatyczny, objętość oddechowa 150-1200ml, o małych oporach oddechowych 1,6 cm H2O lub max 2,1 cm H2O przy przepływie 60l/min, przestrzeń martwa 35ml-40ml, sterylny, waga filtra około 19 gram ( +/- 3 g ) pakowany po 1 szt. w opakowaniu umożliwiającym jej otwarcie w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych / po linii zgrzewu. |  | szt | 9500 |  | 0 |  | 0
7 | Celulozowy wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych, z portem podawania tlenu ( dla chorych na własnym oddechu), z zamykanym portem do użycia cewnika do odsysania, bez konieczności zdejmowania z rurki wymiennika podczas odsysania, wydajność nawilżania 28,5 mg H2O/l przy Vt 500 ml lub 29,2mg H2O/l przy Vt 500 ml, opór przepływu 0,25 cm H2O przy 30l/min lub 0,8 cm H2O przy 30l/min. sterylny, waga filtra około 8.5 gram ( +/- 3 g ) pakowany po 1 szt. w opakowaniu umożliwiającym jej otwarcie w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych / po linii zgrzewu |  | szt | 2500 |  | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## 2
| Pakiet 2 -Woda do nawilżania tlenu | [7 empty] | Załącznik nr 1.2
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Sterylna woda do nawilżania tlenu, 500ml, w jednorazowym pojemniku o całkowitej pojemności wypełnienia 600ml (+/-10ml), z biologicznie czystym adapterem do dozownika tlenu, z możliwością użycia do wyczerpania pojemności opakowania przez okres minimum 30 dni. Dostarczany tlen przepływa przez dwie komory (komorę boczną z otworami dyfuzyjnymi i komorę główną) co zapobiega osadzaniu się cząsteczek wody wewnątrz drenu tlenowego. Dźwiękowy alarm bezpieczeństwa uruchamiany przez ciśnieniową zastawkę upustową o czułości minimum 282 cm H2O (4 psi) zapobiegający uszkodzeniu pojemnika przy przekroczeniu bezpiecznych wartości przepływu tlenu |  | szt | 11000 |  | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## 3
| Pakiet 3 - Akcesoria anestezjologiczne | [7 empty] | Załącznik nr 1.3
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Czujnik SpO2, wielokrotnego użytku dla dorosłych, do stosowania na palcu u ręki, technologii Dräger / Nellcor |  | szt | 80 |  | 0 |  | 0
2 | Przewód pośredni SpO2 Dräger / Nellcor® do modułów multimed 5, 6, 12 i neomed, dł. 1 m* |  | szt | 20 |  | 0 |  | 0
3 | Czujnik SpO2 Nellcor Dura, wielokrotnego użytku, do stosowania na palcu u ręki |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0
4 | Przewód pośredni Nellcor®, dł. 3 m |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0
5 | Dren łączący NIPC do monitorów INFINITY 3,7 m |  | szt | 25 |  | 0 |  | 0
6 | Przewód odprowadzeniowy EKG MonoLead 3 wersja z dwoma stykami, IEC1 |  | szt | 30 |  | 0 |  | 0
7 | Sonda temperatury na skórę dla dorosłych, kabel 1,5 m |  | szt | 30 |  | 0 |  | 0
8 | Mankiet do pomiaru ciśnienia krwi dla dzieci, obwód ramienia 12-19cm |  | szt | 20 |  | 0 |  | 0
9 | Mankiet do pomiaru ciśnienia krwi dla dorosłych, obwód ramienia 17-25cm |  | szt | 20 |  | 0 |  | 0
10 | Mankiet do pomiaru ciśnienia krwi dla dorosłych, obwód ramienia 23-33cm |  | szt | 80 |  | 0 |  | 0
11 | Mankiet do pomiaru ciśnienia krwi dla dorosłych, obwód ramienia 31-40cm |  | szt | 25 |  | 0 |  | 0
12 | Worki oddechowe lateksowe o pojemności 2 litrów |  | szt | 5 |  | 0 |  | 0
13 | Worki oddechowe lateksowe o pojemności 1,5 litrów |  | szt | 5 |  | 0 |  | 0
14 | Worki oddechowe lateksowe o pojemności 0,5 litra |  | szt | 5 |  | 0 |  | 0
15 | Maska anestetyczna uniwersalna, silikonowa, przezroczysta rozmiar od 1 do 6 |  | szt | 450 |  | 0 |  | 0
16 | Moduł MultiMed 5 dł.2,5m 3368391 |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
17 | Zestaw 10 linii próbkujących z końcówkami Luer-lock, op. a 10 szt. |  | op | 30 |  | 0 |  | 0
18 | Filtr bakteryjny powrotu gazu "DRUCK" |  | szt | 40 |  | 0 |  | 0
19 | Filtr ssaka prosty do aparatu Fabius |  | szt | 250 |  | 0 |  | 0
20 | Filtr przeciwpyłowy |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
21 | Pułapka wodna Water Lock 2 |  | szt | 250 |  | 0 |  | 0
22 | Czujnik przepływu do aparatu Fabius, Evita, op. a 5 szt. |  | op. | 4 |  | 0 |  | 0
23 | Czujnik tlenu kapsuła do pomiaru w strumieniu głównym do respiratorów Evita |  | szt | 25 |  | 0 |  | 0
24 | Rury silikonowe do respiratora Evita XL długość 150 cm |  | szt | 20 |  | 0 |  | 0
25 | Rury silikonowe do aparatu do znieczulenia dla dzieci 22/110-120 |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0
26 | Rury silikonowe do aparatu do znieczulenia Fabius Tiro długość 110-120 cm |  | szt | 20 |  | 0 |  | 0
27 | Układ oddechowy anestezjologiczny, dla dorosłych, jednorazowego użytku, składający się z 2 rur długości 180 cm oraz z jednej rury dł. 150cm z workiem oddechowym o pojemności 2L. Zestaw zawiera łącznik kątowy z portem Luer-Lock, trójnik Y oraz haczyk do zawieszenia worka. Układ wykonany z EVA, bez PCV i lateksu oraz DEHP, mikrobiologicznie czysty, pakowany w folię. |  | szt | 100 |  | 0 |  | 0
28 | Jednorazowy układ oddechowy, mikrobiologicznie czysty, zawierający dwie rury, kolankowy Y-pacjenta z portem Luer Lock, długość 1,8 m, bezlateksowy, waga 220g, maksymalny czas użycia do 7 dni, dla pacjentów o masie powyżej 40kg, Wysoka szczelność układu zapewniająca, iż przeciek przy 60 mbar nie przekracza 50 ml/minutę. Materiały użyte do produkcji zestawu: EVA, PP, PE, TPE. Produkt wolny od PVC i DEHP. |  | szt | 25 |  | 0 |  | 0
29 | Zestaw anestezjologiczny, jednorazowego użytku, pediatryczny, bez portu Luer Lock, 1,5 m/1,1 m, bez lateksu |  | szt | 50 |  | 0 |  | 0
30 | Filtr mechaniczny HEPA, jednorazowego użytku, przestrzeń martwa 80 ml, objętość oddechowa 300-1500 ml, filtracja bakteryjna i wirusowa 99,9999%, opór przepływu 1,3 mbar przy 30 l/min masa 47 g, bez PVC i latexu. |  | szt | 100 |  | 0 |  | 0
31 | przewód ekg, 3-odprowadzeniowy, kodowanie ieC |  | szt | 1 |  | 0 |  | 0
32 | Elektrody EKG, dla dorosłych, jednorazowego użytku, op. a 300 szt. |  | op | 1 |  | 0 |  | 0
33 | Przewód IPC** Becton Dickinson/Argon |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## 4
| Pakiet 4 - Wyroby medyczne jednorazowego użytku - OIOM | [7 empty] | Załącznik nr 1.4
Lp | Nazwa artykułu | Nzwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Łącznik karbowany typu 100/590/000 "martwa przestrzeń" sterylny |  | szt | 3500 |  | 0 |  | 0
2 | Łącznik karbowany, zespolony z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym z portem do odsysania typu 100/594/000 |  | szt | 650 |  | 0 |  | 0
3 | Rurki intubacyjne – wykonana z termoplastycznego PCV 1 x użytku z mankietem niskociśnieniowym typu Soft-Seal lub rownoważnym z otworem Murphyego, zbrojona 5,0 - 10,0 co 0,5 mm |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
4 | Rurka ustno-gardłowa, nylonowe zabezpieczenie przez zagryzieniem, łagodnie wykończone krawędzie, kodowana kolorystyczne wraz z oznaczeniem długości, jednorazowa, sterylna, rozmiary: 000/4cm, 00/5cm, 0/6cm, 1/7cm, 2/8cm, 3/9cm, 4/10cm, 5/11cm, 6/12cm |  | szt. | 3500 |  | 0 |  | 0
5 | Rurka intubacyjna, ustna/nosowa, bez mankietu niskociśnieniowego - wykonana z mieszaniny silikonu i PCV ; rozmiar 2,0 – 9,0 |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
6 | Rurki intubacyjne 1 x użytku z mankietem niskociśnieniowym typu Profile Soft-Seal lub równoważny - wykonana z termoplastycznego PCV; rozmiar 3,0 – 10,0 co 0,5 mm (rurki w rozmiarach 3,0-4,5 z mankietem standardowym) |  | szt. | 9000 |  | 0 |  | 0
7 | Przewód tlenowy do wymiennika ciepła i wilgoci typu Thermovent O2 |  | szt | 200 |  | 0 |  | 0
8 | Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych typu Thermovent T |  | szt | 2500 |  | 0 |  | 0
9 | Prowadnica jednorazowa do ukształtowania z drutem, jednorazowego użytku. Rozmiar: 2,0/225mm ; 4,0/335mm ; 5,0/365 mm |  | szt. | 180 |  | 0 |  | 0
10 | Rurka tracheostomijna z termoplastycznego PCW, z mankietem niskociśnieniowym, balonik kontrolny wyraźnie wskazujący na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankietu, elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki, samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera, sterylne, pakowane w opakowanie typu blister, rozmiary od 6,0mm do 10,0mm co 1,0mm oraz 7,5mm i 8,5mm |  | szt. | 600 |  | 0 |  | 0
11 | Zestaw do przeskórnej tracheotomii metodą Grigsa z wielorazowym peanem i rurką 100/800 Blue Line Ultra z mankietem typu Soft Seal rozmiar 7,0- 9,0 |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
12 | Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa, bez peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym, z przewodem do odsysania znad mankietu, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rozmiar 7,0 mm ; 8,0 mm ; 9,0 mm |  | szt. | 150 |  | 0 |  | 0
13 | Trzykomorowy, sterylny zestaw do drenażu klatki piersiowej posiadający wydzieloną komorę zastawki podwodnej z barwnikiem, komorę na wydzielinę o pojemności 2100 ml, wyskalowaną co 5 ml do objętości 200 ml i co 10 ml do objętości 2000 ml, wydzieloną wodną komorę regulacji siły ssania z barwnikiem, samouszczelniającym portem bezigłowym, posiadający automatyczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim dodatnim ciśnieniem oraz mechaniczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym. Zestaw z samouszczelniającym portem bezigłowym do pobierania próbek drenowanego płynu. Zestaw o budowie kompaktowej, o stabilnej podstawie i wysokości maksymalnej 25cm, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie. Dren łączący bezlateksowy zabezpieczony przed zagięciem. |  | szt. | 280 |  | 0 |  | 0
14 | Sterylny zestaw do drenażu klatki piersiowej z mechaniczną regulacją siły ssania (regulacja za pomocą słupa wody wykluczona) z wyskalowanym pokrętłem umieszczonym na przedniej ścianie regulacja w zakresie od 5-40cmH2O, bezgłośny, wyskalowany do objętości 2100ml, wyskalowany co 5ml w zakresie 0-200ml i co 10ml w zakresie do 2000ml, posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, zastawkę bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia, automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie, port bezigłowy do pobierania próbek drenowanego płynu na tylnej ścianie, budowa kompaktowa, stabilna podstawa, wysokość maksymalna 25cm, uchwyt umożliwiający przenoszenie lub powieszenie, dren łączący bezlateksowy zabezpieczony przed zagięciem. |  | szt. | 180 |  | 0 |  | 0
15 | Dren z trokarem ostrym z zakończeniem otwartym, rozmiary: 24Ch/42cm, 28Ch/42cm, 32Ch/42cm. |  | szt. | 70 |  | 0 |  | 0
16 | Dren z trokarem tępym z zamkniętym zakończeniem, wykonany z miękkiego termoplastycznego PCW, otwory ssące i otwór końcowy gładko wykończone, linia rtg., znaczniki co 2 cm, oznaczenie rozmiaru na drenie i płaskim uchwycie trokara, zintegrowany łącznik, sterylny, rozmiary: 12Ch/25cm, 18Ch/25cm, 24Ch/40cm. |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
17 | Sterylny zestaw jednorazowego użytku przeznaczony do minimalnie inwazyjnego przeskórnego dostępu do jamy opłucnej ,metodą Seldingera. |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
18 | Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej składający się z igły Veressa (sygnalizującej za pomocą zielonego wskaźnika moment wysuwania się ostrza igły) zakończonej łącznikiem luer lock; linii przedłużającej połączonej na stałe z układem automatycznych zastawek jednokierunkowych (bez konieczności przełączania kraniku podczas drenażu mechanicznego), posiadającej możliwość przełączenia w tryb drenażu grawitacyjnego (z pominięciem zastawek); strzykawki luer lock 60 ml oraz worka o pojemności 2000ml z kranikiem spustowym i zaworem odpowietrzającym. |  | szt. | 25 |  | 0 |  | 0
19 | Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej (dedykowany również do punkcji osierdzia i otrzewnej) składający się z igły Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika), cewnika wykonanego z poliuretanu, widocznego w rtg, z możliwością utrzymania w pacjencie do 29 dni, dostępnego w dwóch rozmiarach 9Ch i 12Ch, zakończonego układem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi (bez konieczności regulacji przepływu za pomocą kraników), posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek, strzykawki luer lock 30 ml, worka do drenażu 2000ml z kranikiem spustowym, skalpela do nacięcia skóry z zatrzaskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem. |  | szt. | 330 |  | 0 |  | 0
20 | Jednorazowa maska krtaniowa wykonana z silikonu z mankietem, przezroczysty korpus, przewód łączący balonik kontrolny nie wtopiony w korpus rurki, poprzeczki zabezpieczające przed wklinowaniem się nagłośni, informacja o rozmiarze, przedziale wagowym pacjenta i nazwą producenta podana na korpusie rurki, sterylna, rozmiary: od 2 do 5 |  | szt. | 80 |  | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## 5
| Pakiet 5 - Zastawka Pudenza - komplet średniociśnieniowy | [7 empty] | Załącznik nr 1.5
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Zastawka Pudenza 12 mm średniociśnieniowa z integralnym łącznikiem |  | szt | 4 |  | 0 |  | 0
2 | Dren komorowy Pudenza , 20 cm, 23 cm |  | szt | 4 |  | 0 |  | 0
3 | Dren dootrzewnowy z otwartym końcem , 120 cm Pudenza |  | szt | 4 |  | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## 6
| Pakiet 6 - Wyroby medyczne jednorazowego użytku - Urologia | [7 empty] | Załącznik nr 1.6
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Cewnik Nelaton:40 cm z termoczułego PCV z bocznym otworem, rozmiar CH 6-20 |  | szt | 2000 |  | 0 |  | 0
2 | Cewnik Foleya 2 – drożny - silikonowany lub wykonany silkolateksu
| Rozmiar 8 - 10 balon 3 ml - 5 ml |  | szt. | 160 |  | 0 |  | 0
| Rozmiar 12 - 24 balon 5 ml -10 ml |  | szt. | 7000 |  | 0 |  | 0
3 | Cewnik Tiemann miękki CH 14-20 |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
| Cewnik Tiemann twardy CH 14-20 |  | szt. | 80 |  | 0 |  | 0
| Jednoczęściowy cewnik zewnętrzny dla mężczyzn , dł.32 mm |  | szt. | 45 |  | 0 |  | 0
4 | Cewnik do cewnika pęcherza moczowego jednorazowego użytku wykonany z silikonu, umożliwiający do 90dni utrzymywanie, w komplecie ze strzykawką zawierającą roztwór gliceryny (do uszczelniania balonu), z paskami RTG przebiegającymi wzdłuż cewnika dł. 23, 41 cm w tym dł 41 cm z końcówką Tiemann - rozmiar CH 08-10Ch dł ok.31 cm, rozmiar 12-24 Ch dł ok 40 cm |  | szt | 200 |  | 0 |  | 0
5 | Worek na mocz pojemność 2 l z drenem 90 – 130 cm, wyposażone w zastawkę antyzwrotną oraz kranik spustowy, ze wzmocnionymi otworami do wieszaków |  | szt. | 13100 |  | 0 |  | 0
6 | Zestaw do pomiaru diurezy godzinowej , sterylny, dren dwuświatłowy dl 150 cm , lącznik do cewnika folej z płąaskim portem do pobierania próbek , przezroczyste okienko podgładu do kontroli obecności moczu , uchylna zastawka antyzrwotna, dren ze spiralą antyzagięciową na odcinku 5 cm, komora 500 ml z filtrem hydrofobowym, cylindryczna komora skalowana linearnie od 1-40 ml co 1 ml, z cyfrowym oznaczeniem co 5 ml, komora pomiarowa od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml, worek 2000 ml połączony fabrycznie, zastawka antyzwrotna, kranik typ T, worek skalowany co 100 ml od 25 ml, możliwość podwieszania na 3 niezależne sposoby. |  | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
7 | Worek dzm poj 2 l z bezigłowym Luer Kombikon portem do pobierania próbek moczu z drenem antyzałamaniowym 120cm odprowadzającym z klemą oraz zastawką antyzwrotną na wlocie do worka do 7 dni z kranikiem spustowym, filtr anybakteryjny, biała tylna ściana worka, szczegółowa skala co 25 ml do 100 ml, poprezcny kranik spustowy , podwójne wzmocnione zgrzewy, z wieszakiem |  | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
8 | Worek do jednorazowego opróżniania worka na mocz z substancja wiążącą płyny w żel (SAP), 2L, zastawka antyzwrotna, uniwersalny łącznik do kranika poprzecznego worka, regulowane podwieszenie, wzmocnione zgrzewy, szczgółowa skala co 25 ml do 100 ml, biała tylna ściana worka, zatyczka, do jednorazowego uzytku. |  | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0
9 | Worek dzm poj 2 l z bezigłowym Luer portem do pobierania próbek moczu z drenem odprowadzającym z klemą , wyposażony w komorę Pasteur'a, filtr hydrofobowy w worku oraz zastawkę antyzwrotną na 14 dni wyposażony w zintegrowany system do podwieszania. |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
10 | Plastikowy wieszak do pojemników 2 l. na mocz - uniwersalny komptybilny z workami z poz. 5 |  | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym
Lp | Nazwa artykułu |  | J.m. |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent
1 | Cewnik moczowodowy
| 3 ch - 5 ch |  | szt
2 | Poszerzadła hydrauliczne 5 ch ; balon 12 cm |  | szt
3 | Koszyczki Dormia
| 4 CH 65 cm( nr kat 341500) |  | szt
| 4 CH 65 cm( nr kat 341501) |  | szt
| RAZEM |  |  |  |  | 0
Legenda

## 7
| Pakiet 7 - Zestawy do badań urodynamicznych u dzieci | [7 empty] | Załącznik nr 1.7
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Zewnętrzny przetwornik ciśnienia do aparatów Andromeda |  | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
2 | Cewnik dwukanałowy do cystometrii i C/P Ø 6, dł.300 mm, PEBAX, dystans pomiędzy kanałami 10 mm |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
3 | Przewód do pompy infuzyjnej - do aparatów Andromeda,270 cm z wymienną końcówką przewodu pompy infuzyjnej i jrdnokierunkowym zaworem zwrotnym. |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
4 | Wymienna końcówka przewodu pompy infuzyjnej z jednokierunkowym zaworem zwrotnym, |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
5 | Linia manometryczna dla kanału Pves, dł.150 cm, PCV, przezroczysta, czerwone końcówki luer |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
5 | Linia manometryczna dla kanału Pves, dł.150 cm, PCV, przezroczysta, niebieskie końcówki luer |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
7 | Dren do grawitacyjnego wypełniana trzech zewnętrznych przetworników ciśnienia dł.150 cm, żeńskie końcówki Luer. |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
8 | Elektrody EMG ze stałym żelem , 22 x 30 mm z kablem 50 cm (op.10 blistrów po 3 szt.) |  | op | 20 |  | 0 |  | 0
9 | Cewnik rektalny 5-12 Fr, dł.150-300 cm z balonikiem, PEBAX, balon o rozmiarze 7 x 20 mm wykonany z polizoprenu. |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## 8
| Pakiet 8 - Materiały eksploatacyjne do generatora VAPR - 3, kompatybilne z tym generatorem* | [7 empty] | Załącznik nr 1.8
Lp | Nazwa artykułu | nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Elektroda do elektrokoagulacji boczna odsysająca z rękojęścią o Ø 4 mm kompatybilna z systemem VAPR - 3 |  | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
* Zamawiajacy wymaga bezpłatnego użyczenia generatora VAPR-3 wraz z bezpłatnym serwisem
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym
*

## 9
| Pakiet 9 - Kaniula jednorazowa do ats barku 7-8 mm | [7 empty] | Załącznik nr 1.9
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Kaniula jednorazowa do barku średnica 7-8 mm |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## 10
| Pakiet 10 - Elektrody elektrochirurgiczne | [7 empty] | Załącznik nr 1.10
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Uchwyt elektrod, wąski, z dwoma przyciskami, długość 145mm, do elektrod z trzonkiem Ø2,4mm, sześciokątnym zabezpieczeniem przed obrotem, z kablem o dł. 4,5m, wtyczka 3-bolcowa; przeznaczenie do min. 200 cykli sterylizacji |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
2 | Elektroda igłowa, prosta, długość 62mm, trzonek Ø2,4mm, dł. igły 20mm, Ø igły 1mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji |  | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
3 | Elektroda neutralna jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, powierzchnia 70cm2, wymiary 120x122mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg |  | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0
4 | Elektroda neutralna jednorazowego użytku z kablem dł. 3m, wtyczka płaska, elektroda dzielona po obwodzie, powierzchnia 40cm2, wymiary 110x76mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci o wadze do 5kg |  | szt. | 40 |  | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## 11
| Pakiet 11 - Elementy zużywalne kompatybilne z systemem artroskopowym firmy Stryker* | [7 empty] | Załącznik nr 1.11
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Dren jednorazowy do pompy artroskopowej firmy Stryker |  | szt | 600 |  | 0 |  | 0
2 | Dren wielorazowego użytku do pompy artroskopowej firmy Stryker A114 model 201 |  | szt. | 15 |  | 0 |  | 0
3 | Ostrze do shavera Stryker Formula o ząbkowanej powierzchni tnącej wewnętrznej średnicy 4 mm typu Aggresive lub równoważne (kompatybilne z posiadanym shaverem) |  | szt | 800 |  | 0 |  | 0
4 | Ostrze do shavera Stryker Formula o podwójnej ząbkowanej powierzchni tnącej wewnętrznej o średnicy 5 mm, typu Aggresive lub równoważne (kompatybilne z posiadanym shaverem)
5 | Ostrze do shavera Stryker Formula o ząbkowanej powierzchni tnącej wewnętrznej i zewnętrznej średnicy 4 mm typu Tomcat lub równoważne (kompatybilne z podanym urządzeniem).
6 | Ostrze do shavera Stryker Formula o średnicy 5 mm, typu Tomcat lub równoważne(kompatybilne z posiadanym shaverem)
7 | Frez do shavera Stryker Formula z dwunastoma powierzchniami skrawającymi, średnicy 4 mm, typu różyczka owalna lub równoważne (kompatybilne z podanym urządzeniem) |  | szt. | 90 |  | 0 |  | 0
9 | Elektroda z kanałem ssącym 3.5mm |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
10 | Elektroda z kanałem ssącym 4.0mm |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
| RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
* 1) Na czas trwania umowy Wykonawca bezpłatnie użyczy konsolę artroskopową z przełącznikiem nożnym
2) Na czas trwania umowy Wykonawca bezpłatnie użyczy pompę artroskopową do poz. 1
: Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## 12
| Pakiet 12 - Akcesoria artroskopowe | [7 empty] | Załącznik nr 1.12
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Kaseta do artroskopu kompatybilna z artroskopem firmy Smith & Newphew (3 szt./opak) |  | opak. | 10 |  | 0 |  | 0
2 | Dren do artroskopu kompatybilny z artroskopem firmy Smith & Newphew (12 szt./opak) |  | opak. | 5 |  | 0 |  | 0
3 | Kaseta do artroskopu kompatybilna z pompą Dyonics D25firmy Smith&Nephew |  | opak. | 15 |  | 0 |  | 0
4 | Ostrza kompatybilne z artroskopem firmy Smith and Nephew do tkanek miękich w rozmiarach :2,0mm,2,9mm, 3,5mm |  | kpl | 15 |  | 0 |  | 0
5 | Ostrza kompatybilne z artroskopem firmy Smith and Nephew kostne w rozmiarach :2,9mm, 3,5mm |  | kpl | 2 |  | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## 13
| Pakiet 13 - Akcesoria do laparoskopu, kompatybilne z aparatem firmy KARL STORZ | [7 empty] | Załącznik nr 1.13
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Jednorazowa ,pleciona,syntetyczna,wchłanialna podwiązka z systemem wprowadzającym 2-0 3 m opak. 6 szt. |  | op | 40 |  | 0 |  | 0
2 | Elektroda neutralna jednorazowa ,dzielona do zastosowania z AUTOCON 50,200,350,II400,op x 50 szt. |  | op | 4 |  | 0 |  | 0
3 | Przewód elektrody neutralnej , dł. 500 cm, do zastosowania z elektrodami neutralnymi KARL STORZ |  | op | 2 |  | 0 |  | 0
4 | Przewód w części bipolarny , dł.300 cm do zastosowania z diatermią chirurgiczną KARL STORZ AUTOCON |  | op | 4 |  | 0 |  | 0
5 | Przewód w części monopolarny ,wtyk 5 mm dł.300 cm do zastosowania z diatermii chirurgicznych KARL STORZ AUTOCON |  | op | 4 |  | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## 14
| Pakiet 14 - Akcesoria do laparoskopu, kompatybilne z aparatem firmy KARL STORZ | [7 empty] | Załącznik nr 1.14
Lp | Nazwa artykułu | nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Dren płuczący z igłami , do zastosowania z pompką KARL STORZ HAMOU ENDOMAT(LAP) sterylny, op x 10 szt. |  | op | 20 |  | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## 15
| Pakiet 15 - Zestaw jednorazowych drenów do laparoskopu Stryker | [7 empty] | Załącznik nr 1.15
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Zestaw jednorazowych drenów ssąco-płuczących kompatybilne z laparoskopem firmy Stryker a 1szt. |  | szt. | 250 |  | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## 16
| Pakiet 16 - Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, krwi i środków krwiopochodnych | [7 empty] | Załącznik nr 1.16
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Aparat do infuzji grawitacyjnej , podstawowy. Zestaw do infuzji grawitacyjnej - komora kroplowa PCV bez DEHP, 20 kropli/ min z filtrem 15 µm, przezroczysta, odpowietrznik komory kroplowej. Spike ABS, igla czterokanalowa/ stożek. Kompatybilny z lipidami Zacisk rolkowy z miejscem do przypięcia drenu - bez kieszeni na kolec, bez PCV bez zawartości DEHP, lateksu, bisphenol A. Długość drenu 150cm, mleczny/ zmatowiony. Objętość wypelnienia drenu 11 ml, średnica wewnętrzna drenu 3 mm, sterylny - EO. Zlącze luer lock stale. Komora kroplowa o dlugości 57mm, na opakowaniu jednostkowym, oznakowanie kolorystyczne inne niż dla aparatów do krwii, oznaczenie o braku latexu i DEHP, data ważności – 4 lata od daty prod. Opakowanie 250 szt. |  | szt. | 195000 |  | 0 |  | 0
2 | Zestaw do transfuzji (przetaczania) krwi, bez odpowietrzenia komora kroplowa PCV bez DEHP, 20 kropli/ minz filtrem 200 µm, dlugość min.90mm Spike ABS, igla ścięta jednostronnie/lancet. Czerwony zacisk rolkowy z miejscem do przypięcia drenu i zabezpieczenie kolca po użyciu (podwieszenie), bez zawartości DEHP, lateksu, bisphenol A Kompatybilny z lipidami, długość drenu 180 cm, mleczny/ zmatowiony calość zestaw - 192cm. Objętość wypelnienia drenu 14 ml, średnica wewnętrzna drenu 3 mm, sterylny - EO. Zlącze luer lock stale na opakowaniu jednostkowym oznaczenie o braku latexu i DEHP, data ważności – 4 lata od daty prod. |  | szt. | 4000 |  | 0 |  | 0
3 | Zestaw infuzyjny grawitacyjny, z technologią zapobiegającą dostawaniu się powietrza do drenu po zakończeniu infuzji. Precyzyjny zacisk rolkowy z zaczepem do przypięcia drenu, dodatkowy zacisk na drenie pomiędzy komorą a zaciskiem rolkowym do odcięcia infuzji. oraz dodatkowym portem bezigłowym na drenie. Spike ABS, igla ścięta jednostronnie/lancet, Komora kroplowa elastyczna dla łatwego wypełnienia, dlugość min. 60mm, bez zawartości DEHP, lateksu, bisphenol A , filtr 15 mikronów w dnie komory.( oznaczenie na opakowaniu), wentylowana /odpowietrznik komory kroplowej ręczny, długość drenu 175 cm, calkowita dlugośc zestawu 185cm. Objętość wypelnienia drenu 18 ml . Dren zakończony łącznikiem luer z zatyczką z filtrem hydrofobowym 1,2 microna typu priming cap, sterylny - EO, na opakowaniu jednostkowym instrukcja obslugi, data ważności – 3 lata od daty produkcji. |  | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## 17
| Pakiet 17 - Dreny łączące typu OP Flex | [7 empty] | Załącznik nr 1.17
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Dren o podłużnie wzmocnionej,antyzagięciowej konstrukcji dł.max.210cm CH 24, z lejkowatą, docinaną końcowka w zakresie ø 8-18mm24. Zestaw do odsysania pola operacyjnego Yankauer OP-Flex bez kontroli odsysania CH 24 350 cm. |  | szt. | 3000 |  | 0 |  | 0
2 | Uchwyt Yankauer z końcówką POOL do odsysania obfitych krwawień w chirurgii brzucha , klatki piersiowej, wątroby i chirurgii ginekologicznej, - końcówka transparentna, rozłączalna,pozwalająca na różnicowanie stopnia odsysania, - pasująca do łączników 6,35 mm i 9,50 m |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
Razem | [5 empty] | 0 |  | 0
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## 18
| Pakiet 18 - Kompaktowe zestawy do drenażu opłucnej i akcesoria | [7 empty] | Załącznik nr 1.18
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Kompaktowy, lekki, prosty w obsłudze zestaw dla dorosłych ,do drenażu opłucnej (aktywnego i biernego). Umożliwiający szybki drenaż (brak martwej objętośći,niskie ciśnienie otwarcia zastawki) z kontrolą ssania(wskaźnik) i możliwością opróżniania. |  | szt | 60 |  | 0 |  | 0
2 | Kompaktowy , lekki , prosty w obsłudze zestaw pediatryczny ,do drenażu opłucnej(aktywnego i biernego). Umozliwiający szybki drenaż (brak martwej objętośći,niskie ciśnienie otwarcia zastawki) z kontrolą ssania(wskaźnik) i możliwością opróżniania. |  | szt | 20 |  | 0 |  | 0
3 | Dren do ssaka połączony z końcówką do cewnika wyposażoną w trwale zamocowany kapturek |  | szt | 1500 |  | 0 |  | 0
4 | Worek do drenażu 2000 ml |  | szt | 100 |  | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## 19
| Pakiet 19 - Kaniula donosowa do polisomnografii | [7 empty] | Załącznik nr 1.19
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Kaniula donosowa Pro-Flow dla dorosłych do polisomnografii z filtrem |  | szt. | 400 |  | 0 |  | 0
2 | Kaniula donosowa Pro-Flow dla dorosłych do polisomnografii |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## 20
| Pakiet 20 - Filtr wysoko-przepływowy | [7 empty] | Załącznik nr 1.20
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Filtr wysoko-przepływowy 0,2 mikronów stosowany przy operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji |  | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## 21
| Pakiet 21 - Druty do pętli do usuwania migdałków | [7 empty] | Załącznik nr 1.21
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Drut do pętli śr. 0,3 mm x 12 szt |  | opak | 10 |  | 0 |  | 0
2 | Drut do pętli śr. 0,5 mm x 12 szt |  | opak | 50 |  | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## 22
| Pakiet 22 - Zestaw i pojemniki do pobierania wydzieliny | [7 empty] | Załącznik nr 1.22
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Pojemnik do pobierania i transportowania wydzieliny z drzewa oskrzelowego 40 ml |  | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
2 | Pojemnik do pobierania i transportowania wydzieliny z drzewa oskrzelowego 100 ml |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
3 | Zestaw do pobierania wydzieliny z tchawicy do użytku ze ssakiem mechanicznym w składzie: przejrzysty pojemnik kolekcyjny z twardego materiału, nakrętka zintegrowana z cewnikiem probierczym i ze stożkowatym konektoerm do źródła próżni oraz dodatkową nakrętką i naklejką informacyjną. Długość robocza w zakresie 370-530mm CH cewników probierczych :10-14 |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## 23
| Pakiet 23 - Pojemniki na odpady medyczne | [7 empty] | Załącznik nr 1.23
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Pojemnik do odpadów medycznych poj. 0,7L |  | szt. | 1400 |  | 0 |  | 0
2 | Pojemnik do odpadów medycznych poj. 1 L |  | szt. | 9000 |  | 0 |  | 0
3 | Pojemnik do odpadów medycznych poj. 2 L |  | szt. | 5300 |  | 0 |  | 0
4 | Pojemnik do odpadów medycznych poj. 3,5 L |  | szt. | 1100 |  | 0 |  | 0
5 | Pojemnik do odpadów medycznych poj. 5 L |  | szt. | 1400 |  | 0 |  | 0
6 | Pojemnik do odpadów medycznych poj. 10-12 L |  | szt. | 6000 |  | 0 |  | 0
| RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## 24
| Pakiet 24 - Jednorazowy sprzęt laboratoryjny | [7 empty] | Załącznik nr 1.24
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Pipety Pasteur'a z polietylenu niejałowe o pojemności 1,0 ml bez podziałki dł 12,5 cm |  | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
2 | Jednorazowe polimerowe płyty do oznaczania grup krwi i serologii , 5 rzędów po 8 wgłębień o głębokości 4,5 - 5,0 ml |  | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
3 | Probówki plastykowe z przezroczystego tworzywa okrągłodenne śr.12mm dł.75mm poj.4ml |  | szt. | 40000 |  | 0 |  | 0
4 | Korki do probówek 4 ml, pakowane po 100 szt. (do poz.3) |  | sz | 1000 |  | 0 |  | 0
5 | Końcówki do pipet automatycznych, typu Eppendorf, żółte o pojemności 5- 200µl |  | szt. | 20000 |  | 0 |  | 0
6 | Końcówki do pipet automatycznych , typu Eppendorf, niebieskie o pojemności 100- 1000µl |  | szt. | 3000 |  | 0 |  | 0
7 | Końcówki do pipet automatycznych, typ Cristall o pijemności 0,5 - 20 µl |  | szt | 2000 |  | 0 |  | 0
8 | Ssawki gumowe do szklanych pipet Pasteur'a op.50 szt. |  | op. | 2 |  | 0 |  | 0
9 | Nożyk stalowy,ręczny do nakłuć opuszka palca,pakowany indywidualnie /jałowy/ op. 200szt. |  | op. | 5 |  | 0 |  | 0
10 | Koreczki do kapilar gazometrycznych |  | szt. | 1500 |  | 0 |  | 0
11 | Kapilary do gazometrii heparyną Na 100 μl |  | szt. | 10500 |  | 0 |  | 0
12 | Strzykawki heparyzowane do pobierania krwi do gazometrii o poj. 1 ml ,sterylne, pakowane pojedyńczo |  | szt. | 11500 |  | 0 |  | 0
13 | Pipeta Pasteura o dł 15-15,5 cm i poj. 3 ml |  | szt. | 11000 |  | 0 |  | 0
14 | Bagietka laboratoryjna o dł.120-125 mm, cienka |  | szt. | 8000 |  | 0 |  | 0
16 | Probówka 11 ml (16x100) okrągłodenna, PP |  | szt. | 12000 |  | 0 |  | 0
18 | Korki do probówek 11 ml, pakowane po 100 szt. (do poz. 16) |  | opak. | 60 |  | 0 |  | 0
19 | Probówka 4 ml (12x75), okrągłodenna, PP |  | szt. | 40000 |  | 0 |  | 0
20 | Korki do probówek 4 ml, pakowane po 100 szt. (do poz. 19) |  | opak. | 200 |  | 0 |  | 0
21 | Probówka typu Eppendorf, PP, o poj. 2 ml, z dnem okrągłodenne |  | szt. | 3000 |  | 0 |  | 0
22 | Probówka typu Eppendorf, PP, o poj. 1,5 ml, z dnem stożkowym |  | szt. | 3000 |  | 0 |  | 0
23 | Naczyńko do analizatora HITACHI poj. 3 ml |  | szt. | 45000 |  | 0 |  | 0
24 | Szkiełka nakrywkowe o wym. 22x22 mm |  | szt. | 9000 |  | 0 |  | 0
25 | Szkiełka nakrywkowe o wym. 24x24 mm o gr 0,13-0,16 mm |  | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
26 | Szkiełka podstawowe ze szlifowanymi krawędziami i z dwustronnym półmatowym polem do opisu |  | szt. | 2500 |  | 0 |  | 0
27 | Szkiełka podstawowe gr. 1 mm z ciętymi krawędziami, gładkie, do badań in vitro |  | szt. | 6000 |  | 0 |  | 0
28 | Koncówki do pipet atomat. - 200 μl bezbarwne typu Gilson lub Eppendorf |  | szt. | 43000 |  | 0 |  | 0
29 | Pojemnik o poj. 40-60 ml, PP, z zakrętką i łopatką |  | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
30 | Pojemnik na mocz o poj. 120-150 ml, z zakrętką, niejałowy |  | szt. | 15000 |  | 0 |  | 0
31 | Staza do pobierania krwi o szer. 2,5 cm, z zapięciem automatycznym |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
32 | Probówki do badania osadu moczu o pojemności 12 ml, z PS, o średnicy (16x105 mm), z wgłębieniem na 0,5 ml osadu, ze znacznikami pojemności: 2,5ml, 5ml, 10 ml, pakowane po 100szt |  | opak. | 140 |  | 0 |  | 0
33 | Korki do probówek do badania osadu moczu o pojemności 12 ml, opak. po 100 szt |  | opak. | 140 |  | 0 |  | 0
34 | Probówki okrągłodenne ze szkła sodowo-wapniowego o średnicy 12 mm, dł 75 mm, 4 ml bez podziałki |  | szt | 1000 |  | 0 |  | 0
35 | Szczoteczka do probówek do 15mm 15x70x280mm |  | szt | 45 |  | 0 |  | 0
36 | Woreczki transportowe zamykane sterylne 30 x 20 cm |  | szt. | 1100 |  | 0 |  | 0
37 | Kamery do ilościowej analizy elementów komórkowych w moczu |  | szt. | 1095 |  | 0 |  | 0
38 | Sterylne jednorazowe nakłuwacze do pobierania krwi kapilarnej.o głębokości 1,8mm i objętości 10-20 mikrolitr. |  | szt. | 4000 |  | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## 25
| Pakiet 25 - Jednorazowy sprzęt laboratoryjny - bakteriologia | [7 empty] | Załącznik nr 1.25
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Pojemnik z PP jałowy o poj. 50-60 ml pakowany indywidualnie z zakrętką |  | szt. | 3000 |  | 0 |  | 0
2 | Ezy o poj. 10μl, sterylne, pakowane pojedynczo |  | szt. | 1500 |  | 0 |  | 0
3 | Ezy o poj. 1μl, sterylne, pakowane pojedynczo |  | szt. | 1500 |  | 0 |  | 0
4 | Wymazówki sterylne drewniane, o dł. 130-150 mm z wacikiem, pakowane indywidualnie |  | szt. | 7000 |  | 0 |  | 0
5 | Wymazówki flokowane do nosogardzieli a 1 szt |  | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0
6 | Wymazowki* transp.z tworz.z podłoż.AMIES+C steryl,kl.MDD Iia |  | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
7 | Wymazówki z nosogardzieli + podłoże transportowe a 1 szt.(YMJ-TE2) w kierunku badań PCR |  | szt. | 4000 |  | 0 |  | 0
8 | Wymazówki o dł 150 mm, z wacikiem plastikowe w probówce, sterylne |  | szt. | 1400 |  | 0 |  | 0
9 | Wymazówki sterylne z tworzywa o dł.150 mm z aplikatorem plastikowym, podłożem AMIES bez węgla, w probówce transportowej |  | szt. | 3300 |  | 0 |  | 0
10 | Wymazówki sterylne z tworzywa, o dł. 130-150 mm z wacikiem, podłożem AMIES z weglem, w probówce transportowej |  | szt. | 400 |  | 0 |  | 0
11 | Pojemniki o pojemności użytkowej 120 ml i całkowitej 140 ml ( 64x75 mm), z PP, z zakrętką, pakowane indywidualnie, sterylne |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
12 | Probówka sterylna poistyrenowa 11ml(16x100) okragłodenna przejrzysta optycznie opak. 5 szt. |  | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
13 | Końcówki o pojemnosci 200 μl, typu Gilson, pakowane po 96 szt. w pudełku (8x12) jałowe |  | kpl | 5 |  | 0 |  | 0
14 | Końcówki o pojemnosci 1000 μl, typu Gilson, pakowane po 60 szt.w pudełku (6x10) jałowe |  | kpl | 3 |  | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## 26
| Pakiet 26 - Okulary ochronne do diagnozowania i zabiegów operacyjnych | [7 empty] | Załącznik nr 1.26
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Nieparujące okulary ochronne do diagnozowania i zabiegów operacyjnych. Wykonane z poliwęglanu, który nie wpływa ujemnie na postrzeganie detali i kolorów. Możliwość regulacji długości zauszników względem wielkości głowy. Kształt zauszników dostosowywany. Nosek wykonany z delikatnego elastycznego tworzywa, który eliminuje uczucie ucisku nosa przy długotrwałym noszeniu. Nie ograniczają pola widzenia. |  | szt. | 850 |  | 0 |  | 0
| RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## 27
| Pakiet 27 - Malyugin Ring | [7 empty] | Załącznik nr 1.27
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Pierścień MALYUGIN RING 6,25mm MAL-1001 x 1szt. |  | szt. | 80 |  | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## 28
| Pakiet 28 - Igły do portów, porty | [7 empty] | Załącznik nr 1.28
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Igła (prosta lub zagięta pod katem 90) z ostrzem typu Huber do wstrzykiwań wewnątrz wszczepianych portów. Prosta 22G,25mm 20G,25mm Zagieta 22G,20mm , 22G,2mm, 20G,25mm, 20G,20MM, 20G,25mm |  | szt. | 2100 |  | 0 |  | 0
2 | Bezpieczna igła do portów zaopatrzona w mechanizm zabezpieczajacy przed zakłuciem z automatycznym ciśnieniem dodatnim podczas usuwania, zagieta pod katem 90 z ostrzem Hubera do portu, miękkimi od strony skóry pacjenta(dwa górne do trzymania podczas zakładania i do zrobienia)Rozmiary: 22, 20 i 19G o długościach 15,17,20,25 i 35mm |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
3 | Igła do portów z ostrzem Hubera, ze skrzydełkami, zgieta pod katem 90, z przedłużeniem PVC bez DEHP o długości 26cm(całość), z zaciskiem i łącznikiem Luer Lock. Skrzydełka kodowane kolorami zgodnie z rozmiarem igły. Mozliwość podawania cytostatyków, kompatybilna z tomografią komputerową i rezonansem magnetycznym. Rozmiary 22,20 i19G o długościach 15, 17, 20, 25, 30 i 35mm |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
4 | Wszczepialny port tytanowy ( komora i obudowa) o wysokości do 11mm i ciężarze do 10,5g z odłączalnym cewnikiem silikonowym 6,6Fr (1,1x2,2mm)/ 60cm z zestawem do wprowadzania. W skład zestawu wchodzi: -port tytanowy o średnicy 28mm i objętośic wypełnienia 0,47ml, membrana silikonowa o srednicy 13mm, wytrzymującą do 3000 nakłuć. -cewnik silikonowy skalowany co 1cm, cieniujący w Rtg, -całkowicie rozrywalny zestaw wprowadzający typu deslete, z echogeniczną igłą punkcyjną z systemem BLS w celu ograniczenia wypływu krwi i zapobieganiu zatorowi płucnemu, - nitinolowy prowadnik J - strzykawka 10 ml, -urządzenie do podnoszenia żył, -igła prosta typu Huber, -zestaw do infuzji z igłą typu Huber i poliuretanowym drenem, -igła do tunelizacji, -łącznik do przymocowania cewnika, -łącznik Luer-lock do wypełniania odłączalnego cewnika Port przystosowany do podawania leków, żywienia dożylnego oraz pobierania próbek krwi. Port kompatybilny z tomografią komputerową i rezonansem magnetycznym. |  | szt. | 150 |  | 0 |  | 0
5 | Wszczepialny port tytanowy ( komora i obudowa) o wysokości do10mm i ciężarze do 8g z odłączalnym cewnikiem silikonowym 6,6Fr (1,1x2,2mm)/60cm z zestawem do wprowadzania. W skład zestawu wchodzi: -port tytanowy o średnicy 24mm i objętośic wypełnienia 0,27ml, membrana silikonowa o srednicy 10mm, wytrzymującą do 3000 nakłuć. -cewnik silikonowy skalowany co 1cm, cieniujący w Rtg, -całkowicie rozrywalny zestaw wprowadzający typu deslete, z echogeniczną igłą punkcyjną z systemem BLS w celu ograniczenia wypływu krwi i zapobieganiu zatorowi płucnemu, - nitinolowy prowadnik J - strzykawka 10 ml, -urządzenie do podnoszenia żył, -igła prosta typu Huber, -zestaw do infuzji z igłą typu Huber i poliuretanowym drenem, -igła do tunelizacji, -łącznik do przymocowania cewnika, -łącznik Luer-lock do wypełniania odłączalnego cewnika Port przystosowany do podawania leków, żywienia dożylnego oraz pobierania próbek krwi. Port kompatybilny z tomografią komputerową i rezonansem magnetycznym. |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## 29
| Pakiet 29 - Dren uszny | [7 empty] | Załącznik nr 1.29
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Dren uszny wentylacyjny typ TOUMA II T-tube 1,12 mm Lumen, SI x 1szt |  | szt. | 130 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## 30
| Pakiet 30 - Dren do endoskopu Karl Storz | [7 empty] | Załącznik nr 1.30
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Dren płuczący do endoskopu laryngologicznego firmy Karl Storz |  | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## 31
| Pakiet 31 - Strzykawka Omnifix | [7 empty] | Załącznik nr 1.31
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Strzykawka Omnifix żaneta 100 ml |  | szt | 1100 |  | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## 32
| Pakiet 32 - Markery do sterylizacji | [7 empty] | Załącznik nr 1.32
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Marker czarny, cienki MAR 0,75B do sterylizacji |  | szt. | 325 |  | 0 |  | 0
2 | Marker czarny, gruby MAR 1B do sterylizacji |  | szt. | 225 |  | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## 33
| Pakiet 33 - Akcesoria do aparatu wysokoprzepływowej terapii tlenem HIGH FLOW BMC H-80 HIG FLOW HUMIDFIER | [7 empty] | Załącznik nr 1.33
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Kaniula nosowa do wysokoprzepływowej terapii tlenem High Flow, rozmiar S-M-L 'a 1 szt |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
2 | Filtry powietrza 'a 1 szt |  | szt. | 40 |  | 0 |  | 0
3 | Rura podgrzewana (przewód powietrzny) 'a 1 szt. |  | szt. | 48 |  | 0 |  | 0
4 | Pojemnik nawilżacza 'a 1 szt. |  | szt. | 48 |  | 0 |  | 0
5 | Łącznik do pojemnika nawiżacza umożliwiający podłączenie rury podgrzewanej i autonapełnianie |  | szt. | 48 |  | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## 34
Pakiet 34 - Prześcieradło niepylące | [8 empty] | Załącznik nr 1.34
L.p. | Opis | Nazwa oferowanego asortymentu | J.M | Ilość | Cena Jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
1 | Niepylące prześcieradło transportowe o wymiarach 100 cm (+/-2 cm) x 225 cm (+/-4 cm) |  | szt. | 9800 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## 35
| Pakiet 35 – Wziernik ginekologiczny, szczoteczki do wymazów, utrwalacz do badań cytologicznych | [7 empty] | Załącznik nr 1.35
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Wziernik ginekologiczny j.u. jałowy rozmiar XS-L |  | szt | 2000 |  | 0 |  | 0
2 | Szczoteczka do pobierania cytologii umożliwiające pobranie w rozmazie jednocześnie komórek z szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji, niejałowe typ Cervex |  | szt | 2000 |  | 0 |  | 0
3 | Szczoteczki do cytologii typu RAMBRUSCH cyto-brush (typ tusz do rzęs) |  | szt | 1200 |  | 0 |  | 0
4 | Płyn do utrwalania preparatów cytologicznych typu CYTOFIX 150 ml |  | szt | 25 |  | 0 |  | 0
5 | Żel do badań USG 500g |  | szt | 800 |  | 0 |  | 0
6 | Papier do usg typ Mitsubishi K-61-B 110x20 mb |  | szt | 200 |  | 0 |  | 0
7 | Osłonki do głowic endowaginalnych pudrowane (opakowania zbiorcze) |  | szt | 6000 |  | 0 |  | 0
8 | Pałeczki do wymazów sterylne 15cm |  | szt | 100 |  | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## 36
| Pakiet 36 – Torba na wymiociny jednorazowego użytku | [7 empty] | Załącznik nr 1.36
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Torba na wymiociny jednorazowego użytku wykonana z przeźroczystego materiału-co pozwala na łatwe rozpoznanie najmniejszej ilości krwi w płynie, wyskalowana co 100 ml, uchwyt z towrzywa sztucznego posiadający wcięcie umożliwiające higieniczne zamknięcie, odcinające także źródło przykrego zapachu, pojemność 1500 ml |  | szt. | 6500 |  | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## 37
| Pakiet 37 - Pojemniki na wycinki histopatologiczne | [7 empty] | Załącznik nr 1.37
Lp | Nazwa artykułu | nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Pojemnik na wycinki histopatologiczne poj. 20 ml |  | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0
2 | Pojemnik na wycinki histopatologiczne poj. 30 ml |  | szt. | 2200 |  | 0 |  | 0
3 | Pojemnik na wycinki histopatologiczne poj. 120-125 ml |  | szt. | 1100 |  | 0 |  | 0
4 | Pojemnik na wycinki histopatologiczne poj. 500 ml |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
5 | Pojemnik na wycinki histopatologiczne poj. 1000 ml |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
6 | Pojemnik na wycinki histopatologiczne poj. 3000 ml |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
7 | Pojemnik na wycinki histopatologiczne poj.5000 ml |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
| RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## 38
| Pakiet 38 - Wyroby medyczne jednorazowego użytku - OIOM | [7 empty] | Załącznik nr 1.38
Lp | Nazwa artykułu | nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Rurka dooskrzelowa prawostronna 39CH |  | szt | 3500 |  | 0 |  | 0
2 | Rurka dooskrzelowa lewostronna 39CH |  | szt | 650 |  | 0 |  | 0
3 | Rurki intubacyjne – wykonana z termoplastycznego PCV 1 x użytku z mankietem niskociśnieniowym typu Soft-Seal lub rownoważnym z otworem Murphyego, zbrojona 5,0 - 10,0 co 0,5 mm |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## 39
| Pakiet 39 - Zamknięty system pobierania krwi | [7 empty] | Załącznik nr 1.39
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Igła motylkowa z drenem o długości 70 - 80 mm |  | szt | 480 |  | 0 |  | 0
2 | Adapter na końcówkę luer do połączenia z wenflonem |  | szt | 20000 |  | 0 |  | 0
3 | Probówko-strzykawki pediatryczne do morfologii EDTA-K3 poj. 1,0-1,5 ml |  | szt. | 4000 |  | 0 |  | 0
4 | Probówko-strzykawki pediatryczne do biochemii poj. 1,0-1,5 ml |  | szt | 4000 |  | 0 |  | 0
5 | Probówko-strzykawki pediatryczne do koagulologii poj.1,0-1,5 ml |  | szt. | 4000 |  | 0 |  | 0
6 | Probówko-strzykawki pediatryczne do oznaczania poziomu glukozy poj. 1,0-1,5 ml |  | szt. | 400 |  | 0 |  | 0
7 | Statyw na 50 sztuk probówek o średnicy do 13 mm |  | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
Parametry graniczne:
1. Do pobrania krwi wymagamy dwóch kompatybilnych elementów:
igły zespolonej na stałe z łącznikiem;
probówko-strzykawek.
2. Aby oferowany system zamknięty do pobierania krwi żylnej był typu aspiracyjno-próżniowego.
3. Strzykawko-probówki muszą posiadać zakręcany (gwintowany i dwuzwojowy) korek, umożliwiający prawidłowe otwieranie i zamykanie, pole do opisu umożliwiające zapis niezbędnych informacji oraz:
gwarantować wytworzenie podciśnienia tuż przed pobraniem, a także umożliwiać pobranie materiału przez odciągnięcie tłoka;
są wystandaryzowane i zapewniają pobranie właściwej ilości krwi,
zapewniają szybkie wykrzepianie krwi;
możliwości powtórnego użycia probówek bez utraty próżni - korki w probówkach utrzymują próżnię i zapewniają możliwość dobrania krwi przy kolejnym przekłuciu;
ze znacznikiem napełnienia na każdej probówce.
4. Igły systemowe powinny posiadać:
odpowiednio ukształtowane ostrze;
silikonowe wnętrze eliminujące wykrzepianie krwi podczas jej pobierania do kilku probówek,
mały łącznik na stałe zespolony z igłą ułatwiający penetrację tkanki i zapewniający właściwy kąt wkłucia.
5. Wszystkie probówko-strzykawki muszą być z nietłukącego tworzywa.
6. Wymagamy, aby zarówno igly systemowe jak i łączniki były sterylne i pakowane pojedynczo.
7. Wszystkie elementy systemu muszą być do siebie wzajemnie dopasowane,pochodziły od jednego producenta, współpracować ze sobą w sposób bezawaryjny i zapewniać, aby proces pobierania materiału biologicznego był bezpieczny dla osób, którym pobiera się materiał biologiczny i osób pobierających,
8. Terminu ważności wszystkich probówek- min. 12 miesięcy od daty dostarczenia do szpitala dopuszcza się termin 6 miesiący dla probówek koaguologicznych
9. Bezpłatne przeszkolenie personelu pobierającego krew zapewniające umiejętność stosowania oferowanego systemu - przed pierwszą
dostawą towaru oraz wg potrzeb szkolenia dodatkowe na manekinie w trakcie trwania umowy (dotyczy oddziałów szpitala, izby przyjęć i punktu pobrań).
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## 40
| Pakiet 40 - Dren PCV | [7 empty] | Załącznik nr 1.40
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Dren z medycznego PCV średnica 8-12 mm |  | mb | 6500 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## 41
| Pakiet 41 - Maska tlenowa z rezerwuarem | [7 empty] | Załącznik nr 1.41
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Maska tlenowa dla dorosłych z workiem i drenem rozmiar M-XL a 1 szt |  | szt. | 1100 |  | 0 |  | 0
2 | Maska tlenowa dla dzieci z workiem i drenem a 1szt. |  | szt. | 150 |  | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## 42
| Pakiet 42 - Igła do znieczuleń | [7 empty] | Załącznik nr 1.42
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego, ostrze typu pencil-point, eliptyczny w przekroju poprzecznym, ergonomiczny uchwyt z pryzmatem umożliwiającym wizualizację wypływu, PMR równie precyzyjnie z co najmniej 4 stron przez specjanie zaprojektowane okienka w uchwycie, ze wskaźnikiem położenia szlifu igły umiejscowionym na uchwycie od strony igły, łatwe wyczucie dotarcia do przestrzeni podpajęczynówkowej, prowadnica G 22 x 35mm - pakowana razem lub oddzielnie, skracająca długość roboczą igły nie więcej niż 12 mm, mandryn kodowany kolorystycznie, w rozmiarze G 27 x 50 mm |  | szt. | 600 |  | 0 |  | 0
2 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego, ostrze typu pencil-point, eliptyczny w przekroju poprzecznym, ergonomiczny uchwyt z pryzmatem umożliwiającym wizualizację wypływu, PMR równie precyzyjnie z co najmniej 4 stron przez specjanie zaprojektowane okienka w uchwycie, ze wskaźnikiem położenia szlifu igły umiejscowionym na uchwycie od strony igły, łatwe wyczucie dotarcia do przestrzeni podpajęczynówkowej, prowadnica G 22 x 35mm - pakowana razem lub oddzielnie, skracająca długość roboczą igły nie więcej niż 12 mm, mandryn kodowany kolorystycznie, w rozmiarze G 27 x 88 mm |  | szt. | 1200 |  | 0 |  | 0
3 | Igła do znieczulenia zewnątrzoponowego z dostępu krzyżowego o szlifie 32 stopni, przezroczysty uchwyt, dokładnie wypełniający iglę mandryn - igła nie wycina tkanek, chroni przed ryzykiem guzów epidermoidalnych, mandryn metalowy, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiaru. Igła w rozmiarze dla noworodków 25Gx30mm 0,53mm, ze znacznikiem długości co 5mm celem bezpiecznego i dokładnego przeprowadzenia znieczulenia |  | szt. | 25 |  | 0 |  | 0
4 | Igła do znieczulenia zewnątrzoponowego z dostępu krzyżowego o szlifie 32 stopni, przezroczysty uchwyt, dokładnie wypełniający iglę mandryn - igła nie wycina tkanek, chroni przed ryzykiem guzów epidermoidalnych, mandryn metalowy, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiaru. Igła w rozmiarze dla niemowląt 22Gx35mm 0,73mm, ze znacznikiem długości co 5mm celem bezpiecznego i dokładnego przeprowadzenia znieczulenia |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
5 | Igła do znieczulenia zewnątrzoponowego z dostępu krzyżowego o szlifie 32 stopni, przezroczysty uchwyt, dokładnie wypełniający iglę mandryn - igła nie wycina tkanek, chroni przed ryzykiem guzów epidermoidalnych, mandryn metalowy, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiaru. Igła w rozmiarze dla starszych dzieci 20Gx50mm 0,9mm, ze znacznikiem długości co 5mm celem bezpiecznego i dokładnego przeprowadzenia znieczulenia |  | szt. | 25 |  | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## 43
| Pakiet 43 - Akcesoria endoskopowe | [7 empty] | Załącznik nr 1.43
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku, średnice pętli 10 mm, 15 mm, 25 mm, 35 mm, długość narzędzia 230 cm, pętle z funkcją rotacji, rękojeść skalowana |  | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
2 | Klipsownica jednorazowego użytku z możliwością wielokrotnego otwieranioa i zamykania klipsa, z funkcją rotacji. Rozpiętość ramion 11 mm, 13 mm, i 16 mm. Srednica osłonki 2,5 mm. Długość narzędzia 230 cm. |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
3 | Igły do ostrzykiwania jednorazowego uzytku, średnica igły 22G (0,7 mm), długość igły 5 mm , długośc całkowita narzędzia 230 cm, srednica osłonki 2,3 mm |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## 44
| Pakiet 44 - Strzykawka do insuliny | [7 empty] | Załącznik nr 1.44
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Strzykawka do insuliny 1ml 0,33 x 12,7mm z wtopioną igłą x 100 szt. |  | op. | 30 |  | 0 |  | 0
2 | Strzykawka do insuliny 1ml 0,4 x 13mm x 100 szt. |  | op. | 15 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## 45
| Pakiet 45 - Osłonka na oko | [7 empty] | Załącznik nr 1.45
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Plastikowa, sterylna osłonka na oko stosowana w przed i po operacjach okulistycznych, w urazach oka, podczas leczenia stanów zapalnych |  | szt. | 1500 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## 46
| Pakiet 46 - Cauter jednorazowego użytku | [7 empty] | Załącznik nr 1.46
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Cauter jednorazowy, niskotemperaturowy, temperatura pracy 427-482 stopni Celsjusza, opakowanie 10 szt. |  | op. | 10 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## 47
| Pakiet 47 - Stetoskop jednorazowego użytku | [7 empty] | Załącznik nr 1.47
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Stetoskop jednorazowy, miękkie, samouszczelniające oliwki, elastyczny przewód umożliwia płynny ruch głowicy; przewód nie jest wykonany z ftalanów, dwutonowa membrana umożliwia słyszenie dźwięków o wysokiej i niskiej częstotliwości poprzez zmianę nacisku na głowicę, Średnica membrany 4,52 cm, Lira wykonana z polipropylenu, membrana wykonana z epoksydowa / włókna szklanego, stosowany u pacjentów dorosłych |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## 48
| Pakiet 48 - Wyroby medyczne z gazy | [7 empty] | Załącznik nr 1.48
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Seton z gazy do nosa jałowy, rozmiar 1,2cm x 0,1m x 2 szt |  | op. | 700 |  | 0 |  | 0
2 | Tupfer z gazy, sterylny, kula 20x20cm x 5szt. |  | op. | 200 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## 49
| Pakiet 49 - Maska krtaniowa | [7 empty] | Załącznik nr 1.49
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Maska krtaniowa z dostępem do zołądka, jednorazowego uzytku, rozmiar 1,5 i 2,5 x 1 szt. |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## 50
| Pakiet 50 - Maska krtaniowa | [7 empty] | Załącznik nr 1.50
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Jednorazowa maska krtaniowa wykonana z silikonu z mankietem, przezroczysty korpus, przewód łączący balonik kontrolny nie wtopiony w korpus rurki, poprzeczki zabezpieczające przed wklinowaniem się nagłośni, informacja o rozmiarze, przedziale wagowym pacjenta i nazwą producenta podana na korpusie rurki, sterylna, rozmiary: 1 i 1,5 |  | szt. | 60 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## 51
| Pakiet 51 - Prowadnica do trudnych intubacji | [7 empty] | Załącznik nr 1.51
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Prowadnica do trudnych intubacji typu Bougie z wygiętym końcem, 15Ch/60 cm, wielorazowa, wykonana z plecionki włókien poliestrowych pokrytej powłoką żywiczną, w sztywnym futerale z instrukcją czyszczenia |  | szt. | 80 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## 52
Pakiet 52 - Podkłady | [8 empty] | Załącznik nr 1.52
L.p | Nazwa artyukułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.M | Ilość | Cena j.netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Podkład włókninowy foliowany, nieprzemakalny, nieprzeźroczysty, rozm. 150 x 200-240cm |  | szt. | 8000 |  | 0 |  | 0
2. | Podkład włókninowy foliowany, nieprzemakalny, nieprzeźroczysty, rozm. 80 x 150-170cm |  | szt. | 5500 |  | 0 |  | 0
3. | Podkład jednorazowy higieniczny rozm. 90cmx60cm x 30 sztuk |  | op. | 500 |  | 0 |  | 0
4. | Podkład jednorazowy higieniczny rozm. 60cmx60cm x 30 sztuk |  | op. | 650 |  | 0 |  | 0
5. | Jednorazowy niesterylny pełnobarierowy podkład ochronny min.4 warstwowy, przeciwodleżynowy, oddychający (WVTR min.3600 g/m2/24 godz) z warstwą zewnętrzną trwale zintegrowaną na całej powierzchni. Superabsobcyjna warstwa środkowa z wkładem żelowym, wysoko chłonna, pozostająca sucha na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, chłonność 1800-2300 g, rozmiar 61 x 91 (+/- 3cm), rdzeń chłonny nie większy niż 52 x 80cm (+/- 3cm) z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony części chłonnej. |  | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
6. | Rolki podfoliowane szer. 70 cm, dł. 65 mb, perforowane co 38 cm, celuloza 29 g/m2, folia PE 17 |  | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
7. | Jednorazowe prześcieradło higieniczne w rolce szer. 60 cm, dł rolki 50 mb |  | szt. | 3000 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
podpisano podpisem elektronicznym

## 53
| Pakiet 53 - Podkład bibułowy podfoliowany | [7 empty] | Załącznik nr 1.53
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Podkład bibułowy biały 2 -warstwowy podfoliowany rolka 50mb x 50cm perf. co 36-40cm |  | szt. | 1500 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## 54
| Pakiet 54 - Pościel i ubranie jednorazowego użytku | [6 empty] | Załącznik nr 1.54
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.M | Ilość | Cena j.netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Jednorazowego użytku poszewka na poduszkę, Polipropylen 20 g/m2, 70 x 80 cm + zakładka 10 cm |  | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0
2 | Jednorazowego użytku prześcieradło z gumką w oplocie, Polipropylen 25 g/m2, 90 x 200 cm + zakładka 20 cm |  | szt. | 6000 |  | 0 |  | 0
3 | Jednorazowego użytku poszwa, Polipropylen 20 g/m2, 140 x 200 cm |  | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0
4 | Jednorazowego użytku ubranie operacyjne, granatowe, SMS 30 g/m2, antystatyczne, dekolt V, spodnie w gumkę, nieprzeźroczyste, rozm. L-XL-XXL |  | szt. | 10000 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
podpisano podpisem elektronicznym