Opis przedmiotu zamówienia

**TESTY ANTYGENOWE W KIERUNKU SARS CoV-2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **l.p.** | **WYMAGANE PARAMETRY**  | **Ilość** |
| 1 | Test kasetkowy- do wykorzystania podczas udzielania świadczeń przez zespoły ratownictwa medycznego, zawartość zestawu przeznaczona do profesjonalnego wykrywania antygenu SARS Cov-2 w wymazach z nosogardzieli,* minimalne kryterium w zakresie czułości 95%, minimalne kryterium w zakresie swoistości 99 %
* zgodność z normą UE 98/79/EC, certyfikat CE
* spełniający wymagania NFZ dotyczące refundacji
* skład zaoferowanego zestawu – kasetki (płytki) testowe, sterylne wymazówki przeznaczone do wykonywania wymazów z nosogardzieli, bufor , probówki ekstrakcyjne, zakraplacze, instrukcja użytkowania
* odczyt testu maksymalnie do 15 minut; wizualny, bez konieczności stosowania dodatkowych czytników

**Powyższe dokumenty na potwierdzenia spełniania wymogów zamawiającego Wykonawca dołącza do oferty.** | 100 000 szt. |