Bukowiec, 18.04.2023 r.

RRiB.271.3.2023.BM

**strona internetowa**

**prowadzonego postępowania**

**INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 15**

Dotyczy: postępowania przetargowego pn.: **„Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu”.**

Na podstawie art. 284, 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1710 z późn. zm. (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom **treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami oraz modyfikacją treści SWZ i załączników.**

1. **Treści zapytań do treści SWZ wraz z wyjaśnieniami:**
2. **Zapytanie:** Prosimy o informację po czyjej stronie są koszty serwisów gwarancyjnych i wymiany elementow eksploatacyjnych urządzeń (w okresie trwania gwarancji).

**Wyjaśnienie:** Koszty związane z serwisem gwarancyjnym i wymianą elementow eksploatacyjnych urządzeń obciążają Wykonawcę robót.

Komisja Przetargowa

……………………………