ZAŁĄCZNIK NR 2.1-   Kosztorys ofertowy

Część 1 – Rękawice diagnostyczne, medyczne z przedłużonym mankietem do procedury ochronnej wysokiego ryzyka

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. OPAKOWANIA brutto* | Wartość brutto* | Producent NUMER KATALOGOWY WIELKOŚĆ OPAKOWANIA* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice nitrylowe, białe o przedłużonym mankiecie, posiadające uniwersalny kształt i rolowany mankiet. Zgodność z normą PN-EN 455, PN-EN 420, ASTM F1671, dopuszczone do kontaktu z żywnością, brak zawartości tiuramów zarówno w surowcach, jak i w procesie produkcyjnym. Długość rękawic ≥ 265 mm, grubość na palcu ≥ 0,16 mm, grubość na dłoni ≥0,12 mm, mankiet ≥ 0,10 mm. Wewnętrznie chlorowane, powierzchnia gładka, chropowate palce, siła zrywająca przed starzeniem 7,0 ÷ 7,5 N, wydłużenie 400-500 %; AQL 1,5, poziom chwytności 5. Okres ważności 5 lat od daty produkcji, rozmiary S, M, L, opakowanie A’100. Sposób pakowania umożliwia pojedyncze wyjmowanie rękawic z pudełka. | op | 720 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

*  -wypełnia Wykonawca

………………………………… …………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy