**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **ZAMAWIAJĄCY:**

Akademia Policji w Szczytnie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno

NIP: 745 10 03 168

REGON: 510338744

zaprasza do składania ofert na dostawę 4 szt. drzwi wewnętrznych do budynku biblioteki na terenie Akademii Policji w Szczytnie.

1. **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa czterech sztuk kompletnych drzwi wewnętrznych z ościeżnicami. Drzwi zamontowane będą w budynku biblioteki Akademii Policji w Szczytnie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno.

* 1. Dane dotyczące drzwi:
* szerokości skrzydła 90 cm,
* ościeżnica szer. 10 cm,
* drzwi klasy 2 wg PN-EN 1627,
* drzwi wyposażone w zamek elektryczny klasy 3 (lub wyżej)( zamek ABLOY model EL561) wg PN-EN 12209 przystosowany do współpracy z systemem kontroli dostępu,
* drzwi muszą posiadać przepust kablowy z osłoną umożliwiający podłączenie zamka do systemu kontroli dostępu. (przepust i zamek powinny być w jednym systemie) (lub można zastosować inne rozwiązanie)
* drzwi wyposażone w samozamykacz.
* Drzwi w kolorze i wyglądzie podobne do istniejących drzwi pokazanych na fotografiach.
* Drzwi będą montowane w ściankach z rigipsu na stelażu metalowym.
  1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu, zaleceniami producentów drzwi, obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną oraz ustaleniami z Zamawiającym.

1. **TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

3.1 Termin dostawy wynosi 60 dni od dnia podpisania umowy.

1. **OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT**
   1. Oferta musi zawierać:
2. Cenę brutto za dostawę 4 sztuk drzwi.
3. **MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT**
   1. Ofertę należy złożyć do **dnia 10 listopada 2023 r**. do godziny 12:00.
   2. Zamówienia realizowane przez Zamawiającego za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej https://platformazakupowa.pl/transakcja/835043 to znaczy, że nie są przyjmowane oferty składane w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy.
   3. Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie postępowania, a Wykonawca składając ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.
   4. Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres co najmniej 30 dni od zakończenia postępowania.
   5. Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią powyższych wymagań i ich akceptacja. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Wykonawcę oświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowe wymagania oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.
4. **OSOBY DO KONTAKTU** 
   1. Osoby do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 :

Jarosław Czaplicki – Dział Inwestycji i Remontów tel. 477 335 170 email: j.czaplicki@wspol.edu.pl

1. **KRYTERIA WYBORU I TRYB DOKONYWANIA OCENY OFERT**
   1. Zamawiający dokonując wyboru oferty najkorzystniejszej spełniającej powyższe wymagania będzie brał pod uwagę następujące kryteria:

**CENA** – **100%**

1. **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**
   1. Zamawiający zastrzega, że złożenie oferty nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy bez podania przyczyny, a Wykonawcom z tego tytułu nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.