## Arkusz1
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- PAKIET 1 - Pozostałe materiały medyczne
lp | Opis | Ilość | Opakowanie | Cena jednostkowa netto (zł) | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa Oferowanego produktu / producent
1 | Kieliszki do leków, plastikowe z podziałką mililitrową 15-25ml | 100 szt. | sztuki
2 | Osłonki medyczne pudrowane na głowicę waginalną do badań USG, 34mm | 30 opak. | 1 opak- 144 sztuki
3 | Ostrza chirurgiczne sterylne wymienne do skalpela, z wygrawerowanym rozmiarem - różne rozmiary | 43 opak. | 1 opak- 100 sztuk
4 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, typ IS | 200 szt. | sztuki
5 | Wzierniki ginekologiczne, jednorazowe, plastikowe rozmiar XXS,XS, S, M,L | 8000 szt. | sztuki
6 | Worki do cewnikowania | 15 szt. | sztuki
7 | Bagietka okulistyczna z łopatką, szklana, średnica łopatki od 3 do 4mm, długość 100mm | 40 szt. | sztuki
8 | Cewniki Foleya, rozm. CH16, CH18 | 20 szt. | sztuki
9 | Aspirator ssący PROBET, sterylny | 5 opak. | 1opak- 25 sztuk
10 | Pudełka na szkiełka cytologiczne (na 5 szt.) | 5 szt. | sztuki
11 | Pierścienie gumowe do ligacji hemoroidów (różne rozmiary) | 10 opak. | 1opak- 100 sztuk
12 | Papierki do podbródków rozstaw otworów 11cm | 20 opak. | 1opak- 1000 sztuk
13 | Papierki do podbródków rozstaw otworów 9cm | 20 opak. | 1opak- 1000 sztuk
14 | Papierki lakmusowe TEST PH 1-14 | 5 opak. | 1opak- 80 sztuk
15 | Chusta trójkątna, bawełniana (Zamawiający nie dopuszcza chust trójkątnych włókninowych) | 30 szt. | sztuki
16 | Paski fluoresceinowe- Stosowane do diagnostyki zaburzeń filmu łzowego | 20 opak. | 1opak-100szt
17 | Testy Schirmera-paski testowe badające całkowitą ilość wody we łzach | 20 opak. | 1opak-100szt
18 | Jednorazowe wkładki do tympanomertów Maico easy tymp + baza. W rozmiarach od 7mm do 19mm. Końcówki wykonane są z silikonu medycznego (guma silikonowa) który jest materiałem biokompatybilnym. | 6 opak. | 1opak-100szt
..................................., dn. ................... ...................................................... (podpis Wykonawcy)* „*” - dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy)
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- PAKIET nr.2 - Anoskopy
lp | Opis | Ilość | Opakowanie | Cena jednostkowa netto (zł) | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa Oferowanego produktu / producent
1 | Anoskopy jednorazowe do aparatu firmy WELCH ALLYN, rozm. 19x10cm, obturator w komplecie, pojedynczo pakowane, ukośne zakończenie | 22 opak. | 1opak-25 sztuk
2 | Anoskop proktologiczny, śr. 23 mm, dł. 88 mm, z rękojeścią przystosowaną do włożenia oświetlenia | 90 szt. | sztuki
3 | Rektoskop jednorazowy rozmiar 19 mm x 25cm. W komplecie obtutator. Posiada wyraźną czytelną skalę | 2 opak. | 1opak- 25 sztuk
suma
..................................., dn. ................... ....................................................... (podpis Wykonawcy)* „*” - dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy)
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- PAKIET NR.3 - Materiały RTG
lp | Opis | Ilość | Opakowanie | Cena jednostkowa netto (zł) | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa Oferowanego produktu / producent
1 | Błony RTG Drystar DT2B 20,3x25,4 pasujące do systemu AGFA | 5 opak. | 1opak- 100 sztuk
2 | Błony RTG Drystar DT2B 35x43 pasujące do systemu AGFA | 5 opak. | 1opak- 100 sztuk
3 | Wywoływacz do zdjęć RTG | 5 opak. | 1opak- 2x 5L
4 | Utrwalacz do zdjęć RTG | 5 opak. | 1opak- 2x 5L
5 | Koperty RTG 18x24cm | 500 szt. | sztuki
6 | Koperty RTG 24x30cm | 500 szt. | sztuki
7 | Błony RTG 31x41 Dental E-150 | 25 opak. | 1opak- 150 szt.
8 | Koperta RTG 6x9 cm Dental | 3000 szt. | sztuki
9 | Koperty RTG 35x43 cm | 500 szt. | sztuki
10 | Koperty RTG 20x25cm | 500 szt. | sztuki
11 | Błony mammograficzne MAMMO DT2 Agfa Drystar 100NIF 20x25 ERE5C(8x10in) duże | 4 opak. | 1opak- 100 sztuk
12 | Błony mammograficzne MAMMO DT2 Agfa Drystar 100NIF 25x30 ERE5C(10x12in) duże | 3 opak. | 1opak- 100 sztuk
13 | Osłonki foliowe do DIGORA optima nr 2 | 1 opak. | 1opak-200szt
..................................., dn. ................... ....................................................... (podpis Wykonawcy)* „*” - dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy)
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- PAKIET NR. 4 - Żele do USG
lp | Opis | Ilość | Opakowanie | Cena jednostkowa netto (zł) | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa Oferowanego produktu / producent
1 | Żel do elektrod EKG | 130 opak. | 1opak- od 250 ml do 260ml
2 | Żel do USG typu AQUA SONIC 100 | 40 opak. | 1 opak- 5 litrów
3 | Żel do USG | 45 opak. | 1opak- 500ml
suma
..................................., dn. ................... ....................................................... (podpis Wykonawcy)* „*” - dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy)
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- PAKIET nr. 5 - Pasty ścierne, elektrody - modyfikacja
lp | Opis | Ilość | Opakowanie | Cena jednostkowa netto (zł) | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa Oferowanego produktu / producent
1 | Pasta ścierna do przygotowywania naskórka pacjenta typ EVERY. | 90 opak. | 1opak- 160 g
2 | Elektrody żelowe (w postaci stałej) EKG (Ag/AgCl) do badań wysiłkowych, hipoalergiczne, na włókninie medycznej, kształt okrągły z nacięciem i możliwością umocowania kabla pacjenta, średnica elektrody 50 mm albo 55 mm. Zamawiający dopuszcza opakowania po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem | 9000 szt. | 1opak- 30 sztuk albo 50 szt.
3 | Pasta przewodząca TEN 20 | 6 opak. | 1opak- 114g
4 | Specjalistyczna elektroda EKG przeznaczona do rejestracji badań metodą Holtera. Wykonana na podłożu pianki PE z nacięciem do umocowania przewodu. Żel stały, sensor Ag/AgCl Wymiary elektrody: 42 mm x 56 mm. Np. VERMED | 285 opak. | 1opak- 50 sztuk
5 | Elektrody kończynowe Klamrowe do badań spoczynkowych EKG, pokryte warstwą Ag/AgCl . Rozmiar dla osób dorosłych. Uchwyt mocujący przeznaczony do połączenia z kablem pacjenta. Elektrody pasujące do każdego typu aparatu EKG | 4 kompl. | kompl.- 4 sztuki
6 | Elektrody przyssawkowe do EKG, różne kolory przyssawek | 20 szt. | sztuki
suma
..................................., dn. ................... ....................................................... (podpis Wykonawcy)* „*” - dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy)
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- PAKIET nr 6 - Papiery specjalistyczne do EKG, USG - modyfikacja
lp | Opis | Ilość | Opakowanie | Cena jednostkowa netto (zł) | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa Oferowanego produktu / producent
1 | Papier termiczny do drukarki 57mm x 30m bez nadruku | 500 rolek | rolki
2 | Papier termiczny do spirometru 11cm x 20m bez nadruku | 20 rolek | rolki
3 | PAPIER DO APARATU EKG Mtrace Silver Ascard 4 – papier termoaktywny z nadrukiem siatki, siatka milimetrowa, kolor pomarańczowy, szerokość rolki 112 mm +0/-2mm, średnica rolki 45mm, produkt musi posiadać certyfikat CE , dopuszcza się papier z nadrukiem w kolorze czerwonym | 200 rolek | rolki
4 | PAPIER do aparatu EKG GOLD, termoaktywny z nadrukiem siatki, siatka milimetrowa w kolorze pomarańczowym, szerokość rolki : 210mm +0/-2mm, średnica rolki 62 mm, średnica zewnętrzna wałka 16 mm., dopuszcza się papier z nadrukiem w kolorze czerwonym | 650 rolek | rolki
5 | Papier do drukarki w bieżni do próby wysiłkowej (system testów wysiłkowych CASE) - Papier Marquette Standard Premium CASE 9402-021 | 120 opak. | 1opak- minimum 300 arkuszy
6 | PAPIER do wideoprinterów typu Mitsubishi KP 65hm-ce. Nie powodujący zerwania gwarancji przez serwis Mitsubishi. Wydruk w tonacji z połyskiem, wysoki contrast. Długość papieru na rolce 20m, szerokość 110mm. Rolka papieru nawinięta na kartonowej rurce pokrytej pianką poliuretanową z wyraźnym “zaróżowieniem” przy powierzchni rurki. Produkt musi posiadać Certyfikat CE lub papier kompatybilny, tj. Papier do wideoprinterówtypu MITSUBISHI KP65 hm-ce, nie powodujący zerwania gwarancji przez serwis MITSUBISHI. Wysoki kontrast, wydruk w tonacji z połyskiem. Długość papieru na rolce 20 m, szerokość 110mm.Produkt z certyfikatem CE. | 90 opak. | 1opak- 4 rolki
razem
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- PAKIET nr. 7 - Ustniki do spirometru
lp | Opis | Ilość | Opakowanie | Cena jednostkowa netto (zł) | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa Oferowanego produktu / producent
1 | Ustniki do spirometru. Papierowe, jednorazowe do spirometru Lung Test 500, Lung Test 1000, spiromax. Ustniki pokryte folią PE 60mmx29mmx30,5mm | 4000 szt. | sztuki
suma
..................................., dn. ................... ....................................................... (podpis Wykonawcy)* „*” - dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy)
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-PAKIET nr.8 - Kapturki sterylne Sensor-Caps do tonometru Pascal
lp | Opis | Ilość | Opakowanie | Cena jednostkowa netto (zł) | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa Oferowanego produktu / producent
1 | Kapturki sterylne Sensor-Caps do tonometru Pascal, jednorazowe, zabezpieczające przed bezpośrednim kontaktem z okiem pacjenta, pasujące na końcówkę pomiarową o średnicy 7mm. | 3 opak. | 1 opak. - 240 szt.
suma
..................................., dn. ................... ....................................................... (podpis Wykonawcy)* „*” - dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy)
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-PAKIET nr.9 - Fartuch jednorazowe
lp | Opis | Ilość | Opakowanie | Cena jednostkowa netto (zł) | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa Oferowanego produktu / producent
1 | Jednorazowe ochraniacze na obuwie | 50 opak. | 1opak- 100 sztuk
2 | Spódnice fizelinowe, ginekologiczne | 1000 szt. | sztuki
3 | Czepek chirurgiczny jednorazowy (rozmiar uniwersalny) | 2 opak. | 1opak- 100 sztuk
4 | Ochraniacze na obuwie jednorazowe wykonane z folii antypoślizgowej. Skutecznie chronią przed przenoszeniem zanieczyszczeń z obuwia | 50 opak. | 1opak-100 sztuk
5 | Prześcieradła wiskozowe 210 x 140cm, gramatura 40, kolor zielony | 400 szt. | sztuki
6 | Prześcieradła wiskozowe 210 x 80cm, gramatura 40, kolor zielony | 400 szt. | sztuki
suma
..................................., dn. ................... ....................................................... (podpis Wykonawcy)* „*” - dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy)
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- PAKIET nr. 10 - Igły medyczne
lp | Opis | Ilość | Opakowanie | Cena jednostkowa netto (zł) | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa Oferowanego produktu / producent
1 | Automatyczna opaska uciskowa, staza, zapinanie boczne | 3 szt. | sztuki
2 | Igły do punkcji jednorazowe sterylne 1,1 x 88-90mm | 1 opak. | 1 opak- 100 sztuk
3 | Igły jałowe jednorazowego użytk 1,1 x 40mm, Zastosowanie: śródskórnie, podskórnie, domięśniowo, dożylnie. Igły odpowiadają wymaganiom normy EN ISO 7864 i spełniają wymagania Dyrektywy MD 93/42EEC, a także biologiczną ocenę wyrobów zgodną z EN ISO 10993-1 | 30 opak. | 1opak- 100 sztuk
4 | Igły jałowe jednorazowego użytku 1,2 x 40mm, Zastosowanie: śródskórnie, podskórnie, domięśniowo, dożylnie Igły odpowiadają wymaganiom normy EN ISO 7864 i spełniają wymagania Dyrektywy MD 93/42EEC, a także biologiczną ocenę wyrobów zgodną z EN ISO 10993-1 | 15 opak. | 1opak- 100 sztuk
5 | Igły jałowe jednorazowego użytku 0,5 x 25mm, Zastosowanie: śródskórnie, podskórnie, domięśniowo, dożylnie. Igły odpowiadają wymaganiom normy EN ISO 7864 i spełniają wymagania Dyrektywy MD 93/42EEC, a także biologiczną ocenę wyrobów zgodną z EN ISO 10993-1 | 100 opak. | 1opak- 100 sztuk
6 | Igły jałowe jednorazowego użytku 0,7 x 30mm, Zastosowanie: śródskórnie, podskórnie, domięśniowo, dożylnie. Igły odpowiadają wymaganiom normy EN ISO 7864 i spełniają wymagania Dyrektywy MD 93/42EEC, a także biologiczną ocenę wyrobów zgodną z EN ISO 10993-1 | 70 opak. | 1opak- 100 sztuk
7 | Igły jałowe jednorazowego użytku 0,8 x 40mm, Zastosowanie: śródskórnie, podskórnie, domięśniowo, dożylnie. Igły odpowiadają wymaganiom normy EN ISO 7864 i spełniają wymagania Dyrektywy MD 93/42EEC, a także biologiczną ocenę wyrobów zgodną z EN ISO 10993-1 | 50 opak. | 1opak- 100 sztuk
8 | Igły jałowe jednorazowego użytku 0,9 x 40mm, Zastosowanie: śródskórnie, podskórnie, domięśniowo, dożylnie. Igły odpowiadają wymaganiom normy EN ISO 7864 i spełniają wymagania Dyrektywy MD 93/42EEC, a także biologiczną ocenę wyrobów zgodną z EN ISO 10993-1 | 70 opak. | 1opak- 100 sztuk
9 | Kaniula - venflon, różne rozmiary (niebieski – 0,8x25 mm, różowy - 1,0x32mm, zielony - 1,2x45 mm, biały - 1,4x45 mm) każda sztuka w oddzielnym opakowaniu, typu TYVECn zabezpieczającym przed utratą jałowości | 300 szt. | sztuki
10 | Kaniule do irygacji - apirogenne 0,5x25 | 2 opak. | 1opak- 100 sztuk
11 | Kaniule do irygacji - apirogenne 0,3x22-25 | 2 opak. | 1opak- 100 sztuk
12 | Igły jednorazowe, jałowe 0,4x12mm | 2 opak. | 1opak- 100 sztuk
13 | Igły jednorazowe, jałowe 0,4x19mm | 2 opak. | 1opak- 100 sztuk
14 | Igły jednorazowe, jałowe 0,29x13mm | 2 opak. | 1opak- 100 sztuk
15 | Igły do biopsji gruboigłowej tkanek miękkich 14G, dł. 14-16 cm, pakowane sterylnie, do aparatu PROMAG ULTRA do USG piersi, zaopatrzona w uchwyt ułatwiający mocowanie w aparacie, igła znakowana co 1cm, posiada znaczniki echogeniczne oraz gniazdo luer | 180 szt. | sztuki
16 | Sztanca biopsyjna - Jednolita, ostra krawędź tnąca z nierdzewnej stali,- Żebrowana rączka poprawia uścisk i kontrolę nad produktem,- Łatwa identyfikacja rozmiaru produktu (wytłoczony rozmiar na rączce),- Sterylne i gotowe do użytku,- Rozmiary od 1 mm do 8 mm | 220 szt. | sztuki
suma
..................................., dn. ................... ....................................................... (podpis Wykonawcy)* „*” - dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy)
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-PAKIET nr. 11 - Strzykawki
lp | Opis | Ilość | Opakowanie | Cena jednostkowa netto (zł) | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa Oferowanego produktu / producent
1 | Strzykawki jałowe jednorazowego użytku 10cm, dwuczęściowe | 40 opak. | 1opak- 100 sztuk
2 | Strzykawki jałowe jednorazowego użytku 20cm, dwuczęściowe | 20 opak. | 1opak- 80 sztuk
3 | Strzykawki tuberkulinowe z dopakowaną igłą 0,5x16 mm, sterylne, niepirogenne, poj. 1ml | 2 opak. | 1 opak- 100 sztuk
4 | Strzykawki jałowe jednorazowego użytku 2cm, dwuczęściowe | 90 opak. | 1opak- 100 sztuk
5 | Strzykawki jałowe jednorazowego użytku 5cm, dwuczęściowe | 75 opak. | 1opak- 100 sztuk
| Strzykawki z integralną igłą 30G do insuliny 0,4mm x 12mm. Igły wykonane z wysokiej jakości stali. | 1 opak. | 1opak-100 sztuk
6 | Strzykawka Janette, 100ml | 80 szt. | sztuki
suma
..................................., dn. ................... ....................................................... (podpis Wykonawcy)* „*” - dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy)
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- PAKIET 12 - Kubeczki plstikowe
lp | Opis | Ilość | Opakowanie | Cena jednostkowa netto (zł) | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa Oferowanego produktu / producent
1 | Kubeczki plastikowe jednorazowe 200ml | 600 opak. | 1 opak- 100 sztuk
suma
..................................., dn. ................... ....................................................... (podpis Wykonawcy)* „*” - dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy)
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-PAKIET nr. 13 - Nici chirurgiczne
lp | Opis | Ilość | Opakowanie | Cena jednostkowa netto (zł) | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa Oferowanego produktu / producent
1 | Nitka paliamidowa niewchłanialna, niepowlekana, jedno- włókninowa. 75cm długości, kolor niebieski, 3/8 koła, igła odwrotnie tnącą, rozmiar: 2/0, 3/0, 4/0 i 5/0 (typu Dafilon) | 50 opak. | 1opak- 36 sztuk
2 | Nitka pleciona syntetyczna, wchłanialna, igła odwrotnie tnąca, 1/2 koła (typu SAFIL), rozmiar 2/0, 3/0, 4/0 | 15 opak. | 1opak- 36 sztuk
3 | Nici chirurgiczne sterylne, GS-23 1/2 średnica22mm, rozmiar 3/0 | 5 opak. | 1opak- 36 sztuk
4 | Nici chirurgiczne, sterylne 1/2 circle round bodied 22mm, rozmiar 3/0 | 3 opak. | 1opak- 36 sztuk
suma
..................................., dn. ................... ....................................................... (podpis Wykonawcy)* „*” - dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy)
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- PAKIET nr.14 - Akcesoria do sterylizacji narzędzi- modyfikacja
lp | Opis | Ilość | Opakowanie | Cena jednostkowa netto (zł) | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa Oferowanego produktu / producent
1 | Rękaw papierowo foliowy do sterylizacji parowej, rozmiar 10cm x 200m | 45 szt. | sztuki
2 | Rękaw papierowo foliowy do sterylizacji parowej, rozmiar 15cm x 200m | 5 szt. | sztuki
3 | Rękaw papierowo foliowy do sterylizacji parowej rozmiar 20cm x 200m | 10 szt. | sztuki
4 | Rękaw papierowo foliowy do sterylizacji parowej, rozmiar 50-55mm x 200m | 10 szt. | sztuki
5 | Test zintegrowany do sterylizacji parowej w opakowaniu zawierającym 480 (2x240) sztuk | 110 opak. | 1 opak- 2 x 240 sztuk albo 2x 250 szt. z odpowiednim przeliczeniem
6 | Torebki do sterylizacji samozaklejające, 200x330 mm albo 190 x 330 mm. | 2 opak. | 1opak- 200 sztuk
7 | SPORAL A - Biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji parą wodną w autoklawie. Pasek bibuły nasycony zawiesiną spor Geobacillus stearothermophilus w opakowaniu papierowo-foliowym lub produkt równoważny w postaci paska bibuły nasączonego sporami w bardziej profesjonalnym opakowaniu z papieru pergaminowego zabezpieczającego przed kontaminacją. | 102 opak. | 1opak- 10 pasków
suma
..................................., dn. ................... ....................................................... (podpis Wykonawcy)* „*” - dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy)
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- PAKIET nr14 A- inne akcesoria- modyfikacja
lp | Opis | Ilość | Opakowanie | Cena jednostkowa netto (zł) | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa Oferowanego produktu / producent
1 | Rękaw sterylny na ramie unitu stomatologicznego | 3 opak. | 1opak- 25 sztuk
suma
..................................., dn. ................... ....................................................... (podpis Wykonawcy)* „*” - dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy)
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- PAKIET nr.15 - Bagietki, patyczki, szkiełka
lp | Opis | Ilość | Opakowanie | Cena jednostkowa netto (zł) | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa Oferowanego produktu / producent
1 | Bagietki sterylne plstikowe z wacikiem długość 20-22 cm | 800 szt. | sztuki
3 | Patyczki do wymazów drewniane, długość 20cm x 200szt., bez nawiniętych wacików | 40 opak. | 1opak- 200 sztuk
4 | Szkiełka mikroskopowe podstawowe o wymiarach 76 x 26mm i grubości 1mm ze szlifowanymi krawędziami z dwustronnym matowym polem do opisu | 40 opak. | 1opak- 50 sztuk
5 | Szpatułki drewniane laryngologiczne | 120 opak. | 1opka- 100 sztuk
6 | Utrwalacz do badań cytologicznych | 10 opak. | 1opak- 150ml
7 | Probówki o poj. 11 ml, okrągłodenne z PS, średnica 16mm | 400 szt. | sztuki
8 | Korki pasujące do probówek o pojemności 11 ml, o średnicy 16 mm | 400 szt. | sztuki
9 | Łyżeczki laryngologiczne, jednorazowe | 100 szt. | sztuki
10 | Wziernik nosowy, jednorazowy, | 100 szt. | sztuki
11 | Wziernik uszny dla dorosłych, jednorazowy | 100 szt. | sztuki
12 | Lusterka laryngologiczne, sterylne, jednorazowe | 50 szt. | sztuki
13 | Patyczki drewniane do wymazów (z nawiniętym wacikiem) dł. 150 mm śred. 2,5 mm | 500 szt. | sztuki
suma
..................................., dn. ................... ....................................................... (podpis Wykonawcy)* „*” - dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy)
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-PAKIET nr. 16 - Pojemniki na odpady
lp | Opis | Ilość | Opakowanie | Cena jednostkowa netto (zł) | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa Oferowanego produktu / producent
1 | Plastikowy pojemnik na odpady medyczne (igły, ostrza wymienne), pojemność ok. 0,7 litra | 200 szt. | sztuki
2 | Pojemnik na zużyte strzykawki, pojemność 5 litrów, plastikowy | 60 szt. | sztuki
3 | Pojemniki na mocz, plastikowe z pokrywką, pojemność 100ml, niesterylny | 100 szt. | sztuki
4 | Pojemniki na mocz, plastikowe z pokrywką, pojemność 100ml, sterylny | 100 szt. | sztuki
5 | Pojemnik na odpady medyczne płynne, żółty, poj. 10l | 40 szt. | sztuki
6 | Pojemnik na zużyte szpatułki 2l | 40 szt. | sztuki
suma
..................................., dn. ................... ....................................................... (podpis Wykonawcy)* „*” - dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy)
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- PAKIET nr. 17 - Glukometry, igły i paski do glukometru
lp | Opis | Ilość | Opakowanie | Cena jednostkowa netto (zł) | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa Oferowanego produktu / producent
1 | Glukometr do pomiaru glukozy we krwi. Parametry techniczne: zakres pomiaru: 20-600mg/dl, - zakres hematokrytu: minimum od 30%-55%, - nie wymaga kalibracji, - zasilanie: bateria litowa 3V CR2032,- czas pomiaru: od 5s do 7s - nie wymaga kodowania | 15 szt. | Sztuki
2 | Paski do glukometru oferowanego w pozycji nr 1 | 70 opak. | 1 opak- minimum 50 sztuk
3 | Igły do glukometru, sterylne | 70 opak. | 1 opak- minimum 50 sztuk
4 | Roztwór kontrolny do sprawdzania pprawidłowości działania glukometru oferowanego w pozycji nr 1 | 50 opak. | 1 opak- około 5ml
suma
..................................., dn. ................... ....................................................... (podpis Wykonawcy)* „*” - dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy)
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- PAKIET nr. 18 - Szalki Petriego
lp | Opis | Ilość | Opakowanie | Cena jednostkowa netto (zł) | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa Oferowanego produktu / producent
1 | Sterylna szalka PETRIEGO o średnicy 60mm i wysokości 14mm z polistyrenu z pokrywką i żeberkami wentylacyjnymi | 2500 szt. | sztuki
2 | Szalki Petriego 60mm, szklane, bez żeberek | 20 szt. | sztuki
3 | Szalki Petriego 80mm, szklane, bez żeberek | 20 szt. | sztuki
suma
..................................., dn. ................... ....................................................... (podpis Wykonawcy)* „*” - dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy)
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- PAKIET nr. 19 - Materiały do pierwszej pomocy - modyfikacja
lp | Opis | Ilość | Opakowanie | Cena jednostkowa netto (zł) | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa Oferowanego produktu / producent
1 | Rurki ustno-gardłowe Guedela, komplet 7 szt. - rozm. od 40 do 100 mm lub 40-110 mm. | 7 kompl. | 1komplet- 7 sztuk
2 | Wąsy do tlenu, jednorazowe | 4 szt. | sztuki
3 | Maski do tlenu, jednorazowe, różne rozmiary | 5 szt. | sztuki
4 | Koc ratunkowy termoizolacyjny wykonany z cienkiej metalizowanej folii poliestrowej z jednej strony w kolorze srebrnym, a z drugiej strony w kolorze złotym. Małe wymiary po złożeniu. Wyrób oznakowany znakiem CE. Wymiary: 160x210 cm | 10 szt. | sztuki
5 | Rurka intubacyjna z mankietem- sterylna, różne rozmiary | 5 szt. | sztuki
suma
..................................., dn. ................... ....................................................... (podpis Wykonawcy)* „*” - dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy)
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- PAKIET nr. 20 - Serwety medyczne
lp | Opis | Ilość | Opakowanie | Cena jednostkowa netto (zł) | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa Oferowanego produktu / producent
1 | Serwetka włókninowa sterylna w rozmiarze 45 cm x 45 cm, kolor zielony lub niebieski | 400 szt. | sztuki
2 | Serwetka włókninowa sterylna w rozmiarze 80 cm x 140 cm lub 100cm x 150cm, kolor niebieski i zielony | 300 szt. | sztuki
3 | Serwetka włókninowa sterylna w rozmiarze 80 cm x 80 cm lub 75cm x 90cm, kolor niebieski i zielony | 200 szt. | sztuki
4 | Serweta operacyjna 75 x 60 cm lub 7cm x 100cm, sterylna, z otworem i przylepcem | 100 szt. | sztuki
5 | Serweta operacyjna 50 x 60 cm lub 45cm x 75cm, sterylna, z otworem 6 x 8 i przylepcem | 100 szt. | sztuki
6 | Serwety chirurgiczne sterylne nieprzemakalne 50cm x 50 cm | 100 szt. | sztuki
suma
..................................., dn. ................... ....................................................... (podpis Wykonawcy)* „*” - dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy)
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- PAKIET nr. 21 - Plastry
lp | Opis | Ilość | Opakowanie | Cena jednostkowa netto (zł) | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa Oferowanego produktu / producent
1 | Plaster na oko do terapii okluzyjnej, składający się z miękkiego nieprzylepnego opatrunku. Opatrunek oddychający i umożliwiający swobodne ruchy gałki ocznej. Rozmiar 5,7 cm x 8,0 cm | 250 opak. | 1opak- 20 sztuk
2 | Plaster, przylepiec chirurgiczny hipoalergiczny, przezroczysty, perforowany, wysoko elastyczny, rozmiar 2,5 cm x 5 m Transpore | 30 szt. | sztuki
3 | Plaster z opatrunkiem na włókninie hipoalergiczny 1 m x 6 cm | 500 opak. | opak.
4 | Przylepiec włókninowy rozciągliwy z papierem silikonowym w rozmiarze 20 cm x 10 m | 20 szt. | sztuki
5 | Uniwersalny przylepiec na tkaninie hipoalergiczny 5 m x 50 mm, z tkaniny bawełnianej, pokrytej jednostronnie klejem akrylowym, nawinięty na szpulkę z tworzywa sztucznego, nie pozostawia zabrudzeń na skórze, odporny na wodę, łatwy do dzielenia bez użycia nożyczek, kolor biały | 50 szt. | sztuki
6 | Uniwersalny przylepiec na tkaninie hipoalergiczny 5 m x 12,5 mm, z tkaniny bawełnianej, pokrytej jednostronnie klejem akrylowym, nawinięty na szpulkę z tworzywa sztucznego, nie pozostawia zabrudzeń na skórze, odporny na wodę, łatwy do dzielenia bez użycia nożyczek, kolor biały | 250 szt. | sztuki
7 | Uniwersalny przylepiec na tkaninie hipoalergiczny 5 m x 2,5 mm, z tkaniny bawełnianej, pokrytej jednostronnie klejem akrylowym, nawinięty na szpulkę z tworzywa sztucznego, nie pozostawia zabrudzeń na skórze, odporny na wodę, łatwy do dzielenia bez użycia nożyczek, kolor biały | 700 szt. | sztuki
8 | Przylepiec z włókniny do mocowania całej powierzchni opatrunku. Przepuszcza parę wodną oraz powietrze zachowując naturalne funkcje skóry - nie wywołuje podrażnień ani nie doprowadza do jej maceracji; nie absorbuje promieni Roentgena - nie trzeba go zdejmować przy prześwietleniu; dzięki elastycznej wszerz włókninie, daje się założyć bez pofałdowań również na zaokrąglonych i stożkowatych częściach ciała, nie ograniczając przy tym ruchu, łatwy w aplikacji - wydrukowana na papierze pokrywającym włókninę skala miary ułatwia dokładne odcięcie potrzebnej długości; usuwa się go bezboleśnie a resztki kleju nie pozostają na skórze. Rozmiar 10cm x 10m. | 2 rolki | rolka
suma
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- PAKIET nr. 22 - Materiały opatrunkowe
lp | Opis | Ilość | Opakowanie | Cena jednostkowa netto (zł) | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa Oferowanego produktu / producent
1 | Elastyczna siatka opatrunkowa nr 1x10 m w stanie rozciągniętym | 15 szt. | 1opak- 10m
2 | Elastyczna siatka opatrunkowa nr 2x10 m w stanie rozciągniętym | 10 szt. | 1opak- 10m
3 | Elastyczna siatka opatrunkowa nr 3x10 m w stanie rozciągniętym | 5 opak. | 1opak- 10m
4 | Elastyczna siatka opatrunkowa nr 4x10 m w stanie rozciągniętym | 5 opak. | 1opak- 10m
5 | Elastyczna siatka opatrunkowa nr 6x10 m w stanie rozciągniętym | 5 opak. | 1opak- 10m
6 | Gaza opatrunkowa niejałowa 1 x 0,5m | 50 szt. | sztuki
7 | Gaza opatrunkowa niejałowa 1 x 1m | 600 szt. | sztuki
8 | Kompresy gazowe jałowe 8- warstwowe w rozmiarze 5 x 5 cm a 3 szt. | 100 opak. | 1opak- 3 sztuki
9 | Kompresy gazowe jałowe 8- warstwowe w rozmiarze 7,5 x 7,5 cm a 3 szt. | 20 opak. | 1opak- 3 sztuki
10 | Kompresy gazowe jałowe 8- warstwowe w rozmiarze 10 x 10 cm a 3 szt. | 20 opak. | 1opak- 3 sztuki
11 | Kompresy gazowe niejałowe min.17 nitek, 8 warstwowe w rozmiarze 5x5 cm a 100 szt., 100 % bawełna | 1000 opak. | 1opak- 100sztuk
12 | Kompresy gazowe niejałowe min. 17 nitek, 8 warstwowe w rozmiarze 7 x 7 cm lub 7,5 x 7,5 cm a 100 szt., 100 % bawełna | 1500 opak. | 1opak- 100sztuk
13 | Kompresy gazowe niejałowe min. 17 nitek, 8 warstwowe w rozmiarze 9 x 9 cm lub 10 x 10 cm a 100 szt., 100 % bawełna | 400 opak. | 1opak- 100sztuk
14 | Opaska dziana podtrzymująca 4m x 5 cm | 130 szt. | sztuki
15 | Opaska dziana podtrzymująca 4m x 10 cm | 350 szt. | sztuki
16 | Opaska dziana podtrzymująca 4 m x 15 cm | 100 szt. | sztuki
17 | Opaska elastyczna dziana z zapinką o rozmiarze 5m x 10 cm (długość opaski w rozmiarze rozciągniętym) | 150 szt. | sztuki
18 | Opaska elastyczna dziana z zapinką o rozmiarze 5m x 15 cm (długość opaski w rozmiarze rozciągniętym) | 100 szt. | sztuki
19 | Opaska elastyczna dziana z zapinką o rozmiarze 5m x 8 cm (długość opaski w rozmiarze rozciągniętym) | 40 szt. | sztuki
20 | Podkład/wyściółka pod gips, szerokość 10 cm, 3 metry na rolce | 10 rolka | rolka
21 | Podkład/wyściółka pod gips, szerokość 15 cm, 3 metry na rolce | 10 rolka | rolka
22 | Seton jałowy 2 m x 1 cm | 10 szt. | sztuki
23 | Seton jałowy 2 m x 2 cm | 10 szt. | sztuki
24 | Wata celulozowa arkusze (lignina) w rozmiarze 40 cm x 60 cm | 50 opak. | 1opak- 5 kg
25 | Wata celulozowa zwoje (lignina paczki) 150 g, niepyląca | 350 szt. | sztuki
26 | Wata opatrunkowa bawełniano wiskozowa, przeznaczona do stosowania w lecznictwie, produkt jednolity (bez brył) | 45 opak. | 1opak- 0,5kg
27 | Wchłanialna żelatynowa gąbka hemostatyczna, jałowa, nierozpuszczalna w wodzie, roz. 7 cm x 5 cm x 0,1 cm, wchłania około 40-50 -krotną objętość krwi w stosunku do swojej masy | 100 szt. | sztuki
28 | Kompres oczny jałowy 56x70mm | 5 opak. | 1opak- 25szt
29 | Opatrunek z wkładem chłonnym, rozm. 5x7,2 cm, samoprzylepny, wykonany z hydrofobowej włókniny, pokryty klejem akrylowym, wkład chłonny powleczony siateczką z polietynelu zapobiegający przywieraniu do rany, hipoalergiczny, jałowy | 1 opak. | 1opak- 100sztuk
30 | Paski do bezurazowego zamykania ran, sterylne, wykonane z porowatego podłoża będącego włókniną, hiper- alergiczne, posiadające klej akrylowy wrażliwy na siłę nacisku, nie klejący się do rękawiczek, wzmocnione włóknem z syntetycznego jedwabiu rozmiar 6 x 75mm | 20 opak. | 1opak- 50 sztuk
31 | Szyna ZIMMERA szerokość 1,5cm, długość 50cm | 3 szt. | sztuki
32 | Szyna ZIMMERA szerokość 2,5cm, długość 45cm | 3 szt. | sztuki
SUMA
..................................., dn. ................... ....................................................... (podpis Wykonawcy)* „*” - dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy)