## styczeńocz
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - ŚWINOUJŚCIE
Ścieki oczyszczone - próba 24 godzinna
styczeń 2022 rok - ilość ścieków [31 dni] = 299 636 m3 / miesiąc = 9 666 m3 / dobę
Data | Ścieki | Odczyn | Przew. | Zawies. | ChZTCr | BZT5 | NH4 -N | NO3 -N | N-og. | PO4 -P | P-og. | Chlorki | Siarcz.
| m3/doba | pH | uS/cm | mg/l | mgO2/l | mgO2/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgP/l | mgP/l | mgCl/l | mgSO4/l
Stęż. dopuszczalne |  | 6,5 - 9,0 |  | 35 | 125 | 15 |  |  | 15 |  | 2 | 1000 | 500
1 | 10984
2* | 10510
3 | 10209 | 7.64 | 2640 | 20 | 65
4 | 10003 | 7.63 | 2440 | 18.7 | 64 | 8.08 | 0.89 | 8.3 | 12.4 | 0.82 | 1.53 | 617 | 92
5* | 10164 | 7.59 | 2400 | 17.7 | 59
6* | 9003
7* | 10062
8* | 9815
9 | 9310
10 | 9149 | 7.56 | 3060 | 20.3 | 68
11 | 9170 | 7.84 | 3120 | 21.5 | 84
12 | 8994 | 7.49 | 2830 | 15.7 | 66 | 8.27 | 0.45 | 7.2 | 11.2 | 0.27 | 0.88 | 766 | 102
13 | 9122 | 7.56 | 3040 | 16 | 64
14 | 8999 | 7.69 | 3130 | 15.2 | 68
15 | 8671
16 | 8729
17* | 10226 | 7.6 | 3300 | 9 | 41
18 | 9361 | 7.44 | 3220 | 10.3 | 53 | 9.01 | 0.73 | 5.7 | 9.9 | 0.58 | 1 | 886 | 94
19 | 8934 | 7.63 | 3140 | 8.7 | 65
20 | 10818 | 7.62 | 3270 | 11.3 | 75
21 | 10872 | 7.66 | 3330 | 14.7 | 78
22 | 9098
23* | 8847
24* | 8464 | 7.56 | 4070 | 16.4 | 65 | [6 empty] | 1156
25 | 9419 | 7.81 | 3740 | 15 | 77 | [6 empty] | 1021
26 | 8582 | 7.61 | 3620 | 17.7 | 66 | [6 empty] | 1000
27* | 9256 | 7.49 | 3600 | 19.5 | 58 | 5.99 | 2.06 | 6.5 | 12.1 | 1.01 | 1.34 | 993 | 121
27* | 10402 | 7.61 | 3480 | 21 | 62 | [6 empty] | 978
29* | 10587
30 | 11143
31 | 10733 | 7.44 | 3460 | 28 | 56 | 6.16 | 0.46 | 6.39 | 13.4 | 0.58 | 1.15 | 950 | 86
średnia |  | 7.6 | 3205 | 16.7 | 64.9 | 7.5 | 0.92 | 6.8 | 11.8 | 0.65 | 1.18 | 930 | 99
ładunek dobowy - [kg] |  |  |  | 161.4222 | 627.3234 | 72.495 | 8.8927 | 65.7288 | 114.0588 | 6.2829 | 11.4059 | 8989.38 | 956.934
ładunek miesięczny - [kg] |  |  |  | 5003.9212 | 19446.3764 | 2247.27 | 275.6651 | 2037.5248 | 3535.7048 | 194.7634 | 353.5705 | 278661.48 | 29663.964

## styczeńsur
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - ŚWINOUJŚCIE
Ścieki surowe - próba 24 godzinna
styczeń 2022 rok - ilość ścieków [31 dni] = 299 636 m3 / miesiąc = 9 666 m3 / dobę
Data | Ścieki | Odczyn | Przew. | Zawies. | ChZTCr | BZT5 | NH4 -N | NO3 - N | N-og. | PO4-P. | P-og. | Chlorki | Siarcz.
| m3/doba | pH | uS/cm | mg/l | mgO2/l | mgO2/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgP/l | mgP/l | mgCl/l | mg / l
1 | 10984
2* | 10510
3 | 10209 | 7.7 | 2330 | 280 | 517
4 | 10003 | 7.84 | 2580 | 180 | 596 | 340 | 69 | 0.8 | 89 | 4.8 | 9.2 | 511 | 221
5* | 10164 | 7.78 | 3050 | 280 | 564
6* | 9003
7* | 10062
8* | 9815
9 | 9310
10 | 9149 | 7.73 | 2770 | 480 | 682
11 | 9170 | 7.62 | 2750 | 520 | 715
12 | 8994 | 7.72 | 3030 | 360 | 654 | 420 | 67.8 | 0.6 | 107 | 12 | 16 | 716 | 98
13 | 9122 | 7.78 | 2880 | 300 | 633
14 | 8999 | 7.76 | 3020 | 440 | 690
15 | 8671
16 | 8729
17* | 10226 | 7.81 | 4250 | 340 | 922
18 | 9361 | 7.64 | 5350 | 500 | 994 | 440 | 55.5 | 0.4 | 87 | 2.3 | 11.3 | 1489 | 66
19 | 8934 | 7.81 | 2630 | 440 | 640
20 | 10818 | 7.75 | 4900 | 460 | 980
21 | 10872 | 8.06 | 6120 | 560 | 1071
22 | 9098
23* | 8847
24* | 8464 | 7.58 | 5130 | 400 | 1337 | [6 empty] | 1404
25 | 9419 | 7.69 | 4200 | 500 | 950 | [6 empty] | 1106
26 | 8582 | 7.68 | 2980 | 240 | 671 | [6 empty] | 745
27* | 9256 | 7.83 | 2980 | 480 | 716 | 380 | 76.6 | 0.9 | 81 | 9 | 18.1 | 709 | 85
27* | 10402 | 7.81 | 5800 | 900 | 983 | [6 empty] | 1680
29* | 10587
30 | 11143
31 | 10733 | 8 | 4740 | 640 | 868 | 460 | 49.5 | 1.99 | 76 | 10.8 | 17.3 | 1276 | 101
średnia |  | 7.77 | 3763 | 437 | 799 | 408 | 63.7 | 0.9 | 88 | 7.8 | 14.4 | 1071 | 114
ładunek dobowy -[kg] |  |  |  | 4224.042 | 7723.134 | 3943.728 | 615.7242 | 8.6994 | 850.608 | 75.3948 | 139.1904 | 10352.286 | 1101.924
ładunek miesięczny -[kg] |  |  |  | 130940.932 | 239409.164 | 122251.488 | 19086.8132 | 269.6724 | 26367.968 | 2337.1608 | 4314.7584 | 320910.156 | 34158.504

## lutyocz
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - ŚWINOUJŚCIE
Ścieki oczyszczone - próba 24 godzinna
Luty 2022 rok - ilość ścieków [ 28 dni ] = 327 112 m3 / miesiąc = 11 683 m3 / dobę
Data | Ścieki | Odczyn | Przew. | Zawies. | ChZTCr | BZT5 | NH4 -N | NO3 -N | N-og. | PO4 -P | P-og. | Chlorki | Siarcz.
| m3/doba | pH | uS/cm | mg/l | mgO2/l | mgO2/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgP/l | mgP/l | mgCl/l | mgSO4/l
Stęż. dopuszczalne |  | 6,5 - 9,0 |  | 35 | 125 | 15 |  |  | 15 |  | 2 | 1000 | 500
1* | 11505 | 7.54 | 3640 | 15 | 44 | [6 empty] | 475
2* | 11371 | 7.57 | 3700 | 10 | 49 | [6 empty] | 950
3* | 10558 | 7.64 | 3730 | 9.4 | 39 | 6.89 | 0.49 | 7.01 | 14.6 | 0.43 | 1.16 | 993 | 87
4* | 10852 | 7.92 | 3750 | 11.5 | 60 | [6 empty] | 1021
5* | 9922
6* | 13476
7 | 11289 | 7.59 | 3170 | 22.3 | 69 | [6 empty] | 790
8* | 11217 | 7.75 | 3100 | 10 | 50 | 7.93 | 1.28 | 7.8 | 11.6 | 0.51 | 1.03 | 837 | 97
9 | 10777 | 7.19 | 3180 | 13.3 | 57 | [6 empty] | 822
10 | 11104 | 7.51 | 3120 | 20 | 64 | [6 empty] | 794
11 | 12049 | 7.63 | 3080 | 17.5 | 59 | [6 empty] | 752
12 | 11021
13 | 10794
14 | 11300 | 7.55 | 3100 | 10.8 | 55 | 8.89 | 0.83 | 5.9 | 8.6 | 0.51 | 1.07 | 837 | 108
15* | 11580 | 7.57 | 3070 | 11.2 | 57 | [6 empty] | 950
16* | 12684 | 7.6 | 3080 | 8.8 | 65 | [6 empty] | 858
17* | 12402 | 7.61 | 3070 | 12.2 | 88 | [6 empty] | 801
18* | 12908 | 7.65 | 3030 | 11.8 | 76 | [6 empty] | 808
19* | 11349
20* | 12336
21* | 11743 | 7.59 | 2820 | 12.3 | 52 | [6 empty] | 681
22* | 13416 | 7.57 | 2890 | 11 | 57 | 8.63 | 0.56 | 6.1 | 10.8 | 0.24 | 0.67 | 695 | 86
23 | 12273 | 7.59 | 2990 | 12.3 | 58 | [6 empty] | 752
24 | 11678 | 7.63 | 3070 | 10 | 59 | [6 empty] | 752
25* | 11990 | 7.58 | 3190 | 12.5 | 61 | [6 empty] | 794
26 | 12738
27 | 11405
28 | 11375 | 7.59 | 3140 | 10.4 | 64 | [6 empty] | 844
średnia |  | 7.59 | 3196 | 12.6 | 59.2 | 8.09 | 0.79 | 6.7 | 11.4 | 0.42 | 0.98 | 810 | 95
ładunek dobowy - [kg] |  |  |  | 147.2058 | 691.6336 | 94.5155 | 9.2296 | 78.2761 | 133.1862 | 4.9069 | 11.4493 | 9463.23 | 1109.885
ładunek miesięczny - [kg] |  |  |  | 4121.6112 | 19365.0304 | 2646.3361 | 258.4185 | 2191.6504 | 3729.0768 | 137.387 | 320.5698 | 264960.72 | 31075.64

## lutysur
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - ŚWINOUJŚCIE
Ścieki surowe - próba 24 godzinna
Luty 2022 rok - ilość ścieków [ 28 dni ] = 327 112 m3 / miesiąc = 11 683 m3 / dobę
Data | Ścieki | Odczyn | Przew. | Zawies. | ChZTCr | BZT5 | NH4 -N | NO3 - N | N-og. | PO4-P. | P-og. | Chlorki | Siarcz.
| m3/doba | pH | uS/cm | mg/l | mgO2/l | mgO2/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgP/l | mgP/l | mgCl/l | mg / l
1* | 11505 | 8 | 4660 | 640 | 601 | [6 empty] | 1347
2* | 11371 | 7.97 | 3910 | 360 | 480 | [6 empty] | 993
3* | 10558 | 7.77 | 3900 | 1040 | 1210 | 340 | 70.5 | 2.05 | 108 | 10.9 | 21.8 | 964 | 114
4* | 10852 | 7.69 | 3140 | 720 | 1192 | [6 empty] | 723
5* | 9922
6* | 13476
7 | 11289 | 7.79 | 3790 | 560 | 800 | [6 empty] | 1007
8* | 11217 | 7.95 | 3410 | 480 | 608 | 380 | 54.5 | 1.53 | 91 | 10.6 | 18.4 | 851 | 63
9 | 10777 | 7.88 | 3800 | 440 | 672 | [6 empty] | 1021
10 | 11104 | 7.86 | 2860 | 400 | 491 | [6 empty] | 624
11 | 12049 | 7.97 | 2910 | 460 | 679 | [6 empty] | 652
12 | 11021
13 | 10794
14 | 11300 | 7.75 | 2810 | 340 | 535 | 240 | 73.01 | 0.19 | 96 | 3.6 | 7.9 | 673 | 75
15* | 11580 | 7.61 | 3450 | 340 | 795 | [6 empty] | 794
16* | 12684 | 7.72 | 2790 | 240 | 872 | [6 empty] | 766
17* | 12402 | 8.1 | 3560 | 300 | 787 | [6 empty] | 886
18* | 12908 | 7.97 | 3310 | 280 | 671 | [6 empty] | 837
19* | 11349
20* | 12336
21* | 11743 | 7.76 | 2580 | 960 | 930 | [6 empty] | 574
22* | 13416 | 7.84 | 3540 | 960 | 850 | 280 | 61.5 | 3 | 99 | 9.5 | 13.6 | 950 | 55
23 | 12273 | 7.83 | 3160 | 720 | 879 | [6 empty] | 709
24 | 11678 | 7.81 | 2820 | 480 | 658 | [6 empty] | 625
25* | 11990 | 7.75 | 4080 | 360 | 491 | [6 empty] | 1007
26 | 12738
27 | 11405
28 | 11375 | 7.78 | 3490 | 650 | 650 | [6 empty] | 872
średnia |  | 7.84 | 3399 | 537 | 743 | 310 | 64.9 | 1.7 | 98.5 | 8.7 | 15.4 | 844 | 77
ładunek dobowy -[kg] |  |  |  | 6273.771 | 8680.469 | 3621.73 | 758.2267 | 19.8611 | 1150.7755 | 101.6421 | 179.9182 | 9860.452 | 899.591
ładunek miesięczny -[kg] |  |  |  | 175659.144 | 243044.216 | 101404.72 | 21229.5688 | 556.0904 | 32220.532 | 2845.8744 | 5037.5248 | 276082.528 | 25187.624

## marzecocz
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - ŚWINOUJŚCIE
Ścieki oczyszczone - próba 24 godzinna
Marzec 2022 rok - ilość ścieków [ 31 dni ] = 332 528 m3 / miesiąc = 10 727 m3 / dobę
Data | Ścieki | Odczyn | Przew. | Zawies. | ChZTCr | BZT5 | NH4 -N | NO3 -N | N-og. | PO4 -P | P-og. | Chlorki | Siarcz.
| m3/doba | pH | uS/cm | mg/l | mgO2/l | mgO2/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgP/l | mgP/l | mgCl/l | mgSO4/l
Stęż. dopuszczalne |  | 6,5 - 9,0 |  | 35 | 125 | 15 |  |  | 15 |  | 2 | 1000 | 500
1 | 10979 | 7.53 | 3230 | 9.2 | 99 | [6 empty] | 893
2 | 11281 | 7.51 | 3200 | 12.2 | 94 | [6 empty] | 858
3 | 11053 | 7.51 | 3170 | 11 | 60 | [6 empty] | 822
4 | 11723 | 7.49 | 3260 | 12.2 | 69 | [6 empty] | 893
5 | 11425
6 | 11337
7 | 11340 | 7.58 | 3220 | 14.3 | 51 | [6 empty] | 830
8 | 11142 | 7.57 | 3030 | 11.7 | 50 | 9.97 | 0.42 | 7.5 | 10.1 | 0.34 | 0.61 | 780 | 75
9 | 10468 | 7.62 | 3020 | 14.3 | 41 | [6 empty] | 734
10 | 10585 | 7.58 | 3080 | 12.2 | 58 | [6 empty] | 822
11 | 10865 | 7.54 | 3120 | 10.8 | 51 | [6 empty] | 773
12 | 11011
13 | 9811
14 | 10436 | 7.43 | 3030 | 10 | 61 | 9.44 | 1.03 | 6.1 | 10 | 0.25 | 0.62 | 865 | 86
15 | 10455 | 7.54 | 3030 | 10.6 | 58 | [6 empty] | 908
16 | 10253 | 7.51 | 3060 | 11 | 61 | [6 empty] | 808
17 | 10274 | 7.55 | 3130 | 11.6 | 74 | [6 empty] | 865
18 | 11317 | 7.5 | 3180 | 12.8 | 51 | [6 empty] | 830
19 | 10747
20 | 10541
21 | 10535 | 7.58 | 3080 | 11 | 55 | [6 empty] | 794
22 | 10748 | 7.54 | 3060 | 11.4 | 44 | 9.61 | 1.68 | 6.4 | 10.3 | 0.4 | 1.02 | 851 | 90
23 | 10815 | 7.56 | 3040 | 10.8 | 47 | [6 empty] | 837
24 | 10020 | 7.6 | 3060 | 13.6 | 68 | [6 empty] | 865
25 | 11107 | 7.55 | 3020 | 14 | 64 | [6 empty] | 879
26 | 10609
27 | 10318
28 | 10269 | 7.66 | 3110 | 12.2 | 47 | [6 empty] | 801
29 | 10554 | 7.71 | 3010 | 10.3 | 45 | [6 empty] | 815
30 | 10250 | 7.66 | 3080 | 11.2 | 55 | 8.74 | 1.7 | 5.9 | 10.4 | 0.42 | 0.55 | 815 | 106
31 | 10260 | 7.66 | 3160 | 11.4 | 59 | [6 empty] | 822
średnia |  | 7.56 | 3103 | 11.7 | 59.2 | 9.44 | 1.21 | 6.5 | 10.2 | 0.35 | 0.7 | 833 | 89
ładunek dobowy - [kg] |  |  |  | 125.5059 | 635.0384 | 101.2629 | 12.9797 | 69.7255 | 109.4154 | 3.7544 | 7.5089 | 8935.591 | 954.703
ładunek miesięczny - [kg] |  |  |  | 3890.5776 | 19685.6576 | 3139.0643 | 402.3589 | 2161.432 | 3391.7856 | 116.3848 | 232.7696 | 276995.824 | 29594.992

## marzecsur
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - ŚWINOUJŚCIE
Ścieki surowe - próba 24 godzinna
Marzec 2022 rok - ilość ścieków [ 31 dni ] = 332 528 m3 / miesiąc = 10 727 m3 / dobę
Data | Ścieki | Odczyn | Przew. | Zawies. | ChZTCr | BZT5 | NH4 -N | NO3 - N | N-og. | PO4-P. | P-og. | Chlorki | Siarcz.
| m3/doba | pH | uS/cm | mg/l | mgO2/l | mgO2/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgP/l | mgP/l | mgCl/l | mg / l
1 | 10979 | 7.53 | 2390 | 620 | 640
2 | 11281 | 7.78 | 2800 | 360 | 583 | [6 empty] | 709
3 | 11053 | 7.72 | 4150 | 320 | 754 | [6 empty] | 1078
4 | 11723 | 7.85 | 3320 | 300 | 692 | [6 empty] | 950
5 | 11425
6 | 11337
7 | 11340 | 7.86 | 4080 | 280 | 596 | [6 empty] | 1035
8 | 11142 | 7.68 | 3160 | 840 | 1624 |  | 84.5 | 1.83 | 122 | 12.6 | 34 | 908 | 44
9 | 10468 | 7.65 | 3160 | 800 | 1186 | [6 empty] | 893
10 | 10585 | 7.84 | 3540 | 360 | 560 | [6 empty] | 809
11 | 10865 | 7.8 | 2830 | 360 | 563 | [6 empty] | 634
12 | 11011
13 | 9811
14 | 10436 | 7.79 | 2380 | 360 | 739 | 200 | 69.4 | 0.8 | 87.6 | 3.7 | 12.2 | 433 | 59
15 | 10455 | 7.64 | 3890 | 560 | 668 | [6 empty] | 896
16 | 10253 | 7.78 | 2660 | 360 | 712 | [6 empty] | 560
17 | 10274 | 7.73 | 4580 | 260 | 743 | [6 empty] | 1241
18 | 11317 | 7.84 | 3170 | 280 | 703 | [6 empty] | 773
19 | 10747
20 | 10541
21 | 10535 | 7.58 | 4430 | 320 | 698 | [6 empty] | 1205
22 | 10748 | 7.64 | 5010 | 500 | 659 | 200 | 93.18 | 0.6 | 80 | 2.1 | 18.2 | 1418 | 80
23 | 10815 | 7.81 | 3490 | 280 | 686 | [6 empty] | 830
24 | 10020 | 7.66 | 4220 | 500 | 933 | [6 empty] | 1071
25 | 11107 | 7.76 | 3010 | 300 | 754 | [6 empty] | 893
26 | 10609
27 | 10318
28 | 10269 | 7.64 | 2670 | 240 | 810 | [6 empty] | 766
29 | 10554 | 7.82 | 3480 | 500 | 980 | [6 empty] | 837
30 | 10250 | 7.65 | 3100 | 380 | 800 | 280 | 67.2 | 0.6 | 79.5 | 0.7 | 11.1 | 737 | 70
31 | 10260 | 7.83 | 2470 | 480 | 958 | [6 empty] | 489
średnia |  | 7.73 | 3391 | 416 | 784 | 227 | 78.6 | 1 | 92.3 | 4.8 | 18.9 | 871 | 63
ładunek dobowy -[kg] |  |  |  | 4462.432 | 8409.968 | 2435.029 | 843.1422 | 10.727 | 990.1021 | 51.4896 | 202.7403 | 9343.217 | 675.801
ładunek miesięczny -[kg] |  |  |  | 138331.648 | 260701.952 | 75483.856 | 26136.7008 | 332.528 | 30692.3344 | 1596.1344 | 6284.7792 | 289631.888 | 20949.264

## kwiecocz
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - ŚWINOUJŚCIE
Ścieki oczyszczone - próba 24 godzinna
Kwiecień 2022 rok - ilość ścieków [ 30 dni ] = 334 080 m3 / miesiąc = 11 136 m3 / dobę
Data | Ścieki | Odczyn | Przew. | Zawies. | ChZTCr | BZT5 | NH4 -N | NO3 -N | N-og. | PO4 -P | P-og. | Chlorki | Siarcz.
| m3/doba | pH | uS/cm | mg/l | mgO2/l | mgO2/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgP/l | mgP/l | mgCl/l | mgSO4/l
Stęż. dopuszczalne |  | 6,5 - 9,0 |  | 35 | 125 | 15 |  |  | 15 |  | 2 | 1000 | 500
1 | 10197 | 7.58 | 3090 | 10.6 | 44 | [6 empty] | 773
2 | 10393
3* | 9919
4* | 9686 | 7.69 | 3200 | 12.6 | 63 | [6 empty] | 837
5* | 10367 | 7.59 | 3170 | 12.2 | 53 | 8.64 | 1.51 | 5.9 | 8.7 | 0.28 | 0.68 | 808 | 103
6* | 10352 | 7.72 | 3230 | 13 | 78 | [6 empty] | 872
7* | 11161
8* | 10406 | 7.64 | 3190 | 13.2 | 53 | [6 empty] | 879
9* | 10459
10 | 10792
11 | 11061 | 7.95 | 3190 | 12.3 | 38 | [6 empty] | 872
12 | 11630 | 7.93 | 3210 | 12.4 | 52 | [6 empty] | 900
13 | 10557 | 7.94 | 3250 | 9.6 | 63 | [6 empty] | 893
14* | 11987 | 7.83 | 3200 | 13 | 42 | 7.7 | 0.41 | 9.2 | 11.5 | 0.51 | 0.69 | 865 | 104
15 | 12569 | 7.95 | 3110 | 10.8 | 63 | [6 empty] | 900
16 | 13681
17 | 12282
18 | 11840
19 | 12161 | 7.7 | 2670 | 7 | 37 | [6 empty] | 702
20 | 11951 | 7.77 | 2560 | 5.2 | 33 | [6 empty] | 645
21 | 12394 | 7.88 | 2660 | 4.8 | 47 | 3.91 | 0.25 | 8.7 | 11.6 | 0.46 | 0.53 | 674 | 99
22* | 12002 | 7.79 | 2670 | 7.6 | 35 | [6 empty] | 659
23 | 11330
24 | 10353
25 | 10317 | 7.92 | 2510 | 6.6 | 50 | 6.18 | 0.23 | 8.1 | 10 | 0.37 | 0.57 | 638 | 105
26 | 10760 | 7.73 | 2520 | 6.3 | 55 | [6 empty] | 624
27 | 10765 | 7.55 | 2630 | 8.4 | 62 | [6 empty] | 645
28 | 10554 | 7.51 | 2870 | 8 | 60 | [6 empty] | 631
29 | 11112 | 7.41 | 2950 | 8.4 | 46 | [6 empty] | 808
30 | 11042
średnia |  | 7.74 | 2941 | 9.6 | 51.3 | 6.61 | 0.6 | 8 | 10.5 | 0.41 | 0.62 | 770 | 103
ładunek dobowy - [kg] |  |  |  | 106.9056 | 571.2768 | 73.609 | 6.6816 | 89.088 | 116.928 | 4.5658 | 6.9043 | 8574.72 | 1147.008
ładunek miesięczny - [kg] |  |  |  | 3207.168 | 17138.304 | 2208.2688 | 200.448 | 2672.64 | 3507.84 | 136.9728 | 207.1296 | 257241.6 | 34410.24

## kwiecsur
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - ŚWINOUJŚCIE
Ścieki surowe - próba 24 godzinna
Kwiecień 2022 rok - ilość ścieków [ 30 dni ] = 334 080 m3 / miesiąc = 11 136 m3 / dobę
Data | Ścieki | Odczyn | Przew. | Zawies. | ChZTCr | BZT5 | NH4 -N | NO3 - N | N-og. | PO4-P. | P-og. | Chlorki | Siarcz.
| m3/doba | pH | uS/cm | mg/l | mgO2/l | mgO2/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgP/l | mgP/l | mgCl/l | mg / l
1 | 10197 | 7.56 | 4430 | 380 | 1074 | [6 empty] | 794
2 | 10393
3* | 9919
4* | 9686 | 7.56 | 6570 | 600 | 786 | [6 empty] | 1872
5* | 10367 | 7.61 | 4680 | 400 | 725 | 340 | 70.83 | 0.8 | 77 | 5.7 | 14.2 | 1248 | 71
6* | 10352 | 7.75 | 3130 | 680 | 744 | [6 empty] | 752
7* | 11161
8* | 10406 | 7.74 | 3110 | 480 | 699 | [6 empty] | 1404
9* | 10459
10 | 10792
11 | 11061 | 7.75 | 5220 | 540 | 647 | [6 empty] | 1574
12 | 11630 | 7.74 | 4650 | 1020 | 627 | [6 empty] | 1546
13 | 10557 | 7.91 | 3860 | 620 | 768 | [6 empty] | 1035
14* | 11987 | 7.81 | 4880 | 540 | 961 | 360 | 59.5 | 0.9 | 105 | 6.9 | 20.4 | 1255 | 88
15 | 12569 | 7.86 | 3110 | 1000 | 1177 | [6 empty] | 851
16 | 13681
17 | 12282
18 | 11840
19 | 12161 | 8.06 | 3110 | 380 | 759 | [6 empty] | 766
20 | 11951 | 7.88 | 3260 | 360 | 663 | [6 empty] | 808
21 | 12394 | 7.98 | 2640 | 460 | 808 | 220 | 49.7 | 0.7 | 92 |  | 11.1 | 567 | 78
22* | 12002 | 7.96 | 3090 | 440 | 936 | [6 empty] | 609
23 | 11330
24 | 10353
25 | 10317 | 7.74 | 2380 | 880 | 980 | 660 | 73.6 | 0.8 | 83 |  | 32.6 | 482 | 67
26 | 10760 | 8.01 | 3860 | 620 | 858 | [6 empty] | 837
27 | 10765 | 7.69 | 3210 | 420 | 761 | [6 empty] | 780
28 | 10554 | 7.75 | 3290 | 500 | 784 | [6 empty] | 822
29 | 11112 | 8.17 | 5200 | 400 | 1036 | [6 empty] | 1461
30 | 11042
średnia |  | 7.82 | 3878 | 564 | 831 | 395 | 63.4 | 0.8 | 89.3 | 6.3 | 19.6 | 1024 | 76
ładunek dobowy -[kg] |  |  |  | 6280.704 | 9254.016 | 4398.72 | 706.0224 | 8.9088 | 994.4448 | 70.1568 | 218.2656 | 11403.264 | 846.336
ładunek miesięczny -[kg] |  |  |  | 188421.12 | 277620.48 | 131961.6 | 21180.672 | 267.264 | 29833.344 | 2104.704 | 6547.968 | 342097.92 | 25390.08

## majocz
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - ŚWINOUJŚCIE
Ścieki oczyszczone - próba 24 godzinna
Maj 2022 rok - ilość ścieków [ 31 dni ] = 355 845 m3 / miesiąc = 11 479 m3 / dobę
Data | Ścieki | Odczyn | Przew. | Zawies. | ChZTCr | BZT5 | NH4 -N | NO3 -N | N-og. | PO4 -P | P-og. | Chlorki | Siarcz.
| m3/doba | pH | uS/cm | mg/l | mgO2/l | mgO2/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgP/l | mgP/l | mgCl/l | mgSO4/l
Stęż. dopuszczalne |  | 6,5 - 9,0 |  | 35 | 125 | 15 |  |  | 15 |  | 2 | 1000 | 500
1 | 10867
2 | 11254 | 7.61 | 3130 | 9.43 | 43 | [6 empty] | 752
3 | 10217
4 | 10288 | 7.48 | 2790 | 8 | 49 | [6 empty] | 695
5* | 10834 | 7.94 | 2770 | 9.7 | 51 | [6 empty] | 723
6 | 10854 | 7.81 | 2600 | 10.2 | 59 | [6 empty] | 596
7* | 10838
8 | 10482
9 | 10542 | 7.73 | 2990 | 11.5 | 57 | [6 empty] | 737
10 | 10901 | 7.58 | 2990 | 8.4 | 49 | 7.26 | 0.09 | 7.26 | 9.4 | 0.46 | 0.68 | 709 | 73
11* | 10793 | 7.57 | 3110 | 9.8 | 52 | [6 empty] | 822
12 | 10700 | 7.6 | 3110 | 9.4 | 90 | [6 empty] | 851
13* | 11339 | 7.65 | 3170 | 9.6 | 63 | [6 empty] | 936
14 | 10946
15 | 10626
16 | 10726 | 7.66 | 3020 | 11.3 | 42 | [6 empty] | 780
17 | 11409 | 7.59 | 2910 | 12.9 | 51 | [6 empty] | 681
18 | 11098 | 7.62 | 2980 | 10.4 | 60 | 8.5 | 0.59 | 6.2 | 9.4 | 0.64 | 0.79 | 723 | 122
19 | 11290 | 7.5 | 3020 | 10.8 | 35 | [6 empty] | 688
20* | 10821 | 7.84 | 2950 | 12.5 | 50 | [6 empty] | 730
21* | 12119
22 | 11191
23 | 11552 | 7.34 | 2860 | 14 | 64 | [6 empty] | 695
24* | 12724 | 7.53 | 2950 | 8.4 | 62 | 8.68 | 1.45 | 5.2 | 10.4 | 0.26 | 0.42 | 723 | 51
25* | 13637 | 7.52 | 2950 | 11.2 | 75 | [6 empty] | 730
26* | 12640 | 7.56 | 2890 | 13 | 52 | [6 empty] | 794
27* | 15118 | 7.79 | 2840 | 11.6 | 55 | [6 empty] | 723
28** | 13644
29 | 12099
30 | 12141 | 7.47 | 2640 | 13 | 62 | 8.16 | 0.11 | 6.92 | 10.7 | 0.49 | 0.64 | 596 | 98
31 | 12155 | 7.55 | 2620 | 14 | 71 | [6 empty] | 638
średnia |  | 7.62 | 2919 | 10.9 | 56.8 | 8.15 | 0.56 | 6.4 | 10 | 0.46 | 0.63 | 730 | 86
ładunek dobowy - [kg] |  |  |  | 125.1211 | 652.0072 | 93.5538 | 6.4282 | 73.4656 | 114.79 | 5.2803 | 7.2318 | 8379.67 | 987.194
ładunek miesięczny - [kg] |  |  |  | 3878.7105 | 20211.996 | 2900.1368 | 199.2732 | 2277.408 | 3558.45 | 163.6887 | 224.1824 | 259766.85 | 30602.67

## majsur
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - ŚWINOUJŚCIE
Ścieki surowe - próba 24 godzinna
Maj 2022 rok - ilość ścieków [ 31 dni ] = 355 845 m3 / miesiąc = 11 479 m3 / dobę
Data | Ścieki | Odczyn | Przew. | Zawies. | ChZTCr | BZT5 | NH4 -N | NO3 - N | N-og. | PO4-P. | P-og. | Chlorki | Siarcz.
| m3/doba | pH | uS/cm | mg/l | mgO2/l | mgO2/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgP/l | mgP/l | mgCl/l | mg / l
1 | 10867
2 | 11254 | 7.67 | 3180 | 800 | 1295 | [6 empty] | 908
3 | 10217
4 | 10288 | 7.71 | 3340 | 900 | 1218 | [6 empty] | 964
5* | 10834 | 8.01 | 3380 | 1500 | 1396 | [6 empty] | 993
6 | 10854
7* | 10838
8 | 10482
9 | 10542 | 7.47 | 4220 | 920 | 1324 | [6 empty] | 1120
10 | 10901 | 7.68 | 3660 | 760 | 1298 | 220 | 54.5 | 1.96 | 96 | 6.6 | 12.8 | 978 | 47
11* | 10793 | 7.71 | 3830 | 500 | 755 | [6 empty] | 929
12 | 10700 | 7.76 | 6540 | 380 | 662 | [6 empty] | 1914
13* | 11339 | 7.63 | 4170 | 340 | 1098 | [6 empty] | 1028
14 | 10946
15 | 10626
16 | 10726 | 7.76 | 3230 | 520 | 768 | [6 empty] | 681
17 | 11409 | 7.67 | 4050 | 880 | 1044 | [6 empty] | 1035
18 | 11098 | 7.72 | 4420 | 500 | 798 | 340 | 83.6 | 0.6 | 97 | 7.6 | 14.3 | 1135 | 66
19 | 11290 | 7.85 | 4630 | 540 | 689 | [6 empty] | 1170
20* | 10821 | 7.9 | 5830 | 560 | 739 | [6 empty] | 1631
21* | 12119
22 | 11191
23 | 11552 | 7.81 | 2850 | 400 | 888 | [6 empty] | 581
24* | 12724 | 7.93 | 3380 | 380 | 735 | 360 | 98 | 0.5 | 126 | 10.2 | 13.2 | 702 | 45
25* | 13637 | 7.86 | 2260 | 540 | 1077 | [6 empty] | 404
26* | 12640 | 7.9 | 4080 | 620 | 1082 | [6 empty] | 1021
27* | 15118 | 7.95 | 2540 | 480 | 751 | [6 empty] | 518
28** | 13644
29 | 12099
30 | 12141 | 8.24 | 2740 | 800 | 1099 | 250 | 71 | 0.76 | 126 | 18.9 | 32.1 | 652 | 60
31 | 12155 | 7.95 | 2500 | 600 | 1099 | [6 empty] | 475
średnia |  | 7.81 | 3742 | 646 | 991 | 293 | 76.8 | 1 | 111.3 | 10.8 | 18.1 | 942 | 55
ładunek dobowy -[kg] |  |  |  | 7415.434 | 11375.689 | 3363.347 | 881.5872 | 11.479 | 1277.6127 | 123.9732 | 207.7699 | 10813.218 | 631.345
ładunek miesięczny -[kg] |  |  |  | 229875.87 | 352642.395 | 104262.585 | 27328.896 | 355.845 | 39605.5485 | 3843.126 | 6440.7945 | 335205.99 | 19571.475

## czerwocz
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - ŚWINOUJŚCIE
Ścieki oczyszczone - próba 24 godzinna
czerwiec 2022 rok - ilość ścieków [ 30 dni ] = 392 250 m3 / miesiąc = 13 075 m3 / dobę
Data | Ścieki | Odczyn | Przew. | Zawies. | ChZTCr | BZT5 | NH4 -N | NO3 -N | N-og. | PO4 -P | P-og. | Chlorki | Siarcz.
| m3/doba | pH | uS/cm | mg/l | mgO2/l | mgO2/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgP/l | mgP/l | mgCl/l | mgSO4/l
Stęż. dopuszczalne |  | 6,5 - 9,0 |  | 35 | 125 | 15 |  |  | 15 |  | 2 | 1000 | 500
1* | 12923 | 7.64 | 2650 | 13.2 | 46 | [6 empty] | 638
2 | 12305 | 7.63 | 2680 | 13.5 | 44 | [6 empty] | 652
3 | 12462 | 7.7 | 2780 | 11 | 43 | [6 empty] | 674
4 | 12986
5* | 13161
6* | 13995 | 7.51 | 2910 | 12.6 | 49 | [6 empty] | 702
7 | 13213 | 7.3 | 2780 | 12.5 | 54 | [6 empty] | 723
8* | 13413 | 7.49 | 2630 | 8.6 | 55 | 8.3 | 2.25 | 6.7 | 9.6 | 0.35 | 0.56 | 631 | 104
9 | 12609 | 7.41 | 2750 | 17.2 | 61 | [6 empty] | 638
10* | 12346 | 7.5 | 2730 | 10.8 | 68 | [6 empty] | 673
11 | 12721
12* | 12531
13 | 12726 | 7.42 | 2820 | 11 | 59 | [6 empty] | 666
14* | 13538 | 7.6 | 2810 | 12.2 | 60 | [6 empty] | 681
15 | 13355 | 7.55 | 2800 | 8 | 54 | 8.32 | 0.98 | 7.23 | 10.3 | 0.43 | 0.99 | 645 | 95
16 | 13032
17 | 13637 | 7.46 | 2810 | 10.3 | 49 | [6 empty] | 638
18 | 13559
19 | 12749
20* | 14392 | 7.58 | 2690 | 15.6 | 59 | [6 empty] | 659
21* | 13761 | 7.57 | 2710 | 40.3 | 102 | [6 empty] | 624
22* | 12652 | 7.44 | 2780 | 29 | 69 | 7.55 | 2.71 | 2.3 | 9.2 | 0.83 | 3.57 | 659 | 137
23 | 12692 | 7.42 | 2740 | 26 | 92 | [6 empty] | 667
24 | 12782 | 7.53 | 2800 | 23 | 96 | [6 empty] | 652
25 | 13043
26* | 12748
27 | 14134 | 7.42 | 2580 | 15.3 | 67 | [6 empty] | 610
28* | 13030 | 7.49 | 2400 | 15 | 58 | [6 empty] | 475
29 | 13188 | 7.61 | 2400 | 16 | 67 | [6 empty] | 489
30 | 12567 | 7.32 | 2470 | 16.2 | 66 | 8.17 | 1.26 | 8.1 | 10.7 | 0.36 | 1.25 | 516 | 114
średnia |  | 7.5 | 2701 | 16.1 | 62.8 | 8.09 | 1.8 | 6.1 | 10 | 0.49 | 1.59 | 634 | 113
ładunek dobowy - [kg] |  |  |  | 210.5075 | 821.11 | 105.7768 | 23.535 | 79.7575 | 130.75 | 6.4067 | 20.7892 | 8289.55 | 1477.475
ładunek miesięczny - [kg] |  |  |  | 6315.225 | 24633.3 | 3173.3025 | 706.05 | 2392.725 | 3922.5 | 192.2025 | 623.6775 | 248686.5 | 44324.25

## czerwsur
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - ŚWINOUJŚCIE
Ścieki surowe - próba 24 godzinna
czerwiec 2022 rok - ilość ścieków [ 30 dni ] = 392 250 m3 / miesiąc = 13 075 m3 / dobę
Data | Ścieki | Odczyn | Przew. | Zawies. | ChZTCr | BZT5 | NH4 -N | NO3 - N | N-og. | PO4-P. | P-og. | Chlorki | Siarcz.
| m3/doba | pH | uS/cm | mg/l | mgO2/l | mgO2/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgP/l | mgP/l | mgCl/l | mg / l
1* | 12923 | 8 | 2740 | 840 | 1030 | [6 empty] | 645
2 | 12305 | 7.97 | 2970 | 680 | 595 | [6 empty] | 610
3 | 12462 | 8.11 | 2980 | 700 | 572 | [6 empty] | 603
4 | 12986
5* | 13161
6* | 13995 | 7.93 | 3240 | 740 | 820 | [6 empty] | 737
7 | 13213 | 7.99 | 2580 | 680 | 795 | [6 empty] | 525
8* | 13413 | 7.05 | 2440 | 500 | 736 | 480 | 85.46 | 1.1 | 99 | 7.5 | 11.5 | 475 | 33
9 | 12609 | 7.88 | 3890 | 420 | 704 | [6 empty] | 893
10* | 12346 | 7.76 | 2820 | 620 | 904 | [6 empty] | 723
11 | 12721
12* | 12531
13 | 12726 | 7.87 | 3630 | 900 | 1075 | [6 empty] | 964
14* | 13538 | 8.19 | 2710 | 1180 | 998 | [6 empty] | 1177
15 | 13355 | 8.18 | 2970 | 960 | 1115 | 460 | 69.5 | 0.99 | 121 | 9.7 | 19.4 | 808 | 68
16 | 13032
17 | 13637 | 7.65 | 2480 | 800 | 1177 | [6 empty] | 482
18 | 13559
19 | 12749
20* | 14392 | 7.92 | 2790 | 340 | 650 | [6 empty] | 532
21* | 13761 | 7.63 | 3260 | 400 | 677 | [6 empty] | 745
22* | 12652 | 7.98 | 1989 | 1380 | 788 | 300 | 96.76 | 0.7 | 103 |  | 10.1 | 305 | 36
23 | 12692 | 7.87 | 2980 | 280 | 1012 | [6 empty] | 1163
24 | 12782 | 7.93 | 3640 | 950 | 1164 | [6 empty] | 978
25 | 13043
26* | 12748
27 | 14134 | 7.84 | 2140 | 550 | 987 | [6 empty] | 539
28* | 13030 | 7.72 | 2140 | 880 | 1035 | [6 empty] | 411
29 | 13188 | 7.71 | 2610 | 700 | 1045 | [6 empty] | 588
30 | 12567 | 7.82 | 4420 | 820 | 685 | 380 | 84.2 | 0.8 | 104 | 9.4 | 17.9 | 752 | 77
średnia |  | 7.86 | 2925 | 730 | 884 | 405 | 84 | 0.9 | 106.8 | 8.9 | 14.7 | 698 | 54
ładunek dobowy -[kg] |  |  |  | 9544.75 | 11558.3 | 5295.375 | 1098.3 | 11.7675 | 1396.41 | 116.3675 | 192.2025 | 9126.35 | 706.05
ładunek miesięczny -[kg] |  |  |  | 286342.5 | 346749 | 158861.25 | 32949 | 353.025 | 41892.3 | 3491.025 | 5766.075 | 273790.5 | 21181.5

## lipocz
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - ŚWINOUJŚCIE
Ścieki oczyszczone - próba 24 godzinna
lipiec 2022 rok - ilość ścieków |  |  |  |  | 31 | dni | 438148 | m3/miesiąc | 14133.8065 | m3/dobę
Data | Ścieki | Odczyn | Przew. | Zawies. | ChZTCr | BZT5 | NH4 -N | NO3 -N | N-og. | PO4 -P | P-og. | Chlorki | Siarcz.
| m3/doba | pH | uS/cm | mg/l | mgO2/l | mgO2/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgP/l | mgP/l | mgCl/l | mgSO4/l
Stęż. dopuszczalne |  | 6,5 - 9,0 |  | 35 | 125 | 15 |  |  | 15 |  | 2 | 1000 | 500
1 | 16284 | 7.49 | 2570 | 17 | 59 | [6 empty] | 603
2 | 12930
3 | 13814
4 | 12445 | 7.51 | 2560 | 22.3 | 67 | [6 empty] | 588
5 | 13180 | 7.67 | 2640 | 23.7 | 73 | [6 empty] | 624
6 | 12738 | 7.57 | 2810 | 17.3 | 73 | [6 empty] | 645
7 | 13797 | 7.63 | 2720 | 32 | 98 | [6 empty] | 631
8 | 12618 | 7.61 | 2720 | 22 | 67 | 7.69 | 0.41 | 9.86 | 13.7 | 0.58 | 1.34 | 581 | 72
9 | 13431
10 | 13395
11 | 13529 | 7.67 | 2730 | 17 | 74 | [6 empty] | 596
12 | 14290 | 7.78 | 2680 | 10.5 | 44 | 7.97 | 1.04 | 7.52 | 12.8 | 0.36 | 0.71 | 567 | 74
13 | 13811 | 7.66 | 2800 | 23.5 | 48 | [6 empty] | 610
14 | 13722 | 7.87 | 2860 | 35.5 | 57 | [6 empty] | 624
15 | 13961 | 7.91 | 2670 | 28 | 59 | [6 empty] | 624
16 | 15094
17 | 13925
18 | 13555 | 7.85 | 2740 | 18.2 | 59 | 8.2 | 0.46 | 10.5 | 13.3 | 0.46 | 1.15 | 638 | 91
19 | 15204 | 7.7 | 2740 | 16 | 70 | [6 empty] | 617
20 | 14940 | 7.67 | 2720 | 18.2 | 60 | [6 empty] | 610
21 | 14992 | 7.64 | 2650 | 14 | 68 | [6 empty] | 603
22 | 14699 | 8.12 | 2600 | 16.6 | 73 | [6 empty] | 631
23 | 14174
24 | 14171
25 | 16816 | 7.52 | 2660 | 39.5 | - | [6 empty] | 617
26 | 14811 | 7.98 | 2860 | 16 | 60 | 6.51 | 0.68 | 6.85 | 10.8 | 0.33 | 0.61 | 617 | 96
27 | 14445 | analiz nie wykonywano, prace techniczne na oczyszczalni
28 | 14097 | 7.85 | 2880 | 26.5 | 52 | [6 empty] | 624
29 | 15023 | 7.71 | 2780 | 27.5 | 55 | [6 empty] | 624
30 | 14337
31 | 13920
średnia |  | 7.72 | 2720 | 22.1 | 64 | 7.59 | 0.65 | 8.7 | 12.7 | 0.43 | 0.95 | 614 | 83
ładunek dobowy - [kg] |  |  |  | 312.3571 | 904.5636 | 107.2756 | 9.187 | 122.9641 | 179.4993 | 6.0775 | 13.4271 | 8678.1572 | 1173.1059
ładunek miesięczny - [kg] |  |  |  | 9683.0708 | 28041.472 | 3325.5433 | 284.7962 | 3811.8876 | 5564.4796 | 188.4036 | 416.2406 | 269022.872 | 36366.284

## lipsur
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - ŚWINOUJŚCIE
Ścieki surowe - próba 24 godzinna
lipiec 2022 rok - ilość ścieków |  |  |  |  | 31 | dni | 438148 | m3/miesiąc | 14133.8065 | m3/dobę
Data | Ścieki | Odczyn | Przew. | Zawies. | ChZTCr | BZT5 | NH4 -N | NO3 - N | N-og. | PO4-P. | P-og. | Chlorki | Siarcz.
| m3/doba | pH | uS/cm | mg/l | mgO2/l | mgO2/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgP/l | mgP/l | mgCl/l | mg / l
1 | 16284 | 7.91 | 3860 | 840 | 1117 | [6 empty] | 851
2 | 12930
3 | 13814
4 | 12445 | 7.71 | 2760 | 480 | 1076 | [6 empty] | 546
5 | 13180 | 7.89 | 3310 | 760 | 1199 | [6 empty] | 879
6 | 12738 | 7.81 | 2740 | 760 | 1107 | [6 empty] | 666
7 | 13797 | 8.28 | 2460 | 600 | 1101 | [6 empty] | 503
8 | 12618 | 7.89 | 2670 | 750 | 697 | 340 | 52.5 | 2.5 | 88 | 11.7 | 19.6 | 518 | 63
9 | 13431
10 | 13395
11 | 13529 | 8.17 | 2980 | 820 | 1100 | [6 empty] | 560
12 | 14290 | 8.07 | 2810 | 680 | 611 | 220 | 70.5 | 2.5 | 107 | 10.6 | 12.8 | 546 | 78
13 | 13811 | 8.15 | 2750 | 680 | 659 | [6 empty] | 567
14 | 13722 | 8.03 | 2750 | 480 | 588 | [6 empty] | 596
15 | 13961 | 7.99 | 3020 | 680 | 801 | [6 empty] | 645
16 | 15094
17 | 13925
18 | 13555 | 7.75 | 2820 | 440 | 851 | 420 | 82.8 | 0.8 | 107 | 8.4 | 13.7 | 553 | 42
19 | 15204 | 8.11 | 2700 | 320 | 849 | [6 empty] | 440
20 | 14940 | 7.8 | 3650 | 680 | 932 | [6 empty] | 858
21 | 14992 | 7.94 | 2700 | 940 | 862 | [6 empty] | 489
22 | 14699 | 7.82 | 2620 | 960 | 1021 | [6 empty] | 426
23 | 14174
24 | 14171
25 | 16816 | 7.58 | 2930 | 520 | 749 | [6 empty] | 610
26 | 14811 | 7.77 | 3530 | 700 | 1298 | 300 | 87.5 | 1.8 | 121 | 17.6 | 26.1 | 723 | 62
27 | 14445 | 7.89 | 2680 | 440 | 596 | [6 empty] | 595
28 | 14097 | 8.24 | 3490 | 900 | 1196 | [6 empty] | 794
29 | 15023 | 8.01 | 3410 | 750 | 1136 | [6 empty] | 638
30 | 14337
31 | 13920
średnia |  | 7.94 | 2983 | 675 | 931 | 320 | 73.3 | 1.9 | 105.8 | 12.1 | 18.1 | 619 | 61
ładunek dobowy -[kg] |  |  |  | 9540.3194 | 13158.5738 | 4522.8181 | 1036.008 | 26.8542 | 1495.3567 | 171.0191 | 255.8219 | 8748.8262 | 862.1622
ładunek miesięczny -[kg] |  |  |  | 295749.9 | 407915.788 | 140207.36 | 32116.2484 | 832.4812 | 46356.0584 | 5301.5908 | 7930.4788 | 271213.612 | 26727.028

## sierpocz
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - ŚWINOUJŚCIE
Ścieki oczyszczone - próba 24 godzinna
Sierpień 2022 rok - ilość ścieków |  |  |  |  | 31 | dni | 425245 | m3/miesiąc | 13717.5806 | m3/dobę
Data | Ścieki | Odczyn | Przew. | Zawies. | ChZTCr | BZT5 | NH4 -N | NO3 -N | N-og. | PO4 -P | P-og. | Chlorki | Siarcz.
| m3/doba | pH | uS/cm | mg/l | mgO2/l | mgO2/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgP/l | mgP/l | mgCl/l | mgSO4/l
Stęż. dopuszczalne |  | 6,5 - 9,0 |  | 35 | 125 | 15 |  |  | 15 |  | 2 | 1000 | 500
1 | 13241 | brak ścieków w automacie do poboru prób średniodobowych
2 | 14775 | 7.69 | 2490 | 14.8 | 51 | 8.25 | 5.38 | 6.41 | 16.8 | 0.3 | 0.72 | 553 | 84
3 | 15240 | 7.59 | 2540 | 12.3 | 61 | [6 empty] | 532
4 | 15070 | 7.51 | 2570 | 12.8 | 62 | [6 empty] | 560
5 | 14036 | 7.67 | 2670 | 13.6 | 105 | [6 empty] | 560
6 | 14484
7 | 13712
8 | 14098 | 7.58 | 2620 | 21 | 71 | [6 empty] | 560
9 | 16129 | 7.6 | 2550 | 11.2 | 64 | 8.6 | 2.57 |  | 14.6 | 0.28 | 0.77 | 510 | 79
10 | 14712 | 7.6 | 2570 | 11.3 | 68 | [6 empty] | 539
11 | 13940 | 7.66 | 2710 | 12.7 | 89 | [6 empty] | 496
12 | 14865 | 7.72 | 2710 | 10.7 | 67 | [6 empty] | 553
13 | 13959
14* | 14402
15* | 14816
16* | 15090 | 7.57 | 2640 | 10.6 | 73 | [6 empty] | 674
17 | 14451 | 7.65 | 2480 | 11 | 74 | [6 empty] | 589
18 | 14443 | 7.65 | 2370 | 8.6 | 61 | 8.36 | 3.18 | 11.5 | 13.6 | 0.28 | 1.18 | 553 | 90
19* | 13718 | 7.66 | 2550 | 14.8 | 60 | [6 empty] | 581
20* | 13059
21 | 12512
22 | 13044 | 7.73 | 2600 | 19.6 | 57 | [6 empty] | 631
23 | 13504 | 7.57 | 2630 | 15.6 | 72 | [6 empty] | 929
24 | 13073 | 7.66 | 2650 | 11.2 | 66 | [6 empty] | 681
25 | 13078 | 7.43 | 2730 | 5.8 | 57 | 8.32 | 0.02 | 4.4 | 11.5 | 0.49 | 0.67 | 681 | 100
26 | 12201 | 7.56 | 2710 | 12.2 | 62 | [6 empty] | 667
27* | 12277
28 | 11715
29 | 12113 | 7.77 | 2860 | 12.8 | 60 | [6 empty] | 730
30 | 12245 | 7.8 | 2850 | 10.8 | 51 | 2.08 | 0.06 | 11.2 | 12 | 1 | 1.28 | 730 | 98
31 | 11243 | 7.72 | 2860 | 12.2 | 68 | [6 empty] | 716
średnia |  | 7.64 | 2636 | 12.6 | 66.6 | 7.12 | 2.24 | 8.4 | 13.7 | 0.47 | 0.92 | 620 | 90
ładunek dobowy - [kg] |  |  |  | 172.8415 | 913.5909 | 97.6692 | 30.7274 | 115.2277 | 187.9309 | 6.4473 | 12.6202 | 8504.9 | 1234.5823
ładunek miesięczny - [kg] |  |  |  | 5358.087 | 28321.317 | 3027.7444 | 952.5488 | 3572.058 | 5825.8565 | 199.8651 | 391.2254 | 263651.9 | 38272.05

## sierpsur
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - ŚWINOUJŚCIE
Ścieki surowe - próba 24 godzinna
Sierpień 2022 rok - ilość ścieków |  |  |  |  | 31 | dni | 425245 | m3/miesiąc | 13717.5806 | m3/dobę
Data | Ścieki | Odczyn | Przew. | Zawies. | ChZTCr | BZT5 | NH4 -N | NO3 - N | N-og. | PO4-P. | P-og. | Chlorki | Siarcz.
| m3/doba | pH | uS/cm | mg/l | mgO2/l | mgO2/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgP/l | mgP/l | mgCl/l | mg / l
1 | 13241 | 7.93 | 3030 | 820 | 1295 | [6 empty] | 539
2 | 14775 | 7.78 | 3120 | 400 | 877 | 400 | 67 | 0.7 | 107 | 11.9 | 24.8 | 610 | 35
3 | 15240 | 7.57 | 4460 | 800 | 1394 | [6 empty] | 1241
4 | 15070 | 7.47 | 3800 | 1280 | 994 | [6 empty] | 723
5 | 14036 | 8.06 | 3010 | 360 | 1156 | [6 empty] | 453
6 | 14484
7 | 13712
8 | 14098 | 7.81 | 2410 | 760 | 988 | [6 empty] | 340
9 | 16129 | 7.84 | 2620 | 880 | 999 | 420 | 78 | 0.62 | 108 | 12.6 | 26.8 | 440 | 39
10 | 14712 | 7.38 | 3570 | 600 | 775 | [6 empty] | 744
11 | 13940 | 7.64 | 2770 | 1880 | 953 | [6 empty] | 440
12 | 14865 | 8.18 | 2820 | 1320 | 935 | [6 empty] | 397
13 | 13959
14* | 14402
15* | 14816
16* | 15090 | 7.66 | 2160 | 340 | 814 | [6 empty] | 397
17 | 14451 | 7.44 | 2630 | 320 | 861 | [6 empty] | 553
18 | 14443 | 7.87 | 3130 | 1000 | 1159 | 620 | 84.18 | 1.3 | 104 | 21.1 | 25 | 638 | 25
19* | 13718 | 7.88 | 3310 | 480 | 1038 | [6 empty] | 667
20* | 13059
21 | 12512
22 | 13044 | 7.41 | 4120 | 320 | 842 | [6 empty] | 1035
23 | 13504 | 7.84 | 2680 | 820 | 897 | [6 empty] | 581
24 | 13073 | 7.6 | 3020 | 440 | 964 | [6 empty] | 652
25 | 13078 | 7.48 | 2580 | 600 | 1228 | 460 | 83 | 0.7 | 123 | 6.1 | 16.5 | 496 | 58
26 | 12201 | 7.42 | 4020 | 740 | 1290 | [6 empty] | 1007
27* | 12277
28 | 11715
29 | 12113 | 7.66 | 2460 | 580 | 937 | [6 empty] | 610
30 | 12245 | 7.75 | 2780 | 620 | 690 | 340 | 94.02 | 1.3 | 122 | 1 | 13.8 | 326 | 45
31 | 11243 | 7.67 | 2490 | 460 | 873 | [6 empty] | 496
średnia |  | 7.7 | 3045 | 719 | 998 | 448 | 81.2 | 0.9 | 112.8 | 10.5 | 21.4 | 608 | 40
ładunek dobowy -[kg] |  |  |  | 9862.9405 | 13690.1455 | 6145.4761 | 1113.8675 | 12.3458 | 1547.3431 | 144.0346 | 293.5562 | 8340.289 | 548.7032
ładunek miesięczny -[kg] |  |  |  | 305751.155 | 424394.51 | 190509.76 | 34529.894 | 382.7205 | 47967.636 | 4465.0725 | 9100.243 | 258548.96 | 17009.8

## wrzocz
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - ŚWINOUJŚCIE
Ścieki oczyszczone - próba 24 godzinna
Wrzesień 2022 rok - ilość ścieków |  |  |  |  | 30 | dni | 337127 | m3/miesiąc | 11237.5667 | m3/dobę
Data | Ścieki | Odczyn | Przew. | Zawies. | ChZTCr | BZT5 | NH4 -N | NO3 -N | N-og. | PO4 -P | P-og. | Chlorki | Siarcz.
| m3/doba | pH | uS/cm | mg/l | mgO2/l | mgO2/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgP/l | mgP/l | mgCl/l | mgSO4/l
Stęż. dopuszczalne |  | 6,5 - 9,0 |  | 35 | 125 | 15 |  |  | 15 |  | 2 | 1000 | 500
1 | 11992 | 7.51 | 2890 | 12.4 | 79 | [6 empty] | 716
2 | 11849 | 7.56 | 2910 | 12.2 | 69 | [6 empty] | 745
3 | 11942
4 | 11729
5 | 11198 | 7.52 | 2920 | 10 | 52 | [6 empty] | 730
6 | 12202 | 7.47 | 2890 | 9.3 | 51 | [6 empty] | 695
7 | 11496 | 7.33 | 2950 | 12.7 | 40 | 7.45 | 0.2 | 6.76 | 13.2 | 0.33 | 0.75 | 681 | 84
8* | 14252 | 7.48 | 3030 | 8 | 41 | [6 empty] | 787
9* | 12131 | 7.38 | 2920 | 11.8 | 56 | [6 empty] | 723
10 | 11264
11 | 11236
12 | 11699 | 7.52 | 2780 | 8 | 46 | [6 empty] | 723
13 | 11681 | 7.4 | 2810 | 8 | 46 | 7.96 | 1.17 | 5.94 | 9.5 | 0.36 | 0.67 | 730 | 104
14 | 10514 | 7.67 | 2930 | 6.6 | 50 | [6 empty] | 759
15* | 10985 | 7.66 | 2950 | 7.2 | 44 | [6 empty] | 737
16* | 11283 | 7.76 | 2960 | 8.2 | 78 | [6 empty] | 659
17* | 11454
18 | 10860
19* | 10417 | 7.62 | 2940 | 6.5 | 48 | [6 empty] | 695
20* | 11195 | 7.56 | 3070 | 9.8 | 41 | 7.93 | 5.1 | 7.06 | 16.4 | 0.36 | 0.62 | 780 | 86
21 | 11004 | 7.63 | 3110 | 10.8 | 44 | [6 empty] | 808
22 | 11211 | 7.31 | 3190 | 9.4 | 49 | [6 empty] | 837
23 | 10397 | 7.39 | 3300 | 11.3 | 54 | [6 empty] | 865
24 | 10971
25 | 10479
26 | 10437 | 7.31 | 3140 | 8.6 | 67 | [6 empty] | 787
27* | 11205 | 7.35 | 3130 | 5.2 | 39 | 4.11 | 0.34 | 6.3 | 8.1 | 0.28 | 0.66 | 794 | 96
28* | 9599 | 7.35 | 3130 | 10.8 | 46 | [6 empty] | 773
29 | 9899 | 7.45 | 3220 | 9 | 68 | [6 empty] | 837
30 | 10546 | 7.46 | 3220 | 12.8 | 72 | [6 empty] | 837
średnia |  | 7.49 | 3018 | 9.5 | 53.6 | 6.86 | 1.7 | 6.5 | 11.8 | 0.33 | 0.68 | 759 | 93
ładunek dobowy - [kg] |  |  |  | 106.7569 | 602.3336 | 77.0897 | 19.1039 | 73.0442 | 132.6033 | 3.7084 | 7.6415 | 8529.3131 | 1045.0937
ładunek miesięczny - [kg] |  |  |  | 3202.7065 | 18070.0072 | 2312.6912 | 573.1159 | 2191.3255 | 3978.0986 | 111.2519 | 229.2464 | 255879.393 | 31352.811

## wrzsur
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - ŚWINOUJŚCIE
Ścieki surowe - próba 24 godzinna
Wrzesień 2022 rok - ilość ścieków |  |  |  |  | 30 | dni | 337127 | m3/miesiąc | 11237.5667 | m3/dobę
Data | Ścieki | Odczyn | Przew. | Zawies. | ChZTCr | BZT5 | NH4 -N | NO3 - N | N-og. | PO4-P. | P-og. | Chlorki | Siarcz.
| m3/doba | pH | uS/cm | mg/l | mgO2/l | mgO2/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgP/l | mgP/l | mgCl/l | mg / l
1 | 11992 | 7.49 | 3390 | 420 | 1023 | [6 empty] | 801
2 | 11849 | 7.73 | 2520 | 1000 | 1060 | [6 empty] | 681
3 | 11942
4 | 11729
5 | 11198 | 7.92 | 3260 | 880 | 863 | [6 empty] | 681
6 | 12202 | 7.87 | 3030 | 800 | 1177 | [6 empty] | 581
7 | 11496 | 7.98 | 3090 | 960 | 1239 | 460 | 90.5 | 1.7 | 133 | 14.3 | 32 | 631 | 40
8* | 14252 | 7.99 | 2520 | 640 | 1279 | [6 empty] | 418
9* | 12131 | 7.78 | 3310 | 520 | 665 | [6 empty] | 695
10 | 11264
11 | 11236
12 | 11699 | 7.79 | 3140 | 700 | 822 | [6 empty] | 766
13 | 11681 | 7.82 | 2950 | 380 | 676 | 260 | 73 | 1.2 | 103 | 9.6 | 14.4 | 667 | 24
14 | 10514 | 7.88 | 2440 | 600 | 873 | [6 empty] | 511
15* | 10985 | 7.84 | 3910 | 540 | 873 | [6 empty] | 922
16* | 11283 | 7.81 | 4380 | 680 | 800 | [6 empty] | 1092
17* | 11454
18 | 10860
19* | 10417 | 7.83 | 3140 | 520 | 876 | [6 empty] | 666
20* | 11195 | 7.81 | 3360 | 400 | 729 | 380 | 78.5 | 2.5 | 103 | 8.64 | 13.6 | 723 | 51
21 | 11004 | 7.85 | 2200 | 560 | 752 | [6 empty] | 333
22 | 11211 | 7.79 | 3950 | 600 | 817 | [6 empty] | 993
23 | 10397 | 7.75 | 4570 | 640 | 863 | [6 empty] | 1241
24 | 10971
25 | 10479
26 | 10437 | 7.43 | 4020 | 760 | 921 | [6 empty] | 1064
27* | 11205 | 7.68 | 3130 | 480 | 734 | 380 | 65 | 1.9 | 87 | 9.96 | 14.2 | 1312 | 11
28* | 9599 | 7.65 | 4140 | 460 | 699 | [6 empty] | 1092
29 | 9899 | 7.72 | 4240 | 680 | 720 | [6 empty] | 1140
30 | 10546 | 7.63 | 5320 | 560 | 697 | [6 empty] | 1446
średnia |  | 7.77 | 3455 | 626 | 871 | 370 | 76.8 | 1.8 | 106.5 | 10.6 | 18.6 | 839 | 32
ładunek dobowy -[kg] |  |  |  | 7034.7167 | 9787.9206 | 4157.8997 | 863.0451 | 20.2276 | 1196.8009 | 119.1182 | 209.0187 | 9428.3184 | 359.6021
ładunek miesięczny -[kg] |  |  |  | 211041.502 | 293637.617 | 124736.99 | 25891.3536 | 606.8286 | 35904.0255 | 3573.5462 | 6270.5622 | 282849.553 | 10788.064

## paźdzocz
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - ŚWINOUJŚCIE
Ścieki oczyszczone - próba 24 godzinna
Październik 2022 rok - ilość ścieków |  |  |  |  | 31 | dni | 326231 | m3/miesiąc | 10523.5806 | m3/dobę
Data | Ścieki | Odczyn | Przew. | Zawies. | ChZTCr | BZT5 | NH4 -N | NO3 -N | N-og. | PO4 -P | P-og. | Chlorki | Siarcz.
| m3/doba | pH | uS/cm | mg/l | mgO2/l | mgO2/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgP/l | mgP/l | mgCl/l | mgSO4/l
Stęż. dopuszczalne |  | 6,5 - 9,0 |  | 35 | 125 | 15 |  |  | 15 |  | 2 | 1000 | 500
1 | 10790
2* | 11344
3 | 10457 | brak ścieków - awaria
4 | 11007 | 7.05 | 2500 | 19 | 52 | [6 empty] | 808
5 | 11628 | 7.04 | 2430 | 13.7 | 60 | [6 empty] | 737
6 | 10070 | 7.45 | 2630 | 10.6 | 58 | [6 empty] | 837
7 | 10535 | 7.27 | 2700 | 13.7 | 54 | 4.17 | 0.14 | 8.6 | 13.2 | 0.34 | 0.87 | 844 | 75
8 | 10517
9 | 10745
10 | 9947 | 6.48 | 2790 | 13.8 | 68 | [6 empty] | 865
11* | 10184 | 7.08 | 2760 | 5.4 | 41 | 5.04 | 1.35 | 7.4 | 10.4 | 0.54 | 0.76 | 815 | 102
12 | 10307 | 7.85 | 2810 | 18 | 79 | [6 empty] | 858
13 | 10287 | 7.18 | 3190 | 12 | 69 | [6 empty] | 830
14 | 10460 | 6.76 | 3080 | 11.4 | 76 | [6 empty] | 794
15 | 10223
16 | 9561
17 | 10560 | 7.47 | 3130 | 12.3 | 74 | [6 empty] | 922
18 | 11108 | 7.43 | 3140 | 10.8 | 66 | [6 empty] | 837
19 | 10783 | 7.44 | 3270 | 12 | 51 | [6 empty] | 865
20* | 8686 | 7.47 | 3430 | [8 empty] | 922
21* | 11217 | 7.51 | 3420 | 26.4 | 52 | 8.37 | 1.45 | 8.76 | 26.2 | 0.96 | 1.64 | 893 | 101
22 | 10568
23* | 10479
24 | 10598 | 7.35 | 3220 | 12.5 | 58 | [6 empty] | 769
25 | 11111 | 7.42 | 3220 | 9 | 55 | 7.62 | 0.97 | 7.9 | 9.9 | 1.16 | 1.01 | 798 | 102
26 | 9847 | 7.45 | 3320 | 12.6 | 65 | [6 empty] | 798
27 | 10634 | 7.45 | 3170 | 11.2 | 60 | [6 empty] | 706
28 | 10853 | 7.34 | 3150 | 12.8 | 61 | [6 empty] | 720
29 | 10764
30 | 10490
31 | 10471 | 7.35 | 3130 | 13.8 | 64 | [6 empty] | 936
średnia |  | 7.29 | 3025 | 13.2 | 61.2 | 6.3 | 0.98 | 8.2 | 14.9 | 0.75 | 1.07 | 828 | 95
ładunek dobowy - [kg] |  |  |  | 138.9113 | 644.0431 | 66.2986 | 10.3131 | 86.2934 | 156.8014 | 7.8927 | 11.2602 | 8713.5248 | 999.7402
ładunek miesięczny - [kg] |  |  |  | 4306.2492 | 19965.3372 | 2055.2553 | 319.7064 | 2675.0942 | 4860.8419 | 244.6732 | 349.0672 | 270119.268 | 30991.945

## paźdzsur
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - ŚWINOUJŚCIE
Ścieki surowe - próba 24 godzinna
Październik 2022 rok - ilość ścieków |  |  |  |  | 31 | dni | 326231 | m3/miesiąc | 10523.5806 | m3/dobę
Data | Ścieki | Odczyn | Przew. | Zawies. | ChZTCr | BZT5 | NH4 -N | NO3 -N | N-og. | PO4 -P | P-og. | Chlorki | Siarcz.
| m3/doba | pH | uS/cm | mg/l | mgO2/l | mgO2/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgP/l | mgP/l | mgCl/l | mgSO4/l
1 | 10790
2* | 11344
3 | 10457 | 7.74 | 2680 | 960 | 1337 | [6 empty] | 489
4 | 11007 | 7.21 | 3560 | 959 | 840 | [6 empty] | 978
5 | 11628 | 7.15 | 5220 | 640 | 793 | [6 empty] | 1602
6 | 10070 | 7.61 | 4160 | 720 | 1099 | [6 empty] | 1170
7 | 10535 | 7.59 | 2850 | 1550 | 1798 | 850 | 89.5 | 1.3 | 147 | 14.4 | 39.4 | 553 | 53
8 | 10517
9 | 10745
10 | 9947 | 7.58 | 3220 | 1640 | 1934 | [6 empty] | 936
11* | 10184 | 7.27 | 3140 | 440 | 794 | 200 | 85.5 | 2 | 95 | 9.42 | 13.4 | 922 | 34
12 | 10307 | 7.58 | 3050 | 800 | 1120 | [6 empty] | 652
13 | 10287 | 7.48 | 2830 | 220 | 1019 | [6 empty] | 681
14 | 10460 | 7 | 4660 | 440 | 1022 | [6 empty] | 1149
15 | 10223
16 | 9561
17 | 10560 | 7.67 | 4340 | 920 | 984 | [6 empty] | 1099
18 | 11108 | 7.64 | 3850 | 760 | 943 | [6 empty] | 978
19 | 10783 | 7.74 | 4480 | 920 | 973 | [6 empty] | 1347
20* | 8686 | 8.01 | 3170 | 780 | 897 | [6 empty] | 851
21* | 11217 | 8.01 | 3110 | 880 | 1196 | 300 | 73.5 | 2.08 | 128 | 5.6 | 15.8 | 780 | 43
22 | 10568
23* | 10479
24 | 10598 | 7.56 | 4260 | 780 | 849 | [6 empty] | 971
25 | 11111 | 7.62 | 4620 | 360 | 725 | 340 | 68.18 | 1.6 | 89.6 | 9.24 | 11.7 | 1071 | 62
26 | 9847 | 7.65 | 4770 | 560 | 781 | [6 empty] | 1142
27 | 10634 | 7.75 | 3240 | 440 | 690 | [6 empty] | 773
28 | 10853 | 7.88 | 2570 | 420 | 420 | [6 empty] | 425
29 | 10764
30 | 10490
31 | 10471 | 7.67 | 4380 | 960 | 1617 | [6 empty] | 1276
średnia |  | 7.59 | 3722 | 769 | 1039.6 | 422.5 | 79.17 | 1.7 | 114.9 | 9.67 | 20.08 | 945 | 48
ładunek dobowy - [kg] |  |  |  | 8092.6335 | 10940.3144 | 4446.2128 | 833.1519 | 17.8901 | 1209.1594 | 101.763 | 211.3135 | 9944.7837 | 505.1319
ładunek miesięczny - [kg] |  |  |  | 250871.639 | 339149.7476 | 137832.5975 | 25827.7083 | 554.5927 | 37483.9419 | 3154.6538 | 6550.7185 | 308288.295 | 15659.088

## listocz
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - ŚWINOUJŚCIE
Ścieki oczyszczone - próba 24 godzinna
Listopad 2022 rok - ilość ścieków |  |  |  |  | 30 | dni | 275951 | m3/miesiąc | 9198.3667 | m3/dobę
Data | Ścieki | Odczyn | Przew. | Zawies. | ChZTCr | BZT5 | NH4 -N | NO3 -N | N-og. | PO4 -P | P-og. | Chlorki | Siarcz.
| m3/doba | pH | uS/cm | mg/l | mgO2/l | mgO2/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgP/l | mgP/l | mgCl/l | mgSO4/l
Stęż. dopuszczalne |  | 6,5 - 9,0 |  | 35 | 125 | 15 |  |  | 15 |  | 2 | 1000 | 500
1 | 9279*
2 | 9803 | 7.51 | 3230 | 20.3 | 62 | [6 empty] | 978
3 | 9992 | 7.57 | 3090 | 23.3 | 63 | [6 empty] | 950
4 | 10169* | 7.64 | 3340 | 12.4 | 47 | 7.55 | 0.19 | 7.41 | 11.8 | 0.44 | 0.94 | 766 | 88
5 | 9291
6 | 9105
7 | 9367 | 7.57 | 3250 | 15.2 | 84 | [6 empty] | 716
8 | 8610 | 7.54 | 3080 | 23.6 | 63 | 6.35 | 1 | 6.2 | 8.6 | 0.47 | 0.87 | 709
9 | 8818 | 7.56 | 2920 | 13.8 | 76 | [6 empty] | 709
10 | 8979 | 7.65 | 3020 | 30 | 96 | [6 empty] | 815
11 | 9466
12 | 10111
13 | 9325*
14 | 9183 | 7.49 | 3360 | 16.3 | 54 | [6 empty] | 780
15 | 9350 | 7.56 | 3400 | 16.3 | 57 | 7.3 | 0.41 | 7.78 | 13.2 | 0.81 | 1.59 | 822 | 74
16 | 9304 | 7.7 | 3460 | 17.3 | 63 | [6 empty] | 865
17 | 8545 | 7.65 | 3520 | 17.3 | 59 | [6 empty] | 950
18 | 9337 | 7.56 | 3510 | 25.5 | 64 | [6 empty] | 943
19 | 10387*
20 | 9340*
21 | 9010 | 7.54 | 3470 | 18.5 | 64 | 9.42 | 1.24 | 6.7 | 10.4 | 0.46 | 1.19 | 766
22 | 8585 | 7.46 | 3260 | 20 | 77 |  |  |  | 9.6 |  | 1.37 | 837
23 | 9610 | 7.99 | 3280 | 17.7 | 56 | [6 empty] | 872
24 | 9192* | 7.75 | 3470 | 16.7 | 62 | [6 empty] | 936
25 | 8787 | 7.55 | 3540 | 16 | 63 | [6 empty] | 978
26 | 8606
27 | 8687
28 | 8150 | 7.32 | 3400 | 30 | 83 | [6 empty] | 915
29 | 8934* | 7.71 | 3310 | 18 | 74 | 9.14 | 1.01 | 7.32 | 12.6 | 0.7 | 1.38 | 893
30 | 8629 | 7.55 | 3230 | 18 | 59 | [6 empty] | 879
średnia |  | 7.59 | 3307 | 19.3 | 66.3 | 7.95 | 0.77 | 7.1 | 11 | 0.58 | 1.22 | 854 | 81
ładunek dobowy - [kg] |  |  |  | 177.5285 | 609.8517 | 73.127 | 7.0827 | 65.3084 | 101.182 | 5.3351 | 11.222 | 7855.4051 | 745.0677
ładunek miesięczny - [kg] |  |  |  | 5325.8543 | 18295.5513 | 2193.8104 | 212.4823 | 1959.2521 | 3035.461 | 160.0516 | 336.6602 | 235662.154 | 22352.031

## listsur
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - ŚWINOUJŚCIE
Ścieki surowe - próba chwilowa
Listopad 2022 rok - ilość ścieków |  |  |  |  | 30 | dni | 275951 | m3/miesiąc | 9198.3667 | m3/dobę
Data | Ścieki | Odczyn | Przew. | Zawies. | ChZTCr | BZT5 | NH4 -N | NO3 -N | N-og. | PO4 -P | P-og. | Chlorki | Siarcz.
| m3/doba | pH | uS/cm | mg/l | mgO2/l | mgO2/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgP/l | mgP/l | mgCl/l | mgSO4/l
1 | 9279*
2 | 9803 | 8.03 | 4010 | 1240 | 876 | [6 empty] | 1276
3 | 9992 | 7.99 | 3850 | 680 | 851 | [6 empty] | 1191
4 | 10169* | 7.99 | 4810 | 840 | 1182 | 740 | 71.5 | 2.17 | 115 | 7.7 | 25.2 | 1078 | 48
5 | 9291
6 | 9105
7 | 9367 | 8.01 | 2440 | 500 | 911 | [6 empty] | 1702
8 | 8610 | 7.59 | 3290 | 640 | 672 | 380 | 58.15 | 0.6 | 65 | 8.5 | 12.6 | 723
9 | 8818 | 7.86 | 6080 | 640 | 508 | [6 empty] | 1659
10 | 8979 | 7.63 | 2660 | 550 | 889 | [6 empty] | 1021
11 | 9466
12 | 10111
13 | 9325*
14 | 9183 | 7.56 | 5680 | 720 | 889 | [6 empty] | 1333
15 | 9350 | 7.64 | 3870 | 1150 | 1042 | 280 | 70.5 | 1.98 | 129 | 9.7 | 27.6 | 1149 | 49
16 | 9304 | 7.66 | 5210 | 900 | 1119 | [6 empty] | 1425
17 | 8545 | 7.67 | 7750 | 950 | 1213 | [6 empty] | 2552
18 | 9337 | 7.71 | 6010 | 750 | 1007 | [6 empty] | 1404
19 | 10387*
20 | 9340*
21 | 9010 | 7.66 | 7460 | 620 | 672 | 320 | 62.37 | 0.9 | 84.1 | 7.2 | 10.3 | 2141
22 | 8585 | 7.63 | 5450 | 400 | 851 | [6 empty] | 1517
23 | 9610 | 8.06 | 7930 | 1300 | 936 | [6 empty] | 2269
24 | 9192* | 7.87 | 4240 | 1160 | 889 | [6 empty] | 1333
25 | 8787 | 7.64 | 2760 | 400 | 849 | [6 empty] | 581
26 | 8606
27 | 8687
28 | 8150 | 7.67 | 4250 | 960 | 922 | [6 empty] | 1361
29 | 8934* | 7.76 | 2360 | 650 | 942 | 440 | 68 | 1.68 | 98 | 8.7 | 17.1 | 950
30 | 8629 | 7.58 | 5190 | 1050 | 945 | [6 empty] | 1397
średnia |  | 7.76 | 4765 | 805 | 908.3 | 432 | 66.1 | 1.5 | 98.2 | 8.36 | 18.56 | 1403 | 49
ładunek dobowy - [kg] |  |  |  | 7404.6852 | 8354.8764 | 3973.6944 | 608.012 | 13.7975 | 903.2796 | 76.8983 | 170.7217 | 12905.3084 | 450.72
ładunek miesięczny - [kg] |  |  |  | 222140.555 | 250646.2933 | 119210.832 | 18240.3611 | 413.9265 | 27098.3882 | 2306.9504 | 5121.6506 | 387159.253 | 13521.599

## grudzocz
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - ŚWINOUJŚCIE
Ścieki oczyszczone - próba 24 godzinna
Grudzień 2022 rok - ilość ścieków |  |  |  |  | 31 | dni | 285582 | m3/miesiąc | 9212.3226 | m3/dobę
Data | Ścieki | Odczyn | Przew. | Zawies. | ChZTCr | BZT5 | NH4 -N | NO3 -N | N-og. | PO4 -P | P-og. | Chlorki | Siarcz.
| m3/doba | pH | uS/cm | mg/l | mgO2/l | mgO2/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgP/l | mgP/l | mgCl/l | mgSO4/l
Stęż. dopuszczalne |  | 6,5 - 9,0 |  | 35 | 125 | 15 |  |  | 15 |  | 2 | 1000 | 500
1 | 8169 | 7.43 | 3350 | 25.5 | 53 | [6 empty] | 872
2 | 9300 | 7.73 | 3350 | 17.5 | 75 | [6 empty] | 964
3 | 8294*
4 | 8356
5 | 7853* | 7.47 | 3220 | 19.5 | 77 | [6 empty] | 773
6 | 8718* | 7.41 | 3310 | 16.4 | 63 | 9.29 | 0.85 | 6.3 | 9.9 | 0.47 | 0.9 | 794
7 | 8402* | 7.55 | 3440 | 15.8 | 69 | [6 empty] | 872
8 | 8304* | 7.47 | 3420 | 16.3 | 72 | [6 empty] | 936
9 | 8668 | 7.9 | 3440 | 16.4 | 60 | [6 empty] | 964
10 | 8120*
11 | 7628
12 | 8032 | 7.58 | 3530 | 17.3 | 62 | [6 empty] | 908
13 | 8936 | 7.67 | 3530 | 16 | 67 | [6 empty] | 879
14 | 8802 | 7.62 | 3590 | 19.5 | 56 | [6 empty] | 879
15 | 8356* | 7.56 | 3620 | 29.5 | 56 | 9.01 | 0.91 | 7.1 | 12.2 | 0.61 | 1.11 | 865 | 61
16 | 9030 | 7.59 | 3600 | 19 | 78 | [6 empty] | 863
17 | 8076
18 | 7717
19 | 9825* | 7.61 | 3620 | 16.6 | 57 | [6 empty] | 844
20 | 10993* | 7.6 | 3590 | 9.6 | 68 | 9.19 | 2.15 | 5.6 | 11.7 | 0.88 | 1.42 | 865 | 76
21 | 9207 | 7.66 | 3420 | 18 | 68 | [6 empty] | 787
22 | 9286* | 7.56 | 3360 | 17.2 | 83 | [6 empty] | 766
23 | 10579 | 7.44 | 3250 | 16.2 | 76 | [6 empty] | 766
24 | 9372
25 | 9460
26 | 8878*
27 | 10242
28 | 11161*
29 | 10795
30 | 11611* | 7.63 | 3020 | 13.5 | 73 | [6 empty] | 695
31 | 13412*
średnia |  | 7.58 | 3426 | 17.8 | 67.4 | 9.16 | 1.3 | 6.3 | 11.3 | 0.65 | 1.14 | 850 | 69
ładunek dobowy - [kg] |  |  |  | 163.9793 | 620.9105 | 84.3849 | 11.976 | 58.0376 | 104.0992 | 5.988 | 10.502 | 7830.4742 | 635.6503
ładunek miesięczny - [kg] |  |  |  | 5083.3596 | 19248.2268 | 2615.9311 | 371.2566 | 1799.1666 | 3227.0766 | 185.6283 | 325.5635 | 242744.7 | 19705.158

## grudzsur
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - ŚWINOUJŚCIE
Ścieki surowe - próba chwilowa
Grudzień 2022 rok - ilość ścieków |  |  |  |  | 31 | dni | 285582 | m3/miesiąc | 9212.3226 | m3/dobę
Data | Ścieki | Odczyn | Przew. | Zawies. | ChZTCr | BZT5 | NH4 -N | NO3 -N | N-og. | PO4 -P | P-og. | Chlorki | Siarcz.
| m3/doba | pH | uS/cm | mg/l | mgO2/l | mgO2/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgP/l | mgP/l | mgCl/l | mgSO4/l
1 | 8169 | 7.61 | 9100 | 1480 | 997 | [6 empty] | 2907
2 | 9300 | 8.12 | 3010 | 840 | 756 | [6 empty] | 936
3 | 8294*
4 | 8356
5 | 7853* | 7.71 | 4320 | 480 | 868 | [6 empty] | 978
6 | 8718* | 7.61 | 5750 | 760 | 1089 | 440 | 66.38 | 0.9 | 85.4 | 11.2 | 12.5 | 1404
7 | 8402* | 7.68 | 3730 | 780 | 820 | [6 empty] | 908
8 | 8304* | 7.56 | 5850 | 1080 | 1428 | [6 empty] | 1595
9 | 8668 | 7.52 | 4800 | 900 | 1608 | [6 empty] | 1106
10 | 8120*
11 | 7628
12 | 8032 | 7.67 | 4380 | 840 | 1171 | [6 empty] | 1149
13 | 8936 | 7.81 | 3650 | 1040 | 1378 | [6 empty] | 1092
14 | 8802 | 7.81 | 2970 | 500 | 691 | [6 empty] | 695
15 | 8356* | 7.72 | 8370 | 1320 | 891 | 400 | 64 | 2.47 | 84 | 10.9 | 14.2 | 2730 | 53
16 | 9030 | 7.86 | 6450 | 1200 | 897 | [6 empty] | 2021
17 | 8076
18 | 7717
19 | 9825* | 7.62 | 3710 | 360 | 679 | [6 empty] | 844
20 | 10993* | 7.8 | 4010 | 520 | 686 | 260 | 53.11 | 0.3 | 69.2 | 5 | 8.6 | 1007 | 55
21 | 9207 | 7.89 | 1878 | 180 | 529 | [6 empty] | 298
22 | 9286* | 7.7 | 4320 | 420 | 797 | [6 empty] | 1049
23 | 10579 | 7.6 | 3660 | 620 | 749 | [6 empty] | 893
24 | 9372
25 | 9460
26 | 8878*
27 | 10242
28 | 11161*
29 | 10795
30 | 11611* | 7.87 | 3180 | 920 | 1220 | [6 empty] | 581
31 | 13412*
średnia |  | 7.73 | 4619 | 791.1 | 958.6 | 366.67 | 61.16 | 1.2 | 79.5 | 9.03 | 11.77 | 1233 | 54
ładunek dobowy - [kg] |  |  |  | 7287.8684 | 8830.9324 | 3377.8823 | 563.4256 | 11.0548 | 732.3796 | 83.1873 | 108.429 | 11358.7937 | 497.4654
ładunek miesięczny - [kg] |  |  |  | 225923.9202 | 273758.9052 | 104714.3519 | 17466.1951 | 342.6984 | 22703.769 | 2578.8055 | 3361.3001 | 352122.606 | 15421.428

## 2022 Oczyszczone
O C Z Y S Z C Z A L N I A Ś C I E K Ó W - Ś W I N O U J Ś C I E
Ś c i e k i o c z y s z c z o n e - próba 24 godzinna
R O K 2022 - ilość ścieków = |  |  |  |  | 4129735 |  | m3/rok = | (365 dni) |  | 11314.3425 | m3/dobę
Miesiąc | Ścieki | Odczyn | Przew. | Zawiesina | ChZTCr | BZT5 | NH4 -N | NO3 -N | N-og. | PO4 -P | P-og. | Chlorki | Siarczany
2022 rok | m3 | pH | uS/cm | mg/l | mgO2/l | mgO2/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgP/l | mgP/l | mgCl/l | mgSO4/l
Stęż. dopuszczalne |  | 6,5 - 9,0 |  | 35 | 125 | 15 |  |  | 15 |  | 2 | 1000 | 500
styczeń | 299636 | 7.6 | 3205 | 16.7 | 64.9 | 7.5 | 0.92 | 6.8 | 11.8 | 0.65 | 1.18 | 930 | 99
luty | 327112 | 7.59 | 3196 | 12.6 | 59.2 | 8.09 | 0.79 | 6.7 | 11.4 | 0.42 | 0.98 | 810 | 95
marzec | 332528 | 7.56 | 3103 | 11.7 | 59.2 | 9.44 | 1.21 | 6.5 | 10.2 | 0.35 | 0.7 | 833 | 89
kwiecień | 334080 | 7.74 | 2941 | 9.6 | 51.3 | 6.61 | 0.6 | 8 | 10.5 | 0.41 | 0.62 | 770 | 103
maj | 355845 | 7.62 | 2919 | 10.9 | 56.8 | 8.15 | 0.56 | 6.4 | 10 | 0.46 | 0.63 | 730 | 86
czerwiec | 392250 | 7.5 | 2701 | 16.1 | 62.8 | 8.09 | 1.8 | 6.1 | 10 | 0.49 | 1.59 | 634 | 113
lipiec | 438148 | 7.72 | 2720 | 22.1 | 64 | 7.59 | 0.65 | 8.7 | 12.7 | 0.43 | 0.95 | 614 | 83
sierpień | 425245 | 7.64 | 2636 | 12.6 | 66.6 | 7.12 | 2.24 | 8.4 | 13.7 | 0.47 | 0.92 | 620 | 90
wrzesień | 337127 | 7.49 | 3018 | 9.5 | 53.6 | 6.86 | 1.7 | 6.5 | 11.8 | 0.33 | 0.68 | 759 | 93
październik | 326231 | 7.29 | 3025 | 13.2 | 61.2 | 6.3 | 0.98 | 8.2 | 14.9 | 0.75 | 1.07 | 828 | 95 | 2088284
listopad | 275951 | 7.59 | 3307 | 19.3 | 66.3 | 7.95 | 0.77 | 7.1 | 11 | 0.58 | 1.22 | 854 | 81
grudzień | 285582 | 7.58 | 3426 | 17.8 | 67.4 | 9.16 | 1.3 | 6.3 | 11.3 | 0.65 | 1.14 | 850 | 69
2022 rok | 4129735 | 7.5767 | 3016.4167 | 14.3 | 61.1 | 7.74 | 1.13 | 7.1 | 11.6 | 0.5 | 0.97 | 769 | 91
Ładunek roczny [ kg / rok ] |  |  |  | 59055.2105 | 252326.8085 | 31964.1489 | 4666.6006 | 29321.1185 | 47904.926 | 2064.8675 | 4005.843 | 3175766.215 | 375805.885
Ładunek dobowy [365 dni, kg/dobę] |  |  |  | 161.7951 | 691.3063 | 87.573 | 12.7852 | 80.3318 | 131.2464 | 5.6572 | 10.9749 | 8700.7294 | 1029.6052

## 2022 Surowe
O C Z Y S Z C Z A L N I A Ś C I E K Ó W - Ś W I N O U J Ś C I E
Ś c i e k i s u r o w e - próba chwilowa
R O K 2022 - ilość ścieków = |  |  |  |  | 4129735 |  | m3/rok | = (365 dni) |  | 11314.3425 | m3/dobę
Miesiąc | Ścieki | Odczyn | Przew. | Zawiesina | ChZTCr | BZT5 | NH4 -N | NO3 - N | N-og. | PO4-P | P-og. | Chlorki | Siarczany
2022 rok | m3/miesiąc | pH | uS/cm | mg/l | mgO2/l | mgO2/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgP/l | mgP/l | mgCl/l | mg / l
styczeń | 299636 | 7.77 | 3763 | 437 | 799 | 408 | 63.7 | 0.9 | 88 | 7.8 | 14.4 | 1071 | 114
luty | 327112 | 7.84 | 3399 | 537 | 743 | 310 | 64.9 | 1.7 | 98.5 | 8.7 | 15.4 | 844 | 77
marzec | 332528 | 7.73 | 3391 | 416 | 784 | 227 | 78.6 | 1 | 92.3 | 4.8 | 18.9 | 871 | 63
kwiecień | 334080 | 7.82 | 3878 | 564 | 831 | 395 | 63.4 | 0.8 | 89.3 | 6.3 | 19.6 | 1024 | 76
maj | 355845 | 7.81 | 3742 | 646 | 991 | 293 | 76.8 | 1 | 111.3 | 10.8 | 18.1 | 942 | 55
czerwiec | 392250 | 7.86 | 2925 | 730 | 884 | 405 | 84 | 0.9 | 106.8 | 8.9 | 14.7 | 698 | 54
lipiec | 438148 | 7.94 | 2983 | 675 | 931 | 320 | 73.3 | 1.9 | 105.8 | 12.1 | 18.1 | 619 | 61
sierpień | 425245 | 7.7 | 3045 | 719 | 998 | 448 | 81.2 | 0.9 | 112.8 | 10.5 | 21.4 | 608 | 40
wrzesień | 337127 | 7.77 | 3455 | 626 | 871 | 370 | 76.8 | 1.8 | 106.5 | 10.6 | 18.6 | 839 | 32
październik | 326231 | 7.59 | 3722 | 769 | 1039.6 | 422.5 | 79.17 | 1.7 | 114.9 | 9.67 | 20.08 | 945 | 48
listopad | 275951 | 7.76 | 4765 | 805 | 908.3 | 432 | 66.1 | 1.5 | 98.2 | 8.36 | 18.56 | 1403 | 49
grudzień | 285582 | 7.73 | 4619 | 791.1 | 958.6 | 366.67 | 61.16 | 1.2 | 79.5 | 9.03 | 11.77 | 1233 | 54
2022 rok | 4129735 | 7.7767 | 3640.5833 | 643 | 895 | 366 | 72.4 | 1.3 | 100.3 | 9 | 17.5 | 925 | 60
Ładunek roczny [ kg / rok ] |  |  |  | 2655419.605 | 3696112.825 | 1511483.01 | 298992.814 | 5368.6555 | 414212.4205 | 37167.615 | 72270.3625 | 3820004.875 | 247784.1
Ładunek dobowy [365 dni, kg/dobę] |  |  |  | 7275.1222 | 10126.3365 | 4141.0493 | 819.1584 | 14.7086 | 1134.8285 | 101.8291 | 198.001 | 10465.7668 | 678.8605