PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przegląd techniczny urządzeń klimatyzacyjnych i central wentylacyjnych w budynkach mienia Gminy Inowrocław
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kompleksowego przeglądu technicznego urządzeń klimatyzacji i wentylacyjnych wykonywany jeden raz w ciągu roku w budynkach wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Inowrocław w 2021 roku
Termin przeprowadzenia przeglądu technicznego ustala się do dnia 16 lipca 2021 r.

II. Opis zakresu przeglądu technicznego dla klimatyzatorów
- sprawdzenie parametrów pracy urządzeń klimatyzacyjnych
- sprawdzenie szczelności instalacji chłodniczej wraz z usunięciem ewentualnych nieszczelności
- kontrola szczelności rurociągów odpływu skroplin wraz z ewentualnym udrożnieniem odpływu
- sprawdzenie i regulację ciśnienia, parowania i skraplania w układach chłodniczych
- uzupełnienie czynnika chłodniczego do maksymalnego poziomu
- czyszczenie skraplaczy zewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych
- czyszczenie filtrów oraz parowników wewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych
- sprawdzanie drożności oraz działania pompek odpływu skroplin w jednostkach wewnętrznych klimatyzatorów oraz syfonów
- odgrzybianie wewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych
- sprawdzenie stanu izolacji zimnochronnej
- sprawdzenie instalacji elektrycznej
- sporządzenie protokołów z przeglądu technicznego w treści którego należy podać ewentualność ilość uzupełnionego czynnika chłodniczego.
- sporządzenie protokołu, w którym wskazane będą do wykonanie ewentualne naprawy lub wymiana elementów i urządzeń eksploatacyjnych

III. Opis zakresu przeglądu technicznego dla centrali wentylacyjnej
- sprawdzenie stopnia zabrudzenia i ewentualne przeczyszczenie instalacji wentylacyjnej
- sprawdzenie zanieczyszczenia filtrów i ewentualna ich wymiana,
- kontrola elementów eksploatacyjnych tj: (pasków klinowych, silników i łożysk)
- oczyszczenie i dezynfekcja urządzeń i poszczególnych elementów urządzeń wentylacyjnych,
- kontrola parametrów pracy, regulacja i nastawy,
- konserwacja instalacji i jej elementów ,
- sprawdzenie ogólnego stanu technicznego pod względem mocowań, korozji jak i uszkodzeń mechanicznych,
- wykonywanie okresowych pomiarów, niezbędnych regulacji i korekt nastaw instalacji wentylacji,
- sporządzenie protokołu, w którym wskazane będą ewentualne naprawy lub wymiana elementów i urządzeń eksploatacyjnych

IV. Lokalizacja urządzeń:

- Budynek Urzędu Gminy Inowrocław ul. Królowej Jadwigi 43
  - centrala klimatyzacyjna Fujitsu – 1 szt. (sala sesyjna)
  - klimatyzator DAIKIN - 3 szt.
- Budynek Urzędu Gminy Inowrocław ul. Królowej Jadwigi 43 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  - klimatyzator FUJITSU – 2 szt.
  - klimatyzator DAIKIN – 2 szt.
- Budynek Świetlicy wiejskiej w m. Orłowo 128
  - klimatyzator Cooper&Hunter CH – SO9FTXQ-NG – 1 SZT
  - klimatyzator Cooper&Hunter CH – S12FTXQ-NG – 1 SZT
- Budynek Świetlicy wiejskiej w m. Jacewo ul. Świerkowa 40
  - klimatyzator Cooper&Hunter CH – S18FTXQ – NG – 4 SZT.
  - klimatyzator Noxa 5kW – 1 szt.
- Budynek Świetlicy wiejskiej w m. Czyste 35
  - klimatyzator Vesser WGN18D/GN18D – 2 szt.

Budynek Sali Biesiadnej Łojewo 34A
- klimatyzator DAIKIN – 5 szt.

Siedziba Centrum Usług Oświatowych Sławęcinek 12
- klimatyzator Bosch – 3 szt.

Świetlica wiejska w m. Tupadły 20B
- centrala nawiewno – wywiewna z odzyskiem ciepła VENTUS VUT 600 PV EC L – 1 szt.

Dzienny Dom Pobytu Senior - Żalinowo 7
- klimatyzator Vesser WGN18D/GN18D – 2 szt.
- klimatyzator Vesser WGN24D/GN24D – 1 szt.
V. Forma potwierdzenia wykonania przeglądów oraz wynagrodzenie :
    1. Wynagrodzenie ryczałtowe zostanie wypłacone Wykonawcy na podstawie faktury złożonej w siedzibie Zamawiającego wraz z załączonymi protokołami z przeprowadzonych przeglądów technicznych dla każdego z urządzenia. Ilość protokołów z przeglądów - 29 szt.
2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, na podstawie wystawionej faktury w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury.

VI. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pani / Pan
Sławomir Hanczewski – Inspektor ds. gospodarki komunalnej – pok. 17, tel. (52) 35 55 831
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie szczegółów zapytania ofertowego
w godzinach pracy urzędu tj.: od 7:30 – do 15:30