# SPIS TREŚCI

## ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU

1	SPIS TREŚCI	1

1.1	ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU	1

1.2	ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU	2

2	UPRAWNIENIA	2

2.1	OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW	2

2.2	UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA - ARCHITEKTURA	3

2.3	PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA - ARCHITEKTURA	5

2.4	UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO - ARCHITEKTURA	6

2.5	PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO - ARCHITEKTURA	7

3	INFORMACJE PODSTAWOWE	8

3.1	DANE INWESTORA	8

3.2	ADRES INWESTYCJI	8

3.3	MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU	8

4	PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	8

5	ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU	8

6	PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU	8

6.1	URZĄDZENIA BUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDYNKIEM	8

6.2	UKŁAD KOMUNIKACYJNY	9

6.3	SPOSÓB DOSTĘPU DO DROGI PUBLICZNEJ	9

6.4	PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I URZĄDZEŃ UZBROJENIA TERENU	9

6.5	UKSZTAŁTOWANIE TERENU I UKŁAD ZIELENI ORAZ INNE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU	9

6.5.1	UKSZTAŁTOWANIE TERENU I UKŁAD ZIELENI	9

6.5.2	MIEJSCE GROMADZENIA ODPADÓW STAŁYCH	9

6.5.3	TERENY UTWARDZONE	9

7	ZASTAWIENIE POWIERZCHNI	9

8	INFORMACJE I DANE O TERENIE NA, KTÓRYM PROJEKTUJE SIĘ INWESTYCJĘ	10

8.1	ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z PLANEM MIEJSCOWYM	10

8.2	OCHRONA KONSERWATORSKA	10

8.3	EKSPLOATACJA GÓRNICZA	10

8.4	WYMAGANIA DOTYCZĄCE INTERESÓW OSÓB TRZECICH	10

8.5	INFORMACJA I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI ODRĘBNYMI.	11

8.6	INNE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ORAZ WPŁYW NA HIGIENĘ I ZDROWIE UŻYTKOWNIKÓW ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW.	11

9	OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12

9.1	DROGA POŻAROWA	12

9.2	ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA PRZECIWPOŻAROWA	12

10	OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU	12

## ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU

| LISTA RYSUNKÓW |  |  |
| --- | --- | --- |
| NR RYS. | TYTUŁ RYSUNKU | DATA |
| 001 | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - LOKALIZACJA | 2024-05 |

# UPRAWNIENIA

## OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW

| OŚWIADCZANIE PROJEKTANTÓW |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jako projektant, oświadczam niniejszym, iż projekt architektoniczno-budowlany dla zadania „Przebudowa pomieszczeń w budynku zabytkowego ratusza na izbę pamięci” na działkach o identyfikatorach 301909_4.0001.593, 301909_4.0001.594 sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej. |  |  |
|  | Projektant | Projektant sprawdzający |
| Architektura | mgr inż. arch. Anna Maria Szulc UAN-IV/8346/126/TO/88 | mgr inż. arch. Elżbieta Jadwiga Grochocka UAN-IV/8346/229/TO/87-88 |

## UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA - ARCHITEKTURA

## PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA - ARCHITEKTURA

## UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO - ARCHITEKTURA

## PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO - ARCHITEKTURA

# INFORMACJE PODSTAWOWE

## DANE INWESTORA

Miasto i Gmina Wysoka

Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21; 89-320 Wysoka

## ADRES INWESTYCJI

Plac Wolności 1, 89-320 Wysoka

działki o identyfikatorach 301909_4.0001.593, 301909_4.0001.594

## MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

- Uzgodnienia z inwestorem

- Mapa zasadnicza w skali 1:1000

- Wizja lokalna

- Uzgodnienia branżowe

- Literatura, normy branżowe oraz obowiązujące przepisy państwowe

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane – tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 2351 z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022, Poz. 1225)

# PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa pomieszczeń w poziomie parteru budynku zabytkowego ratusza na izbę pamięci, Plac Wolności 1, 89-320 Wysoka, na działkach o identyfikatorach 301909_4.0001.593, 301909_4.0001.594.

# ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejący budynek zabytkowego ratusza zlokalizowany na działce o identyfikatorze 301909_4.0001.593, z zewnętrznymi schodami oraz spocznikiem zlokalizowanym na działce o identyfikatorze 301909_4.0001.594, Plac Wolności 1, 89-320 Wysoka.

Na działce 593 znajduje się objęty opracowaniem budynek oraz dwa budynki gospodarcze. Wjazd na działkę z ulicy Pocztowej. W części zachodniej działki znajduje się podwórze, na którym zlokalizowano chodniki oraz teren zielony. Dostęp poprzez bramę wjazdową lub budynek. Granica działki przebiega wzdłuż elewacji północnej, wschodniej i południowej przedmiotowego budynku. Wyjście główne bezpośrednio na działkę 594.

Na działce 594 znajdują się głównie ciągi jezdne, ulica Pocztowa, Lubińskiego oraz ich skrzyżowanie na Placu Wolności. Ulice krzyżują się pod kątem ostrym. W przestrzeni między ulicami zlokalizowano plac z pomnikiem, dojściem do niego oraz zielenią ozdobną. W zachodniej części działki znajduje się wejście głowne do przedmiotowego budynku wraz z schodami zewnętrznymi oraz spocznikiem otoczonym ozdobnym murkiem. Projektowana pochylnia dla osób niepełnosprawnych prowadzi z istniejącego chodnika do spocznika przy wejściu głównym.

# PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

## URZĄDZENIA BUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDYNKIEM

- przyłącze wody - bez zmian istniejące

- przyłącze energetyczne - bez zmian istniejące

- przyłącze kanalizacji sanitarnej - bez zmian istniejące

- przyłącze kanalizacji deszczowej - bez zmian istniejące

- utwardzenia działki – projektowana pochylnia dla osób niepełnosprawnych oraz dojście poprzez projektowany odcinek chodnika

- ogrodzenie działki - bez zmian istniejące

- miejsce składowania odpadów stałych - bez zmian istniejące

## UKŁAD KOMUNIKACYJNY

Na działce 593 wjazd na działkę z ulicy Pocztowej. W części zachodniej działki znajduje się podwórze, dostęp poprzez bramę wjazdową lub budynek. Wyjście główne bezpośrednio na działkę 594.

Na działce 594 znajdują się głównie ciągi jezdne, ulica Pocztowa, Lubińskiego oraz ich skrzyżowanie na Placu Wolności. Ulice krzyżują się pod kątem ostrym.

## SPOSÓB DOSTĘPU DO DROGI PUBLICZNEJ

Dostęp do drogi publicznej działki 593 poprzez istniejący zjazd na ulicę Pocztową (dz. 594). Przez działkę 594 przebiegają dwie drogi publiczne, ulica Pocztowa oraz Lubińskiego.

## PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I URZĄDZEŃ UZBROJENIA TERENU

Działka uzbrojona w instalacje wody, energetyczna, kanalizacji sanitarnej. Nie projektuje się zmian w istniejące instalacje i uzbrojenie terenu.

## UKSZTAŁTOWANIE TERENU I UKŁAD ZIELENI ORAZ INNE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

### UKSZTAŁTOWANIE TERENU I UKŁAD ZIELENI

Nie projektuje się zmian w ukształtowaniu istniejącego terenu. W miejscu pochylni dla niepełnosprawnych oraz dojściu do pochylni likwidacja trawnika.

### MIEJSCE GROMADZENIA ODPADÓW STAŁYCH

Istniejące miejsce gromadzenia odpadów – do pozostawienia bez zmian. Sposób gromadzenia oraz unieszkodliwiania odpadów należy prowadzić w formie zorganizowanej z uwzględnieniem segregacji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi. Kubły na odpady ustawione wiacie śmietnikowej.

### TERENY UTWARDZONE

Projektuje się wykonanie niewielkiego uzupełnienia chodnika łączącego istniejący chodnik z pochylnią. Pochylenie chodników i=1,0-5,0%.

Chodniki ograniczono obrzeżem betonowym o wymiarach 8 x 30 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Od strony spływu wody z chodnika stosować obrzeże odwrócone, posadowione 1 cm poniżej poziomu chodnik. Spoiny obrzeży należy zamulić zaprawą cementowo - piaskową.

Projektuje się następujące uwarstwienie dla miejsc chodników:

- Nawierzchnia z kostki betonowej 	 				8,0 cm

- Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 				4,0 cm

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego twardego

(np. bazaltowego) 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie 		10,0 cm

- Warstwa wzmacniająca z piasku stabilizowanego

cementem Rm = 1.5 MPa						10,0 cm

Łącznie 								32,0 cm

# ZASTAWIENIE POWIERZCHNI

| BILANS TERENU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OBSZAR |  | m2 | % |
| POWIERZCHNIA DZIAŁKI |  | 2704,00 | 100,00 |
| POWIERZCHNIA ZABUDOWY |  | 254,45 | 9,41 |
|  | ISTNIEJĄCY BUDYNEK OBJĘTY OPRACOWANIEM | 210,45 | 7,78 |
|  | ISTNIEJĄCE BUDYNKI NIEOBJĘTE OPRACOWANIEM - INWENTARSKIE, GOSPODARCZE | 44,00 | 1,63 |
| TERENY UTWARDZONE |  | 2210,16 | 81,73 |
|  | ISTNIEJĄCE TERENY UTWARDZONE - CHODNIKI, SCHODY, PODESTY | 1118,22 | 41,35 |
|  | ISTNIEJĄCE TERENY UTWARDZONE - DROGI ASFALTOWE | 1081,68 | 40,00 |
|  | PROJEKTOWANY TEREN UTWARDZONY - POLBRUK | 2,20 | 0,08 |
|  | PROJEKTOWANA POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 8,06 | 0,30 |
| TEREN ZIELONY - BIOLOGICZNIE CZYNNY |  | 239,39 | 8,86 |

# INFORMACJE I DANE O TERENIE NA, KTÓRYM PROJEKTUJE SIĘ INWESTYCJĘ

## ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z PLANEM MIEJSCOWYM

Planowana inwestycja jest zgodna z zapisami planu miejscowego zagospodarowania terenu.

|  | MPZP | PROJEKTOWANY OBIEKT | WARUNEK SPEŁNIONY |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania dla terenu U4 | Teren istniejącej zabudowy usługowej; możliwa przebudowa, nadbudowa lub rozbudowa w nieprzekraczalnych liniach zabudowy | Rozbudowa budynku o pochylnie dla osób niepełnosprawnych w granicy nieprzekraczalnych liniach zabudowy | TAK |
|  | architektura budynku w przypadkach w/w będzie wymagać szczegółowych wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków | Projekt uzgodniona z konserwatorem zabytków | TAK |
|  | budynek nr 1 przy Pl. Wolności objęty ochroną konserwatorską | Projekt uzgodniona z konserwatorem zabytków | TAK |
|  | postuluje się zlokalizowanie publicznej toalety | Brak możliwości zrealizowania w ramach zakresu opracowania | TAK |
| Wymagania dla terenu KD1 | droga wojewódzka klasy G nr 190 Białośliwie – Krajenka | - | TAK |
|  | ze względu na istniejącą zabudowę oraz zabytkowy układ urbanistyczny miasta, ulica w zmiennych liniach rozgraniczających od 25.0 m do 9.0 m | - | TAK |
|  | po zrealizowaniu obwodnicy KD0 funkcja drogi głównej przejdzie na KD0 | - | TAK |
| Wymagania dla terenu KD2 | droga powiatowa klasy Z nr 29347 Wysoka – Rudna | - | TAK |
|  | ze względu na istniejącą zabudowę oraz zabytkowy układ urbanistyczny miasta, ulica w zmiennych liniach rozgraniczających od 20.0 m do 10.0 m | - | TAK |
| Wymagania dla terenu KD16 | Plac Wolności usytuowany przy skrzyżowaniu KD1 i KD2 | - | TAK |
|  | zakaz sadzenia drzew i krzewów ograniczających widoczność | Nie projektuje się sadzenia drzew i krzewów | TAK |
|  | zakaz sytuowania plansz reklamowych i informacyjnych poza tymi, które związane są z prawidłowym funkcjonowaniem drogi | Nie projektuje się plansz reklamowych | TAK |

## OCHRONA KONSERWATORSKA

Budynek objęty ochroną konserwatorską.

## EKSPLOATACJA GÓRNICZA

Lokalizacja planowanej inwestycji leży poza granicami terenu górniczego. Nie określa się wpływu eksploatacji górniczej na projektowane obiekty.

## WYMAGANIA DOTYCZĄCE INTERESÓW OSÓB TRZECICH

- Planowana inwestycja nie spowoduje uniemożliwienia lub ograniczenia obecnego i przyszłego sposobu zagospodarowania terenów sąsiednich, ani też nie narusza wymaganego poszanowania występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienia dostępu do drogi publicznej.

- Projektowany zamiar budowlany nie powoduje konieczności objęcia sąsiedniej działki budowlanej obszarem oddziaływania w rozumieniu art. 3,  pkt 20 ustawy – Prawo budowlane.

- Zrealizowanie inwestycji nie spowoduje immisji bezpośrednich polegających na celowym, bezpośrednim kierowaniu określonych substancji (wody, ścieków, pyłów) na inną nieruchomość za pomocą odpowiednich urządzeń (np. rowy, rury itp.).

- Zrealizowanie projektowanych robót nie spowoduje zakłóceń w korzystaniu z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

## INFORMACJA I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI ODRĘBNYMI.

- Przyjęte rozwiązania projektowe i planowany sposób użytkowania obiektu nie stwarzają zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia

- Ochrona przyrody:

  - Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza terenami objętymi ochroną w trybie ustawy o ochronie 	przyrody. Inwestycja nie narusza równowagi przyrodniczej i nie utrudnia prowadzenia racjonalnej gospodarki zasobami środowiska.

  - Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne:

    - Budynek oraz urządzenie z nim związane jest tak zaprojektowany, że nie stanowi jakiegokolwiek zagrożenia dla istniejącego drzewostanu, powierzchni ziemi, w tym gleby, wód powierzchniowych i podziemnych.

  - Obiekt z projektowanym uzbrojeniem oraz przewidzianym sposobem użytkowania nie będzie negatywnie oddziaływał na środowisko.

- Dane odnośnie parametrów inwestycji pod katem kwalifikacji przedsięwzięć inwestycyjnych 	wg Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1839) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

  - Inwestycja nie kwalifikuje się do przypadków, w których dokonywane zmiany w obiektach są kwalifikowane, jako przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wg wyżej wymienionego rozporządzenia

  - Inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wg wyżej wymienionego rozporządzenia.

## INNE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ORAZ WPŁYW NA HIGIENĘ I ZDROWIE UŻYTKOWNIKÓW ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW.

- Ścieki socjalno-bytowe; odprowadzenie do sieci kanalizacji sanitarnej za pośrednictwem istniejącego przyłącza i instalacji zewnętrznej, brak negatywnego wpływu na środowisko oraz na higienę i zdrowie użytkowników istniejących obiektów.

- Ścieki technologiczne – ścieki z kuchni, które po podczyszczeniu w separatorze tłuszczu zostaną odprowadzone do instalacji kanalizacji sanitarnej,

- Wody opadowe – nie wymagają podczyszczenia, odprowadzenie  do istniejącej kanalizacji deszczowej

- Odpady stałe bytowe- gromadzone są w przystosowanych do tego pojemnikach i okresowo wywożone przez firmę specjalistyczną na wysypisko śmieci w ramach miejskiego - gminnego systemu odprowadzania odpadów oraz zgodnie z przepisami o odpadach, brak negatywnego wpływu na środowisko oraz na higienę i zdrowie użytkowników istniejących obiektów.

- Emisje substancji szkodliwych i inne np. hałas i promieniowanie elektroenergetyczne

  - Hałas: emitowany hałas do środowiska nie przekroczy dopuszczalnych norm na terenach, dla, których poziom hałasu jest normowany jak i na terenach innych poza granicami własnymi

  - Oddziaływania na powietrze: wyprowadzane do atmosfery pyły i gazy nie należą do substancji szkodliwych

  - Promieniowanie elektroenergetyczne; nie występuje

# OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

## DROGA POŻAROWA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wódę oraz dróg pożarowych, obiekt objęty opracowaniem na podstawie §12.1 nie wymaga wykonania drugi pożarowej.

## ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA PRZECIWPOŻAROWA

W sąsiedztwie budynku znajdują się, co najmniej 2 hydranty zewnętrzne o średnicy 80 mm w odległości 50 m, 75 m. Ilość zapotrzebowania na wodę zapewnia sieć wodociągowa miejska. Usytuowanie hydrantów przedstawiono w części rysunkowej projektu zagospodarowani terenu.

# OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. c) oraz art. 3 pkt 20), w związku z art. 28 ust. 2 ustawy 
z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 2351 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że obszar oddziaływania obiektu mieści się na:

działkach należących do inwestora o nr identyfikacyjnym 301909_4.0001.593, 301909_4.0001.594, położonych przy Plac Wolności 1, 89-320 Wysoka

Wyznaczenia obszaru oddziaływania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego, który stanowi, że przez obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepisów odrębnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego należy zaliczyć przepisy rozporządzeń wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie), ale także przepisy dotyczące między innymi ochrony przeciwpożarowej, prawa wodnego, ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, które w myśl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP są źródłem powszechnie obowiązującego prawa na obszarze działania organów, które je ustanowiły.

Przepisy uwzględnione przy określaniu obszaru oddziaływania obiektu:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – tekst jedn.
Dz.U. 2019 poz. 1065, z późniejszymi zmianami:

  - §12 – zachowane wymagane odległości od granic działki;

  - §13 – zapewniono prawidłowe oświetlenie pomieszczeń w zabudowie projektowanej 
i istniejącej.

  - §19 – zapewniono wymagane odległości miejsc postojowych od granic działki oraz zabudowy istniejącej i projektowanej.

  - §60 – zapewniono prawidłowe nasłonecznienie pomieszczeń w zabudowie istniejącej 
i projektowanej.

  - §271-273 – zapewniono wymagane odległości zabudowy projektowanej od zabudowy istniejącej, zapewniono wymagane odległości budynku od granic działki. Projektowany budynek – ZL, budynki na działkach sąsiednich – ZL – wymagana minimalna odległość między budynkami ZL wynosi 8m – warunek spełniono.

  - §309 – budynek zaprojektowano tak, by nie wpływał negatywnie na otoczenie oraz zapewniając właściwe warunki higieniczno-sanitarne w projektowanym obiekcie.