**Postępowanie na: Zakup, montaż, rozstawienie, serwis, zakup części zamiennych oraz przechowywanie i dezynfekcje 3 szt. bramek zamgławiających na potrzeby Urzędu Miasta Bydgoszczy.**

Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz  
Wydział przeprowadzający postępowanie: Wydział Zarządzania Kryzysowego

Opis przedmiotu zamówienia:  
1) Zakup 3 szt. bramek zamgławiających oraz 100 szt. dysz zapasowych.

2) Przechowywanie 3 szt. bramek zamgławiających w siedzibie Wykonawcy.

3) Montaż i rozstawienie 3 szt. bramek zamgławiających w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego.

4) Doprowadzenie do wszystkich bramek zasilania wodnego z pobliskich hydrantów (max. do 30 metrów) przy pomocy węża gumowego oraz przy zastosowaniu reduktora wody.

5) Włączanie\wyłączanie bramek zamgławiających na polecenie dyżurnego Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

6) Objazd raz dziennie wszystkich bramek, kontrola ich poprawnej pracy i ewentualna regulacja lub naprawa.

7) Serwis 3 szt. bramek.

8) Zakup i montaż części zamiennych w ramach zadania.

9) Reakcja na zgłoszenie awaryjne do 2 godzin.

10) Mycie, demontaż, dezynfekcja oraz przechowywanie 3 szt. bramek zamgławiających   
w siedzibie Wykonawcy.

11) Szczegółowy opis wymiaru bramek znajduje się w Załączniku nr 1 - uwaga wymiary osłony górnej, bocznych oraz całej konstrukcji bramki nie mogą być większe/mniejsze niż 5 cm od podanych wymiarów w Załączniku nr 1.

12) Szczegółowe zobrazowanie napisów na osłonie górnej oraz bocznych znajduje się   
 w Załączniku nr 2.

13) Stopa bramki musi być przystosowana do obciążenia w celu stabilizacji konstrukcji.

14) Wykonawca odpowiada za stabilność konstrukcji bramki.  
15) Po zakończeniu zadania urządzenia zwracane są do siedziby Zamawiającego.

Oferta powinna obejmować:

1. cenę brutto zakupu 3 szt. bramek zamgławiających oraz montaż, rozstawienie, serwis, zakup części zamiennych oraz przechowywanie i dezynfekcje przez okres 3 lat.
2. zgodę na płatność w trzech ratach za zakup i obsługę po każdym sezonie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
1) Kryteria wyboru ofert:

100% cena,

36 miesięcy gwarancji.  
Termin wykonania zamówienia do 15.07.2022 r.  
  
Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

1) Robert Majchrzak – tel. 795-405-680.  
2) Mieczysław Wojtaś - tel. 52-58-58-974, 602-248-961.  
  
Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe upływa w dniu 13.06.2022 r. 12:00  
Odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy składać wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus.