Załącznik nr 2– Kosztorys ofertowy

|  | Użytkowanie modułów systemu planowania leczenia wraz z aktualizacjami i opieką serwisową | Czas obowiązywania umowy (podany w miesiącach) (A) | Wartość brutto za jeden miesiąc użytkowania * (B) | Wartość brutto 12 m-c* (A)x(B) | Nazwa/nr katalogowy/ Producent * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Funkcja konturowania struktur na obrazach medycznych różnych modalności (CT, MR, PET). Konturowanie 2D oraz 3D. Możliwość detekcji krawędzi otoczenia konturowanych struktur z wykorzystaniem obrazów CT, MR i PET. Możliwość tworzenia nowych struktur na bazie istniejących poprzez dodawanie marginesów oraz wykonywanie operacji logicznych na zbiorach. | 12 |  |  |  |
| 2 | Automatyczna fuzja obrazów CT, MR (T1, T2, FLAIR, MRA), PET, SPECT różnych obszarów ciała. Możliwość manualnej korekcji we wszystkich wymiarach. Możliwość zawężenia obszaru zainteresowania we wszystkich wymiarach. Kolorowe nakładki na badania poddawane fuzji. Adaptacyjna korekcja zniekształceń geometrii obrazu przy fuzji z wykorzystaniem badań MR w obszarze wewnątrz-czaszkowym. |  |  |  |  |
| 3 | Automatyczna detekcja i konturowanie struktur anatomicznych mózgu na podstawie badań MR |  |  |  |  |
| 4 | Automatyczne konturowanie deformacji naczyniowych na bazie fuzji badań angiograficznych 3D (CT, MR) z niezlokalizowaną dynamiczną angiografią 2D |  |  |  |  |
| 5 | Wielofunkcyjna przeglądarka badań 3D różnych modalności (CT, MR, PET SPECT). |  |  |  |  |
| 6 | Możliwość eksportu utworzonych plików typu DICOM RT Struct do wykorzystania przez inne aplikacje medyczne |  |  |  |  |
| 7 | Planowanie radio-chirurgii i radioterapii stereotaktycznej w obrębie czaszki |  |  |  |  |
| 8 | Planowanie radio-chirurgii i radioterapii stereotaktycznej wielokrotnych zmian przerzutowych w mózgu z wykorzystaniem jednej pozycji izocentrum. Algorytm minimalizujący wielkość dawki peryferyjnej w objętości zdrowej mózgu. |  |  |  |  |
| 9 | Optymalizacja i obliczenia rozkładów dawki bazujące na algorytmach Pencil Beam i Monte Carlo |  |  |  |  |
| 10 | Planowanie odwrotne terapii łukowych typu VMAT i DCA |  |  |  |  |
| 11 | Wsparcie dla energii 6 MV ( płaskie oraz FFF) |  |  |  |  |
| 12 | Wsparcie dla kolimatora MLC Agility firmy Elekta |  |  |  |  |
| 13 | Eksport plików DICOM RT Plan do systemu Mosaiq oraz serwerów PACS Zamawiającego |  |  |  |  |
| 14 | Eksport parametrów planu i statystyk rozkładu dawki w strukturach tarczowych oraz narażonych tkankach zdrowych do pliku PDF |  |  |  |  |
| 15 | Możliwość samodzielnej konfiguracji modeli dozymetrycznych przez Zamawiającego |  |  |  |  |
| 16 | Aktualizacja modułów systemu planowania do najnowszej wersji w okresie trwania umowy. W ramach aktualizacji przeszkolenie użytkowników z nowych funkcjonalności. |  |  |  |  |
| 17 | Wszystkie obliczenia modułów systemu planowania leczenia wykonywane na serwerze HP ProLiant DL-360 Gen 10 posiadanym przez Zamawiającego |  |  |  |  |
| 18 | Konfiguracja serwera umożliwia zdalny dostęp i pracę z wszystkimi zainstalowanymi na serwerze aplikacjami z dowolnego komputera sieci szpitalnej |  |  |  |  |
| 19 | Aktualizacja oprogramowania systemowego i aplikacyjnego serwera w okresie trwania umowy. Zakresy aktualizacji zgodnie z zaleceniami producenta systemu planowania leczenia. |  |  |  |  |

* wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie naprawy:

a. Możliwość zdalnego dostępu do obsługi serwisowej przedmiotu oferty ze strony Wykonawcy. Sposób korzystania ze zdalnej diagnostyki uzgodniony z Zamawiającym.

b. Czas reakcji/interwencji na zgłoszenie usterki do 24 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i sobót.

c. Czas skutecznej naprawy licząc od momentu zgłoszenia awarii – maksymalnie 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i sobót.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy