|  | Sprawa nr 26/D/2022 |
| --- | --- |

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PO ZMIANIE

| CPV 33141613-0, 33696500-0 | Załącznik Nr 2 |
| --- | --- |

| Nazwa | Nazwa handlowa | Producent | Kraj pochodzenia | JM | Liczba | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestaw pojemników do pobrania jednostki krwi pełnej (KPK) i przetworzenia jej metodą automatyczną w trakcie jednej procedury z wykorzystaniem urządzenia Reveos, w celu uzyskania składników krwi. |  |  |  | zestaw | 1600 |  |  |  |  |
| Umożliwia otrzymanie 1 jednostki koncentratu krwinek czerwonych (KKCz), 1 jednostki osocza i/lub 1 pojedynczej jednostki koncentratu krwinek płytkowych (KKP). Zestaw musi się składać z następujących elementów: igła dawcy połączona z drenem zabezpieczonym zaciskiem, od którego odchodzą: dren zabezpieczony zaciskiem z pojemnikiem na pierwsza porcję krwi i krew do badań; pojemnik na krew pełną z antykoagulantem; pojemnik na UKKCz zawierający 100 ml. roztworu wzbogacającego np. SAGM połączony z drenem ze zintegrowanym filtrem do usuwania leukocytów oraz pojemnikiem głównym na krew pełną z antykoagulantem; pojemnik na osocze; pojemnik na kożuszek leukocytarno-płytkowy; pojemnik na osocze bogato płytkowe. Zestawy kompatybilne z urządzeniem REVEOS, będącym na stanie WCKiK w Warszawie. Na wszystkich pojemnikach muszą, być trwale umocowane etykiety, które nie mogą ulegać uszkodzeniom ani odklejeniu w czasie preparatyki i przechowywania. Etykieta podstawowa powinna mieć wymiary umożliwiające przyklejanie na nich etykiety ostatecznej o wymiarach 10,16 cm x 10,16 cm, zgodnej z wymaganiami ISBT 128 (międzynarodowy standard oznakowania krwi i jej składników). Etykieta macierzysta musi posiadać znak CE oraz kody kreskowe odpowiadające wymogom standardu EAN – 128. Etykiety macierzyste muszą również zawierać: nazwę firmy i nazwę pojemnika (pojemność), informację o przeznaczeniu pojemnika, numer serii i typ pojemnika w postaci literowo-cyfrowej i kodu kreskowego. Zamawiający dopuszcza etykiety z piktogramami pod warunkiem dołączenia instrukcji w języku polskim, gdzie wyjaśnione jest znaczenie piktogramów. Na opakowaniu pojemników powinny znajdować się informacje dotyczące ważności zestawów. Na kartonach powinny znajdować się informacje dotyczące warunków przechowywania i transportu Zestawy muszą posiadać znak CE. Zestawy muszą być dopuszczone do obrotu na rynku polskim. Każda seria zestawów musi posiadać potwierdzenie dopuszczenia do obrotu (zwolnienie danej serii). |
| Zestaw do produkcji zlewanego ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych w jednym procesie z puli 4-6 pojedynczych jednostek KKP uzyskanych z krwi pełnej przy użyciu urządzenia Reveos do automatycznego przetwarzania krwi |  |  |  | zestaw | 108 |  |  |  |  |
| Zestawy kompatybilne z urządzeniem REVEOS, będącym na stanie WCKiK w Warszawie. Zestawy jednorazowego użytku z wbudowanym filtrem do usuwania krwinek białych. Każdy zestaw musi mieć zintegrowany pojemnik do sterylnego pobierania próbki do badań. Pojemnik do przechowywania ubogoleukocytarnego zlewanego KKP musi mieć pojemności 600-1000 ml i musi być wykonany z materiału umożliwiającego przechowywanie UKKP do pięciu dni. W czasie preparatyki struktura pojemnika nie powinna ulegać odkształceniu. Wszystkie dreny muszą być elastyczne, umożliwiać łatwe rolowanie i skuteczne wykonywanie zgrzewów na zgrzewarkach różnego typu. Na wszystkich pojemnikach muszą być trwale umocowane etykiety, które nie mogą ulegać uszkodzeniom ani odklejeniu w czasie preparatyki i przechowywania. Etykieta podstawowa powinna mieć wymiary umożliwiające przyklejanie na nich etykiety ostatecznej o wymiarach 10,16 cm x 10,16 cm, zgodnej z wymaganiami ISBT 128 (międzynarodowy standard oznakowania krwi i jej składników). Etykieta macierzysta musi posiadać znak CE oraz kody kreskowe odpowiadające wymogom standardu EAN - 128. Etykiety macierzyste muszą również zawierać: nazwę firmy i nazwę pojemnika (pojemność); informację o przeznaczeniu pojemnika; numer serii i typ pojemnika w postaci literowo-cyfrowej i kodu kreskowego. Zamawiający dopuszcza etykiety z piktogramami pod warunkiem dołączenia instrukcji w języku polskim, gdzie wyjaśnione jest znaczenie piktogramów. Na opakowaniu pojemników powinny znajdować się informacje dotyczące ważności zestawów. Na kartonach powinny znajdować się informacje dotyczące warunków przechowywania i transportu. Zestawy muszą posiadać znak CE. Zestawy muszą być dopuszczone do obrotu na rynku polskim. |
| Roztwór wzbogacający PAS do przechowywania koncentratów krwinek płytkowych |  |  |  | sztuka | 108 |  |  |  |  |
| Roztwór o objętości 280 ml. Roztwór pozwalający przechowywać koncentraty krwinek płytkowych do 5 dni. Roztwór znajdujący się w pojemniku plastikowym zaopatrzonym w dren, o długości co najmniej 15 cm umożliwiający jałowe połączenie. Każdy pojemnik musi być pakowany indywidualnie. Roztwór musi posiadać certyfikat dopuszczający do stosowania na terenie Unii Europejskiej. Na pojemniku umieszczone informacje: nazwa producenta, data ważności, numer serii oraz znak CE. |
| Wartość ogółem I+II+III: |  |  |  |

| Informacja ogólna | Parametr wymagany | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Termin dostawy do magazynu Zamawiającego – maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zamówienia przez Wykonawcę | Tak, podać oferowany czas dostawy | … dni |

Pozycja nr  I:

Okres ważności zestawu od czasu dostawy nie krótszy niż 12 miesięcy.

Wykonawca  do każdej dostawy dołączy certyfikat kontroli jakości dla każdej serii.

Wymagane wraz z ofertą:

- próbka oferowanego produktu,

- deklaracja zgodności,  dokument CE,

- zgłoszenie do bazy danych Prezesa URPLWMiPB na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych lub powiadomienie Prezesa URPLWMiPB 
o wprowadzeniu wyrobu na terytorium RP na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

Pozycja nr  II:

Okres ważności zestawu od czasu dostawy nie krótszy niż 12 miesięcy.

Wykonawca  do każdej dostawy dołączy certyfikat kontroli jakości dla każdej serii.

Wymagane wraz z ofertą:

- próbka oferowanego produktu,

- deklaracja zgodności,  dokument CE,

- zgłoszenie do bazy danych Prezesa URPLWMiPB na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych lub powiadomienie Prezesa URPLWMiPB 
o wprowadzeniu wyrobu na terytorium RP na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

Pozycja nr III:

Okres ważności roztworu od czasu dostawy nie krótszy niż 9 miesięcy.

Wykonawca  do każdej dostawy dołączy certyfikat kontroli jakości dla każdej serii.

Wymagane wraz z ofertą dokumenty:

- deklaracja zgodności,  dokument CE,

- zgłoszenie do bazy danych Prezesa URPLWMiPB na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych lub powiadomienie Prezesa URPLWMiPB

o wprowadzeniu wyrobu na terytorium RP na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

Miejsce dostaw: WCKiK SP ZOZ (ZM) Warszawa, ul. Szaserów 128

…………..………………………….

(znak graficzny podpisu)