Załącznik nr 1b do SWZ Pakiet nr 2

| Lp | Nazwa artykułu | Jm/ liczba | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena brutto | Wartość brutto | Opis (Model, symbol producenta, rok produkcji ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dyski SSD | Szt/15 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pamięć RAM | Szt/10 |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE

Dyski SSD

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dysk twardy | Maksymalnie 2,5 cala |  |
|  | Pojemność | Min 256 GB, pojemność widoczna w systemie min. 238,47 GB |  |
|  | Typ dysku | SSD |  |
|  | Interfejs | SATA III (6 Gb/s) |  |
|  | Sekwencyjny odczyt danych | Min. 550 MB/s |  |
|  | Sekwencyjny zapis danych | Min. 480 MB/s |  |
|  | Losowy odczyt danych (4K QD64) | Min. 65000 |  |
|  | Losowy zapis danych (4K QD64) | Min. 64440 |  |
|  | Średni czas miedzy uszkodzeniami (MTBF) | Min. 2000000 h |  |
| SERWIS I GWARANCJA |
| PARAMETRY | Wartość wymagalna | Potwierdzenie spełnienia-warunki oferowane |
| 1 | Okres gwarancji całego sprzętu | Min. 12 m-cy |  |
| 2 | W okresie trwania gwarancji Wykonawca świadczy w cenie oferty naprawy gwarancyjne sprzętu | Przez cały okres gwarancji |  |

Pamięć RAM

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |  | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Typ pamięci | DDR3 |  |  |
|  | Pojemność | Min 4GB |  |  |
|  | Standard pamięci | DIMM |  |  |
|  | Częstotliwość szyny pamięci | Min. 1600 MHz |  |  |
|  | Opóźnienie | Maks. CL11 |  |  |
|  | Złącze pamięci | 240-pin |  |  |
|  | Napięcie | Maks. 1,35V |  |  |
|  | SERWIS I GWARANCJA |
| PARAMETRY | Wartość wymagalna | Potwierdzenie spełnienia-warunki oferowane |
| 1 | Okres gwarancji całego sprzętu | Min. 12 m-cy |  |
| 2 | W okresie trwania gwarancji Wykonawca świadczy w cenie oferty naprawy gwarancyjne sprzętu | Przez cały okres gwarancji |  |

______________________

(Podpis  kwalifikowalny podpis/podpisy elektroniczne

zaufany/osobisty osoby/osób uprawnionych/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy)