|  | Załącznik numer 2 do SWZ Załącznik nr 1 do Umowy Arkusz asortymentowo-cenowy |
| --- | --- |
| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość |  | Cena netto | VAT | Wartość VAT | Wartość brutto |
| 1 | Dostawa oraz montaż systemu klimatyzatorów w budynku Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej"SpecLek" SPZOZ przy al. gen. A. Chruściela ,,Montera” 103, 00-910 Warszawa | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |

| Wymagania | Opis wymagania | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Termin gwarancji (minimalny termin gwarancji wynosi: 60 miesięcy) | Tak, podać okres udzielonej gwarancji na urządzenie w miesiącach | ……………….miesięcy |

Poniżej należy podać nazwę handlową,  producenta, model i kraj pochodzenia zaproponowanych urządzeń:

| Nazwa handlowa | Producent | Model | Kraj pochodzenia | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Wymagania ogólne:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w dwóch etapach następujących po sobie, systemu klimatyzacji według dostarczonego przez zamawiającego projektu w budynku WSPL „SpecLek” SPZOZ w Warszawie przy Alei Generała Antoniego Chruściela ,,Montera” 103, 00 – 910 Warszawa;

- Etap I- system klimatyzacji na piętrze pierwszym budynku WSPL „SpecLek”

- Etap II- system klimatyzacji na parterze budynku WSPL „SpecLek”

- Wymagania techniczno – eksploatacyjne systemu:

System klimatyzacji w technologii VRF, z czterema jednostkami zewnętrznymi , oraz 45 klimatyzatorami wewnętrznymi naściennymi, 7 klimatyzatorami wewnętrznymi kasetonowymi, szczegóły w projekcie oraz załączonym Przedmiarze robót.

- Szczegółowy opis układów klimatyzacyjnych zawiera załącznik nr 1 do arkusza asortymentowo-cenowego (plik pdf.).

Wraz z ofertą należy złożyć:

- specyfikację proponowanego systemu, łącznie z kartami charakterystyki poszczególnych urządzeń systemu (w języku polskim producenta zaoferowanych urządzeń). oraz certyfikat potwierdzający autoryzację wykonawcy wystawiony przez producenta oferowanych urządzeń.

| ……….......................................................... |
| --- |
|  | znak graficzny podpisu osoby (osób) upoważnionej (ych) do reprezentowania podmiotu |