TABELA NR 18: KOZETKA LEKARSKA

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące, wraz z bezpłatnymi serwisami (dojazdy i robocizna serwisu) |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Kozetka lekarska z regulacją segmentu zagłówka |  |
|  | Regulowany zagłówek w zakresie minimum 0° do 40° |  |
|  | Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV |  |
|  | Kozetka posiadająca sztywną konstrukcję zapewnioną przez poprzeczki podłużne i poprzeczne |  |
|  | Leże tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż: - skład: powłoka zewnętrzna 100% vinyl, baza 100% poliester, - ścieralność: 300 000 cykli, - gramatura: min. 680 g/m2, - trudnozapalność: BS EN 1021:1:2, - odporność na światło: min. 7, - właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi |  |
|  | Możliwość wyboru koloru tapicerki z minimum 5 kolorów |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie minimum 180 kg |  |
|  | Pod leżem zamontowany uchwyt rolki prześcieradła jednorazowego |  |
|  | Szerokość całkowita: 550 mm (± 20 mm) |  |
|  | Długość całkowita: 1900 mm (± 50 mm) |  |
|  | Wysokość całkowita: 510 mm (± 50 mm) |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Deklaracja zgodności CE – dołączyć do oferty |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.