Chełmno, 15.11.2024 r.

N/znak: ZOZ.II/ZP/271/2024

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

WYJAŚNIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest „Doposażenie toru wizyjnego na potrzeby Bloku Operacyjnego ZOZ w Chełmnie” nr post. 65/2024.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Dotyczy: PPU

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zaoferowany sprzęt był fabrycznie nowy, kompletny, nieużywany, nierekondycjonowany nie powystawowy i na najwyższym poziomie technologicznym obecnie promowanym na rynku, z rokiem produkcji 2023/2024? Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje nie-zmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia § 1 ust.4 PPU w następujące brzmienie:

„Wykonawca gwarantuje, że elementy i wyposażenie, służące do realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 są fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2023/2024 roku, nieużywane, kompletne, niepowystawowe, nieużywane do demonstracji, nierekondycjonowane, o najwyższym standardzie, zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolne od wad prawnych i fizycznych, spełniające wymagania określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 2 do SWZ oraz w stanie nadającym się do bezpiecznego używania”.

Dotyczy: PPU

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia tj.: podstawka pod monitor, która nie podlega ustawie z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974), a zatem obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE, dla których stawka VAT wynosi 23% (tzw. wyrób niemedyczny)?

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy: Projektu umowy

Prosimy o potwierdzenie, że udzielona gwarancja nie obejmuje uszkodzeń i wad powstałych z przyczyn zewnętrznych lub uszkodzeń spowodowanych z winy użytkownika lub naturalnego zużycia wyrobów.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Dotyczy: Projektu umowy §6 ust. 4

Zwracamy się z prośba o zmianę zapisów projektu umowy §6 ust. 4 na następujące brzmienie:

„Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się w dostarczonym sprzęcie usterki lub wady ukryte wynikające z wadliwego zaprojektowania, użycia niewłaściwych materiałów lub defektów produkcyjnych, wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnej wymiany na przedmiot wolny od wad lub naprawy niesprawnego sprzętu elementu/podzespołu. Zgłoszenie niesprawności urządzenia przez zamawiającego winno być dokonane niezwłocznie.”

Odpowiedź: Zamawiający zmienia § 6 ust.4 PPU w następujące brzmienie:

„Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się w dostarczonym sprzęcie usterki lub wady ukryte wynikające z wadliwego zaprojektowania, użycia niewłaściwych materiałów lub defektów produkcyjnych, wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnej wymiany na przedmiot wolny od wad lub naprawy niesprawnego sprzętu elementu/podzespołu. Zgłoszenie niesprawności urządzenia przez zamawiającego winno być dokonane niezwłocznie.”

Dotyczy: Projektu umowy §6 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu usunięcia usterki do 10 dni roboczych bez konieczności sprowadzania części zamiennych spoza granicy Polski?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia § 6 ust.6 PPU w następujące brzmienie:

„W przypadku zgłoszenia usterki / awarii naprawa nastąpi w ciągu 10 dni roboczych od daty zgłoszenia. Czas usunięcia usterki może być wydłużony do 21 dni roboczych od momentu zdiagnozowania usterki w przypadku gdy zachodzi konieczność sprowadzenia części zamiennych. Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy – 3 naprawy tego samego elementu”.

Dotyczy: projektu umowy §7 ust. 1. 2

Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający obniży wysokość kary za zwłokę w terminie realizacji umowy oraz w terminie usunięcia wad lub dostarczenia towaru wolnego od wad do 0,5% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy: Projektu umowy

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zwolnienia Wykonawcy z kar umownych za zwłokę w usunięciu wad w przypadku przekroczenia terminów określonych w umowie, pod warunkiem dostarczenia sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż naprawiany?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia § 7 ust.1 pkt 2 PPU w następujące brzmienie:

„1 % wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w terminie realizacji umowy określonym w § 2 ust. 1 oraz za każdy dzień zwłoki w terminie usunięcia wad lub dostarczenia towaru wolnego od wad określonym w § 6. Zamawiający zwolni Wykonawcę z kar umownych za zwłokę w usunięciu wad w przypadku przekroczenia terminów określonych w umowie, pod warunkiem dostarczenia sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż naprawiany”.