WSzSL/FZ.381.49/23.       .2023                          	    					 Legnica  28-07-2023 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy:   POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO ZABIEGÓW HEMODYNAMICZYCH

znak sprawy WSzSL/FZ-49/23

Działając na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11-09-2019 r.Prawo zamówień publicznych Zamawiający poniżej udziela wyjaśnień, w związku z wpłynięciem wniosków od Wykonawców dotyczących wyjaśnień treści SWZ.

Pytanie 1 Czy Zamawiający w Części 18 Zestaw do Aterektomii Orbitalnej zrezygnuje z utworzenia depozytu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2. Dotyczy przedmiotu zamówienia- zadanie nr 9 Czy Zamawiający w zadaniu nr 9 poz. 1 dopuści Zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej ( 0,025”) zawierający introduktor, dylator, prowadnik 0,025” i igłę 20G x 3,2 cm. Długość 7 cm i 11 cm. Średnica 4F – 6F Długość prostego prowadnika 45 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3 Dotyczy przedmiotu zamówienia- zadanie nr 9 Czy Zamawiający w zadaniu nr 9 poz. 2 dopuści Zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej ( 0,018”) zawierający introduktor, dylator, prowadnik 0,018” i igłę 21G x 4 cm. Długość 7 cm i 11 cm. Średnica 4F – 6F. Długość prostego prowadnika 45 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4 Dotyczy przedmiotu zamówienia- zadanie nr 9 Czy Zamawiający w zadaniu nr 9 poz. 4 dopuści Krótki zestaw do nakłucia tętnicy udowej z igłą o długości prowadnika 45cm? Pozostałe wymagania bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5  Dotyczy przedmiotu zamówienia- zadanie nr 9 Czy Zamawiający w zadaniu nr 9 poz. 5 dopuści Krótki zestaw do nakłucia tętnicy udowej z igłą o długości prowadnika 45cm? Pozostałe wymagania bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6 Dot. części 16 Czy zamawiający dopuści cewnik IVUS i wyciągarkę o następujących parametrach:
- Napęd mechaniczny, obroty rdzenia obrazującego – 30 obrotów na sekundę 
- Przetwornik ultradźwiękowy o częstotliwości – 60 MHz 
- Rozdzielczość osiowa – 22 μm 
- Długość od końcówki dystalnej do przetwornika – 20mm 
- Położenie markera radiocieniującego – 5mm od końcówki dystalnej 
- Maksymalna głębokość penetracji – 6mm 
- Długość robocza cewnika – 135cm 
- profil przejścia (crossing profile) – 3.15 F 
- Cewnik kompatybilny z prowadnikiem 0,014” i cewnikiem prowadzącym 5F 
- Budowa teleskopowa umożliwiająca badanie naczynia na długości 150mm bez zmiany pierwotnego położenia cewnika. 
- Teleskop cewnika ze znacznikami zewnętrznymi umożliwiającymi ocenę położenia głowicy
- System jednorazowego użytku kompatybilny z głowicą mechaniczną 40MHz
- System umożliwiający wykonanie badania i pomiaru na długości 100mm

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższą propozycję. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Informacja dodatkowa:

Zamawiający informuje, że Wykonawcy z którymi będą zawierane umowy, zobligowani będą do wskazania kodów EAN dla poszczególnych wyrobów medycznych będących.

Udzielone odpowiedzi oraz powyższa informacja są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

.

Z poważaniem