**Szczecin, dnia 20 maja 2020r**

**ZP/220/10/20**

**w sprawie: przetargu nieograniczonego na dostawę stentgraftów oraz wyrobów medycznych do operacji kardiochirurgicznych**

 **Wyjaśnienia 1**

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Wykonawca I**

***Pytanie 1***

*1. Czy w zadaniu nr 1.1 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul tętniczych z możliwością zastosowania do pnia ramienno-głowowego:*

*- w rozmiarze 16-22Fr*

*-oraz długości do 25cm*

*, przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów?*

***Odpowiedź***

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 2**

*2. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 w punkcie 1 wyrazi zgodę na wydzielenie pakietu?*

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 3**

*3. Czy w zadaniu nr 5 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pierścieni do plastyki zastawki mitralnej, które są pierścieniami półsztywnymi a konstrukcja pierścieni do annuloplastyki mitralnej jest pełna: zapewniająca usztywnienie w obrębie płatka przedniego (anterior) i uelastycznienie w obrębie płatka tylnego (posterior), zapewniająca powiększanie się wymiaru A-P podczas rozkurczu, przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów?*

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 4**

*4. Czy w zadaniu nr 6 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie biologicznych protez zastawki aortalnej i mitralnej o podwyższonej trwałości:*

*- w rozmiarach od 19mm do 29mm przy zastawce aortalnej (bez rozmiaru 31mm)*

*,przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów?*

**Odpowiedź**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Wykonawca II**

**Pytanie 1**

**Zadanie 9 poz 1**

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 1 z Zadania nr 9 i utworzy z niej oddzielne Zadanie?

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.**

**Wykonawca III**

**Pyt. 1. Dotyczy Zadania 1**

Prosimy o wydzielenie ssawek i utworzenie osobnego zadania 1a w celu przedłożenia konkurencyjnej oferty. Długość ssawki 36cm, wszystkie pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.**

**Pyt. 2. Dotyczy Zadania 2**

Prosimy o dopuszczenie wentów w wersji silikonowej oraz PCV medycznego (dodatkowa korzyść wyboru materiału wentu) o długościach:

- 34cm (16Fr),

- 35cm (20Fr),

- 32cm (13Fr, 17Fr oraz 18Fr), wszystkie pozostałe parametry ZGODNE Z SIWZ.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuscza.**

**Pyt. 3. Dotyczy Zadania 9.2**

Ze względu na możliwość zaoferowania produktów w zadaniu 9 (9.1/9.2) prosimy – również ze względu na wieloletnią współpracę - o możliwość zaoferowania kaniul żylnych w pkt. 9.2 o długości 39cm (wymagane 40cm) – WSZYSTKIE POZOSTAŁE PARAMETRY ZGODNE Z SIWZ. Tak nieznaczna różnica (1cm) nie wpłynie na wartość użytkową a poszerzy grono oferentów ubiegających się o zamówienie publiczne.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Wykonawca IV**

**Pytanie 1
Dotyczy zadania nr 4**
Czy Zamawiający dopuści łącznik typu Y pakowany po 20 sztuk w opakowaniu zbiorczym (wymagane 10)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 2
Dotyczy zadania zadania 9**
Czy Zamawiający dopuści w pozycji 9.2 kaniule żylne jednostopniowe zagięte pod kątem 90 stopni o długości całkowitej 38,1 cm i z częścią łączącą 3/8 cala? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Wykonawca V**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 2 poz. 1 dopuści wenty lewokomorowe w rozmiarach od 16 do 20Fr

(jest 14 do 20) o długości 38 cm (jest 40-41cm). Pozostałe paramentry bez zmian.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia oraz zapisy podczas sporządzania i składania ofert.**

 **Z poważaniem**

 Dyrektor SPSK-2

/podpis w oryginale/

***Sprawę prowadzi:***

***Przemysław Frączek***

***Tel. 91 466 1087***