

Znak: ZOZ.V.010/DZP/26/23 Sucha Beskidzka dnia 14.04.2023r.

Dotyczy: Postępowania na dostawę sprzętu 1x użytku oraz materiałów medycznych: II postepowanie.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 7  
poz. 1 Zestaw do drenażu przezskórnego - jednostopniowy, cewnik Pigtail 8F lub 10F o długości 25cm;

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**  
poz. 2 Zestaw do nefrostomii - jednostopniowy, cewnik Pigtail 8F lub 10F o długości 45cm.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**