## Zadanie_nr_2
Załącznik nr 2.2 do SWZ po zmianach z dnia 20.08.2024
Załącznik nr 1 do umowy LA.261.11.2.2024
Formularz cenowy - zadanie nr 2
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy zestawów do automatycznej dializy otrzewnowej typu CADO zwanych dalej wyrobami.
2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia dotyczącym zadania nr 2 spełniać będą wszystkie wskazane w niniejszym załączniku wymagania.
3. Wykonawca gwarantuje kompatybilność wszystkich elementów zestawu z wyłączeniem środków do mycia i dezynfekcji oraz materiałów opatrunkowych.
4. Wykonawca oświadcza, że oferowane wyroby objęte przedmiotem zamówienia posiadają ważne dokumenty dopuszczające do obrotu i do używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z obowiązującym prawem.
5. Zamawiający wymaga wypełnienia obowiązkowo kolumny nr 10 i 11.
6. Dostawa towaru do Magazynu Apteki Szpitalnej ( na potrzeby Stacji Dializ ) lub na adres domowy chorego nastąpi w terminie do 5 dni (w dni robocze poniedziałek – piątek 7:30-14:00) od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu lub drogą mailową na numer/adres wskazany przez Wykonawcę: ............................................................... / 7. Adres poczty elektronicznej służący do składania reklamacji przez Zamawiającego: ..................................................................

l.p	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Ilość sztuk	Cena jednostkowa brutto (zł) 5=6/4	Wartość brutto (zł) / 6 = 9+7	Stawka podatku Vat %	Cena jednostkowa bez podatku Vat (netto)	Wartość bez podatku Vat 9=4x8 (netto)	Nr katalogowy/nazwa handlowa	Producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Opis: Worki z płynami będą kompatybilne z zestawami drenów gwarantującymi zamknięcie systemu sterylnym korkiem przed odłączeniem pacjenta i automatyczne przełączanie faz wymiany. Wymiana płynów winna następować przy udziale sił grawitacyjnych (bez pompowania). System zapewniający przełączanie następujących po sobie faz zabiegu w sposób automatyczny, bez możliwości pomylenia kolejności wykonywanych czynności, bez konieczności przełamywania zatyczek, uniemożliwiający pominięcie przepłukiwania drenu przed przystąpieniem do wypełnienia i bez ryzyka pomylenia drenów.
1	Worki z płynem do dializy CADO Balance dostęp do poj. 2000 cm3 i 2500 cm3; / stężenia czynników aktywnych: Ca++ 1,75mmol/l (1,25mmol/l); / glukoza dostępna w stężeniach: 1,5%; 2,3%; 4,25% / Na+ 134mmol/l / pH roztwotu gotowego – 7,0. / Płyny z obniżoną zawartością produktów degradacji glukozy (GDP): łączna zawartość GDP z 3 DG (deoxyglukozone) <35µmol/l	szt.	31 536
2	Worki z płynem dializacyjnym do dializy CADO bicaVera o poj. 5 000 2 000 cm3 parametry czynników aktywnych: Ca++ 1,25mmol/l, glukoza dostępna w stężeniach: 1,5%,2,3%, 4,25%, Na+ 134 mmol/l bufor: tylko wodorowęglan HCO3- 34mmol/l (wolny od mleczanów); fizjologiczne miano roztworu gotowego do podania pacjentowi: pH 7,4 ze złączem do automatycznej realizacji sterylnego podłączenia drenów wewnątrz cyklera I z kodem paskowym do identyfikacji poprawności stężeń podłączonych worków. Ultra niska zawartość GDP: 3-DG (deoksyglukozone) <35µmol/l	szt.	3 504
3	Nakrętka dezynfekująca do korka iglicowego z uszczelką PIN	szt.	35 040
4	Kompres jałowy 5cm x 5cm a 3 szt.	szt.	2 880
5	Płyn do odkażania rąk i powierzchni 500ml	szt.	192
6	Płyn do dezynfekcji skóry z atomizerem 250ml	szt.	96
7	Emulsja do mycia rąk 500 ml	szt.	192
8	Plaster przezroczysty do opatrunku na cewniku Tenckhoffa 10 cm x 12cm.	szt.	2 880
9	Adapter do cewnika Stay-Safe	szt.	40
10	Przedłużacz do cewnika.	szt.	40
11	Cewnik Tenckhoffa do dializy otrzewnowej - dostęp do wszystkich rozmiarów. Typ 416 i 419	szt.	8
12	Lącznik stabilizacyjny/ organizer/.	szt.	8
			Razem - cena oferty