Dział Zamówień Publicznych                                       Grodzisk Mazowiecki; 14.02.2024 r.

SPS-V.262.6.2024

Dotyczy: ostawa filtrów do wentylacji i klimatyzacji wraz z odbiorem zużytych filtrów do utylizacji dla Szpitala Zachodniego.

Nr procedury  1071/2.1.1/23

Proszę o informacje dotyczącą konstrukcji filtrów HEPA.
Czy wymagane są określone ramy filtrów, czy ewentualnie zamiast filtrów w ramach MDF można zaproponować filtry w ramach ze stali ocynkowanej lub aluminium?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga filtrów HEPA w ramach MDF.

………………………….