## formularz oferty
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.90.2024.AB
| Nazwa zamówienia | Dostawa materiałów otolaryngologicznych
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia (w danej części) za cenę:
| Numer części | Cena brutto #:
część 1
część 2
część 3
część 4
część 5
część 6
część 7
część 8
część 9
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
2. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*:
| nazwa (rodzaj) towaru lub usługi: wartość bez kwoty podatku: stawka podatku, która będzie miała zastosowanie: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..………………………….. ………………………………..…………………………..
* Należy podać informacje o których mowa w pkt. 10.9 SWZ. Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców *:
| część zamówienia: nazwa (firma) podwykonawcy: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..…………………………..
* Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy. ^ W przypadku wskazania podwykonawcy, zastosowanie ma ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ustanowiony na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. do rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
4. | Oświadczamy, że jesteśmy *:
|       |  | mikroprzedsiębiorstwem małym przedsiębiorstwem średnim przedsiębiorstwem jednoosobową działalnością gospodarczą osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej inny rodzaj (w tym duże przedsiębiorstwo)
*zaznaczyć właściwe.
5. | Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.
6. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi do 60 dni. Dodatkowe informacje znajdują się we wzorze umowy.
7. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, jednak nie dłużej niż przez 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
8. | Oświadczamy, że oferowane przez nas materiały są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r (MDR). Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
9. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
10. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą do dnia wskazanego w SWZ.
11. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
12. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
| Imię i nazwisko |  | Stanowisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
| Nazwa i adres banku |  | Nr rachunku

## część (1)
| DFP.271.90.2024.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 1
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1. | Zestaw do płukania zatok jednorazowego użytku wyposażony w końcówki do płukania zatok solą fizjologiczną. Zestaw wyposażony w wyprofilowane końcówki do płukania zatoki szczękowej, klinowej i sitowej zagiętę pod kątem: 120°, 70° i 13° | 180 | szt. |  |  |  |  | 0
2. | Wiertła do posiadanego przez Zamawiającego mikrodebridera shavera StraightShot M5, jednorazowe wiertła do zatoki czołowej o kącie 55 stopni, średnicy 3.6 mm długości 13.0 cm stosowane przy 12000 obrotach. | 90 | szt. |  |  |  |  | 0
3. | Wiertła do posiadanego przez Zamawiajacego mikrodebridera shavera StraightShot M5 Medtronic, jednorazowe wiertła diamentowe do zatoki czołowej o kącie 70 stopni 5.0 mm średnicy długości 13.0 cm stosowane przy 12000 obrotach. | 120 | szt. |  |  |  |  | 0
4. | Dren irygacyjny kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem Mikrodebrider StraightShot M5 | 120 | szt. |  |  |  |  | 0
5. | Ostrza do posiadanego przez Zamawiającego mikrodebridera/shavera StraightShot M5, jednorazowe, rotowane o długości 13 cm i średnicy 4 mm. | 70 | szt. |  |  |  |  | 0
6. | Wiertła do posiadanego przez Zamawiającego Microdebridera/Shavera typu StraightShot M5, dające możliwość bardziej efektywnej pracy przy maksymalnej możliwej ilości obrotów równej 30 tysięcy RPM. Wiertła do wyboru przez Zamawiającego w zależności od zapotrzebowania o zróżnicowanych kątach (m.in. 15 stopni, 40 stopni, 55 stopni i 70 stopni) oraz końcówkach (m. in. diamentowe, różyczka) | 70 | szt. |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (2)
| DFP.271.90.2024.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 2
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1. | Protezka do wszczepów wewnątrzusznych typ III, tłoczek 3,5mm 0,65mm B /taśma platynowa 0,1x0,3mm/ gięta, okrągła L= 6,0-6,5mm. Zbudowana z tłoczka z politetrafluoroetylenu /PTFE/ połączonego trwale z taśmą platynową. Pakowane po 1 sztukę w pudełka z polipropylenu. Sterylizowane tlenkiem etylenu w torebkach foliowo - papierowych. Produkt jednorazowego użytku, jałowy. | 20 | szt. |  |  |  |  | 0
2. | Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej typ I o rozmiarze 0,9 mm. Wytworzony z PTFE z nitką z przędzy poliamidowej. Barwa biała. Otwór w osi wyrobu pozwala na ewakuację wydzieliny, podawanie leków i wentylację. Produkt jałowy do jednorazowego użytku. Sterylizowany tlenkiem etylenu. | 50 | szt. |  |  |  |  | 0
3. | Folia z PTFE 40x40x0,2 mm. Stosowana do uzupełniania ubytków jak i braku błony śluzowej ucha środkowego. Folia pakowana po jednej sztuce do torebek foliowo - papierowych. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Wyrób jałowy, jednorazowego użytku. | 900 | szt. |  |  |  |  | 0
4. | Folia z PTFE 40x40x0,1mm. Folia z PTFE Stosowana do uzupełniania ubytków jak i braku błony śluzowej ucha środkowego. Folia pakowana po jednej sztuce do torebek foliowo-papierowych. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Wyrób jałowy, jednorazowego użytku. | 450 | szt. |  |  |  |  | 0
5. | Folia z PTFE 40x60x0,2 mm. Stosowana do uzupełniania ubytków jak i braku błony śluzowej ucha środkowego. Folia pakowana po jednej sztuce do torebek foliowo-papierowych. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Wyrób jałowy, jednorazowego użytku. | 1200 | szt.
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (3)
| DFP.271.90.2024.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 3
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1. | Jałowy zestaw laryngologiczny do badania gardła, nosa i ucha dla dorosłych. Zestaw składa się z wziernika nosowego, szpatułki i wziernika usznego. Zbudowany ze sprężystego plastiku. Zestaw pakowany w pojedynczy pakiet foliowo-papierowy. Wyrób jałowy, jednorazowego użytku. Rozmiar wziernika usznego 4,0 - 5,2mm. Wziernik posiada sprężynkę łączącą elementy wziernika. | 100000 | szt. |  |  |  |  | 0
2. | Lusterko medyczne jednorazowe sterylne o średnicy 19 - 22mm, długość rączki 160 - 180mm. Produkt wykonany z polimerów, nie zawiera lateksu. Pakowany w pojedyncze pakiety papierowo - foliowe. | 30000 | szt. |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (4)
| DFP.271.90.2024.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 4
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1. | Opatrunek silikonowy laryngologiczny niebieski, w formie pasków, opak./blister = 3 szt. Rozmiar 0,13 x 6 x 40mm (+/-10%). | 500 | zest. |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (5)
| DFP.271.90.2024.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 5
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1. | System implantu na przewodnictwo kostne zaczep przeskórny wraz z cyfrowym procesorem dźwięku na poziomie 45dB HL - 65 dB HL zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. | 30 | zestaw |  |  |  |  | 0
Lp. | Wymagania graniczne dla oferowanych produktów w części 5 poz.1:
1. | System implantu na przewodnictwo kostne, zaczep przeskórny wraz z cyfrowym procesorem dźwieku na poziomie 45dB HL - 65 dB HL
2. | Implant - część wewnętrzna:
2.1. | Po wszczepieniu cały implant znajduje się pod skórą, brak zaczepu przechodzącego przez skórę;
2.2. | Zaczep do procesora na magnesie;
2.3. | Możliwość badania MRI min.1,5 T- badania bez interwencji chirurgicznej lub zabiegowej.
3. | Cyfrowy procesor dźwięku - wymagania techniczne:
3.1. | Cyfrowe przetwarzanie sygnału. Urządzenie posiada podłączenie bezprzewodowe z urządzeniami zewnętrznymi. Istnieje możliwość konfiguracji do konkretnego pacjenta i jego niedosłuchu na podstawie szczegółowej diagnostyki narządu słuchu np. audiogram. Dostrajanie to musi być możliwe do wykonania w pracowni audiologicznej zamawiającego. Bazując na udostępnionym przez wykonawcę oprogramowaniu oraz interfejsie umożliwiającym podłączenie do komputera musi istnieć możliwość dopasowania oferowanego urządzenia w poszczególnych częstotliwościach przy uwzględnieniu zmiennych warunków użytkowania aparatu (hałas, cisza, ruch uliczny itp.) Wymagana jest możliwość zapamiętywania przez aparat warunków akustycznych środowiska, w którym przebywał pacjent i następnie precyzyjnego kolejnego dopasowania urządzenia do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika. Wykonawca udostępni Zamawiającemu oprogramowanie i interfejs do czasu zakończenia obowiązywania umowy oraz zapewni przeszkolenie personelu w zakresie dokonywania ustawień, konfiguracji procesora. Termin szkolenia zostanie ustalony przez strony umowy. Ewentualny koszt udostępnienia oprogramowania i interfejsu oraz szkolenia personelu musi być uwzględniony w kwocie wynagrodzenia umownego (w cenie oferty). W razie potrzeby pracownik Wykonawcy będzie obecny przy konfiguracji procesora. Wykonawca udostępni Zamawiającemu niewyłączne licencje na korzystanie z oprogramowania na czas trwania niniejszej umowy. Ewentualny koszt udostępnienia musi być uwzględniony w kwocie wynagrodzenia umownego (w cenie oferty).
3.2. | Wielokanałowy procesor dźwięku (co najmniej 8 kanałów)
3.3. | Wbudowane min.2 mikrofony
3.4. | Automatyczna redukcja szumów i tłumienie sprzężenia zwrotnego
3.5. | Możliwość zamocowania aparatu słuchowego na elastycznej opasce do momentu implantacji części wewnętrznej lub podczas wczesnego okresu pooperacyjnego
3.6. | Obudowa procesora w min. 4 kolorach
3.7. | Zasilanie bateryjne lub akumulatorowe – w komplecie 1 paczka baterii lub akumulatora
3.8. | Zabezpieczenia procesora i jego części składowych (mikrofon, głośnik) przed czynnikami zewnętrznymi
3.9. | Sygnalizacja akustyczna/wizualna zmiany programów
3.10. | Produkcja nie wcześniej niż 2023 rok.
4. | Dostarczenie na czas trwania niniejszej umowy kompletnego i sprawnego instrumentarium do założenia implantu oraz wiertarko-wkrętarki, zwane dalej ,,instrumentarium". Instrumentarium zostanie przekazane wraz z pierwszą dostawą implantów. Dostarczone przez Wykonawcę instrumentarium, musi pozostawać sprawne techniczne przez cały okres obowiązywania umowy. Ewentualny koszt udostępnienia instrumentarium, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, oraz ewentualny koszt wymiany jego elementów musi być uwzględniony w kwocie wynagrodzenia umownego (w cenie oferty). Elementy instrumentarium, które uległy uszkodzeniu lub zużyciu muszą podlegać wymianie w terminie nie dłuższym niż: do 2 dni roboczych liczonych od chwili zgłoszenia przez zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia przeglądów technicznych i serwisowania instrumentarium w zakresie zgodnym z wymogami wytwórcy.
5. | W razie awarii procesora w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnego (w cenie oferty tj. bez dodatkowych koztów dla zamawiającego) odbioru od pacjenta i zwrotu naprawionego/wymienionego procesora (kurier, pracownik firmy wykonawcy) w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesiące i rozpoczyna się z chwilą odbioru procesora przez Zamawiającego. W okresie gwarancji Wykonawca będzie świadczył w ramach kwoty wynagrodzenia umownego naprawy gwarancyjne i przeglądy serwisowe wraz z koniecznym transportem.
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (6)
| DFP.271.90.2024.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 6
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1. | Procesor dźwięku, mowy, system implantów słuchowych zakotwiczonych w kości-wzmocnienie procesora 45dB HL - 65dB HL zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. | 30 | szt. |  |  |  |  | 0
Lp. | Wymagania graniczne dla oferowanych produktów w części 6 poz.1:
1. | Procesor dźwięku, mowy w systemie implantu zakotwiczonego w kości do mieszanych ubytków słuchu na poziomie 45 dB-65 dB - procesor zaczepiany pacjentowi przy użyciu zaczepu magnetycznego lub przeskórnego.
1.1. | Uchwyt procesora przeznaczonego odpowiednio do systemu założonego uprzednio pacjentowi podczas zabiegu operacyjnego firmy Coachlear.
1.2. | Cyfrowy procesor dźwięku - wymagania techniczne:
a. | Cyfrowe przetwarzanie sygnału
b. | Cyfrowe przetwarzanie sygnału. Urządzenie posiada podłączenie bezprzewodowe z urządzeniami zewnętrznymi. Istnieje możliwość konfiguracji do konkretnego pacjenta i jego niedosłuchu na podstawie szczegółowej diagnostyki narządu słuchu np. audiogram. Dostrajanie to musi być możliwe do wykonania w pracowni audiologicznej zamawiającego. Bazując na udostępnionym przez wykonawcę oprogramowaniu oraz interfejsie umożliwiającym podłączenie do komputera musi istnieć możliwość dopasowania oferowanego urządzenia w poszczególnych częstotliwościach przy uwzględnieniu zmiennych warunków użytkowania aparatu (hałas, cisza, ruch uliczny itp.) Wymagana jest możliwość zapamiętywania przez aparat warunków akustycznych środowiska, w którym przebywał pacjent i następnie precyzyjnego kolejnego dopasowania urządzenia do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika. Wykonawca udostępni Zamawiającemu oprogramowanie i interfejs do czasu zakończenia obowiązywania umowy oraz zapewni przeszkolenie personelu w zakresie dokonywania ustawień, konfiguracji procesora. Termin szkolenia zostanie ustalony przez strony umowy. Ewentualny koszt udostępnienia oprogramowania i interfejsu oraz szkolenia personelu musi być uwzględniony w kwocie wynagrodzenia umownego (w cenie oferty). W razie potrzeby pracownik Wykonawcy będzie obecny przy konfiguracji procesora. Wykonawca udostępni Zamawiającemu niewyłączne licencje na korzystanie z oprogramowania na czas trwania niniejszej umowy. Ewentualny koszt udostępnienia musi być uwzględniony w kwocie wynagrodzenia umownego (w cenie oferty).
c. | Procesor zauszny
d. | Produkcja nie wcześniej niż 2023 rok.
e. | System redukcji sprzężeń akustycznych
f. | Min. 3 programy użytkowe
g. | Regulator tonów niskich
h. | Zasilanie bateryjne lub akumulatorowe – w komplecie 1 paczka baterii lub akumulatora
i. | Zabezpieczenia procesora i jego części składowych (mikrofon, głośnik) przed czynnikami zewnętrznymi
j. | Sygnalizacja akustyczna/wizualna zmiany programów
k. | Co najmniej 4 kolory obudowy procesora (czarny, brązowy, srebrny, beżowy/żółty)
3. | W razie awarii procesora w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnego (w cenie oferty tj. bez dodatkowych koztów dla zamawiającego) odbioru od pacjenta i zwrotu naprawionego/wymienionego procesora (kurier, pracownik firmy wykonawcy) w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesiące i rozpoczyna się z chwilą odbioru procesora przez Zamawiającego. W okresie gwarancji Wykonawca będzie świadczył w ramach kwoty wynagrodzenia umownego naprawy gwarancyjne i przeglądy serwisowe wraz z koniecznym transportem.
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (7)
| DFP.271.90.2024.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 7
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1. | System implantu zakotwiczonego w kości z cyfrowym procesorem dźwięku do mieszanych ubytków słuchu na poziomie minimum 55 dB (procesor zaczepiany bezpośrednio do tytanowego implantu zakotwiczonego w kości, | 30 | zestaw |  |  |  |  | 0
Lp. | Wymagania graniczne dla oferowanych produktów w części 7 poz. 1:
1. | System implantu zakotwiczonego w kości z cyfrowym procesorem dźwięku do mieszanych ubytków słuchu na poziomie minimum 55 dB (procesor zaczepiany bezpośrednio do tytanowego implantu zakotwiczonego w kości, zaczep przezskórny), składający się z następujących elementów:
1.1. | Tytanowy implant o długości 3 lub 4mm, samogwintujący się - z dystansem uwzględniający grubość tkanki podskórnej (dostępne przynajmniej trzy warianty grubości tkanki podskórnej);
1.2. | Zaczep procesora o długości 5,5-6mm;
1.3. | Plastikowa nasadka na zaczep na czas gojenia;
1.4. | Cyfrowy procesor dźwięku - wymagania techniczne:
a. | Cyfrowe przetwarzanie sygnału
b. | Cyfrowy procesor dźwięku - urządzenie, które posiada gniazdo do podłączenia urządzeń zewnętrznych (komputer). Istnieje możliwość konfiguracji do konkretnego pacjenta i jego niedosłuchu na podstawie szczegółowej diagnostyki narządu słuchu np. audiogram. Dostrajanie to musi być możliwe do wykonania w pracowni audiologicznej zamawiającego. Bazując na udostępnionym przez wykonawcę oprogramowaniu oraz interfejsie umożliwiającym podłączenie do komputera musi istnieć możliwość dopasowania oferowanego urządzenia w poszczególnych częstotliwościach przy uwzględnieniu zmiennych warunków użytkowania aparatu (hałas, cisza, ruch uliczny itp.) Wymagana jest możliwość zapamiętywania przez aparat warunków akustycznych środowiska, w którym przebywał pacjent i następnie precyzyjnego kolejnego dopasowania urządzenia do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika. Wykonawca udostępni Zamawiającemu oprogramowanie i interfejs do czasu zakończenia obowiązywania umowy oraz zapewni przeszkolenie personelu w zakresie dokonywania ustawień, konfiguracji procesora. Termin szkolenia zostanie ustalony przez strony umowy. Ewentualny koszt udostępnienia oprogramowania i interfejsu oraz szkolenia personelu musi być uwzględniony w kwocie wynagrodzenia umownego (w cenie oferty). W razie potrzeby pracownik Wykonawcy będzie obecny przy konfiguracji procesora. Wykonawca udostępni Zamawiającemu niewyłączne licencje na korzystanie z oprogramowania na czas trwania niniejszej umowy. Ewentualny koszt udostępnienia musi być uwzględniony w kwocie wynagrodzenia umownego (w cenie oferty).
c. | Procesor zauszny
d. | Produkcja nie wcześniej niż 2023 rok.
e. | System redukcji sprzężeń akustycznych
f. | Min. 3 programy użytkowe
g. | Regulator tonów niskich
h. | Plastikowa nasadka zabezpieczająca zaczep przed zabrudzeniem w kolorze założonego pacjentowi procesora. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie procesora dźwięku, w komplecie z którym dostarczane są dwie, łatwe do utrzymania w czystości nasadki zabezpieczające zaczep (beżowa i czarna)
i . | Zasilanie bateryjne – w komplecie 1 paczka baterii
j. | Zabezpieczenia procesora i jego części składowych (mikrofon, głośnik) przed czynnikami zewnętrznymi
k. | Sygnalizacja akustyczna/wizualna zmiany programów
l. | Co najmniej 4 kolory obudowy procesora (czarny, brązowy, srebrny, beżowy/żółty)
2. | Dostarczenie na czas trwania niniejszej umowy kompletnego i sprawnego instrumentarium do założenia implantu oraz wiertarko-wkrętarki, zwane dalej ,,instrumentarium, bądź dostarczenie instrumentarium na czas trwania każdorazowego zabiegu (ewentualny koszt takiej formy udostępnienia musi być ujęty w cenie oferowanych wyrobów). Instrumentarium zostanie przekazane wraz z pierwszą dostawą implantów. Dostarczone przez Wykonawcę instrumentarium, musi pozostawać sprawne techniczne przez cały okres obowiązywania umowy. Ewentualny koszt udostępnienia instrumentarium, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, oraz ewentualny koszt wymiany jego elementów musi być uwzględniony w kwocie wynagrodzenia umownego (w cenie oferty). Elementy instrumentarium, które uległy uszkodzeniu lub zużyciu muszą podlegać wymianie w terminie nie dłuższym niż: do 2 dni roboczych liczonych od chwili zgłoszenia przez zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia przeglądów technicznych i serwisowania instrumentarium w zakresie zgodnym z wymogami wytwórcy.
3. | W razie awarii procesora w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany będie do bezpłatnego (w cenie oferty tj. bez dodatkowych koztów dla zamawiającego) odbioru od pacjenta i zwrotu naprawionego/wymienionego procesora (kurier, pracownik firmy wykonawcy) w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesiące i rozpoczyna się z chwilą odbioru procesora przez Zamawiającego. W okresie gwarancji Wykonawca będzie świadczył w ramach kwoty wynagrodzenia umownego naprawy gwarancyjne i przeglądy serwisowe wraz z koniecznym transportem.
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (8)
| DFP.271.90.2024.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 8
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1. | Procesor dźwięku, mowy, system implantów słuchowych zakotwiczonych w kości: | 30 | szt. |  |  |  |  | 0
Lp. | Wymagania graniczne dla oferowanych produktów w części 8 poz.1:
1. | Procesor dźwięku, mowy, system implantu zakotwiczonego w kości do mieszanych ubytków słuchu na poziomie minimum 55 dB (procesor zaczepiany bezpośrednio do tytanowego implantu zakotwiczonego w kości-zaczep przezskórny).
1.1. | Uchwyt procesora przeznaczonego wyłącznie do zaczepu typu przezskórnego firmy Oticon - odpowiednio do systemu/zaczepu założonego uprzednio pacjentowi podczas zabiegu operacyjnego.
1.2. | Cyfrowy procesor dźwięku - wymagania techniczne:
a. | Cyfrowe przetwarzanie sygnału
b. | Cyfrowy procesor dźwięku - urządzenie, które posiada gniazdo do podłączenia urządzeń zewnętrznych (komputer). Istnieje możliwość konfiguracji do konkretnego pacjenta i jego niedosłuchu na podstawie szczegółowej diagnostyki narządu słuchu np. audiogram. Dostrajanie to musi być możliwe do wykonania w pracowni audiologicznej zamawiającego. Bazując na udostępnionym przez wykonawcę oprogramowaniu oraz interfejsie umożliwiającym podłączenie do komputera musi istnieć możliwość dopasowania oferowanego urządzenia w poszczególnych częstotliwościach przy uwzględnieniu zmiennych warunków użytkowania aparatu (hałas, cisza, ruch uliczny itp.) Wymagana jest możliwość zapamiętywania przez aparat warunków akustycznych środowiska, w którym przebywał pacjent i następnie precyzyjnego kolejnego dopasowania urządzenia do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika. Wykonawca udostępni Zamawiającemu oprogramowanie i interfejs do czasu zakończenia obowiązywania umowy oraz zapewni przeszkolenie personelu w zakresie dokonywania ustawień, konfiguracji procesora. Termin szkolenia zostanie ustalony przez strony umowy. Ewentualny koszt udostępnienia oprogramowania i nnterfejsu oraz szkolenia personelu musi być uwzględniony w kwocie wynagrodzenia umownego (w cenie oferty). W razie potrzeby pracownik Wykonawcy będzie obecny przy konfiguracji procesora. Wykonawca udostępni Zamawiającemu niewyłączne licencje na korzystanie z oprogramowania na czas trwania niniejszej umowy. Ewentualny koszt udostępnienia musi być uwzględniony w kwocie wynagrodzenia umownego (w cenie oferty).
c. | Procesor zauszny
d. | Produkcja nie wcześniej niż 2023 rok
e. | System redukcji sprzężeń akustycznych
f. | Min. 3 programy użytkowe
g. | Regulator tonów niskich
h. | Zasilanie bateryjne – w komplecie 1 paczka baterii
i. | Zabezpieczenia procesora i jego części składowych (mikrofon, głośnik) przed czynnikami zewnętrznymi
j. | Sygnalizacja akustyczna/wizualna zmiany programów
k. | Co najmniej 4 kolory obudowy procesora (czarny, brązowy, srebrny, beżowy/żółty)
3. | W razie awarii procesora w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnego (w cenie oferty tj. bez dodatkowych koztów dla zamawiającego) odbioru od pacjenta i zwrotu naprawionego/wymienionego procesora (kurier, pracownik firmy wykonawcy) w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesiące i rozpoczyna się z chwilą odbioru procesora przez Zamawiającego. W okresie gwarancji Wykonawca będzie świadczył w ramach kwoty wynagrodzenia umownego naprawy gwarancyjne i przeglądy serwisowe wraz z koniecznym transportem.
k. | Sygnalizacja akustyczna/wizualna zmiany programów
l. | Co najmniej 4 kolory obudowy procesora (czarny, brązowy, srebrny, beżowy/żółty)
2. | Dostarczenie na czas trwania niniejszej umowy kompletnego i sprawnego instrumentarium do założenia implantu oraz wiertarko-wkrętarki, zwane dalej ,,instrumentarium, bądź dostarczenie instrumentarium na czas trwania każdorazowego zabiegu (ewentualny koszt takiej formy udostępnienia musi być ujęty w cenie oferowanych wyrobów). Instrumentarium zostanie przekazane wraz z pierwszą dostawą implantów. Dostarczone przez Wykonawcę instrumentarium, musi pozostawać sprawne techniczne przez cały okres obowiązywania umowy. Ewentualny koszt udostępnienia instrumentarium, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, oraz ewentualny koszt wymiany jego elementów musi być uwzględniony w kwocie wynagrodzenia umownego (w cenie oferty). Elementy instrumentarium, które uległy uszkodzeniu lub zużyciu muszą podlegać wymianie w terminie nie dłuższym niż: do 2 dni roboczych liczonych od chwili zgłoszenia przez zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia przeglądów technicznych i serwisowania instrumentarium w zakresie zgodnym z wymogami wytwórcy.
3. | W razie awarii procesora w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany będie do bezpłatnego (w cenie oferty tj. bez dodatkowych koztów dla zamawiającego) odbioru od pacjenta i zwrotu naprawionego/wymienionego procesora (kurier, pracownik firmy wykonawcy) w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesiące i rozpoczyna się z chwilą odbioru procesora przez Zamawiającego. W okresie gwarancji Wykonawca będzie świadczył w ramach kwoty wynagrodzenia umownego naprawy gwarancyjne i przeglądy serwisowe wraz z koniecznym transportem.
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (9)
| DFP.271.90.2024.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 9
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1. | Zgłębnik do tamowania krwotoków z jamy nosowej w wielkości A (duży, 90mm) w odmianie L. | 230 | szt. |  |  |  |  | 0
2. | Zgłębnik do tamowania krwotoków z jamy nosowej wielkości A (duży, 90mm) w odmianie P. | 200 | szt. |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.