## Arkusz4
Etykiety wierszy | Suma z Pow.
1 | 967.77 | 966.84 | -0.93
2 | 982.22 | 982.22 | 0
3 | 990.01 | 990.94 | 0.93
(puste)
Suma końcowa | 2940 | 2940

## inne pietra
Załącznik nr 17 do SWZ
Nr wew. postępowania 68/24
LP | Nr pom. | Kondygnacja | Wydział | Pomieszczenie | Pow. | Opis | Ściany | Podłoga | KD | SSWiN | CCTV | Wyposażenie | Inne | Uwagi | Ilość osób | PEL | Okna | Drzwi | Pow. Użytkowa | Pow. Usługowa | Pow. Ruchu
1 | 1 | 1 |  | Przedsionek | 4.61 |  |  |  | dwustronne |  | x |  | CCTV monitorujące wejścia do budynku |  |  |  |  | RC3 |  |  | 4.61
2 | 2 | 1 |  | Strefa wejściowa | 18.94 |  |  |  | dwustronne |  | x | [6 empty] | RC3 |  |  | 18.94
3 | 3 | 1 |  | Klatka schodowa | 22.33 |  |  | gres na klatach schodowych. | dwustronne |  | x |  | CCTV monitorujące wejścia do budynku, ciągi komunikacyjne pionowe i poziome oraz wejścia do pom. Infrastruktury krytycznej |  |  |  |  | RC2 |  |  | 22.33
4 | 4 | 1 |  | portiernia / Recepcja | 13.35 |  |  | winyl homo. |  | x* |  |  | W pomieszczeniu zaplanować wyprowadzenie i stanowiska poglądowe dla systemów technicznych odpowiedzialnych za ochronę obiektu, CCTV,SSWIN,SSP,SKD |  |  | 1xPEL1-S |  |  | 13.35
5 | 5 | 1 |  | Pomieszczenie socjalne | 7.05 | pomieszczenie do przygotowywania i spożywania posiłków | rękaw | winy. Homo |  |  |  | zabudowa kuchenna |  |  |  |  | RC3 |  | 7.05
6 | 6 | 1 |  | Pokój Zawiadomień | 14.14 | pomieszczenie zlokalizowane przy wejściu do budynku, umożliwiające obsługę interesanta bez wprowadzania go w dalszą część obiektu, |  | winyl. homo. | dwustronne | x* | x |  |  |  |  | 2xPEL1-S | RC3 |  | 14.14
7 | 7 | 1 |  | Korytarz | 47.15 |  |  | korytarze winyl . homo. | dwustronne |  | x |  | CCTV monitorujące wejścia do budynku, ciągi komunikacyjne pionowe i poziome oraz wejścia do pom. Infrastruktury krytycznej | Należy przewidzieć przygotowanie infrastruktury pod montaż depozytoru kluczy SKD |  |  | RC3 | RC2 |  |  | 47.15
8 | 8 | 1 |  | Magazyn operacyjny | 14 |  | farba lamperyjna na pełnej wysokości | gres | dwustronne | x** | x* |  |  |  |  | 2xPEL1-S | RC3 | RC2 | 14
9 | 9 | 1 |  | Magazyn broni | 12 | podręczny magazyn broni krótkiej, z miejscem do czyszczenia broni | RMSW z 26.08.2014 i W3, wykończone farba lamperyjna | winyl. Homo. | dwustronne | x | x | Certyfikowane urządzenie do załadowania i rozładowania broni |  | infrastruktura do podłaczenia szaf ze skrytkami depozytowymi do systemu SKD |  | 3xPEL3-D | bez okna | RC3 | 12
10 | 10 | 1 |  | Magazyn Dowodów rzeczowych | 14 | magazyn dowodów rzeczowych (SKD i alarm) (zlokalizowany przy WWK | farba lamperyjna na pełnej wysokości | gres | dwustronne | x | x* |  |  |  |  | 2xPEL1-S | RC3 | RC3 | 14
11 | 11 | 1 |  | Pomieszczenie socjalne | 13.6 | pomieszczenie do przygotowywania i spożywania posiłków | rękaw | winyl. homo. |  |  |  | zabudowa kuchenna |  |  |  |  | RC3 |  | 13.6
12 | 12 | 1 |  | Winda | 8.89 | [15 empty] | 8.89
13 | 13 | 1 |  | Sala konferencyjna | 121.41 | sala konferencyjna (odpraw) 90 osobowa, ze ścianą wideokonferencyjną i zestawem do wideokonferencji, z gniazdami zasilającymi typu floorbox umożliwiających podłączenie uczestników do sieci teleinformatycznej i energetycznej, konieczność uzgodnienia wysokości sali, z punktem socjalnym |  | winyl. homo./gres w części socjalnej |  |  |  | wyposażenie w/k |  | 3 floorboxy PEL - S, 60 floorbox PEL - D |  | 3xPEL1-S 30xPEL3-D 30xPEl3-D(Florbox) 5xPEL4-AV | RC3 |  | 121.41
14 | 14 | 1 |  | WC | 15.3 | węzeł sanitarny, natrysk | [12 empty] | 15.3
15 | 15 | 1 |  | Magazyn przy Sali konferencyjnej | 11.77 | - magazyn na stoły, krzesła i materiały konferencyjne, zlokalizowany przy sali odpraw |  | winyl. homo. | [7 empty] | 1xPEL1-S | bez okna |  | 11.77
16 | 16 | 1 |  | WC | 9.17 | [13 empty] | 9.17
17 | 17 | 1 |  | Pomieszczenie techniczne | 8.49 |  | żelbet impregnowany środkami przeciw-pylącymi | żywica poliuretanowa | [7 empty] | 1xPEL1-S |  |  |  | 8.49
18 | 18 | 1 |  | Korytarz | 10.33 |  |  | korytarze winyl. homo. | dwustronne |  | x |  | CCTV monitorujące wejścia do budynku, ciągi komunikacyjne pionowe i poziome oraz wejścia do pom. Infrastruktury krytycznej | Należy przewidzieć przygotowanie infrastruktury pod montaż depozytoru kluczy SKD | [6 empty] | 10.33
19 | 19 | 1 |  | Winda | 8.89 | [15 empty] | 8.89
20 | 20 | 1 |  | Garaż 5 stanowisk | 111.2 |  | żelbet impregnowany środkami przeciw-pylącymi | żywica poliuretanowa | dwustronne |  | x | brama garażowa uruchamiana za pomocą SKD, przy czytniku SKD domofon, umożliwienie otwarcia brama z punktu ochrony, w garażu zlew gospodarczy. |  |  |  | 3xPEL3-D 5xPE |  | RC3 | 111.2
21 | 21 | 1 |  | Magazyn wielkogabarytowy | 50.15 | magazyn na wielkogabarytowe dowody rzeczowe (w miejscu umożliwiającym wjazd pojazdem i wózkami widłowymi | farba lamperyjna na pełnej wysokości | żywica poliuretanowa | dwustronne | x | x* |  |  |  |  | 2xPEL1-S |  | RC3 | 50.15
22 | 22 | 1 |  | Garaż na mobile laboratorium | 37.68 | Garaż dla pojazdu o zwiększonych wymiarach typu BUS, ogrzewany, umożliwiający podłączenie sprzętu elektronicznego | żelbet impregnowany środkami przeciw-pylącymi | żywica poliuretanowa | dwustronne |  | x* |  | wyposażony w ogrzewanie, zasilanie elektryczne i 1 PEL - ST | pomieszczenie ciepłe, Zaplanować schowek na materiały eksploatacyjne i ogumienie ok. 5m2 |  | 2xPEL1-S |  | RC3 | 37.68
23 | 23 | 1 |  | Strefa wejściowa | 22.51 | [12 empty] | RC3 |  |  | 22.51
24 | 24 | 1 |  | Garaż 4 stanowiska | 64.93 |  | żelbet impregnowany środkami przeciw-pylącymi | żywica poliuretanowa | dwustronne |  | x | brama garażowa uruchamiana za pomocą SKD, przy czytniku SKD domofon, umożliwienie otwarcia brama z punktu ochrony, w garażu zlew gospodarczy. |  |  |  | 2xPEL3-D 4xPE |  | RC3 | 64.93
25 | 25 | 1 |  | Klatka schodowa | 22.33 |  |  | gres na klatach schodowych. | dwustronne |  | x |  | CCTV monitorujące wejścia do budynku, ciągi komunikacyjne pionowe i poziome oraz wejścia do pom. Infrastruktury krytycznej |  |  |  |  | RC2 |  |  | 22.33
26 | 26 | 1 |  | Węzeł cieplny/hydrofornia | 61.16 | Zgodnie z wydanymi warunkami przyłączeniowymi | gres na całej wysokości | gres | dwustronne | [6 empty] | 1xPEL3-D |  | RC3 |  | 61.16
27 | 27 | 1 |  | Agregat | 25.93 | Sugeruje się wykonać zewnętrzny w obudowie ochronnej zamykanej na certyfikowany zamek, dojście do agregatu kostkową brukową. |  |  | dwustronne | [6 empty] | 1xPEL3-D |  | RC3 |  | 25.93
28 | 28 | 1 |  | Rozdzielnia elektryczna | 41.06 |  |  |  | dwustronne | [6 empty] | 1xPEL3-D |  | RC3 |  | 41.06
29 | 29 | 1 | WIS | Magazyn laboratoryjny/części zamiennych | 12 | - magazyn laboratoryjny/części zamiennych | farba lamperyjna na pełnej wysokości | gres | dwustronne | x** | x* |  |  |  |  | 2xPEL1-S | RC3 | RC2 | 12
30 | 30 | 1 | WIS | Pomieszczenie serwerowe | 51.04 | na ok. 12 szaf Rack typ U47 (podwójna klimatyzacja, bądź klimatyzacja precyzyjna) wyposażone w system PPOZ, UPS oraz gwarantowane zasilanie, serwerownia pod systemy niejawne, metraż powinien zostać określony przez projektanta. W przypadku uzasadnienia ekonomicznego można przewidzieć LPD, o takich samych wymaganiach jak dla serwerowni. |  | posadzka winylowa, elektrostatyczna, uziemiona | dwustronne | x | x |  | wydzielona i zabezpieczona komora serwerowa dla systemów niejawnych, szafy RACK perforowane z możliwością zamknięcia na klucz | klimatyzacja w systemie redundantnym, zasilanie serwerowni gwarantowane z siłowni telekomunikacyjnej |  | 4xPEL1-S | bez okna | RC3 | 51.04
31 | 31 | 1 |  | Pokój odpoczynku | 12 |  |  |  | dwustronne | [6 empty] | 2xPEL1-S | RC3 |  | 12
32 | 32 | 1 | WWK | Sala operacyjna/sztabowa | 61 | sala operacyjna/sztabowa ze ścianą multimedialną (14 osobowa). z biurkami niestandarowymi wyposażonymi w gniazda umożliwiającymi podłączenie sprzętu informatycznego przez każdego z uczestników. |  | winyl. homo. | dwustronne |  |  | żaluzje automatyczne | Na każde st. Pracy należy przewidzieć 1 PEL -ST + 1 dodatkowy do pom. PEL we florboxach lub na ścianie w zależności od projektu aranżacji |  |  | 15xPEL1-S 4xPEL4-AV |  | RC2 | 61
33 | 33 | 1 | WIS | Magazyn | 19.36 | magazyn przejściowy zabezpieczonych przedmiotów przed przekazaniem do magazynu dowodów rzeczowych | farba lamperyjna na pełnej wysokości | gres | dwustronne | x** | x* |  |  |  |  | 2xPEL1-S | RC3 | RC2 | 19.36
34 | 1 | 2 | WOS I | Klatka schodowa | 22.33 |  |  | gres na klatach schodowych. | dwustronne |  | x |  | CCTV monitorujące wejścia do budynku, ciągi komunikacyjne pionowe i poziome oraz wejścia do pom. Infrastruktury krytycznej |  |  |  |  | RC2 |  |  | 22.33
35 | 2 | 2 | WOS I | Winda | 8.89 | [15 empty] | 8.89
36 | 3 | 2 | WOS I | Korytarz | 92.74 |  |  | korytarze winyl . homo. | dwustronne |  | x |  | CCTV monitorujące wejścia do budynku, ciągi komunikacyjne pionowe i poziome oraz wejścia do pom. Infrastruktury krytycznej | Należy przewidzieć przygotowanie infrastruktury pod montaż depozytoru kluczy SKD | [6 empty] | 92.74
37 | 4 | 2 | WOS I | Sekretariat | 20 | z aneksem socjalnym | rękaw | a - gres/ b - wykł. dyw. |  |  |  | zabudowa kuchenna |  |  | 1 | 1xPEL1-S 2xPEL3-D | RC2 | RC2 | 20
38 | 5 | 2 | WOS I | Gabinet Naczelnika | 20 |  |  | wykł. dyw. | dwustronne |  |  | Zestaw Wideokonferencyjny (PEL4-AV i PEL4-AV wmontowany w stół konferencyjny) |  |  | 1 | 1xPEL1-S 1xPEL2-SNP 2xPEL4-AV | RC2 | RC2 | 20
39 | 6 | 2 | WOS I | Gabinet zastępcy Naczelnika | 20 |  |  | wykł. dyw. | dwustronne |  |  | Zestaw Wideokonferencyjny (PEL4-AV i PEL4-AV wmontowany w stół konferencyjny) |  |  | 1 | 1xPEL1-S 1xPEL2-SNP 2xPEL4-AV | RC2 | RC2 | 20
40 | 7 | 2 | WOS I | Pomieszczenie biurowe 2 os. | 18 | ODN/SNP jedno stanowisko |  | winyl. homo. | dwustronne |  | x* |  |  |  | 2 | 2xPEL1-S 1xPEL2-SNP | RC2 | RC2 | 18
41 | 8 | 2 | WOS I | Pomieszczenie biurowe 2 os. | 18 | ODN/SNP jedno stanowisko |  | winyl. homo. | dwustronne |  | x* |  |  |  | 2 | 2xPEL1-S 1xPEL2-SNP | RC2 | RC2 | 18
42 | 9 | 2 | WOS I | Pomieszczenie biurowe 2 os. | 18 | ODN/SNP jedno stanowisko |  | winyl. homo. | dwustronne |  | x* |  |  |  | 2 | 2xPEL1-S 1xPEL2-SNP | RC2 | RC2 | 18
43 | 10 | 2 | WOS I | Pomieszczenie biurowe 2 os. | 18 | ODN/SNP jedno stanowisko |  | winyl. homo. | dwustronne |  | x* |  |  |  | 2 | 2xPEL1-S 1xPEL2-SNP | RC2 | RC2 | 18
44 | 11 | 2 | WOS I | Pomieszczenie biurowe 2 os. | 18 | ODN/SNP jedno stanowisko |  | winyl. homo. | dwustronne |  | x* |  |  |  | 2 | 2xPEL1-S 1xPEL2-SNP | RC2 | RC2 | 18
45 | 12 | 2 | WOS I | Pomieszczenie biurowe 2 os. | 18 | ODN/SNP jedno stanowisko |  | winyl. homo. | dwustronne |  | x* |  |  |  | 2 | 2xPEL1-S 1xPEL2-SNP | RC2 | RC2 | 18
46 | 13 | 2 | WOS I | Pomieszczenie biurowe 2 os. | 18 | ODN/SNP jedno stanowisko |  | winyl. homo. | dwustronne |  | x* |  |  |  | 2 | 2xPEL1-S 1xPEL2-SNP | RC2 | RC2 | 18
47 | 14 | 2 | WOS I | Pomieszczenie biurowe 2 os. | 18 | ODN/SNP jedno stanowisko |  | winyl. homo. | dwustronne |  | x* |  |  |  | 2 | 2xPEL1-S 1xPEL2-SNP | RC2 | RC2 | 18
48 | 15 | 2 | WOS I | Pomieszczenie biurowe 1 os. | 13 | ODN/SNP jedno stanowisko |  | winyl. homo. | dwustronne |  | x* |  |  |  | 1 | 1xPEL1-S 1xPEL2-SNP | RC2 | RC2 | 13
49 | 16 | 2 | WOS I | Pomieszczenie biurowe 1 os. | 13 | ODN/SNP jedno stanowisko |  | winyl. homo. | dwustronne |  | x* |  |  |  | 1 | 1xPEL1-S 1xPEL2-SNP | RC2 | RC2 | 13
50 | 17 | 2 | WOS I | Pomieszczenie biurowe 4 os. | 30 | ODN/SNP dwa stanowiska |  | winyl. homo. | dwustronne |  | x* |  |  |  | 4 | 4xPEL1-S 2xPEL2-SNP | RC2 | RC2 | 30
51 | 18 | 2 | WOS I | Magazyn | 9.31 | pomieszczenie magazynowe - magazyn podręczny w tym druków, materiałów biurowych i innych materiałów eksploatacyjnych | farba lamperyjna na pełnej wysokości | gres | dwustronne | x** | x* |  |  | ` |  | 1xPEL1-S |  |  | 9.31
52 | 19 | 2 | WOS I | Magazyn przejściowy dowodów rzeczowych | 13.97 |  | farba lamperyjna na pełnej wysokości | gres | dwustronne | x** | x* |  |  |  |  | 2xPEL1-S |  | RC2 | 13.97
53 | 20 | 2 | WOS I | WC damskie | 10.37 | węzeł sanitarny, natrysk | [12 empty] | 10.37
54 | 21 | 2 | WOS I | WC dla niepełnosprawnych | 5.44 | [13 empty] | 5.44
55 | 22 | 2 | WOS I | Pomieszczenie porządkowe | 3.34 | [13 empty] | 3.34
56 | 23 | 2 | WOS I | WC męskie | 10.37 | węzeł sanitarny, natrysk | [12 empty] | 10.37
57 | 24 | 2 | WOS I | Pokój przesłuchań (okazań) rozdzielany lustrem | 12.02 | z osobnym wejściem przedzielone lustrem weneckim (fenickim) |  | winyl. homo. | dwustronne | x* |  | system do audio - wizualnego rejestrowania czynności służbowych, wyposażenie meblowe bez ostrych krawędzi, montowane w sposób wandaloodporny | szyba fenicka kl. P2, (kaloryfer zabudowany stalową siatką), pom. wygłuszone. Zastosować system umożlwiający słuchanie po drugiej strony szyby. kaloryfer zabudowany stalową siatką |  |  | 2xPEL1-S |  | RC2 | 12.02
58 | 25 | 2 | WOS I | Pokój przesłuchań (okazań) rozdzielany lustrem | 11.61 | z osobnym wejściem przedzielone lustrem weneckim (fenickim) |  | winyl. homo. | dwustronne | x* |  | system do audio - wizualnego rejestrowania czynności służbowych, wyposażenie meblowe bez ostrych krawędzi, montowane w sposób wandaloodporny | szyba fenicka kl. P2, (kaloryfer zabudowany stalową siatką), pom. wygłuszone. Zastosować system umożlwiający słuchanie po drugiej strony szyby. kaloryfer zabudowany stalową siatką |  |  | 2xPEL1-S |  | RC2 | 11.61
59 | 26 | 2 | WOS I | Kserokopiarnia / niszczarnia | 5.97 | pomieszczenie przeznaczone na niszczarnie i kserokopiarnie, konieczność podłączenia sieciowych urządzeń wysokowydajnych/wielofunkcyjnych |  | winyl. homo. | [5 empty] | 2 szt. PEL -D + 1 PEL -S |  | 1xPEL1-S 2xPEL-ST |  |  | 5.97
60 | 27 | 2 | WOS I | Pomieszczenie socjalne | 12 | pomieszczenie do przygotowywania i spożywania posiłków | rękaw | winy. Homo |  |  |  | zabudowa kuchenna |  |  |  |  | RC2 |  | 12
61 | 28 | 2 | WOS I | Pomieszczenie biurowe 1 os. | 12.75 | ODN/SNP jedno stanowisko |  | winyl. homo. | dwustronne |  | x* |  |  |  | 1 | 1xPEL1-S 1xPEL2-SNP | RC2 | RC2 | 12.75
62 | 29 | 2 | WOS II | Klatka schodowa | 22.33 |  |  | gres na klatach schodowych. | dwustronne |  | x |  | CCTV monitorujące wejścia do budynku, ciągi komunikacyjne pionowe i poziome oraz wejścia do pom. Infrastruktury krytycznej |  |  |  |  | RC2 |  |  | 22.33
63 | 30 | 2 | WOS II | Winda | 8.89 | [15 empty] | 8.89
64 | 31 | 2 | WOS II | Korytarz | 92.74 |  |  | korytarze winyl . homo. | dwustronne |  | x |  | CCTV monitorujące wejścia do budynku, ciągi komunikacyjne pionowe i poziome oraz wejścia do pom. Infrastruktury krytycznej | Należy przewidzieć przygotowanie infrastruktury pod montaż depozytoru kluczy SKD | [6 empty] | 92.74
65 | 32 | 2 | WOS II | Sekretariat | 20 | z aneksem socjalnym | rękaw | a - gres/ b - wykł. dyw. |  |  |  | zabudowa kuchenna |  |  | 1 | 1xPEL1-S 2xPEL3-D | RC2 | RC2 | 20
66 | 33 | 2 | WOS II | Gabinet Naczelnika | 20 |  |  | wykł. Dyw. | dwustronne |  |  | Zestaw Wideokonferencyjny (PEL4-AV i PEL4-AV wmontowany w stół konferencyjny) |  |  | 1 | 1xPEL1-S 1xPEL2-SNP 2xPEL4-AV | RC2 | RC2 | 20
67 | 34 | 2 | WOS II | Gabinet zastępcy Naczelnika | 20 |  |  | wykł. Dyw. | dwustronne |  |  | Zestaw Wideokonferencyjny (PEL4-AV i PEL4-AV wmontowany w stół konferencyjny) |  |  | 1 | 1xPEL1-S 1xPEL2-SNP 2xPEL4-AV | RC2 | RC2 | 20
68 | 35 | 2 | WOS II | Pomieszczenie biurowe 2 os. | 18 | ODN/SNP jedno stanowisko |  | winyl. homo. | dwustronne |  | x* |  |  |  | 2 | 2xPEL1-S 1xPEL2-SNP | RC2 | RC2 | 18
69 | 36 | 2 | WOS II | Pomieszczenie biurowe 2 os. | 18 | ODN/SNP jedno stanowisko |  | winyl. homo. | dwustronne |  | x* |  |  |  | 2 | 2xPEL1-S 1xPEL2-SNP | RC2 | RC2 | 18
70 | 37 | 2 | WOS II | Pomieszczenie biurowe 2 os. | 18 | ODN/SNP jedno stanowisko |  | winyl. homo. | dwustronne |  | x* |  |  |  | 2 | 2xPEL1-S 1xPEL2-SNP | RC2 | RC2 | 18
71 | 38 | 2 | WOS II | Pomieszczenie biurowe 2 os. | 18 | ODN/SNP jedno stanowisko |  | winyl. homo. | dwustronne |  | x* |  |  |  | 2 | 2xPEL1-S 1xPEL2-SNP | RC2 | RC2 | 18
72 | 39 | 2 | WOS II | Pomieszczenie biurowe 2 os. | 18 | ODN/SNP jedno stanowisko |  | winyl. homo. | dwustronne |  | x* |  |  |  | 2 | 2xPEL1-S 1xPEL2-SNP | RC2 | RC2 | 18
73 | 40 | 2 | WOS II | Pomieszczenie biurowe 2 os. | 18 | ODN/SNP jedno stanowisko |  | winyl. homo. | dwustronne |  | x* |  |  |  | 2 | 2xPEL1-S 1xPEL2-SNP | RC2 | RC2 | 18
74 | 41 | 2 | WOS II | Pomieszczenie biurowe 2 os. | 18 | ODN/SNP jedno stanowisko |  | winyl. homo. | dwustronne |  | x* |  |  |  | 2 | 2xPEL1-S 1xPEL2-SNP | RC2 | RC2 | 18
75 | 42 | 2 | WOS II | Pomieszczenie biurowe 2 os. | 18 | ODN/SNP jedno stanowisko |  | winyl. homo. | dwustronne |  | x* |  |  |  | 2 | 2xPEL1-S 1xPEL2-SNP | RC2 | RC2 | 18
76 | 43 | 2 | WOS II | Pomieszczenie biurowe 1 os. | 13 | ODN/SNP jedno stanowisko |  | winyl. homo. | dwustronne |  | x* |  |  |  | 1 | 1xPEL1-S 1xPEL2-SNP | RC2 | RC2 | 13
77 | 44 | 2 | WOS II | Pomieszczenie biurowe 1 os. | 13 | ODN/SNP jedno stanowisko |  | winyl. homo. | dwustronne |  | x* |  |  |  | 1 | 1xPEL1-S 1xPEL2-SNP | RC2 | RC2 | 13
78 | 45 | 2 | WOS II | Pomieszczenie biurowe 4 os. | 30 | ODN/SNP dwa stanowiska |  | winyl. homo. | dwustronne |  | x* |  |  |  | 4 | 4xPEL1-S 2xPEL2-SNP | RC2 | RC2 | 30
79 | 46 | 2 | WOS II | Magazyn | 9.31 | pomieszczenie magazynowe - magazyn podręczny w tym druków, materiałów biurowych i innych materiałów eksploatacyjnych | farba lamperyjna na pełnej wysokości | gres |  | x** | x* |  |  |  |  | 1xPEL1-S |  |  | 9.31
80 | 47 | 2 | WOS II | Magazyn przejściowy dowodów rzeczowych | 13.97 |  | farba lamperyjna na pełnej wysokości | gres | dwustronne | x** | x* |  |  |  |  | 2xPEL1-S |  | RC2 | 13.97
81 | 48 | 2 | WOS II | WC damskie | 10.37 | węzeł sanitarny, natrysk | [12 empty] | 10.37
82 | 49 | 2 | WOS II | WC dla niepełnosprawnych | 5.44 | [13 empty] | 5.44
83 | 50 | 2 | WOS II | Pomieszczenie porządkowe | 3.34 | [13 empty] | 3.34
84 | 51 | 2 | WOS II | WC męskie | 10.37 | [13 empty] | 10.37
85 | 52 | 2 | WOS II | ODN ściśle tajny/PTK | 12.02 | pomieszczenie na ODN ściśle tajny (dwa stanowiska) i dwa stanowiska odsłuchu PTK, | Jak dla klasy K2S1-typ.3 | winyl. homo. | dwustronne | x | x* |  | ODN samozamykacz | dodatkowo 1 PEL ST |  | 1xPEL1-S 2xPEL2-SNP |  | RC4 | 12.02
86 | 53 | 2 | WOS II | Pom. Odsłuchu (PTK) | 11.61 | pomieszczenie na ODN ściśle tajny (dwa stanowiska) i dwa stanowiska odsłuchu PTK, | Jak dla klasy K2S1-typ.3 | winyl. Homo. | dwustronne |  | x* |  |  |  |  | 1xPEL1-S 2xPEL2-SNP |  | RC4 | 11.61
87 | 54 | 2 | WOS II | Kserokopiarnia / niszczarnia | 5.97 | pomieszczenie przeznaczone na niszczarnie i kserokopiarnie, konieczność podłączenia sieciowych urządzeń wysokowydajnych/wielofunkcyjnych |  | winyl. homo. | [5 empty] | 2 szt. PEL -D + 1 PEL -S |  | 1xPEL1-S 2xPEL3-D |  |  | 5.97
88 | 55 | 2 | WOS II | Pomieszczenie socjalne | 12 | pomieszczenie do przygotowywania i spożywania posiłków | rękaw | winy. Homo |  |  |  | zabudowa kuchenna |  |  |  |  | RC2 |  | 12
89 | 56 | 2 | WOS II | Pomieszczenie biurowe 1 os. | 12.75 | ODN/SNP jedno stanowisko |  | winyl. homo. | dwustronne |  | x* |  |  |  | 1 | 1xPEL1-S 1xPEL2-SNP | RC2 | RC2 | 12.75
90 | 1 | 3 |  | Sekretariat | 20.05 | z aneksem socjalnym, z miejscem oczekiwania interesantów lub podwładnych | rękaw | a - gres/ b - wykł. dyw. |  |  |  | zabudowa kuchenna |  |  | 1 | 1xPEL1-S 2xPEL3-D | RC2 | RC2 | 20.05
91 | 2 | 3 |  | Biuro naczelnika Zarządu | 40 | z węzłem sanitarnym, natryskiem i częścią wypoczynkową, |  | wykł. Dyw. | dwustronne |  |  | Zestaw Wideokonferencyjny (PEL4-AV i PEL4-AV wmontowany w stół konferencyjny) |  |  | 1 | 1xPEL1-S 1xPEL2-SNP 2xPEL4-AV | RC2 | RC2 | 40
92 | 3 | 3 |  | Biuro zastępcy Naczelnika Zarządu | 40 | z węzłem sanitarnym, natryskiem i częścią wypoczynkową, |  | wykł. Dyw. | dwustronne |  |  | Zestaw Wideokonferencyjny (PEL4-AV i PEL4-AV wmontowany w stół konferencyjny) |  |  | 1 | 1xPEL1-S 1xPEL2-SNP 2xPEL4-AV | RC2 | RC2 | 40
93 | 4 | 3 |  | Sala odpraw [Kierownictwa] | 22.42 | sala odpraw kierownictwa zarządu wyposażona w zestaw do wideokonferencji - na 10 osób |  | winyl. homo. | dwustronne |  |  | sprzęt w/k |  |  |  | 3xPEL1-S 5xPEL2-SNP 4xPEL4-AV | RC2 | RC2 | 22.42
94 | 5 | 3 |  | Biuro do systemu SWIZE biuro odpraw/wideo | 20 | pomieszczenie biurowe pracy zbiorowej czterostanowiskowe (SWIZE), ODN/SNPx2, SWIZEx2, z możliwością wykorzystania pomieszczenia do wideokonferencji poprzez system SWIZE i udział 6 osób | Jak dla klasy K2S1-typ.3 | winyl. homo. | dwustronne |  | x* |  |  |  |  | 4xPEL1-S 2xPEL2-SNP 2xPEL-WK | RC2 | RC3 | 20
95 | 6 | 3 | WWK | Klatka schodowa | 22.33 |  |  | gres na klatach schodowych. | dwustronne |  | x |  | CCTV monitorujące wejścia do budynku, ciągi komunikacyjne pionowe i poziome oraz wejścia do pom. Infrastruktury krytycznej |  |  |  |  | RC2 |  |  | 22.33
96 | 7 | 3 | WWK | Korytarz | 106 |  |  | korytarze winyl . homo. | dwustronne |  | x |  | CCTV monitorujące wejścia do budynku, ciągi komunikacyjne pionowe i poziome oraz wejścia do pom. Infrastruktury krytycznej | Należy przewidzieć przygotowanie infrastruktury pod montaż depozytoru kluczy SKD | [6 empty] | 106
97 | 8 | 3 | WWK | Winda | 8.89 | [15 empty] | 8.89
98 | 9 | 3 | WWK | Sekretariat | 20.16 | z aneksem kuchennym | rękaw | a - gres/ b - wykł. dyw. |  |  | x* | zabudowa kuchenna |  |  | 1 | 1xPEL1-S 2xPEL3-D | RC2 | RC2 | 20.16
99 | 10 | 3 | WWK | Gabinet Naczelnika | 20 |  |  | wykł. Dyw. | dwustronne |  | x* | Zestaw Wideokonferencyjny (PEL4-AV i PEL4-AV wmontowany w stół konferencyjny) |  |  | 1 | 1xPEL1-S 1xPEL2-SNP 2xPEL4-AV | RC2 | RC2 | 20
100 | 11 | 3 | WWK | Gabinet zastępcy Naczelnika | 19.36 |  |  | wykł. Dyw. | dwustronne |  | x* | Zestaw Wideokonferencyjny (PEL4-AV i PEL4-AV wmontowany w stół konferencyjny) |  |  | 1 | 1xPEL1-S 1xPEL2-SNP 2xPEL4-AV | RC2 | RC2 | 19.36
101 | 12 | 3 | WWK | Pomieszczenie biurowe 2 os. | 18 | ODN/SNP dwa stanowiska |  | winyl. homo. | dwustronne |  | x* |  |  |  | 2 | 2xPEL1-S 2xPEL2-SNP | RC2 | RC2 | 18
102 | 13 | 3 | WWK | Pomieszczenie biurowe 2 os. | 18 | ODN/SNP dwa stanowiska |  | winyl. homo. | dwustronne |  | x* |  |  |  | 2 | 2xPEL1-S 2xPEL2-SNP | RC2 | RC2 | 18
103 | 14 | 3 | WWK | Pomieszczenie biurowe 2 os. | 18 | ODN/SNP dwa stanowiska |  | winyl. homo. | dwustronne |  | x* |  |  |  | 2 | 2xPEL1-S 2xPEL2-SNP | RC2 | RC2 | 18
104 | 15 | 3 | WWK | Pomieszczenie biurowe 2 os. | 18 | ODN/SNP dwa stanowiska |  | winyl. homo. | dwustronne |  | x* |  |  |  | 2 | 2xPEL1-S 2xPEL2-SNP | RC2 | RC2 | 18
105 | 16 | 3 | WWK | Pomieszczenie biurowe 2 os. | 18 | ODN/SNP dwa stanowiska |  | winyl. homo. | dwustronne |  | x* |  |  |  | 2 | 2xPEL1-S 2xPEL2-SNP | RC2 | RC2 | 18
106 | 17 | 3 | WWK | Pomieszczenie biurowe 4 os. | 30 | pomieszczeń biurowych do pracy zespołowej stałej (czteroosobowe), ODN/SNPx4 |  | winyl. homo. | dwustronne |  | x* |  |  |  | 4 | 4xPEL1-S 4xPEL2-SNP | RC2 | RC2 | 30
107 | 18 | 3 | WWK | Pomieszczenie biurowe 4 os. | 30 | pomieszczeń biurowych do pracy zespołowej stałej (czteroosobowe), ODN/SNPx4 |  | winyl. homo. | dwustronne |  | x* |  |  |  | 4 | 4xPEL1-S 4xPEL2-SNP | RC2 | RC2 | 30
108 | 19 | 3 | WWK | Pomieszczenie biurowe 1 os. | 14 | ODN/SNP jedno stanowisko |  | winyl. homo. | dwustronne |  | x* |  |  |  | 1 | 1xPEL1-S 1xPEL2-SNP | RC2 | RC2 | 14
109 | 20 | 3 | WWK | Pomieszczenie biurowe 1 os. | 14 | ODN/SNP jedno stanowisko |  | winyl. homo. | dwustronne |  | x* |  |  |  | 1 | 1xPEL1-S 1xPEL2-SNP | RC2 | RC2 | 14
110 | 21 | 3 | WWK | Magazyn | 15.81 | [10 empty] | 2xPEL1-S |  |  | 15.81
111 | 22 | 3 | WWK | WC | 15.3 | węzeł sanitarny, natrysk | [12 empty] | 15.3
112 | 23 | 3 | WWK | Pomieszczenie socjalne | 15.81 | pomieszczenie do przygotowywania i spożywania posiłków | rękaw | winy. Homo |  |  |  | zabudowa kuchenna | [6 empty] | 15.81
113 | 24 | 3 | WIS | Klatka schodowa | 22.33 |  |  | gres na klatach schodowych. | dwustronne |  | x |  | CCTV monitorujące wejścia do budynku, ciągi komunikacyjne pionowe i poziome oraz wejścia do pom. Infrastruktury krytycznej |  |  |  |  | RC2 |  |  | 22.33
114 | 25 | 3 | WIS | Winda | 8.89 | [15 empty] | 8.89
115 | 26 | 3 | WIS | Korytarz | 79.48 |  |  | korytarze winyl . homo. | dwustronne |  | x |  | CCTV monitorujące wejścia do budynku, ciągi komunikacyjne pionowe i poziome oraz wejścia do pom. Infrastruktury krytycznej | Należy przewidzieć przygotowanie infrastruktury pod montaż depozytoru kluczy SKD | [6 empty] | 79.48
116 | 27 | 3 | WIS | Sekretariat | 20.16 | z aneksem kuchennym | rękaw | a - gres/ b - wykł. dyw. |  |  |  | zabudowa kuchenna |  |  | 1 | 1xPEL1-S 2xPEL3-D | RC2 | RC2 | 20.16
117 | 28 | 3 | WWK | Kancelaria międzynarodowa / Czytelnia | 12 |  | Jak dla klasy K2S1-typ.4 | winyl. homo. | dwustronne | x |  |  | szyby oklejone folią, uniemożliwiającą wgląd do pom z zewnątrz. |  |  | 1xPEL1-S 1xPEL2-SNP | bez okna | RC2 | 12
118 | 29 | 3 | WIS | Gabinet Naczelnika | 20.16 |  |  | wykł. Dyw. | dwustronne |  |  | Zestaw Wideokonferencyjny (PEL4-AV i PEL4-AV wmontowany w stół konferencyjny) |  |  | 1 | 1xPEL1-S 1xPEL2-SNP 2xPEL4-AV | RC2 | RC2 | 20.16
119 | 30 | 3 | WWK | Kancelaria | 30 | kancelaria tajna z miejscem pracy dla 3 osób, ODNx1 | Jak dla klasy K2S1-typ.4 | winyl. homo. | dwustronne | x | x* | Lada podawcza | szyby oklejone folią, uniemożliwiającą wgląd do pom z zewnątrz. Pom. Biurowe 4 os i wydzielona czytelnia |  | 3 | 1xPEL1-S 3xPEL2-SNP | RC4 | RC4 | 30
120 | 31 | 3 | WWK | Kancelaria - archiwum podręczne | 27.3 | archiwum podręczne przy kancelarii | Jak dla klasy K2S1-typ.4 | winyl. homo. | dwustronne | x |  | regały przesuwne z napędem manualnym | wejście od kancelarii, szyby oklejone folią uniemożliwiającą wgląd do pom. |  |  | 2xPEL1-S | bez okna | RC2 | 27.3
121 | 32 | 3 | WIS | Pomieszczenie biurowe 1 os. do ekstrakcji danych ulotnych z urządzeń mobilnych | 12 | Klatka Faradaya |  |  | dwustronne | [6 empty] | 2xPEL1-S | RC2 | RC2 | 12
122 | 33 | 3 | WWK | Składnica akt | 12.1 | pomieszczenie podręcznej składnicy akt bieżących przy kancelarii, | Jak dla klasy K2S1-typ.4 | winyl. homo. | dwustronne | x |  | regały przesuwne z napędem manualnym | wejście od kancelarii, szyby oklejone folią uniemożliwiającą wgląd do pom. |  |  | 2xPEL1-S | bez okna | RC2 | 12.1
123 | 34 | 3 | WIS | Pomieszczenie specjalne 4 os. | 51.26 | pomieszczenie open space na 4 stanowiska, pomieszczenie z punktami typu floorbox. Stoły specjalne laboratoryjne, regulowane w płaszczyźnie pionowej. Ściany, podłoga, stoły – ochrona elektrostatyczna. System gaśniczy PPOŻ. Kontrola dostępu – obustronna + kamera. Pomieszczenie o polepszonej wentylacji, każde stanowisko badawcze na oddzielnym łączu elektrycznym, stanowisko warsztatowe z wyspą pomocniczą, | farba ekranująca | wykładzina winylowa homogeniczna elektrostatyczna, uziemiona | dwustronne |  | x | system gaśniczy, wentylacja 10 w/h, w trybie awaryjnym 15 w/h | floorboxy (PEL-S) + 1 rezerwowe, każde stanowisko badawcze na oddzielnym obwodzie elektrycznym, | Gaszenie gazem. | 4 | 8xPEL1-S florbox | RC2 | RC2 | 51.26
124 | 35 | 3 | WIS | WC | 15.3 | węzeł sanitarny, natrysk | [12 empty] | 15.3
125 | 36 | 3 | WIS | Pomieszczenie specjalne 5 os. | 60.87 | pomieszczenie open space na 5 stanowisk, pomieszczenie z punktami typu floorbox. Stoły specjalne laboratoryjne, regulowane w płaszczyźnie pionowej. Ściany, podłoga, stoły – ochrona elektrostatyczna. System gaśniczy PPOŻ. Kontrola dostępu – obustronna + kamera. Pomieszczenie o polepszonej wentylacji, każde stanowisko badawcze na oddzielnym łączu elektrycznym, stanowisko warsztatowe z wyspą pomocniczą | farba ekranująca | wykładzina winylowa homogeniczna elektrostatyczna, uziemiona | dwustronne |  | x | system gaśniczy, wentylacja 10 w/h, w trybie awaryjnym 15 w/h | floorboxy (PEL-S) + 1 rezerwowe, każde stanowisko badawcze na oddzielnym obwodzie elektrycznym, | Gaszenie gazem. | 5 | 10xPEL1-S Florbox | RC2 | RC2 | 60.87
126 | 37 | 3 | WIS | Pomieszczenie biurowe 1 os. | 14.64 | Pomieszczenie jednoosobowe do ekspertyz materiałów wrażliwych |  | winyl. homo. | dwustronne | [6 empty] | 2xPEL1-S | RC2 | RC2 | 14.64
127 | 38 | 3 | WIS | Pomieszczenie biurowe 1 os. | 14.64 | Pomieszczenie jednoosobowe do ekspertyz materiałów wrażliwych |  | winyl. homo. | dwustronne | [6 empty] | 2xPEL1-S | RC2 | RC2 | 14.64
128 | 39 | 3 | WIS | Pomieszczenie socjalne | 12 | pomieszczenie do przygotowywania i spożywania posiłków | rękaw | winy. Homo |  |  |  | zabudowa kuchenna | [6 empty] | 12
129 | 40 | 3 | WIS | Pomieszczenie typu kiosk | 12.75 | Pomieszczenie tzw. kiosk do ekstrakcji danych z nośników pamięci trzystanowiskowe |  | winyl. homo. | dwustronne | [6 empty] | 3xPEL1-S | RC2 | RC2 | 12.75

## Arkusz1
LP | Nr pom. | Kondygnacja | Wydział | Pomieszczenie | Pow. | Opis | Ściany | Podłoga | KD | SSWiN | CCTV | Wyposażenie | Inne | Uwagi | Ilość osób | PEL | Okna | Drzwi | Komputer z parametrami | Komputer PSDT/CWI | SNP | Drukarka | Prąd Komputer z parametrami | Prąd Komputer PSDT/CWI | Prąd SNP | Prąd Drukarka
1 | 1 | 1 |  | Przedsionek | 4,61 m² |  |  |  | x |  | x |  | CCTV monitorujące wejścia do budynku
2 | 2 | 1 |  | Strefa wejściowa | 18,94 m² |  |  |  | x |  | x
3 | 3 | 1 |  | Klatka schodowa | 22,33 m² |  |  | gres na klatach schodowych. | x |  | x |  | CCTV monitorujące wejścia do budynku, ciągi komunikacyjne pionowe i poziome oraz wejścia do pom. Infrastruktury krytycznej
4 | 4 | 1 |  | Punkt ochrony | 13,35 m² |  |  | winyl homo. |  | x* |  |  | W pomieszczeniu zaplanować wyprowadzenie i stanowiska poglądowe dla systemów technicznych odpowiedzialnych za ochronę obiektu, CCTV,SSWIN,SSP,SKD
5 | 5 | 1 |  | Pomieszczenie socjalne | 7,05 m² | pomieszczenie do przygotowywania i spożywania posiłków | rękaw | winy. Homo |  |  |  | zabudowa kuchenna
6 | 6 | 1 |  | Pokój Zawiadomień | 14,14 m² | pomieszczenie zlokalizowane przy wejściu do budynku, umożliwiające obsługę interesanta bez wprowadzania go w dalszą część obiektu, |  | winyl. homo. | x | x* | x
7 | 7 | 1 |  | Korytarz | 47,15 m² |  |  | korytarze winyl . homo. | x |  | x |  | CCTV monitorujące wejścia do budynku, ciągi komunikacyjne pionowe i poziome oraz wejścia do pom. Infrastruktury krytycznej | Należy przewidzieć przygotowanie infrastruktury pod montaż depozytoru kluczy SKD
8 | 8 | 1 |  | Sekretariat | 20,05 m² | z aneksem socjalnym, z miejscem oczekiwania interesantów lub podwładnych | rękaw | a - gres/ b - wykł. dyw. |  |  |  | zabudowa kuchenna |  |  | 1 | 1xPEL3-SK 2xPEL1-ST | RC2 | Biurowe |  | 2
9 | 9 | 1 |  | Biuro naczelnika Zarządu | 40 m² | z węzłem sanitarnym, natryskiem i częścią wypoczynkową, |  | wykł. Dyw. | [6 empty] | 1 | 1xPEL3-SK 1xPEL1-ST 2xPEL4-WK | RC3 | RC2 |  | 2
10 | 10 | 1 |  | Biuro zastępcy Naczelnika Zarządu | 40 m² | z węzłem sanitarnym, natryskiem i częścią wypoczynkową, |  | wykł. Dyw. | [6 empty] | 1 | 1xPEL3-SK 1xPEL1-ST 2xPEL4-WK | RC3 | RC2 |  | 2
11 | 11 | 1 |  | Sala odpraw [Kierownictwa] | 22,42 m² | sala odpraw kierownictwa zarządu wyposażona w zestaw do wideokonferencji - na 10 osób |  | winyl. homo. |  |  |  | sprzęt w/k |  |  |  | 3xPEL3-SK 5xPEL1-ST 4xPEL4-WK
12 | 12 | 1 |  | Biuro do systemu SWIZE biuro odpraw/wideo | 20 m² | pomieszczenie biurowe pracy zbiorowej czterostanowiskowe (SWIZE), ODN/SNPx2, SWIZEx2, z możliwością wykorzystania pomieszczenia do wideokonferencji poprzez system SWIZE i udział 6 osób | Jak dla klasy K2S1-typ.3 | winyl. homo. | x |  | x*
14 | 13 | 1 |  | Magazyn operacyjny | 20 m² |  | farba lamperyjna na pełnej wysokości | gres | x | x** | x*
15 | 14 | 1 |  | Magazyn broni | 12 m² | podręczny magazyn broni krótkiej, z miejscem do czyszczenia broni | RMSW z 26.08.2014 i W3, wykończone farba lamperyjna | winyl. Homo. | x | x | x | Certyfikowane urządzenie do załadowania i rozładowania broni |  | infrastruktura do podłaczenia szaf ze skrytkami depozytowymi do systemu SKD
16 | 15 | 1 |  | Magazyn Dowodów rzeczowych | 20 m² | magazyn dowodów rzeczowych (SKD i alarm) (zlokalizowany przy WWK | farba lamperyjna na pełnej wysokości | gres | x | x | x*
17 | 16 | 1 |  | Pomieszczenie socjalne | 13,6 m² | pomieszczenie do przygotowywania i spożywania posiłków | rękaw | winyl. homo. |  |  |  | zabudowa kuchenna
18 | 17 | 1 |  | Winda | 8,89 m²
19 | 18 | 1 |  | Sala konferencyjna | 121,41 m² | sala konferencyjna (odpraw) 90 osobowa, ze ścianą wideokonferencyjną i zestawem do wideokonferencji, z gniazdami zasilającymi typu floorbox umożliwiających podłączenie uczestników do sieci teleinformatycznej i energetycznej, konieczność uzgodnienia wysokości sali, z punktem socjalnym |  | winyl. homo./gres w części socjalnej |  |  |  | wyposażenie w/k |  | 3 floorboxy PEL - S, 60 floorbox PEL - D |  | 3xPEL3-SK 15xPEL1-ST 15xPEL1-ST(Florbox) 4xPEL4-WK
20 | 19 | 1 |  | WC | 15,3 m² | węzeł sanitarny, natrysk
21 | 20 | 1 |  | Magazyn przy Sali konferencyjnej | 11,77 m² | - magazyn na stoły, krzesła i materiały konferencyjne, zlokalizowany przy sali odpraw |  | winyl. homo.
22 | 21 | 1 |  | WC | 9,17 m²
23 | 22 | 1 |  | Pomieszczenie techniczne | 8,49 m² |  | żelbet impregnowany środkami przeciw-pylącymi | żywica poliuretanowa
24 | 23 | 1 |  | Korytarz | 10,33 m² |  |  | korytarze winyl. homo. | x |  | x |  | CCTV monitorujące wejścia do budynku, ciągi komunikacyjne pionowe i poziome oraz wejścia do pom. Infrastruktury krytycznej | Należy przewidzieć przygotowanie infrastruktury pod montaż depozytoru kluczy SKD
25 | 24 | 1 |  | Winda | 8,89 m²
26 | 25 | 1 |  | Garaż 5 stanowisk | 111,2 m² |  | żelbet impregnowany środkami przeciw-pylącymi | żywica poliuretanowa | x + czytnik zasięgowy przy bramie |  | x | brama garażowa uruchamiana za pomocą SKD, przy czytniku SKD domofon, umożliwienie otwarcia brama z punktu ochrony, w garażu zlew gospodarczy.
27 | 26 | 1 |  | Magazyn wielkogabarytowy | 50,15 m² | magazyn na wielkogabarytowe dowody rzeczowe (w miejscu umożliwiającym wjazd pojazdem i wózkami widłowymi | farba lamperyjna na pełnej wysokości | żywica poliuretanowa | x | x | x*
28 | 27 | 1 |  | Garaż na mobile laboratorium | 37,68 m² | Garaż dla pojazdu o zwiększonych wymiarach typu BUS, ogrzewany, umożliwiający podłączenie sprzętu elektronicznego | żelbet impregnowany środkami przeciw-pylącymi | żywica poliuretanowa | x, czytnik zasięgowy |  | x* |  | wyposażony w ogrzewanie, zasilanie elektryczne i 1 PEL - ST | pomieszczenie ciepłe, Zaplanować schowek na materiały eksploatacyjne i ogumienie ok. 5m2
29 | 28 | 1 |  | Strefa wejściowa | 22,51 m²
30 | 29 | 1 |  | Garaż 4 stanowiska | 64,93 m² |  | żelbet impregnowany środkami przeciw-pylącymi | żywica poliuretanowa | x + czytnik zasięgowy przy bramie |  | x | brama garażowa uruchamiana za pomocą SKD, przy czytniku SKD domofon, umożliwienie otwarcia brama z punktu ochrony, w garażu zlew gospodarczy.
31 | 30 | 1 |  | Klatka schodowa | 22,33 m² |  |  | gres na klatach schodowych. | x |  | x |  | CCTV monitorujące wejścia do budynku, ciągi komunikacyjne pionowe i poziome oraz wejścia do pom. Infrastruktury krytycznej
32 | 31 | 1 |  | Węzeł cieplny/hydrofornia | 61,16 m² | Zgodnie z wydanymi warunkami przyłączeniowymi | gres na całej wysokości | gres
33 | 32 | 1 |  | Agregat | 25,93 m² | Sugeruje się wykonać zewnętrzny w obudowie ochronnej zamykanej na certyfikowany zamek, dojście do agregatu kostkową brukową.
34 | 33 | 1 |  | Rozdzielnia elektryczna | 41,06 m²
35 | 1 | 2 | WOS I | Klatka schodowa | 22,33 m² |  |  | gres na klatach schodowych. | x |  | x |  | CCTV monitorujące wejścia do budynku, ciągi komunikacyjne pionowe i poziome oraz wejścia do pom. Infrastruktury krytycznej
36 | 2 | 2 | WOS I | Winda | 8,89 m²
37 | 3 | 2 | WOS I | Korytarz | 92,74 m² |  |  | korytarze winyl . homo. | x |  | x |  | CCTV monitorujące wejścia do budynku, ciągi komunikacyjne pionowe i poziome oraz wejścia do pom. Infrastruktury krytycznej | Należy przewidzieć przygotowanie infrastruktury pod montaż depozytoru kluczy SKD
38 | 4 | 2 | WOS I | Sekretariat | 20 m² | z aneksem socjalnym | rękaw | a - gres/ b - wykł. dyw. |  |  |  | zabudowa kuchenna |  |  | 1 | 1xPEL3-SK 2xPEL1-ST | RC2 | Biurowe |  | 2
39 | 5 | 2 | WOS I | Gabinet Naczelnika | 20 m² |  |  | wykł. dyw. |  |  |  | Zestaw Wideokonferencyjny (PEL z HDMI ANTENOWY i pel w stół konferencyjny) |  |  | 1 | 1xPEL3-SK 1xPEL1-ST 2xPEL4-WK | RC3 | RC2 |  | 2
40 | 6 | 2 | WOS I | Gabinet zastępcy Naczelnika | 20 m² |  |  | wykł. dyw. |  |  |  | Zestaw Wideokonferencyjny (PEL z HDMI ANTENOWY i pel w stół konferencyjny) |  |  | 1 | 1xPEL3-SK 1xPEL1-ST 2xPEL4-WK | RC3 | RC2 |  | 2
41 | 7 | 2 | WOS I | Pomieszczenie biurowe 2 os. | 18 m² | ODN/SNP jedno stanowisko |  | winyl. homo. | x |  | x* |  |  |  | 2 | 2xPEL3-SK 1xPEL2-SNP | RC3 | RC2 |  | 4 | 1
42 | 8 | 2 | WOS I | Pomieszczenie biurowe 2 os. | 18 m² | ODN/SNP jedno stanowisko |  | winyl. homo. | x |  | x* |  |  |  | 2 | 2xPEL3-SK 1xPEL2-SNP | RC3 | RC2 |  | 4 | 1
43 | 9 | 2 | WOS I | Pomieszczenie biurowe 2 os. | 18 m² | ODN/SNP jedno stanowisko |  | winyl. homo. | x |  | x* |  |  |  | 2 | 2xPEL3-SK 1xPEL2-SNP | RC3 | RC2 |  | 4 | 1
44 | 10 | 2 | WOS I | Pomieszczenie biurowe 2 os. | 18 m² | ODN/SNP jedno stanowisko |  | winyl. homo. | x |  | x* |  |  |  | 2 | 2xPEL3-SK 1xPEL2-SNP | RC3 | RC2 |  | 4 | 1
45 | 11 | 2 | WOS I | Pomieszczenie biurowe 2 os. | 18 m² | ODN/SNP jedno stanowisko |  | winyl. homo. | x |  | x* |  |  |  | 2 | 2xPEL3-SK 1xPEL2-SNP | RC3 | RC2 |  | 4 | 1
46 | 12 | 2 | WOS I | Pomieszczenie biurowe 2 os. | 18 m² | ODN/SNP jedno stanowisko |  | winyl. homo. | x |  | x* |  |  |  | 2 | 2xPEL3-SK 1xPEL2-SNP | RC3 | RC2 |  | 4 | 1
47 | 13 | 2 | WOS I | Pomieszczenie biurowe 2 os. | 18 m² | ODN/SNP jedno stanowisko |  | winyl. homo. | x |  | x* |  |  |  | 2 | 2xPEL3-SK 1xPEL2-SNP | RC3 | RC2 |  | 4 | 1
48 | 14 | 2 | WOS I | Pomieszczenie biurowe 2 os. | 18 m² | ODN/SNP jedno stanowisko |  | winyl. homo. | x |  | x* |  |  |  | 2 | 2xPEL3-SK 1xPEL2-SNP | RC3 | RC2 |  | 4 | 1
49 | 15 | 2 | WOS I | Pomieszczenie biurowe 1 os. | 13 m² | ODN/SNP jedno stanowisko |  | winyl. homo. | x |  | x* |  |  |  | 1 | 1xPEL3-SK 1xPEL2-SNP | RC3 | RC2 |  | 2 | 1
50 | 16 | 2 | WOS I | Pomieszczenie biurowe 1 os. | 13 m² | ODN/SNP jedno stanowisko |  | winyl. homo. | x |  | x* |  |  |  | 1 | 1xPEL3-SK 1xPEL2-SNP | RC3 | RC2 |  | 2 | 1
51 | 17 | 2 | WOS I | Pomieszczenie biurowe 4 os. | 30 m² | ODN/SNP dwa stanowiska |  | winyl. homo. | x |  | x* |  |  |  | 4 | 4xPEL3-SK 2xPEL2-SNP | RC3 | RC2 |  | 8 | 2
52 | 18 | 2 | WOS I | Magazyn | 9,31 m² | pomieszczenie magazynowe - magazyn podręczny w tym druków, materiałów biurowych i innych materiałów eksploatacyjnych | farba lamperyjna na pełnej wysokości | gres | x | x** | x*
53 | 19 | 2 | WOS I | Magazyn przejściowy dowodów rzeczowych | 13,97 m² |  | farba lamperyjna na pełnej wysokości | gres | x | x** | x*
54 | 20 | 2 | WOS I | WC damskie | 10,37 m² | węzeł sanitarny, natrysk
55 | 21 | 2 | WOS I | WC dla niepełnosprawnych | 5,44 m²
56 | 22 | 2 | WOS I | Pomieszczenie porządkowe | 3,34 m²
57 | 23 | 2 | WOS I | WC męskie | 10,37 m² | węzeł sanitarny, natrysk
58 | 24 | 2 | WOS I | Pokój przesłuchań (okazań) rozdzielany lustrem | 12,02 m² | z osobnym wejściem przedzielone lustrem weneckim (fenickim) |  | winyl. homo. |  | x* |  | system do audio - wizualnego rejestrowania czynności służbowych, wyposażenie meblowe bez ostrych krawędzi, montowane w sposób wandaloodporny | szyba fenicka kl. P2, (kaloryfer zabudowany stalową siatką), pom. wygłuszone. Zastosować system umożlwiający słuchanie po drugiej strony szyby. kaloryfer zabudowany stalową siatką
59 | 25 | 2 | WOS I | Pokój przesłuchań (okazań) rozdzielany lustrem | 11,61 m² | z osobnym wejściem przedzielone lustrem weneckim (fenickim) |  | winyl. homo. |  | x* |  | system do audio - wizualnego rejestrowania czynności służbowych, wyposażenie meblowe bez ostrych krawędzi, montowane w sposób wandaloodporny | szyba fenicka kl. P2, (kaloryfer zabudowany stalową siatką), pom. wygłuszone. Zastosować system umożlwiający słuchanie po drugiej strony szyby. kaloryfer zabudowany stalową siatką
60 | 26 | 2 | WOS I | Kserokopiarnia / niszczarnia | 5,97 m² | pomieszczenie przeznaczone na niszczarnie i kserokopiarnie, konieczność podłączenia sieciowych urządzeń wysokowydajnych/wielofunkcyjnych |  | winyl. homo. | [5 empty] | 2 szt. PEL -D + 1 PEL -S
61 | 27 | 2 | WOS I | Pomieszczenie socjalne | 12 m² | pomieszczenie do przygotowywania i spożywania posiłków | rękaw | winy. Homo |  |  |  | zabudowa kuchenna
62 | 28 | 2 | WOS I | Pomieszczenie biurowe 1 os. | 12,75 m² | ODN/SNP jedno stanowisko |  | winyl. homo. | x |  | x* |  |  |  | 1 | 1xPEL3-SK 1xPEL2-SNP | RC3 | RC2 |  | 2 | 1
63 | 29 | 2 | WOS II | Klatka schodowa | 22,33 m² |  |  | gres na klatach schodowych. | x |  | x |  | CCTV monitorujące wejścia do budynku, ciągi komunikacyjne pionowe i poziome oraz wejścia do pom. Infrastruktury krytycznej
64 | 30 | 2 | WOS II | Winda | 8,89 m²
65 | 31 | 2 | WOS II | Korytarz | 92,74 m² |  |  | korytarze winyl . homo. | x |  | x |  | CCTV monitorujące wejścia do budynku, ciągi komunikacyjne pionowe i poziome oraz wejścia do pom. Infrastruktury krytycznej | Należy przewidzieć przygotowanie infrastruktury pod montaż depozytoru kluczy SKD
66 | 32 | 2 | WOS II | Sekretariat | 20 m² | z aneksem socjalnym | rękaw | a - gres/ b - wykł. dyw. |  |  |  | zabudowa kuchenna |  |  | 1 | 1xPEL3-SK 2xPEL1-ST | RC2 | Biurowe |  | 2
67 | 33 | 2 | WOS II | Gabinet Naczelnika | 20 m² |  |  | wykł. Dyw. | [6 empty] | 1 | 1xPEL3-SK 1xPEL1-ST 2xPEL4-WK | RC3 | RC2 |  | 2
68 | 34 | 2 | WOS II | Gabinet zastępcy Naczelnika | 20 m² |  |  | wykł. Dyw. | [6 empty] | 1 | 1xPEL3-SK 1xPEL1-ST 2xPEL4-WK | RC3 | RC2 |  | 2
69 | 35 | 2 | WOS II | Pomieszczenie biurowe 2 os. | 18 m² | ODN/SNP jedno stanowisko |  | winyl. homo. | x |  | x* |  |  |  | 2 | 2xPEL3-SK 1xPEL2-SNP | RC3 | RC2 |  | 4 | 1
70 | 36 | 2 | WOS II | Pomieszczenie biurowe 2 os. | 18 m² | ODN/SNP jedno stanowisko |  | winyl. homo. | x |  | x* |  |  |  | 2 | 2xPEL3-SK 1xPEL2-SNP | RC3 | RC2 |  | 4 | 1
71 | 37 | 2 | WOS II | Pomieszczenie biurowe 2 os. | 18 m² | ODN/SNP jedno stanowisko |  | winyl. homo. | x |  | x* |  |  |  | 2 | 2xPEL3-SK 1xPEL2-SNP | RC3 | RC2 |  | 4 | 1
72 | 38 | 2 | WOS II | Pomieszczenie biurowe 2 os. | 18 m² | ODN/SNP jedno stanowisko |  | winyl. homo. | x |  | x* |  |  |  | 2 | 2xPEL3-SK 1xPEL2-SNP | RC3 | RC2 |  | 4 | 1
73 | 39 | 2 | WOS II | Pomieszczenie biurowe 2 os. | 18 m² | ODN/SNP jedno stanowisko |  | winyl. homo. | x |  | x* |  |  |  | 2 | 2xPEL3-SK 1xPEL2-SNP | RC3 | RC2 |  | 4 | 1
74 | 40 | 2 | WOS II | Pomieszczenie biurowe 2 os. | 18 m² | ODN/SNP jedno stanowisko |  | winyl. homo. | x |  | x* |  |  |  | 2 | 2xPEL3-SK 1xPEL2-SNP | RC3 | RC2 |  | 4 | 1
75 | 41 | 2 | WOS II | Pomieszczenie biurowe 2 os. | 18 m² | ODN/SNP jedno stanowisko |  | winyl. homo. | x |  | x* |  |  |  | 2 | 2xPEL3-SK 1xPEL2-SNP | RC3 | RC2 |  | 4 | 1
76 | 42 | 2 | WOS II | Pomieszczenie biurowe 2 os. | 18 m² | ODN/SNP jedno stanowisko |  | winyl. homo. | x |  | x* |  |  |  | 2 | 2xPEL3-SK 1xPEL2-SNP | RC3 | RC2 |  | 4 | 1
77 | 43 | 2 | WOS II | Pomieszczenie biurowe 1 os. | 13 m² | ODN/SNP jedno stanowisko |  | winyl. homo. | x |  | x* |  |  |  | 1 | 1xPEL3-SK 1xPEL2-SNP | RC3 | RC2 |  | 2 | 1
78 | 44 | 2 | WOS II | Pomieszczenie biurowe 1 os. | 13 m² | ODN/SNP jedno stanowisko |  | winyl. homo. | x |  | x* |  |  |  | 1 | 1xPEL3-SK 1xPEL2-SNP | RC3 | RC2 |  | 2 | 1
79 | 45 | 2 | WOS II | Pomieszczenie biurowe 4 os. | 30 m² | ODN/SNP dwa stanowiska |  | winyl. homo. | x |  | x* |  |  |  | 4 | 4xPEL3-SK 2xPEL2-SNP | RC3 | RC2 |  | 8 | 2
80 | 46 | 2 | WOS II | Magazyn | 9,31 m² | pomieszczenie magazynowe - magazyn podręczny w tym druków, materiałów biurowych i innych materiałów eksploatacyjnych | farba lamperyjna na pełnej wysokości | gres | x | x** | x*
81 | 47 | 2 | WOS II | Magazyn przejściowy dowodów rzeczowych | 13,97 m² |  | farba lamperyjna na pełnej wysokości | gres | x | x** | x*
82 | 48 | 2 | WOS II | WC damskie | 10,37 m² | węzeł sanitarny, natrysk
83 | 49 | 2 | WOS II | WC dla niepełnosprawnych | 5,44 m²
84 | 50 | 2 | WOS II | Pomieszczenie porządkowe | 3,34 m²
85 | 51 | 2 | WOS II | WC męskie | 10,37 m²
86 | 52 | 2 | WOS II | ODN ściśle tajny/PTK | 12,02 m² | pomieszczenie na ODN ściśle tajny (dwa stanowiska) i dwa stanowiska odsłuchu PTK, | Jak dla klasy K2S1-typ.3 | winyl. homo. | x | x | x* |  | ODN samozamykacz | dodatkowo 1 PEL ST
87 | 53 | 2 | WOS II | Pom. Odsłuchu (PTK) | 11,61 m² | pomieszczenie na ODN ściśle tajny (dwa stanowiska) i dwa stanowiska odsłuchu PTK, | Jak dla klasy K2S1-typ.3 | winyl. Homo. | x |  | x*
88 | 54 | 2 | WOS II | Kserokopiarnia / niszczarnia | 5,97 m² | pomieszczenie przeznaczone na niszczarnie i kserokopiarnie, konieczność podłączenia sieciowych urządzeń wysokowydajnych/wielofunkcyjnych |  | winyl. homo. | [5 empty] | 2 szt. PEL -D + 1 PEL -S
89 | 55 | 2 | WOS II | Pomieszczenie socjalne | 12 m² | pomieszczenie do przygotowywania i spożywania posiłków | rękaw | winy. Homo |  |  |  | zabudowa kuchenna
90 | 56 | 2 | WOS II | Pomieszczenie biurowe 1 os. | 12,75 m² | ODN/SNP jedno stanowisko |  | winyl. homo. | x |  | x* |  |  |  | 1 | 1xPEL3-SK 1xPEL2-SNP | RC3 | RC2 |  | 2 | 1
91 | 1 | 3 | WWK | Klatka schodowa | 22,33 m² |  |  | gres na klatach schodowych. | x |  | x |  | CCTV monitorujące wejścia do budynku, ciągi komunikacyjne pionowe i poziome oraz wejścia do pom. Infrastruktury krytycznej
92 | 2 | 3 | WWK | Korytarz | 106 m² |  |  | korytarze winyl . homo. | x |  | x |  | CCTV monitorujące wejścia do budynku, ciągi komunikacyjne pionowe i poziome oraz wejścia do pom. Infrastruktury krytycznej | Należy przewidzieć przygotowanie infrastruktury pod montaż depozytoru kluczy SKD
93 | 3 | 3 | WWK | Winda | 8,89 m²
94 | 4 | 3 | WWK | Sekretariat | 20,16 m² | z aneksem kuchennym | rękaw | a - gres/ b - wykł. dyw. |  |  | x* | zabudowa kuchenna |  |  | 1 | 1xPEL3-SK 2xPEL1-ST | RC2 | Biurowe |  | 2
95 | 5 | 3 | WWK | Gabinet Naczelnika | 20 m² |  |  | wykł. Dyw. |  |  | x* |  |  |  | 1 | 1xPEL3-SK 1xPEL1-ST 2xPEL4-WK | RC3 | RC2 | 1 | 1
96 | 6 | 3 | WWK | Gabinet zastępcy Naczelnika | 19,36 m² |  |  | wykł. Dyw. |  |  | x* |  |  |  | 1 | 1xPEL3-SK 1xPEL1-ST 2xPEL4-WK | RC3 | RC2 | 1 | 1
97 | 7 | 3 | WWK | Pomieszczenie biurowe 2 os. | 18 m² | ODN/SNP dwa stanowiska |  | winyl. homo. | x |  | x* |  |  |  | 2 | 2xPEL3-SK 2xPEL2-SNP | RC3 | RC2 | 2 | 2 | 2
98 | 8 | 3 | WWK | Pomieszczenie biurowe 2 os. | 18 m² | ODN/SNP dwa stanowiska |  | winyl. homo. | x |  | x* |  |  |  | 2 | 2xPEL3-SK 2xPEL2-SNP | RC3 | RC2 | 2 | 2 | 2
99 | 9 | 3 | WWK | Pomieszczenie biurowe 2 os. | 18 m² | ODN/SNP dwa stanowiska |  | winyl. homo. | x |  | x* |  |  |  | 2 | 2xPEL3-SK 2xPEL2-SNP | RC3 | RC2 | 2 | 2 | 2
100 | 10 | 3 | WWK | Pomieszczenie biurowe 2 os. | 18 m² | ODN/SNP dwa stanowiska |  | winyl. homo. | x |  | x* |  |  |  | 2 | 2xPEL3-SK 2xPEL2-SNP | RC3 | RC2 | 2 | 2 | 2
101 | 11 | 3 | WWK | Pomieszczenie biurowe 2 os. | 18 m² | ODN/SNP dwa stanowiska |  | winyl. homo. | x |  | x* |  |  |  | 2 | 2xPEL3-SK 2xPEL2-SNP | RC3 | RC2 | 2 | 2 | 2
102 | 12 | 3 | WWK | Pomieszczenie biurowe 4 os. | 30 m² | pomieszczeń biurowych do pracy zespołowej stałej (czteroosobowe), ODN/SNPx4 |  | winyl. homo. | x |  | x* |  |  |  | 4 | 4xPEL3-SK 4xPEL2-SNP | RC3 | RC2 |  | 8 | 4
103 | 13 | 3 | WWK | Pomieszczenie biurowe 4 os. | 30 m² | pomieszczeń biurowych do pracy zespołowej stałej (czteroosobowe), ODN/SNPx4 |  | winyl. homo. | x |  | x* |  |  |  | 4 | 4xPEL3-SK 4xPEL2-SNP | RC3 | RC2 |  | 8 | 4
104 | 14 | 3 | WWK | Pomieszczenie biurowe 1 os. | 14 m² | ODN/SNP jedno stanowisko |  | winyl. homo. | x |  | x* |  |  |  | 1 | 1xPEL3-SK 1xPEL2-SNP | RC3 | RC2 | 1 | 1 | 1
105 | 15 | 3 | WWK | Pomieszczenie biurowe 1 os. | 14 m² | ODN/SNP jedno stanowisko |  | winyl. homo. | x |  | x* |  |  |  | 1 | 1xPEL3-SK 1xPEL2-SNP | RC3 | RC2 | 1 | 1 | 1
106 | 16 | 3 | WWK | Magazyn | 15,81 m²
107 | 17 | 3 | WWK | WC | 15,3 m² | węzeł sanitarny, natrysk
108 | 18 | 3 | WWK | Pomieszczenie socjalne | 15,81 m² | pomieszczenie do przygotowywania i spożywania posiłków | rękaw | winy. Homo |  |  |  | zabudowa kuchenna
109 | 19 | 3 | WWK | Kancelaria międzynarodowa / Czytelnia | 12 m² |  | Jak dla klasy K2S1-typ.3, | winyl. homo. | x | x |  |  | szyby oklejone folią, uniemożliwiającą wgląd do pom z zewnątrz.
110 | 20 | 3 | WWK | Kancelaria | 30 m² | kancelaria tajna z miejscem pracy dla 3 osób, ODNx1 | Jak dla klasy K2S1-typ.3, | winyl. homo. | x | x | x* | Lada podawcza | szyby oklejone folią, uniemożliwiającą wgląd do pom z zewnątrz. Pom. Biurowe 4 os i wydzielona czytelnia |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 1
111 | 21 | 3 | WWK | Kancelaria - archiwum podręczne | 27,3 m² | archiwum podręczne przy kancelarii | Jak dla klasy K2S1-typ.3 | winyl. homo. | x | x |  | regały przesuwne z napędem manualnym | wejście od kancelarii, szyby oklejone folią uniemożliwiającą wgląd do pom.
112 | 22 | 3 | WWK | Składnica akt | 12,1 m² | pomieszczenie podręcznej składnicy akt bieżących przy kancelarii, | Jak dla klasy K2S1-typ.3 | winyl. homo. | x | x |  | regały przesuwne z napędem manualnym | wejście od kancelarii, szyby oklejone folią uniemożliwiającą wgląd do pom.
113 | 23 | 3 | WWK | Sala operacyjna/sztabowa | 61 m² | sala operacyjna/sztabowa ze ścianą multimedialną (14 osobowa). z biurkami niestandarowymi wyposażonymi w gniazda umożliwiającymi podłączenie sprzętu informatycznego przez każdego z uczestników. |  | winyl. homo. | x |  |  | żaluzje automatyczne | Na każde st. Pracy należy przewidzieć 1 PEL -ST + 1 dodatkowy do pom. PEL we florboxach lub na ścianie w zależności od projektu aranżacji |  |  | 15xPEL3-SK 4xPEL4-WK
114 | 24 | 3 | WIS | Klatka schodowa | 22,33 m² |  |  | gres na klatach schodowych. | x |  | x |  | CCTV monitorujące wejścia do budynku, ciągi komunikacyjne pionowe i poziome oraz wejścia do pom. Infrastruktury krytycznej
115 | 25 | 3 | WIS | Winda | 8,89 m²
116 | 26 | 3 | WIS | Korytarz | 79,48 m² |  |  | korytarze winyl . homo. | x |  | x |  | CCTV monitorujące wejścia do budynku, ciągi komunikacyjne pionowe i poziome oraz wejścia do pom. Infrastruktury krytycznej | Należy przewidzieć przygotowanie infrastruktury pod montaż depozytoru kluczy SKD
117 | 27 | 3 | WIS | Sekretariat | 20,16 m² | z aneksem kuchennym | rękaw | a - gres/ b - wykł. dyw. |  |  |  | zabudowa kuchenna |  |  | 1 | 1xPEL3-SK 2xPEL1-ST | RC2 | Biurowe |  | 2
118 | 28 | 3 | WIS | Gabinet Naczelnika | 20,16 m² |  |  | wykł. Dyw. | [6 empty] | 1 | 1xPEL3-SK 1xPEL1-ST 2xPEL4-WK | RC3 | RC2 | 1 | 1
119 | 29 | 3 | WIS | Magazyn | 19,36 m² | magazyn przejściowy zabezpieczonych przedmiotów przed przekazaniem do magazynu dowodów rzeczowych | farba lamperyjna na pełnej wysokości | gres | x | x** | x*
120 | 30 | 3 | WIS | Magazyn laboratoryjny/części zamiennych | 12 m² | - magazyn laboratoryjny/części zamiennych | farba lamperyjna na pełnej wysokości | gres | x | x** | x*
121 | 31 | 3 | WIS | Pomieszczenie biurowe 1 os. do ekstrakcji danych ulotnych z urządzeń mobilnych | 12 m² | Klatka Faradaya | [9 empty] | 2xPEL3-SK | RC3 | RC2 | 2
122 | 32 | 3 | WIS | Pomieszczenie specjalne 4 os. | 51,26 m² | pomieszczenie open space na 4 stanowiska, pomieszczenie z punktami typu floorbox. Stoły specjalne laboratoryjne, regulowane w płaszczyźnie pionowej. Ściany, podłoga, stoły – ochrona elektrostatyczna. System gaśniczy PPOŻ. Kontrola dostępu – obustronna + kamera. Pomieszczenie o polepszonej wentylacji, każde stanowisko badawcze na oddzielnym łączu elektrycznym, stanowisko warsztatowe z wyspą pomocniczą, | farba ekranująca | wykładzina winylowa homogeniczna elektrostatyczna, uziemiona | x |  | x | system gaśniczy, wentylacja 10 w/h, w trybie awaryjnym 15 w/h | floorboxy (PEL-ST) + 1 rezerwowe, każde stanowisko badawcze na oddzielnym obwodzie elektrycznym, | Gaszenie gazem. | 4 | 8xPEL3-SK florbox |  |  | 4 | 4
123 | 33 | 3 | WIS | Pomieszczenie serwerowe | 51,04 m² | na ok. 12 szaf Rack typ U47 (podwójna klimatyzacja, bądź klimatyzacja precyzyjna) wyposażone w system PPOZ, UPS oraz gwarantowane zasilanie, serwerownia pod systemy niejawne, metraż powinien zostać określony przez projektanta. W przypadku uzasadnienia ekonomicznego można przewidzieć LPD, o takich samych wymaganiach jak dla serwerowni. |  | posadzka winylowa, elektrostatyczna, uziemiona | x | x | x |  | wydzielona i zabezpieczona komora serwerowa dla systemów niejawnych, szafy RACK perforowane z możliwością zamknięcia na klucz | klimatyzacja w systemie redundantnym, zasilanie serwerowni gwarantowane z siłowni telekomunikacyjnej
124 | 34 | 3 | WIS | WC | 15,3 m² | węzeł sanitarny, natrysk
125 | 35 | 3 | WIS | Pomieszczenie specjalne 5 os. | 60,87 m² | pomieszczenie open space na 5 stanowisk, pomieszczenie z punktami typu floorbox. Stoły specjalne laboratoryjne, regulowane w płaszczyźnie pionowej. Ściany, podłoga, stoły – ochrona elektrostatyczna. System gaśniczy PPOŻ. Kontrola dostępu – obustronna + kamera. Pomieszczenie o polepszonej wentylacji, każde stanowisko badawcze na oddzielnym łączu elektrycznym, stanowisko warsztatowe z wyspą pomocniczą | farba ekranująca | wykładzina winylowa homogeniczna elektrostatyczna, uziemiona | x |  | x | system gaśniczy, wentylacja 10 w/h, w trybie awaryjnym 15 w/h | floorboxy (PEL-ST) + 1 rezerwowe, każde stanowisko badawcze na oddzielnym obwodzie elektrycznym, | Gaszenie gazem. | 5 | 10xPEL3-SK Florbox |  |  | 5 | 5
126 | 36 | 3 | WIS | Pomieszczenie biurowe 1 os. | 14,64 m² | Pomieszczenie jednoosobowe do ekspertyz materiałów wrażliwych |  | winyl. homo. | x | [6 empty] | 2xPEL3-SK | RC3 | RC2 | 2
127 | 37 | 3 | WIS | Pomieszczenie biurowe 1 os. | 14,64 m² | Pomieszczenie jednoosobowe do ekspertyz materiałów wrażliwych |  | winyl. homo. | x | [6 empty] | 2xPEL3-SK | RC3 | RC2 | 2
128 | 38 | 3 | WIS | Pomieszczenie socjalne | 12 m² | pomieszczenie do przygotowywania i spożywania posiłków | rękaw | winy. Homo |  |  |  | zabudowa kuchenna
129 | 39 | 3 | WIS | Pomieszczenie typu kiosk | 12,75 m² | Pomieszczenie tzw. kiosk do ekstrakcji danych z nośników pamięci trzystanowiskowe |  | winyl. homo. | x | [9 empty] | 2
[15 empty] | 92 |  |  |  | 32 | 157 | 47 | 0
[14 empty] | Prąd | 800 |  |  |  | 1200 | 800 | 800
[14 empty] | Suma | 73600 |  |  |  | 38400 | 125600 | 37600
[15 empty] | 74 |  |  |  | 38 | 125 | 37