## Arkusz9
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY - PO MODYFIKACJI
Znak sprawy: Z/63/PN/23
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Zadanie nr 9: Dostawy alkoholowych chusteczek do dezynfekcji
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość op. | Cena op. netto | Wartość netto /ilość op. x cena op. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | * Alkoholowe chusteczki do dezynfekcji powierzchni. Gotowe do użycia chusteczki przeznaczone do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholu z dodatkiem niejonowych związków powierzchniowo czynnych, nie zawierające związków amoniowych, aldehydów. Możliwość stosowania do powierzchni wykonanych z poliwęglanu Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (Candida Albicans, Aspergillus Niger), Tbc, V (Rota, Vaccinia, BVDV, Noro, Adeno) w czasie do 2 min.. Produkt spełniający normę EN 16615, wyrób medyczny kl. IIA lub podwójna rejestracja wyrób medyczny i produkt biobójczy . Chusteczka o wymiarach min. 14 x18 cm i pH 6-7. Opakowanie (tuba) 150 chusteczek. | 600
Cena oferty ogółem w zakresie zadania nr 9
* Zamawiający dopuszcza zaoferowanie: gotowych do użycia alkoholowych chusteczek do szybkiej dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych nasączone mieszaniną alkoholi o łącznej zawartości 60g z zawartością propionianu, możliwość stosowania do powierzchni wykonanych z poliwęglanu, skuteczne wobec B, F, Tbc, V (Adeno. Polio, Noro) do 1 minuty, konfekcjonowane w op. typu tuba a’100 sztuk o rozmiarze min. 18x18cm, ph 6-8, posiadające status wyrobu medycznego klasy IIA
* Zamawiający dopuszcza zaoferowanie: alkoholowych chusteczek do dezynfekcji powierzchni. Gotowe do użycia chusteczki przeznaczone do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholu z dodatkiem niejonowych związków powierzchniowo czynnych, nie zawierające związków amoniowych, aldehydów. Możliwość stosowania do powierzchni wykonanych z poliwęglanu. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (Candida Albicans, Aspergillus Niger), Tbc, V (Rota, Vaccinia, BVDV, Noro, Adeno, Polio) w czasie do 2 min.. Produkt spełniający normę EN 16615, wyrób medyczny kl. IIA i produkt biobójczy. Chusteczka o wymiarach min. 14 x18 cm i pH 6-8. Opakowanie (tuba) 200