## Pakiet nr 1
Załącznik nr 2 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia (DZP.271.36.2024) - po zmianie
PAKIET NR 1
Odczynniki do immunochemii wraz z dzierżawą analizatora i wpięciem w system informatyczny będący własnością zamawiającego na okres 24 m-cy.
Tabela 1. Odczynniki
Lp. | Nazwa oznaczenia | Ilość badań, kontroli, kalibracji na 24 miesiące | Ilość opakowań | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa handlowa | Producent
1. | CMV IgG | 1200
2. | CMV IgM | 1200
3. | 25 OH Vitamin D Total Assay | 10000
4. | hGH | 1000
5. | IGF-I | 600
6. | Mycoplasma pneum. IgG | 4000
7. | Mycoplasma pneum. IgM | 4000
8. | Chlamydia trachomatis IgG | 1200
9. | Chlamydia trachomatis IgA | 1200
10. | EBV IgM | 1600
11. | VCA IgG | 1600
12. | EBNA IgG | 1500
13. | SARS-CoV-2Trimeric IgG | 2400
14. | SARS-CoV-2 IgM | 2000
15. | 1,25-Dihydroxyvitamin D | 1000
16. | Elastaza 1 | 1000
17. | Prokalcytonina | 200
18. | Helicbacter w kale | 200
19. | ACTH | 200
Razem
Tabela 2. Odczynniki towarzyszące, kalibratory, materiały kontrolne i materiały eksploatacyjne potrzebne do wykonania w/w analiz w ciągu 24 miesięcy (wypełnia oferent)
Lp. | Nazwa | Ilość opakowań | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa handlowa | Producent
1. | Odczynniki towarzyszące …
2. | Kontrole …
3. | Kalibratory …
4. | materiały ekspolatacyjne...
Razem
Tabela 3. Warunki graniczne dla analizatora:
1. | Analizator fabrycznie nowy, automatyczny, wolnostojacy ,typ "randon acces",dajacy mozliwość wykonania prób pilnych z oprogramowaniem w jezyku polskim
2. | Wykonuje oznaczenia w technice chemiluminescencji
3. | Wyposażony w system wykrywania skrzepów i mikroskrzepów
4. | Pobieranie materiału za pomocą jednorazowej końcówki celem eliminacji kontaminacji materiału badanego
5. | Wykonywanie badań w jednorazowych kuwetach pomiarowych
6. | Minimum 25 pozycji na odczynniki chłodzonych w temperaturze 11-15°C
7. | Automatyczny monitoring poziomu odczynników oraz materiałów zużywalnych
8. | Oferent zapweni udział w zewnętrznym programie kontroli jakości dla wszystkich parametrów objętych przetargiem za wyjątkiem Elastazy-1 i ACTH cztery razy do roku
9. | Analizator musi posiadać możliwość dwukierunkowej komunikacji z systemem informatycznym w czasie rzeczywistym.
10. | Wykonawca zobowiązany jest do integracji dostarczonego aparatu z oprogramowaniem aplikacyjnym InfoMedica firmy Asseco SA. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia odpowiednich licencji na integrację wraz z wdrożeniem integracji . Wszystkie koszty zakupu licencji na integracje oraz wdrożenia integracji zarówno po stronie Wykonawcy jak i po stronie Zamawiającego ponosi Wykonawca. W uzgodnieniu z Zamawiającym Wykonawca zdefiniuje na aparacie oraz w oprogramowaniu InfoMedica wszystkie testy, które będą przedmiotem umowy, dla każdego z testów i jego wariacji (oznaczenie z udziałem i bez udziału dodatkowego odczynnika). Jeśli w trakcie trwania umowy zostaną z przyczyn zależnych od Wykonawcy zmienione zostaną parametry poszczególnych wykonywanych i skonfigurowanych w LIS testów, wszelkie koszty związane z aktualizacją integracji ponosi Wykonawca.
11. | Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia, montażu oraz uruchomienia dzierżawionego analizatora. Wykonawca zobowiązuje się również skutecznie przeszkolić cały personel laboratorium.
12. | Dostępność serwisu technicznego 7 dni w tygodniu 24 godz. na dobę. Reakcja serwisu do 24 godzin od zgłoszenia. W razie powtarzających się awarii analizatora powyżej 3 razy w ciągu 6 m-cy uniemożliwiających wykonanie badań Wykonawca zobowiązuje sie do wymiany analizatora na analizator o parametrach niegorszych od używanego analizatora.
13. | Dostawca zapewni personelowi laboratorium wsparcie merytoryczne z zakresu obsługi analizatora: wykonywania badań, kalibracji, konserwacji, interpretacji uzyskanych wyników oraz rozwiązywania problemów metodycznych również tych dotyczących kontroli jakości.
14. | Wykonawca w cenie oferty zapewnia Zamawiającemu: gwarancję na dostarczony analizator wraz z serwisem technicznym, częściami zamiennymi, przeglądami (częstość zgodnie z zaleceniami producenta) oraz niezbędnymi naprawami przez cały okres trwania umowy.
15. | Wykonawca zapewni demineralizator do dostarczonego analizatora.
16. | Wykonawca do oznaczeń wykonywanych w kale zapewni wytrząsarkę.
17. | Wraz z analizatorem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu ( w języku polskim): opis techniczny analizatora, instrukcję obsługi analizatora, metodykę do zaoferowanych testów, wartości referencyjne dla populacji pediatrycznej i osób dorosłych, karty charakterystyk substancji uznanych za niebezpieczne, oraz inf. na temat postępowania z odpadami stałymi i płynnymi powstałymi w czasie pracy analizatora
Tabela 4. Dzierżawa sprzętu
Lp. | Nazwa |  | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Producent | Nazwa handlowa | Rok produkcji
1. | Dzierżawa sprzętu |  | miesiąc | 24
Tabela 5. Wartość całego pakietu
Lp. | Wartość Całego Pakietu |  | Wartość brutto (PLN)
1. | Odczynniki (Tabela 1)
2. | Odczynniki towarzyszące , kalibratory … (Tabela 2)
3. | Dzierżawa sprzętu w okresie 24 miesiące (Tabela 4)
RAZEM

## Pakiet nr 2
Załącznik nr 2 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia (DZP.271.36.2024) - po zmianie
PAKIET NR 2
Tabela 1. Odczynniki
Lp. | Nazwa oznaczenia | Ilość badań, kontroli, kalibracji na 24 miesiące | Ilość opakowań | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa handlowa | Producent
1. | Total IgE | 1580
2. | IgE sp F76 alfa -laktoalbumina | 470
3. | IgE sp M6 alternaria | 40
4. | IgE sp F77 beta-laktoglobuliny | 480
5. | IgE sp T3 brzoza | 180
6. | IgE sp W6 bylica | 20
7. | IgE spM5 candida | 80
8. | IgE sp D2 Dermatophagoides farinae | 100
9. | IgE sp D1 dermatophagoides pteronyssius | 200
10. | IgE sp P1 glista | 560
11. | IgE sp F79 gluten | 600
12. | IgE sp F1 białko jaja | 120
13. | IgE sp F78 kazeina | 560
14. | IgE sp E1 siersc kota | 60
15. | IgE sp T4 leszczyna | 20
16. | IgE sp F2 mleko | 120
17. | IgE sp F17 orzech laskowy | 60
18. | IgE sp M3 aspergilus | 60
19. | IgE sp F256 orzech włoski | 60
20. | IgE sp F13 orzech ziemny | 60
21. | IgE sp F17 orzech nerkowca | 60
22. | IgE sp F17 orzech brazylijski | 40
23. | IgE sp E5 siersc psa | 40
24. | IgE sp F14 soja | 20
25. | IgE sp G6 tymotka | 180
26. | IgE sp F75 żółtko jaja | 100
27. | IgE sp F93 cacao | 20
28. | IgE sp G205 rPhl p1 Tymotka | 400
29. | IgE sp G206 rPhl p2 Tymotka | 20
30. | IgE sp G210 rPhl p7 Tymotka | 20
31. | IgE sp G212 rPhl p12 Tymotka | 20
32. | IgE sp T215 rBet V1 PR-10 Brzoza | 400
33. | IgE sp T216 rBet V2 profilin Brzoza | 20
34. | IgE sp D202 rDer p1 roztocza kurzu domowego | 440
35. | IgE sp D203 rDer p2 roztocza kurzu domowego | 440
36. | IgE sp D205 rDer p10 | 440
37. | IgE sp D209 rDer p23 roztocza kurzu domowego | 440
38. | IgE sp F422 rAra h1, orzeszek ziemny | 80
39. | IgE sp F352 rAra h8, orzeszek ziemny | 40
40. | IgE sp F423 rAra h2, orzeszek ziemny | 60
41. | IgE sp F447 rAra h6, orzeszek ziemny | 20
42. | IgE sp F427 rAra h9, orzeszek ziemny | 20
43. | IgE sp F233 nGal d1 ovomucoid ,jajko | 200
44. | IgE sp F232 nGal d2 ovalbumin, jajko | 100
45. | IgE sp F323 nGal d3 conalbumin, jajko | 60
46. | IgE sp k208 nGal d4 Lizozym | 20
47. | IgE sp T220 rBet V4 birch | 20
48. | IgE sp T225 rBet V6 birch | 20
49. | IgE sp f355 Cyp C1 | 20
50. | IgE sp f426 Gad C1 | 20
51. | ELIA dsDNA | 280
52. | ELIA TTG IgA | 3400
53. | ELIA TTG IgG | 2400
54. | Inne komponenty alergenowe | 300
55. | Inne alergeny swoiste | 208
Razem
Tabela 2. Odczynniki towarzyszące, kalibratory, materiały kontrolne i materiały eksploatacyjne potrzebne do wykonania w/w analiz w ciągu 24 miesiący (wypełnia oferent – wykonawca)
Lp. | Nazwa oznaczenia | Ilość opakowań | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa handlowa | Producent
1. | Udział w zewnetrznym sprawdzianie kontroli jakości dla alergenów swoistych
2. | Udział w zewnetrznym sprawdzianie kontroli jakości p/c przeciw transglutaminazie tkankowej
3. | surawica kontrolna dla sp IgE
4. | surowica kontrolna dla Total IgE
5. | Pozostałe kontrole wew…
6. | odczynniki towarzyszące
Razem
Tabela 3. Warunki graniczne dla analizatora:
1. | Analizator immunologiczny nie starszy niż rok produkcji 2022, nowy typu „Benchtop” przeznaczony do wykonywania oznaczeń metodą immunofluorymetryczną z komputerem, monitorem,UPS oraz czytnikiem kodów kreskowych. (producent aparatu/ nazwa aparatu/ rok produkcji)
2. | Automatyczne wykonanie oznaczeń w oparciu o 1 aparat: od pobrania próbki do uzyskania wyników
3. | Czas wykonania 96 oznaczeń nie przekraczający 4 godzin.
4. | Szeroki zakres pomiarowy bez konieczności wykonywania rozcieńczeń: dla sIgE 0,1-100 kU/l; do 4500 kU/l dla całkowitej IgE u dorosłych do 100 kU/l dla całkowitej IgE u noworodków i małych dzieci
5. | Ilościowy pomiar niskich stężeń specyficznych IgE w zakresie 0,1 – 0,35 kU/l
6. | Możliwość jednoczesnego wykonania minimum 4 metod z jednej próbki surowicy.
7. | Możliwość ilościowej diagnostyki autoprzeciwciał, w tym przeciwciał przeciwjądrowych tj. fibrylaryna, PM-Scl, PCNA oraz ANCA w klasie IgG
8. | Możliwość oznaczania transglutaminaz oraz deamidowanych gliadyn w klasach IgA i IgG, oraz kardiolipin i B-2 glikoprotein w klasach IgG, IgM,
9. | Możliwość jednoczesnego wykonania oznaczenia w 3 klasach (IgG, IgA, IgM), w ramach jednego przebiegu aparatu z jednej próbki pacjenta.
10. | Szeroki zakres detekcji (od 0,1 g/l – do 600 g/l) przy odczytach z krzywej standardowej dla oznaczeń w klasie IgG dla oznaczeń autoimmunologicznych
11. | Wspólna krzywa standardowa dla wszystkich przeciwciał oznaczanych w klasie IgG
12. | Automatyczne rozcieńczanie próbek badanych (eliminacja błędów związanego z rozcieńczeniem manualnym)
13. | Przechowywanie krzywej standardowej w pamięci aparatu min. 1 miesiąc
14. | Bieżące monitorowanie kontroli jakości wykonywanych badań
15. | Minimalna objętość próbki niezbędna do wykonania badania nie większa niż 40 µl dla badań alergologicznych dla jednego alergenu i 90 µl dla badań autoimmunologicznych
16. | Możliwość programowania stałych paneli alergenowych wraz z całkowitą IgE oraz Tryptazą, oraz profili autoimmunologicznych
17. | Możliwość pracy aparatu w trybie „stand alone” (samodzielnym) jak również podłączony do systemu LIS
18. | Szkolenie personelu laboratorium w trakcie instalacji jak również szkolenia doskonalące
19. | Wraz z analizatorem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu ( w języku polskim): opis techniczny analizatora, instrukcję obsługi analizatora, metodykę do zaoferowanych testów, wartości referencyjne, karty charakterystyk substancji uznanych za niebezpieczne, oraz inf. na temat postępowania z odpadami stałymi i płynnymi powstałymi w czasie pracy analizatora
Tabela 4. Dzierżawa
Lp. | Nazwa | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Producent | Nazwa handlowa | Rok produkcji
1. | Dzierżawa sprzętu | miesiąc | 24
Tabela 5. Wartość całego pakietu
Lp. | Wartość Całego Pakietu |  | Wartość brutto (PLN)
1. | Odczynniki (Tabela 1)
2. | Odczynniki towarzyszące , kalibratory … (Tabela 2)
3. | Dzierżawa sprzętu w okresie 24 miesiące (Tabela 4)
RAZEM

## Pakiet nr 3
Załącznik nr 2 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia (DZP.271.36.2024) - po zmianie
PAKIET NR 3
Odczynniki do koagulologii wraz z dzierżawą analizatora i wpięciem w system informatyczny będący własnością zamawiającego na okres 36 m-cy.
Tabela 1. Odczynniki
Lp. | Nazwa oznaczenia | Ilość badań, kontroli, kalibracji na 36 miesięcy | Ilość opakowań | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa handlowa | Producent
1. | Odczynnik do PT | 6000
2. | Odczynnik do APTT | 6000
3. | Odczynnik do fibrynogenu | 3000
4. | Odczynnik do Ddimerów | 1600
Razem
Tabela 2. Odczynniki towarzyszące, kalibratory, materiały kontrolne i materiały eksploatacyjne potrzebne do wykonania w/w analiz w ciągu 36 miesięcy (wypełnia oferent)
Lp. | Nazwa | Ilość opakowań | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa handlowa | Producent
1. | Odczynniki towarzyszące …
2. | Kontrole …
3. | Kalibratory …
4. | materiały ekspolatacyjne...
Razem
Tabela 3. Warunki graniczne dla analizatora:
1. | Wieloparametrowy fabrycznie nowy analizator, w pełni automatyczny, pracujący w trybie "pacjent po pacjencie".
2. | Analizator winien być dostarczonyrazem z aparatem będącym jego back-up'em. Aparat ten powinien posiadać możliwość wykonania oznaczeń przy użyciu tych samych odczynników co na anlizatorze głównym, a data produkcji nie powinna być wcześniejsza niż 2009r.
3. | Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia, montażu oraz uruchomienia dzierżawionego analizatora. Wykonawca zobowiązuje się również skutecznie przeszkolić cały personel laboratorium.
4. | Analizator z kompletnym wyposażeniem (komputer, drukarka, zewnętrzny UPS, czytnik kodów kreskowych)
5. | Praca metodą mikro, pojedyncze testy. Pomiar przeprowadzane na zasadzie turbidymetrii/nefelometrii/kolorymetrii
6. | System minimalizaujący interferencje - możliwość pomiaru osocza z lipemią, hemolizą oraz wysoką bilirubiną
7. | Możliwość oznaczania PT, APTT, Fibrynogenu i D-dimerów w jednej serii.
8. | Pomiar stężenia firbrynogenu metodą Claussa.
9. | Praca z minimum dwoma seriami tego samego odczynnika na pokładzie - różne krzywe kalibracyjne.
10. | Możliwość kalibracji INR oraz ustawienia własnego czasu prawidłowego osocza
11. | Kalibracja nie częściej niż raz na serię danego odczynnika
12. | Tromboplastyna ludzka, rekombinowana o ISI zbliżonym do 1.0 (+/-0,1)
13. | Kalibratory oraz osocza kontrolne: mianowane pochodzenia ludzkiego, liofilizowane. Data ważności co najmniej 12 miesięcy Materiał kontrolny z możliwością zamrażania (stabilność po zamrożeniu min. 2 tygodnie)
14. | Możliwość porcjowania i zamrażania odczynników.
15. | Wykonawca zobowiązany jest do ujęcia w ofercie wystarczającej ilości materiałów kontrolnych na poziomach N i P (kontrola codziennie przez 5 dni w tygodniu).
16. | Analizator będący gotowy do pracy 24 godz. na dobę, nie przechodzi w tryb "stand by".
17. | Analizator wyposażony w wewnętrzny czytnik kodów kreskowych, umożliwiający identyfikację badanych próbek
18. | Analizator mający możliwość detekcji poziomu próbki.
19. | Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora - zapewniające utrzymanie na pokładzie stałej temperatury niezależnie od temp. otoczenia
20. | Analizator wyposażony w co najmniej dwie igły, osobno dozujące odczynniki i próbki pacjentów
21. | Możliwość ciągłego dostawiania i odbierania próbek (w tym próbek "cito") z pokładu analizatora.
22. | Automatyczne, wstępne rozcieńczanie badanych próbek, oraz automatyczne rozcieńczanie próbek w przypadku przekroczenia liniowości testów. Informacja o wyniku znajdującym się poza zakresem liniowości.
23. | Możliwość wykonywania oznaczeń z próbek pierwotnych i wtórnych
24. | Wszystkie odczynniki , konfekcjonowane w firmowych opakowaniach. Wszystkie pochodzące od producenta analizatora.
25. | Możliwość stałego monitorowania ilości odczynników będących na pokładzie analizatora, sygnalizacja braku odczynnika.
26. | Każde opakowanie zbiorcze oraz jednostkowe zaoferowanego odczynnika, kalibratora, kontroli musi być opatrzone etykietą handlową zawierającą inf.: nazwa, LOT, data ważności
27. | Ilość zaoferowanych odczynników musi być zgodna z trwałością odczynnika na pokładzie analizatora.
28. | Termin ważności zaoferowanych odczynników musi wynosić min. 6 m-cy.
29. | Oprogramowanie analizatora musi posiadać moduł kontroli jakości, umożliwiający tworzenie raportów kontroli w postaci kart Levey-Jeningsa i oraz liczb (SD,CV, X)
30. | Wykonawca zapewni Zamawiającemu bezpłatny udziału w międzynarodowej kontroli jakości, wraz z opracowaniem wyników, co najmniej 1 raz w miesiącu (Riqas RQ9135/a Program koagulologiczny)
31. | Dostępność serwisu technicznego 7 dni w tygodniu 24 godz. na dobę. Reakcja serwisu do 24 godzin od zgłoszenia. W razie powtarzających się awarii analizatora powyżej 3 razy w ciągu 6 m-cy uniemożliwiających wykonanie badań Wykonawca zobowiązuje sie do wymiany analizatora na analizator o parametrach niegorszych od używanego analizatora.
32. | Dostawca zapewni personelowi laboratorium wsparcie merytoryczne z zakresu obsługi analizatora: wykonywania badań, kalibracji, konserwacji, interpretacji uzyskanych wyników oraz rozwiązywania problemów metodycznych również tych dotyczących kontroli jakości.
33. | Wykonawca w cenie oferty zapewnia Zamawiającemu: gwarancję na dostarczony analizator wraz z serwisem technicznym, częściami zamiennymi, przeglądami (częstość zgodnie z zaleceniami producenta) oraz niezbędnymi naprawami przez cały okres trwania umowy.
34. | Wraz z analizatorem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu ( w języku polskim): opis techniczny analizatora, instrukcję obsługi analizatora, metodykę do zaoferowanych testów, wartości referencyjne, karty charakterystyk substancji uznanych za niebezpieczne, oraz inf. na temat postępowania z odpadami stałymi i płynnymi powstałymi w czasie pracy analizatora
35. | Analizator musi posiadać możliwość dwukierunkowej komunikacji z systemem informatycznym w czasie rzeczywistym.
36. | Wykonawca zobowiązany jest do integracji dostarczonego aparatu z oprogramowaniem aplikacyjnym InfoMedica firmy Asseco SA. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia odpowiednich licencji na integrację wraz z wdrożeniem integracji . Wszystkie koszty zakupu licencji na integracje oraz wdrożenia integracji zarówno po stronie Wykonawcy jak i po stronie Zamawiającego ponosi Wykonawca. W uzgodnieniu z Zamawiającym Wykonawca zdefiniuje na aparacie oraz w oprogramowaniu InfoMedica wszystkie testy, które będą przedmiotem umowy, dla każdego z testów i jego wariacji (oznaczenie z udziałem i bez udziału dodatkowego odczynnika). Jeśli w trakcie trwania umowy zostaną z przyczyn zależnych od Wykonawcy zmienione zostaną parametry poszczególnych wykonywanych i skonfigurowanych w LIS testów, wszelkie koszty związane z aktualizacją integracji ponosi Wykonawca.
37. | Wkonawca zobowiązuje się do ustalenia terminu przeglądów na co najmniej trzy dni robocze przed jego wykonaniem. Z uwagi na charakter pracy zamawiającego ustalony termin nie może być modyfikowany.
38. | Oferowany analizator stanowi w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej grupę porównawczą nie mniejszą niż 50 laboratoriów
Tabela 4. Dzierżawa
Lp. | Nazwa | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa handlowa | Producent | Rok produkcji
1. | Dzierżawa sprzętu | miesiąc | 36
Tabela 5. Wartość całego pakietu
Lp. | Wartrośc Całego Pakietu |  | Wartość brutto (PLN)
1. | Odczynniki (Tabela 1)
2. | Odczynniki towarzyszące , kalibratory … (Tabela 2)
3. | Dzierżawa sprzętu w okresie 36 miesięcy (Tabela 4)
RAZEM

## Pakiet nr 4
Załącznik nr 2 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia (DZP.271.36.2024) - po zmianie
PAKIET NR 4
Testy do molekularnej diagnostyki alergii
Tabela 1. Odczynniki
LP. | Nazwa towaru | Liczba badań na 24 miesięce | Nr katalogowy | Ilość opakowań | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa handlowa | Producent
1 | Test alergologiczny | 200
Lp. | Tabela 2. Warunki graniczne dla zamawianych testów:
1. | Jednoczesne oznaczanie całkowitego IgE oraz sIgE dla pojedynczych molekuł i ekstraktów alergenowych.
2. | Pojedynczy test umożliwia oznaczenie sIgE dla co najmniej 170 molekuł alergenowych i 115 ekstraktów alergenowych.
3. | Każdy test zabezpieczony jest przed reakcjami krzyżowymi ze strony przeciwciał anty-CCD.
4. | Materiał wykorzystywany do oznaczeń to ludzka surowica lub osocze.
5. | Wymagana objętość próbki nie większa niż 100 ul
6. | Zakres pomiarowy 0,3-50 kU/L, a czas trwania oznaczenia nie przekracza 4 h
7. | Kartridże oznaczone kodem kreskowym
8. | Dostawca zobowiązany jest do ciągłego szkolenia personelu i dostarczenia instrukcji w języku polskim
9. | Na czas prowadzenia oznaczeń wykonawca udostępni czytnik testów oraz komputer z oprogramowaniem do analizy i interpretacji wyników .