Załącznik nr 1

...................................., dnia...........................

…………………………………..

pieczątka firmowa

Dane wykonawcy:

1. Pełna nazwa . . . .  .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Numer telefonu i faksu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Adres e-mail:. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Propozycja cenowa na wykonanie zadania:

Dostawa środków dezynfekcyjnych

Wynagrodzenie całkowite:

…………..……………… PLN z VAT

(słownie zł; …………………………………….……………………………………... złotych)

………………………….. PLN bez VAT

(słownie zł; …………………………………………………………………………… złotych)

Termin dostawy: ….…… dni

Niniejsza Umowa zostanie zawarta od daty podpisania do 18.05.2024 r. lub do momentu wyczerpania wartości Umowy. Dostawy cząstkowe przedmiotu zamówienia na podstawie składanych zamówień.

CZĘŚĆ 1. DEZYNFEKCJA RÓŻNE

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Producent / Nazwa preparatu | # Ilość # op. | Cena jedn. netto | Wartość Netto (obliczyć: 5 x 6) | Stawka VAT % | Kwota VAT (obliczyć: 7 x 8) | Wartość brutto (obliczyć: 7 + 9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Preparat tlenowy do dezynfekcji inkubatorów - roztwór roboczy bezbarwny, aktywny min. 30 godzin - na bazie nadsiarczanu lub nadwęglanu - bez zawartości związków amoniowych, kwasu octowego, aldehydów, chloru, biguanidów - nie wymagający aktywatora - wykazujący kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem. - spektrum działania dla obszaru medycznego: B - EN 13727, F (Candida albicans) – EN 13624, Tbc (M. Terrae, M. avium) – EN 14348, V (Adeno, Polio) – EN 14476, - spektrum działania S – EN 13704 w czasie do 2 h. w stężeniu 2%. | 0,9 kg |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Preparat do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholi - bazalkoholowy (zawierający min. 3 substancje aktywne) lub z zawartością alkoholu do 30% - bez zawartości aldehydów, amin i ich pochodnych, - wykazujący kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem, - spektrum działania dla obszaru medycznego w czasie do 1min : B, F (Candida albicans), V (osłonkowe).; do 15 min: Tbc (M.Terrae – EN 14348) - wyrób medyczny kl. IIa | 1 L |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Preparat do dezynfekcji błon śluzowych i ran - gotowy do użycia, bezbarwny - na bazie dichlorowodorku octenidyny - nie zawierający jodu i chlorheksydyny - spektrum działania: B, F, w tym drożdżakobójcze, pierwotniakobójcze, V (HIV, HBV, Herpes simplex) - potwierdzone w ChPL - opakowania z atomizerem - produkt leczniczy | 250 ml |  | 700 |  |  |  |  |  |
| 4 | Preparat do odkażania skóry przed iniekcjami, zabiegami (np. opatrywaniem ran, cewnikowaniem) - bezbarwny, gotowy do użycia - zawierający min. 3 substancje aktywne (2 alkohole + inna substancja czynna) - z dodatkiem nadtlenku wodoru - spektrum działania: B (w tym MRSA), F (w tym Candida albicans), Tbc (M.Tuberculosis), V (HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex), - potwierdzone w ChPL - bez etanolu, chlorheksydyny i związków amoniowych - opakowania z atomizerem - produkt leczniczy | 250 ml |  | 300 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  | XX | XX |  |

Poz. 1 - Wykonawca oświadcza, że oferowany preparat można bezpiecznie stosować do dezynfekcji inkubatorów. Wykonawca oferujący produkty oświadcza, że przejmie odpowiedzialność w przypadku naruszenia warunków gwarancyjnych inkubatorów, na których będzie stosowany oferowany produkt. Wykonawca gwarantuje naprawę w autoryzowanym serwisie producenta sprzętu lub wymianę urządzenia na nowe. Wykonawca gwarantuje że produkt jest bezpieczny dla noworodków przebywających w inkubatorach.

Dostawa w terminie: 1-3 dni roboczych – 1 pkt; 4-6 dni roboczych – 0 pkt.

Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Termin dostawy: …………..dni (wpisać)

CZĘŚĆ 2. CHUSTECZKI DEZYNFEKCYJNE DO POWIERZCHNI

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Producent / Nazwa preparatu | # Iloś # op. | Cena jedn. netto | Wartość Netto (obliczyć: 5 x 6) | Stawka VAT % | Kwota VAT (obliczyć: 7 x 8) | Wartość brutto (obliczyć: 7 + 9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Gotowe do użycia chusteczki o wymiarach min. 20cmx20cm przeznaczone do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholu. - wyciągane pojedynczo z opakowania typu flow pack - zawierające w składzie min. 2 alkohole alifatyczne - bez zawartości aldehydów, fenolu, chloheksydyny - wykazujący kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem - spektrum działania: B, F zgodnie z EN 16615 w czasie do 1 minuty, Tbc zgodnie z EN 14348 w czasie do 1 minuty, V (osłonkowe, Rota) w czasie do 30 sekund -ważność po otwarciu – 2 miesiące - wyrób medyczny i/lub produkt biobójczy | 100 szt. |  | 900 |  |  |  |  |  |
| 2 | Gotowe do użycia chusteczki o wymiarach min. 20cmx20cm do dezynfekcji powierzchni i sprzętu wrażliwego na działanie alkoholi, w tym tabletów – nie powodujące uszkodzeń i przebarwień - wyciągane pojedynczo z opakowania typu flow pack - zawierające w składzie nadtlenek wodoru do 2% - bez zawartości alkoholu, kwasu nadoctowego, chloru - wykazujący kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem - spektrum działania zgodnie z EN 16615: B, F, Tbc, S (Cl. Difficile) w czasie do 5 minut; zgodnie z RKI V: V w czasie do 60 sekund. -ważność po otwarciu – 3 miesiące - wyrób medyczny i/lub produkt biobójczy | 100 szt. |  | 600 |  |  |  |  |  |
| 3 | Suche chusteczki włókninowe do nasączania środkiem dezynfekcyjnym, do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych, z perforacją ułatwiającą odrywanie. Kompatybilne z pojemnikiem z poz. 4. Chusteczki o gramaturze min. 60g/m2 i następujących wymiarach: długość chusteczki w zakresie 30-40cm, szerokość chusteczki w zakresie 20-25cm. | 100 szt. |  | 150 |  |  |  |  |  |
| 4 | Szczelnie zamykany pojemnik wielokrotnego użytku, kompatybilny z wkładem z poz. 3. W pokrywce dozownik chusteczek umożliwiający oderwanie pojedynczej sztuki. | 1 szt. |  | 30 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  | XX | XX |  |

Poz. 2 – Wykonawca oświadcza, że oferowane środki są bezpieczne w dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu, w szczególności sprzętu elektronicznego. Wykonawca oferujący produkty oświadcza, że przejmie odpowiedzialność w przypadku naruszenia warunków gwarancyjnych urządzeń wrażliwych na działanie alkoholu, w szczególności sprzętu elektronicznego, na których będzie stosowany oferowany produkt. Wykonawca gwarantuje naprawę w autoryzowanym serwisie producenta sprzętu lub wymianę urządzenia na nowe.

Dostawa w terminie: 1-3 dni roboczych – 1 pkt; 4-6 dni roboczych – 0 pkt.

Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Termin dostawy: …………..dni (wpisać)